# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenti pentru laborator
prin procedura de achizițieLicitație publica

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS,MPS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scms.ms.md.,tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Marcherii hepatitei virale B |  |  |  |  |
| 1.1 | 33650000-1 |  | HBsAg | buc | 6720 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator,in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat , sau rusa,continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate,specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare.Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatice a hepatitei B se cere achizitionarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si acelasi producator ,dat fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a marcherilor HBsAg,anti HBsAg,antiHBcor sum. | 106176 |
| 1.2 | 33650000-1 |  | HBsAb(cantitativ) | buc | 3360 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator, in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat , sau rusa,continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, liniaritate,specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate). Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare.Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatice a hepatitei B se cere achizitionarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si acelasi producator ,dat fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a marcherilor HBsAg,anti HBsAg,antiHBcor sum. | 23520 |
| 1.3 | 33650000-1 |  | HBcAb | buc | 4320 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator,in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat , sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate,specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatice a hepatitei B se cere achizitionarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si acelasi producator ,dat fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a marcherilor HBsAg,anti HBsAg,antiHBcor sum. | 25056 |
|  |  |  | Total lot 1 |  |  |  | 154752 |
| 2 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.2 | 33650000-1 |  | HDV Ab | buc | 1344 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator,in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate,specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare.Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. | 20832 |
| 3 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.3 | 33680000-0 |  | HCV Ab | buc | 6720 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator,in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa,continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate,specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare.Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. | 34944 |
| 4 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.4 | 44618500-0 |  | HAV IgM | buc | 1440 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator,in timp de trei zile din momentul luarii deciziei.Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificacitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat , sau rusa,continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate, specificacitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactive v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparataj suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate). Solutii de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon, pregatite de producator,gata pentru utilizare.Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. | 22752 |
| 5 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.5 | 33790000-4 |  | Helicobacter pylori IgG(cantitativ,in ser) | buc | 1152 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. | 14112 |
| 6 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.6 | 33790000-4 |  | Toxocara canis IgG | buc | 192 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%, cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. | 2100 |
| 7 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.7 | 33620000-2 |  | Ascaris lumbricoides IgG | buc | 192 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, cprecum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. | 2850 |
| 8 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.8 | 33790000-4 |  | Lamblia IgG | buc | 192 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. | 2500 |
| 9 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.9 | 33790000-4 |  | PSA(cantitativ) | buc | 2400 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%, cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. | 14750 |
| 10 |  |  | Hormonii glandei iroide |  |  |  |  |
| 10.1 | 33680000-0 |  | T3 liber (cantitativ) | buc | 3360 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitatrea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator | 18480 |
| 10.2 | 33680000-0 |  | T4 liber (cantitativ) | buc | 3360 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitatrea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator | 18480 |
| 10.3 | 33790000-4 |  | TSH (cantitativ) | buc | 3360 | Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitatrea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator | 20200 |
| 10.4 | 44619000-2 |  | Anti TPO (cantitativ) | buc | 3072 | . Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib.100%,specif.100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitatrea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator | 26150 |
| 11 |  |  | Probe reumatice |  |  |  |  |
| 11.1 | 33790000-4 |  | PCR | buc | 6000.00 | Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si – Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator | 8050 |
| 11.2 | 33790000-4 |  | ASL-O | buc | 4500.00 | Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si – Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic ,pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator | 5850 |
| 11.3 | 33790000-4 |  | FR | buc | 4500.00 | Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si -Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O, FR, PCR e necesar procurarea de la un producator | 5650 |
| 12 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 12.1 | 33790000-4 |  | Ag cardiolipinic | buc | 37000 | Cerinte generale + Nota. Cu control ;+" ;-" | 25900 |
| 13 |  |  | Grupele sanguine |  |  |  |  |
| 13.1 | 33680000-0 |  | Reagent ce contine anticorpi monoclonali anti A | buc | 1500 | Cerinte generale+Nota,cu pipeta dozator. Conform ordinului MS Nr.02.04.2010. Cu privire la aprobarea algoritmului de cercetare izoserologica si compatibilitate sanguine. | 345 |
| 13.2 | 33790000-4 |  | Reagent ce contine anticorpi monoclonali anti B | buc | 1500 | Cerinte generale+Nota,cu pipeta dozator, Conform ordinului MS Nr.02.04.2010.Cu privire la aprobarea algoritmului de cercetare izoserologica si compatibilitate sanguine. | 345 |
| 13.3 | 33790000-4 |  | Reagent ce contine anticorpi monoclonali anti D IgM | buc | 1500 | Cerinte generale+Nota,cu pipeta dozator, Conform ordinului MS Nr.02.04.2010.Cu privire la aprobarea algoritmului de cercetare izoserologica si compatibilitate sanguine. | 900 |
| 13.4 | 33790000-4 |  | Reagent ce contine anticorpi monoclonali anti A B | buc | 1500 | Cerinte generale+Nota,cu pipeta dozator, Conform ordinului MS Nr.02.04.2010.Cu privire la aprobarea algoritmului de cercetare izoserologica si compatibilitate sanguine. | 1000 |
| 13.5 |  |  | Reagent ce contine anticorpi monoclonali anti D IgG+IgM | buc | 1500 | Cerinte generale+Nota,cu pipeta dozator, | 900 |
| 14 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Meditest Combi 9 | buc | 45000.00 | Cerinte generale+Nota, (Blood, Bilirubin, Urobilin,Protein, Ketones, Glucose, pH,SG,Nitrite),present certificatul Ce ,livrat in ambalaj securizat ,marcat si etichetat de producator ,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.La cerere prezentarea mostrei. | 42750 |
| 15 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Hemoglobin (Drabkin) | ml | 320.000 | Cu hemoglobin standart ,ambalat si certificat de producator,Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate. | 500 |
| 16 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Colorant May- Grunvald | Ml | 2000.00 | Certificat de la producator, analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular, cantitatea produsului ,numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 400 |
| 17 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Colorant Romanovski | ml | 4000.00 | Certificat de la producator,analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative, denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 700 |
| 18 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Colorant Gramm | ml | 2000.00 | Certificat de la producator,analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 700 |
| 19 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Colorant Til-Nilson | ml | 1000.00 | Certificat de la producator,analit ambalat si certificat de producator,Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 550 |
| 20 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Ulei de imersie | Ml | 1000.00 | Certificat de la producator,analit | 200 |
| 21 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Albastru de metilen | gr | 200.00 | Certificat de la producator,analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 320 |
| 22 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | NaCl | gr | 30.000 | Certificat de la producator,analit,curat pentru analize | 1800 |
| 23 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Set | Set | 2500.00 | Pentru exzamenul coprologic al maselor, certificat de la producator | 1850 |
| 24 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Azoperam | ml | 2 | Pentru exzamenul maselor fecale, certificat de la producator, cu termenii de valabilitate de 12 luniambalat si certificat de producator,Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 1000 |
| 25 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | ALAT | Ml | 480.00 | determinarea ALAT prin metoda fotometrica Certificat de la producator ,analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 1000 |
| 26 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | ASAT | Ml | 120.00 | determinarea ASAT prin metoda fotometrica Certificat de la producator , analit ambalat si certificat de producator, Pentru reagentii chimici se indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea masa molecular ,cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 1000 |
| 27 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | UREA | ml | 120.00 | determinarea urea prin metoda fotometrica cu ureaza, Certificat de la producator ,analit | 1000 |
| 28 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 28.1 |  |  | Troponina I | buc | 1000 | expres test, ambalat si certificat de producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea, cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate | 14150 |
| 29 |  |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 29.1 |  |  | Apa pentru inejectii | ml | 1000 | Ambalaj, fiole 5ml,sterile ,ambalat si certificate de catre producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea ,cantitatea produsului ,numarul lotului ,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenul de valabilitate | 1000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 625600 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15.02.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Formular informativ despre Prticipant | original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii,emis de Camera Înregistrării de Stat | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar,eliberat de bancă | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor,contribuţiilor,eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantulu | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de calitate de la Producător | Copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat CE | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind specializarea personalului in domeniul deservirii, calibrarii, a utilajului medical la care sunt folositi reagentii cistigati | copie,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Confirmare privind asigurarea deservirii si calibrarii utilajului | original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:05.01.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________             L.Ș.