Specificații tehnice ale Distilatorului de apă:

Panel de faţă 						 Sticlă transpartentă

Conductibilitatea distilatorului de apă la 25 °C, min           2,2 µS/cm

Capacitate de productie, min                                             4 L/h

Capacitate de incalzire (puterea termică), max.           3 kW

Consum de energie, max.                                             3 kW

Debit de răcire a apei, min                                                   1,2 L/min

Diferența de presiune a apei răcite, min.                     3 bar

Presiune_Maximă_Răcire_Apă                                   7 bar

Dimensiunile (L × A × Î)                                                 650 x 200 x 390 mm (+/- 100 mm)

Interval de temperatură ambientală                              10 ... 40 °C

Alimentare                                                                     220 V; 50 Hz

Fișă de alimentare                    Cablu de alimentare cu mufă Schuko înclinată (CEE7/7)