Drum de acces pe teritoriul Obiectelor  speciale 5101,5102 din str.Uxinelor, 210 mun. Chisinau (Nr.8694-O)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №
 Iluminat electric exterior.(l=550m)  . (Marca IEE)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	33-04-003-1
	Montarea pilonilor din beton armat  cu traverse , cu un singur picior, CB105	buc	2,000	
 2	33-04-003-1
	Montarea pilonilor din beton armat  cu traverse , cu un singur picior, CB95-2	buc	16,000	
 3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	
 4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru  cablu (0.7x0.6m L=350m)	m3	147,000	
 5	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	147,000	
 6	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE 80mm	1 km	0,080	
 7	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare)	m	50,000	
 8	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	1,500	
 9	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,700	
 10	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3	1,500	
 11	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm)	m3	2,700	
 12	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	15,000	
 13	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	15,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
14	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	
 15	RpEF24B
	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc	7,000	
 16	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	7,000	
 17	08-02-363-2
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	18,000	
 18	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	36,000	
 19	08-02-370-2
	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	12,000	
 20	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,500	
 21	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,500	
 22	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,500	
 23	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	3,080	
 24	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,080	
 25	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,920	
 26	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	30,000	
 27	10-08-019-04
	Fotoreleu	buc	1,000	
 28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	
 29	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	
 30	08-03-521-1
	-Intreruptor de putere, montat pe suport metalic, monopolar	buc	1,000	
 31	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	
 32	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,120	
 33	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,030	
 34	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,200	
 35	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,240	
 36	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m	10 buc	0,600	
 37	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,200	
 38	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,250	
 39	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	
 40	11-03-001-01
	Din-reica si bara de nul	buc	2,000	
 41	3332142-09
	Cablu СИП-4  2х25	m	200,000	
 42	201-92855-4
	Lenta F 2007  	m	12,000	
 43	335000519-08
	Clame (cкpепa) A200 	buc	12,000	
 44	3350527-02
	Set suspensie intermediara ES1500 	buc	6,000	
 45	201-92857
	Clema de ancora PA 1500	buc	6,000	
 46	33501521-01
	Dispozitiv de stringere KZEP-13	buc	12,000	
 47	3331017-17
	Conductor  ПВ2нг 1,5mm2 	m	600,000	
 48	33320117-17
	Cablu ABБбШв 2х16mm2	m	400,000	
 49	33351023-2
	Manson terminal EPКT 0015-CEE01	buc	30,000	
 50	444019-01
	Teava din otel d= 50mm 	m	12,000	
 51	44400010
	Teava din otel d=15mm 	m	105,000	
 52	335000527-2
	Consola p/ru corpuri de iluminat cu 2 brate, ind.722009	buc	18,000	
 53	33389016-34
	Panou cu siguranta Ц27 I=6A pentru instalare la baza pilonului 736002	buc	12,000	
 54	33330001
	Caramida	buc	1 500,000	
 55	201-92858
	DIN-mira de montare 10cm  VDN10-00100	buc	1,000	
 56	555000073-4
	Bara nul N 8x12mm tip 14x1	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
57	33411242-50
	Corp de iluminat stradal 220V,60W IP65  СЭС1-60Л8	buc	36,000	
 58	338100036
	Fotoreleu  ФP-602  	buc	1,000	
 59	5550243-10
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc	1,000	
 60	130-1007-8
	Detensionatoare ОПС1 B 2P, In=30kA,Un=400V,In=60kA 	buc	1,000	
 61	555-100026
	Intreruptor  BH32/1/20 , 20A 	buc	1,000	
 62	130-1000-2
	Descarcator cu ventil PBH-05У1	buc	2,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.