| Termoizolareacladirii CMF, reparatiascarii de accessi a pereuluipeterenulsituat in raionulStraseni, com.Micleuseni, satulMicleuseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie (Extras Etapa I)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 31,77 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,6717 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitordeservire |  |  | h-om |  | 6,6717 |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontareaplacajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 102,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 81,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 81,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,306 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuite la peretisautavane |  |  | m2 |  | 102,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 15,30 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apapentrumortaresibetoane |  |  | m3 |  | 5,10 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |
|  |  |  |  | TotalLucraridedesfaceri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Peretiexteriorimaijoscota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN54B |  | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 102,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugravvopsitorcat. 3 |  |  | h-om |  | 12,24 |  |
|  | 2430226101010. |  | Grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 27,54 |  |
|  | 810741 |  | Hirtiepentruslefuituscata |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 5 | IzF55B |  | Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placi de polistiren (XPS Y=30kg/m3,Л=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm) (Coltari cu plasa -50 m) |  |  | m2 |  | 102,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolatorhidrofug |  |  | h-om |  | 144,84 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitordeservire |  |  | h-om |  | 30,396 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "IdealUniversal" |  |  | kg |  | 412,08 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "IdealFasad" |  |  | kg |  | 412,08 |  |
|  | 25213026029071 |  | Placitermoizolante, placipolistirencelular, 40kg/m3* - XPS Y=30kg/m3,Л=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm |  |  | m2 |  | 110,2314 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 113,322 |  |
|  | 27107035010571 |  | Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 28741363134001 |  | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm |  |  | buc |  | 618,12 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macaradefereastra |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3468 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastraumecanic |  |  | h-ut |  | 2,346 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixerelectric |  |  | h-ut |  | 1,836 |  |
|  |  |  |  | TotalPeretiexteriorimaijoscota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Peretiexteriorimaisuscota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN54B |  | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 660,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugravvopsitorcat. 3 |  |  | h-om |  | 79,20 |  |
|  | 2430226101010. |  | Grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 178,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtiepentruslefuituscata |  |  | buc |  | 33,00 |  |
| 7 | IzF55C |  | Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placi din vataminerala (Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m3, Л=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm) |  |  | m2 |  | 620,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolatorhidrofug |  |  | h-om |  | 1 173,04 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitordeservire |  |  | h-om |  | 259,16 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "IdealUniversal" |  |  | kg |  | 2 504,80 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "IdealFasad" |  |  | kg |  | 3 131,00 |  |
|  | 268216261137011 |  | Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m3, Л=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm |  |  | m2 |  | 670,034 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 688,82 |  |
|  | 27107035010572 |  | Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa (inclusiv 170 m.l. de interior) |  |  | m |  | 405,00 |  |
|  | 28741363134001 |  | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm |  |  | buc |  | 5 009,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macaradefereastra |  |  | h-ut |  | 15,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,108 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastraumecanic |  |  | h-ut |  | 18,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixerelectric |  |  | h-ut |  | 13,02 |  |
| 8 | IzF55E |  | Termoizolareaexterioaraglafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placiignifugate din vataminerala - vatamineralabazaltica cu grosimea de 30 mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolatorhidrofug |  |  | h-om |  | 95,76 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitordeservire |  |  | h-om |  | 21,16 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "IdealUniversal" |  |  | kg |  | 161,60 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "IdealFasad" |  |  | kg |  | 202,00 |  |
|  | 25213026029093 |  | Placiignifudate din vatamineralatermoiz. cladiri 180 kg/m3* vatamineralabazaltica cu grosimea de 30 mm |  |  | m2 |  | 43,228 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 51,308 |  |
|  | 28741363134001 |  | Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm |  |  | buc |  | 323,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macaradefereastra |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastraumecanic |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixerelectric |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
| 9 | CK26B |  | Glafurimontate la ferestre din aluminiu - Glafuriferestre, b=300 mm |  |  | m |  | 57,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 18,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 27431235490260 |  | Glafuri din aluminiupentruferestre -Glafuriferestre, b=300 mm |  |  | m |  | 57,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 228,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 10 | CK26D |  | Pervazurimontate la ferestresauusi din aluminiu - Plicativ - Picuratoare din talpa |  |  | m |  | 107,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 1,07 |  |
|  | 27431235490278 |  | Picuratoaredintalpa |  |  | m |  | 107,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 642,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
| 11 | CN54B |  | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade |  |  | m2 |  | 660,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugravvopsitorcat. 3 |  |  | h-om |  | 79,20 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grundcucuart "Gleta" |  |  | kg |  | 273,90 |  |
|  | 810741 |  | Hirtiepentruslefuituscata |  |  | buc |  | 33,00 |  |
| 12 | CF30A |  | Tencuieliexterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9002) |  |  | m2 |  | 660,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 805,20 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink (RAL 9002) |  |  | kg |  | 1 518,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,64 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gauritelectrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |
| 13 | CB14A |  | Schelametalicatubularapentrulucraripesuprafeteverticale la inaltimipina la 30 m inclusiv, cu imobilizareascheleitimp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 513,45 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 385,0875 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapiderasinoase |  |  | m3 |  | 0,154 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduriderasinoase |  |  | m3 |  | 0,0513 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoaseimpregnatisibalotatiptschela |  |  | m3 |  | 0,154 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL durde 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0616 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii |  |  | kg |  | 1,5404 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schelametalicatubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 310,525 |  |
| 14 | CK26B |  | Glafurimontate la ferestre din aluminiu - Glafuri zincate exterioare la ferestreOtelprevopsit |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 27431235490265 |  | Glafuri zincate exterioare la ferestre - Otelprevopsit |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  | TotalPeretiexteriorimaisuscota 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplariecota 0,000; 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK03A |  | Usi din lemninterioareintr-un canat, pecaptuselisiusipentrubalcon, inclusivizolatiahidrofugasitermica a tocului, montatepeghermeleexistente la constructii cu inaltimipina la 35 m (usitimplarielemn 0,9x2,5 - 2 buc.; 1,5x2,5h -1 buc.;) |  |  | m2 |  | 8,25 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,1275 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 2,0625 |  |
|  | 2030112930000 |  | Usiinterioaresiexterioare din lemn |  |  | m2 |  | 8,25 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii |  |  | kg |  | 0,7013 |  |
|  | 2682132600933 |  | Cartonbitumattip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,7125 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vatamineralatip I |  |  | kg |  | 1,815 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |
| 16 | CK23C |  | Ferestre din maseplastice cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusiv, avindsuprafatatoculuipeste 2,5 mpFerestretimplariepvc 1,45x1,8 h |  |  | m2 |  | 23,49 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,9799 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 1,1745 |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din maseplastice - Ferestretimplariepvc 1,45x1,8 h |  |  | m2 |  | 23,49 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 70,47 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spumadepoliuretan |  |  | kg |  | 3,8758 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chitsiliconic |  |  | kg |  | 2,8893 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,396 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energieelectrica |  |  | kw |  | 16,443 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4698 |  |
| 17 | CK23B |  | Ferestre din maseplastice cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimipina la 35 m inclusiv, avindsuprafatatoculuiintre 1,00 si 2,5 mpinclusivFerestretimplariepvc 1,35x0,8 h |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,7128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 0,0756 |  |
|  | 20301129381502 |  | Ferestre din maseplasticeFerestretimplariepvc 1,45x0,9 h |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,32 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spumadepoliuretan |  |  | kg |  | 0,5076 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chitsiliconic |  |  | kg |  | 0,1782 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,432 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energieelectrica |  |  | kw |  | 0,864 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |
| 18 | CK26C |  | Pervazurimontate la ferestresauusi din maseplastice |  |  | m |  | 14,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitordeservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din maseplasticepentruferestresiusi |  |  | m |  | 14,40 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecatcrestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 86,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicatpentrulucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  |  |  |  | TotalTimplariecota 0,000; 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributiiasigurarisociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TotalLucraridereparatie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Totaldeviz: Inclusivsalariu |  |  |  |  |  |