Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică și financiară privind

deservirea aparatelor de aer condiționat a

Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”

Denumirea serviciilor de deservire

- Examinarea externă a obiectului

- Curățirea filtrului vaporizatorului

- Curățirea vaporizatorului de calcar

- Verificarea capacității operaționale a sistemei de drenaj a climatizatorului

- Curățirea sistemei de drenaj

- Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific

- Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic

- Verificarea parametrilor de control

- Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare

- Curățirea corpului blocului vaporizator de praf ți murdărie

- Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice

- Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor

- Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură

- Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie

- Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie

- Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice

- Verificarea și programarea telecomenzii

- Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.

| Nr. | Denumirea serviciilor și tipul | Unit. de măsură | Cantit. | Preț unitar cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Split – Sistem de perete (7-24 BTU) | buc | 1 |  |
| 2 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip Coloană | buc | 1 |  |
| 3 | Deservirea aparatelor de aer condiționat de tip DUCT | buc | 1 |  |
| 4 | Deservirea ventilatoarelor V | buc | 1 |  |
| 5 | Deservirea ventilatoarelor PV | buc | 1 |  |
| 6 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU | buc | 1 |  |
| 7 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU | buc | 1 |  |
| 8 | Demontarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU | buc | 1 |  |
| 9 | Montarea aparatelor de aer condiționat 7000 – 12000 BTU | buc | 1 |  |
| 10 | Montarea aparatelor de aer condiționat 13000 – 17000 BTU | buc | 1 |  |
| 11 | Montarea aparatelor de aer condiționat 18000 – 24000 BTU | buc | 1 |  |
| 12 | Traseu frigorific 7000 – 12000 BTU | m/l | 1 |  |
| 13 | Traseu frigorific 13000 – 17000 BTU | m/l | 1 |  |
| 14 | Traseu frigorific 18000 – 24000 BTU | m/l | 1 |  |
| 15 | Suport pentru climatizoare 7000 – 12000 BTU | per. | 1 |  |
| 16 | Suport pentru climatizoare 13000 – 17000 BTU | per. | 1 |  |
| 17 | Suport pentru climatizoare 18000 – 24000 BTU | per. | 1 |  |
| Total |  |  |  |  |

| Nr. | Denumirea serviciului | Unit. de măsură | Cantit. | Preț unitar cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deplasarea în afara mun. Chișinău (cheltuieli de deplasare - transport) | km | 1 |  |

Adresele bunurilor

| Nr. | Locul amplasării și denumirea | Unit. de măsură | Cantit. |  | Preț unitar cu TVA |  | Suma lei cu TVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrația et. 2 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cabinet Nr.200, Split – sistem tip perete TCL (Șef secția securitate poștală) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cabinet Nr.201, Split – sistem tip perete TCL (Secția securitate poștală) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cabinet Nr.202, Split – sistem tip perete MDV (Secția Juridică) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cabinet Nr.203, Split – sistem tip perete Leader (Secția Asistenta Juridica) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cabinet Nr.204, Split – sistem tip perete Nordstar (Secția Contabilitate) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cabinet Nr.205, Split – sistem tip perete Nordstar,Toshiba (Anticamera) | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cabinet Nr.206, Split – sistem tip perete Mitsubishi (SecțiaReglamentări) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cabinet Nr.207, Split – sistem tip perete Midea (Secția relații externe) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cabinet Nr.208, Split – sistem tip perete Leader (Contabil Șef) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cabinet Nr.209, Split – sistem tip perete Leader (Secția Economică) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cabinet Nr.210, Split – sistem tip perete Nordstar, Haer (Secția Cancelarie și Secretariat) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cabinet Nr.211, Split – sistem tip perete Gree (Șef secția Economica) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cabinet Nr.212, Split – sistem tip perete Leader (Șef direcție Marcheting și Vânzări) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cabinet Nr.213, Split – sistem tip perete MDV (Secția Trezorerie) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cabinet Nr.214, Split – sistem tip perete Nordstar (Șef Birou Administrativ) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cabinet Nr.215, Split – sistem tip perete Leader (Secția Contabilitate) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Server Split – sistem tip perete MDV | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| Administrația et. 3 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Șefa adj, DJA - Timberk 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Depozitul Filatelic - Timberk 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Secția Filatelie - Leader | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | (Secția Resurse Umane) - Gree | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Administrația et. 4 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Director general, Split – sistem tip coloană Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Anticamera, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Birou 400,Director general adjunct, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Birou 402,Șef direcţia juridic administrativă , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Birou 403,Prim Dir. General adjunct, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Birou 404,Șef direcţia operațiuni financiare, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sala de şedinţe, Split – sistem tip coloană Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Birou 405,Secția Contabilitate, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Birou 407,Contabilitatea , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Birou 406,Șef direcţia Logistică Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bucătăria, Split – sistem tip perete Yonan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Biroul 408, Serviciu Contabilitate Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Oficiile poștale mun. Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Muncești – 170 Split – sistem tip perete Leader; OP 2002 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Petru Movila – 41, Split – sistem tip perete Vortex; OP 2004 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. G. Vieru –9, BALLU; OP 2005 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. V. Lupu - 31, BALLU; OP 2008 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. V. Alecsandri - 19, Split – sistem tip perete Midea; OP 2009 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 134, Split – sistem tip perete Leader, Midea; OP 2012 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Pandurilor 70/2, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2015 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Grenoble 106/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2019 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, stradela. Studenților 7/2, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2020 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu 1, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2024 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Malina Mică 11/4, Split – sistem tip perete Magnum; OP 2025 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun.Chișinău str.,str. Aeroport, 2 Split – sistem tip perete BALLU OP 2026 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Sprîncenoaia 2/4, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2028 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Voluntarilor 14/2, Split – sistem tip perete BALLU OP 2037 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Zelinschi 24, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2038 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Teilor 6, Split – sistem tip perete LG, Nordplasma; OP 2043 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Mircea cel Batrîn 3, Leader; OP 2044 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Matei Basarab 10, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2045 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Paris 51, Split – sistem tip perete Leader; OP 2051 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mum. Chișinău str.Vadul lui Vodă, 72, sistem tip perete BALLU BSDI-09HN1 OP-2052 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Grădinarilor 18, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2059 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Dacia 34, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2060 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Dacia 49/1, Split – system tip perete Guider Auto Air; OP 2062 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Belinschi 61, Split – sistem tip perete Nordstar; OP 2064 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Moscovei 14/1, Nordstar; OP 2068 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Calea Ieșilor 55/2, Nordstar; OP 2069 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Alba Iulia 202, Split – sistem tip Coloana Nordstar; / Ballu OP 2071 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Independenței 30/5, Split – sistem tip perete Ballu; OP 2072 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Mircea cel Batrîn 23, Split – sistem tip perete Guider Auto Air; OP 2075 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Bulgară 39, Split – sistem tip perete Leader; OP 2001 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Ismail 116/3, Split – sistem tip perete; OP 2023 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Aleea Gării 3, Split –sistem tip perete; OP 2000 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău,str. Strișca 8/5, Split –sistem tip perete; OP 2048 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mun. Chișinău, str. Muncești 79/8 – sistem tip perete Media; OP 2029 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
| mun. Chișinău, str. Bulgară 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 17, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 20, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.21, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.23, Split – sistem tip perete Nordstar, MDV | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.25, Split – sistem tip perete Timberk | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.26, Split – sistem tip perete Leader | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.27, Split – sistem tip perete Leader | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr.28, Split – sistem tip perete Leader | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 2 servicii cadre, Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 3, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 4 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 5 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 6 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 7 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 8 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 9 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 10 , Split – sistem tip perete General | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 11 , Split – sistem tip perete Heinner | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 12 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 13 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 14 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 15 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 16 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 18 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 19 , Split – sistem tip perete Midea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 22 , Split – sistem tip perete MDV | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 24 , Split – sistem tip perete Midea 24 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 29, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 30 , Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. 31, Split – sistem tip perete Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet S.S., Split – sistem tip perete Guider Auto-Air | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Nr. Depozit , condiționer - БК 1500 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Casa principala | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet Disaineri | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| CPTP mun. Chișinău, str. Piața Gării 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anticamera secretar – Midea 09 bir.203 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Director – MDV 12 bir.203 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab.224 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala de sedint bir 203 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 204/205 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 223 – Nordstar 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 222 – CHIGO 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 206 – Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contabilitate Cab 221 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 207 – TCL 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 218 – Haiera 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 209/210 – Haier 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala de sedinte 211 – Midea 18 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 216 – Midea 9 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 212 – Nordstar 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 215 – Vitec 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cab 213 – Vitec 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Midea 24 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | General electric 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Midea 18 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Midea 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviciu EMS Midea 18 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Control Vamal (Control Fizic) Nord Star 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Secția posta transit Midea 12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prelucrarea coletelor Midea 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviciu Postomat Midea | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Secția Curierat MDV 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicul EMS Carrier | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et. II cab 219 Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et. II Contabilitate | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Secția administrare servere, Climatizor BALLU BSDI-24HN1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| Regiunea Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bălți | buc | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Briceni | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Edineț | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Florești | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soroca | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Telenești/Sângerei | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drochia | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dondușeni | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocnița | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| Regiunea Centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orhei | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Anenii Noi | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cimișlia | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Criuleni | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nisporeni (Grozești-1) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hîncești | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ialoveni (Costești-1) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ungheni | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cojușna | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ghidighici | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cricova | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strășeni | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Calaraș | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| Regiunea SUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cahul | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cahul | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantemir | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Căușeni | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Comrat | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ștefan-Vodă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taraclia | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceadâr - Lunga | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| Centrul de Presă mun. Chișinău, Vlaicu Pârcălab 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Et. 2 Șef secție – Toshiba | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 2 Secția expediere – Toshiba Nordstar | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 2 Sectorul expediere – Nordstar | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 2 Director - Toshiba | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 3 Biroul abonări – Toshiba | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 3 Director – Toshiba | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 3 servicii abonare - Vortex | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Et 3 Secția vânzări cu amănunțitul Toshiba, Nordstar | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 11 |  | - |  | - |  |
| Centrul de curier rapid Mun. Chișinău, Piața Gării 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Centrul Curier Rapid, Perdea de aer cald ballu BHC L15-S09 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |

Termenii și condițiile de prestare solicitați - la solicitarea autorității contractante în termen de până la 30 (treizeci) zile, pe parcursul anului 2021, pe teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de a fi suplinită lista menționată supra cu alte adrese și bunuri suplimentare.