Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de diagnostică și de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a echipamentului electric a macaralei rulante din sala de mașini

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Diagnostica părții electrice a podului rulant „КМ-20/5” din sala de mașini, inclusiv proiectarea lucrărilor de reparație capitală a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnostica echipamentului electric a podului rulant „КМ-20/5” |  |  |  | - Diagnostica echipamentului electric, a circuitelor primare și celor secundare. - Depistarea elementelor uzate (cablurile electrice de putere și de control, motoare electrice, contactoare electromagnetice, relee de protecție, de control și de semnalizare etc.). |  |  |
|  | Elaborarea proiectului privind lucrările de reparație a echipamentului electric a podului rulant „КМ-20/5” |  |  |  | - Elaborarea proiectului privind lucrările de reparație capitală a echipamentului electric a podului rulant „КМ-20/5”, care include înlocuirea elementelor uzate, identificate în baza rezultatelor procesului de diagnostică tehnică. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de diagnostică și de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a echipamentului electric a macaralei rulante din sala de mașini

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Diagnostica părții electrice a podului rulant „КМ-20/5” din sala de mașini, inclusiv proiectarea lucrărilor de reparație capitală a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71356100-9 | Diagnostica echipamentului electric a podului rulant „КМ-20/5” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice de la momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71323100-9 | Elaborarea proiectului privind lucrările de reparație a echipamentului electric a podului rulant „КМ-20/5” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice de la momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: