CAIET DE SARCINI

Obiectul: Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică inclusiv prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor pentru anul 2026.

Autoritatea contractantă : Primăria municipiului Bălți.

- Descriere generală.

Verificarea tehnică inclusiv prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor pentru anul 2026, aflate în gestiunea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți (Î.M. GLC Bălți).

| № | Model ascensor | Adresa, locul instalării ascensorului | Nr. de înregistrare nou | Nr. de înregistrare vechi | Capacitatea de ridicare și viteza Kg,m/s | Anul de dare în exploatare a ascensorului | Anul de produsere a ascensorului | Termenul de exploatare ascensor | Numărul de uzină | Numărul de stații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-0471 | Str. Bulgară 62-1scr | 7886 | 6476 | 400\0.71 | 1995 | 1995 | 29 | 27.10.2025 | 31742 |
| 2 | ПП-0471 | Str. Bulgară 62-2scr | 7885 | 6477 | 400\0.71 | 1995 | 1995 | 29 | 27.10.2025 | 31743 |
| 3 | ПП-400А | Str. Bulgară 64-1scr | 7887 | 2863 | 320\0.71 | 1984 | 1984 | 40 | 29.11.2025 | 66101 |
| 4 | ПП-400А | Str. Bulgară 64-2scr | 7888 | 2862 | 320\0.71 | 1984 | 1984 | 40 | 29.11.2025 | 66098 |
| 5 | ПП-402А | Str. Bulgară 68-1scr | 7854 | 3285 | 320\0.71 | 1985 | 1985 | 39 | 29.11.2025 | 82312 |
| 6 | ПП-402А | Str. Bulgară 68-2scr | 7855 | 3286 | 320\0.71 | 1985 | 1985 | 39 | 29.11.2025 | 1924 |
| 7 | ПП-400А | Str. Bulgară 68-3scr | 7856 | 3283 | 320\ 1 | 1985 | 1985 | 39 | 29.11.2025 | 76486 |
| 8 | ПП-400А | Str. Bulgară 68-4scr | 7857 | 3284 | 320\ 1 | 1985 | 1985 | 39 | 29.11.2025 | 76484 |
| 9 | ПП-400А | Str. Bulgară 70-1scr | 7882 | 2855 | 320\0.71 | 1984 | 1984 | 40 | 27.10.2025 | 66102 |
| 10 | ПП-400А | Str. Bulgară 70-2scr | 7881 | 2856 | 320\0.71 | 1984 | 1984 | 40 | 27.10.2025 | 66103 |
| 11 | ПП-400А | Str. Bulgară 166-1scr | 7814 | 4242 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 05.09.2025 | 110383 |
| 12 | ПП-400А | Str. Bulgară 166-2scr | 7815 | 4243 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 06.09.2025 | 110384 |
| 13 | ПП-0471 | Str. Bulgară 172 | 7816 | 6472 | 400\0.71 | 1994 | 1994 | 30 | 06.09.2025 | 47658 |
| 14 | ПП-400А | Str. Conev 13 -1 scr | 7866 | 4253 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 27.10.2025 | 113071 |
| 15 | ПП-400А | Str. Conev 13 -2 scr | 7865 | 4254 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 27.10.2025 | 113072 |
| 16 | ПП-0471 | Str. Conev 16 -1 scr | 7894 | 5253 | 400\0.71 | 1990 | 1990 | 34 | 27.10.2025 | 7158 |
| 17 | ПП-0471 | Str. Conev 16 -2 scr | 7895 | 5254 | 400\0.71 | 1990 | 1990 | 34 | 27.10.2025 | 7157 |
| 18 | ПП-400А | Str. Conev 24 -1 scr | 7812 | 4523 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 120012 |
| 19 | ПП-400А | Str. Conev 24 -2 scr | 7813 | 4524 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 120013 |
| 20 | ПП-400А | Str. Conev 28 -1 scr | 7893 | 4512 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 116601 |
| 21 | ПП-400А | Str. Conev 28-2 scr | 7892 | 4513 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 116602 |
| 22 | ПП-400А | Str. Conev 30-1 scr | 7859 | 4515 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 116603 |
| 23 | ПП-400А | Str. Conev 30 -2 scr | 7858 | 4516 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.09.2025 | 116604 |
| 24 | ПП-0471 | Str. Conev 44 | 7822 | 6483 | 400\0.71 | 1995 | 1995 | 29 | 28.09.2025 | 17275 |
| 25 | ПП-0471 | Str. Conev 46-1 scr | 7912 | 6484 | 400\0.71 | 1996 | 1996 | 28 | 28.09.2025 | 17266 |
| 26 | ПП-0471 | Str. Conev 46 -2 scr | 7919 | 6485 | 400\0.71 | 1996 | 1996 | 28 | 28.09.2025 | 17268 |
| 27 | ПП-0471 | Str. Conev 46a | 7821 | 6496 | 400\0.71 | 1997 | 2002 | 27 | 26.11.2025 | 17267 |
| 28 | ПП-400А | Str. Al.cel Bun 40 -1 scr | 7851 | 4519 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.06.2025 | 116606 |
| 29 | ПП-400А | Str. Al.cel Bun 40 -2 scr | 7853 | 4520 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.06.2025 | 116605 |
| 30 | ПП-400А | Str. Al.cel Bun 40 -3 scr | 7852 | 4521 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 28.06.2025 | 118418 |
| 31 | ПП-400А | Str. Decebal 164-1 scr | 7864 | 4551 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 06.09.2025 | 120032 |
| 32 | ПП-400А | Str. Decebal 164-2 scr | 7862 | 4552 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 06.09.2025 | 120031 |
| 33 | ПП-400А | Str. Decebal 164-3 scr | 7863 | 4553 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 06.09.2025 | 120033 |
| 34 | ПП-400А | Str. Lesecico 20-1 scr | 7911 | 5205 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120020 |
| 35 | ПП-400А | Str. Lesecico 20-2 scr | 7910 | 5207 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120037 |
| 36 | ПП-400А | Str. Lesecico 22-1 scr | 7872 | 5208 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120035 |
| 37 | ПП-400А | Str. Lesecico 22-2 scr | 7871 | 5209 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120034 |
| 38 | ПП-400А | Str. Lesecico 22-3 scr | 7870 | 5206 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120036 |
| 39 | ПП-400А | Str. Lesecico 26-1 scr | 7818 | 4557 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120019 |
| 40 | ПП-400А | Str. Lesecico 26-2 scr | 7819 | 4558 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120018 |
| 41 | ПП-400А | Str. Lesecico 26-3 scr | 7825 | 4559 | 320\0.71 | 1989 | 1989 | 35 | 28.07.2025 | 120016 |
| 42 | ПП-0471 | Bul. Larisa 9 | 7801 | 5241 | 400\0.71 | 1990 | 1981 | 34 | 28.04.2025 | 130813 |
| 43 | ПП-0471 | Bul. Larisa 18 | 7917 | 5240 | 400\0.71 | 1990 | 1990 | 34 | 28.04.2025 | 130812 |
| 44 | ПП-400А | Str. Suceava 1a-1 scr | 7805 | 6666 | 400\0.71 | 1994 | 1994 | 30 | 28.04.2025 | 33954 |
| 45 | ПП-400А | Str. Suceava 1a-2 scr | 7804 | 6667 | 400\0.71 | 1994 | 1994 | 30 | 28.04.2025 | 22097 |
| 46 | ПП-400А | Str. Suceava 15a-1 scr | 7833 | 6660 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 25.03.2025 | 115422 |
| 47 | ПП-400А | Str. Suceava 15a-2 scr | 7834 | 6661 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 25.03.2025 | 109620 |
| 48 | ПП-400А | Str. Suceava 15a-3 scr | 7832 | 6662 | 320\0.71 | 1988 | 1988 | 36 | 25.03.2025 | 109622 |
| 49 | ПП-400А | Str. Suceava 20-1 scr | 7845 | 3751 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 25.03.2025 | 102843 |
| 50 | ПП-400А | Str. Suceava 20-2 scr | 7846 | 3750 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 25.03.2025 | 102842 |
| 51 | ПП-400А | Str. Suceava 20-3 scr | 7907 | 3749 | 320\1 | 1986 | 1986 | 38 | 25.03.2025 | 99818 |
| 52 | ПП-400А | Str. Suceava 20-4 scr | 7906 | 3748 | 320\1 | 1986 | 1986 | 38 | 25.03.2025 | 99817 |
| 53 | ПП-400А | Bul. Eminescu 13-1 scr | 7798 | 4255 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 28.04.2025 | 115242 |
| 54 | ПП-400А | Bul. Eminescu 13-2 scr | 7797 | 4256 | 320\0.71 | 1987 | 1987 | 37 | 28.04.2025 | 115243 |
| 55 | ПП-0471 | Str. Voluntarilor 20-1 scr | 7889 | 6579 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 01.06.2025 | 17264 |
| 56 | ПП-0471 | Str. Voluntarilor 20-2 scr | 7891 | 6580 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 01.06.2025 | 17262 |
| 57 | ПП-0471 | Str. Voluntarilor 20-3 scr | 7890 | 6581 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 01.06.2025 | 17263 |
| 58 | ПП-402А | Str. Hotinului 10-1 scr | 7831 | 3340 | 320\1 | 1986 | 1986 | 38 | 28.04.2025 | 82300 |
| 59 | ПП-402А | Str. Hotinului 10-2 scr | 7830 | 3343 | 320\1 | 1986 | 1986 | 38 | 28.04.2025 | 82301 |
| 60 | ПП-0471 | Str. Pușkin 10-1 scr | 7847 | 6576 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 01.06.2025 | 128641 |
| 61 | ПП-0471 | Str. Pușkin 10-2 scr | 7848 | 6577 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 01.06.2025 | 128642 |
| 62 | ПП-400А | Str. Pușkin 27-1 scr | 7900 | 3727 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 28.04.2025 | 90532 |
| 63 | ПП-400А | Str. Pușkin 27-2 scr | 7901 | 3726 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 28.04.2025 | 6831 |
| 64 | ПП-402А | Str. Pușkin 29-1 scr | 7916 | 3342 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 01.06.2025 | 82302 |
| 65 | ПП-402А | Str. Pușkin 29-2 scr | 7915 | 3339 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 01.06.2025 | 82299 |
| 66 | ПП-402А | Str. Pușkin 29-3 scr | 7914 | 3341 | 320\0.71 | 1986 | 1986 | 38 | 01.06.2025 | 82303 |
| 67 | ПП-0471 | Str. 31 August 57-1 scr | 7908 | 6655 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 28.06.2025 | 17270 |
| 68 | ПП-0471 | Str. 31 August 57-2 scr | 7909 | 6656 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 28.06.2025 | 31763 |
| 69 | ПП-0471 | Str. 31 August 59-1 scr | 7800 | 6574 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 28.06.2025 | 17261 |
| 70 | ПП-0471 | Str. 31 August 59-2 scr | 7799 | 6575 | 400\0.71 | 1993 | 1993 | 31 | 29.06.2025 | 17260 |

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

Lucrările de verificare tehnică a ascensoarelor în anul 2026 vor fi efectuate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova,  obligatorii pentru executare de către agentul economic desemnat cîștigător.

3.  MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

Toate materialele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică a ascensoarelor în anul 2026 trebuie să corespundă cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările efectuate, precum și despre intervențiile urgente, agentul economic desemnat cîștigător  va informa sistematic specialistul responsabil din Î.M. GLC Bălți.

4.  PRESTAREA SERVICIULUI – în termen de 6 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți

Lucrările vor fi efectuate de către agentul economic desemnat cîștigător în conformitate cu parametrii tehnici ai ascensorului, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.

Agentul economic desemnat cîștigător este obligat să utilizeze doar materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze doar mecanisme și echipamente speciale destinate pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

5.  ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE

Agentul economic desemnat cîștigător este obligat să anunțe beneficiarul despre neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor în termen de  trei (3) zile.

6.  DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR

Lucrările neprevăzute și sau lucrări de urgență se analizează cu reprezentantul responsabil al benefeciarului (Î.M. GLC Bălți).

7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

La depunerea cererii de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor de profil, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor în cauză conform cerințelor, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI

Se precizează modalitatea de calculare a costului, bunului/seviciului prin trimitere la actele normative în domeniu.

9.  SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI

Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine agentului economic desemnat cîștigător, odată cu depunerea ofertei, agentul economic va prezinta o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executare a lucrărilor este responsabilitatea agentului economic desemnat cîștigător care va executa lucrările în cauză.

10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.

10.1.	Contractul se va încheia între beneficiar şi antreprenor în termen maxim de  5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.2.	Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta, care este parte integrantă a contractului.

10.3.	Beneficiarul va desemna un specialist de la Î.M. GLC Bălți responsabil, care va supraveghea calitatea lucrărilor și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.4.	În timpul executării contractului, agentul economic desemnat cîștigător, când va iniția executarea lucrărilor contractate, va informa persoana responsabilă de la Î.M. GLC Bălți, care va coordona și verifica volumul lucrărilor executate.

10.5. După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic desemnat cîștigător va prezenta beneficiarului registrul nominalizat și raportul tehnic pentru fiecare ascensor în parte înregistrat și coordonat cu Agenția Supraveghere Tehnică și actul de prelungire a termenului de exploatare a ascensorului.

*Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________