| Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42), din str. Independentei nr. 26, or. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conditionare VRF |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i | m | 71,00 |
| 2 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i | m | 11,00 |
| 3 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 mm/ d=12.7 f/i | m | 127,00 |
| 4 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 mm/d-15.9mm | m | 21,00 |
| 5 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 19 mm/ d-19.1mm f/i | m | 64,00 |
| 6 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 22 mm /d-22.2 f/i | m | 4,00 |
| 7 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 28 mm/d-25.4 f/i | m | 11,00 |
| 8 | F E03 E | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 35 mm/d-31.8 f/i | m | 33,00 |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m | 71,00 |
| 10 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m | 11,00 |
| 11 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm | m | 127,00 |
| 12 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm | m | 21,00 |
| 13 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm | m | 64,00 |
| 14 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m | 4,00 |
| 15 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m | 11,00 |
| 16 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m | 33,00 |
| 17 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC20mm) | m | 60,00 |
| 18 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC25mm) | m | 60,00 |
| 19 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC32mm) | m | 10,00 |
| 20 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm | m | 60,00 |
| 21 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm | m | 60,00 |
| 22 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm | m | 10,00 |
| 23 | F I14 A | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific ( freon) | t | 0,04 |
| 24 | F I05 B | Proba de presiune pneumatica a aparatelor cu azot | m3 | 0,41 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h / Unitate exterioara VRF | buc | 1,00 |
| 26 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat, freon / Bloc interior / K=0.5 | buc | 14,00 |
| 27 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat , freon/ Bloc interior / K=0.5 | buc | 6,00 |
| 28 | F E06 A | Distribuitor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-224, BIF330 | buc | 15,00 |
| 29 | F E06 A | Distribuitor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-710 | buc | 4,00 |
| 30 | 08-02-394-1 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 | 100 m | 1,80 |
| 31 | Pret furnizor | Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G | m | 180,00 |
| 32 | 03-01-060-06 | Sistem central de conditionare a aerului, debit nominal de aer, pina la 40 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: peste 5 (reglare-demarare) | 1 instalatie | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Вт, Qcald=69000 Вт; N=18400 Вт; tip Carrier 38VF022H119016-E | buc | 1,00 |
| 34 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Вт; Qcald.=2400 Вт; N=28 Вт; 42VH007H115000106 tip Carrier | buc | 2,00 |
| 35 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Вт; Qcald.=5000 Вт; N=40 Вт;42VH016H115000106 tip Carrier | buc | 2,00 |
| 36 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Вт; Qcald.=8000 Вт; N=55 Вт; 42VH024H115000106 tip Carrier | buc | 4,00 |
| 37 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Вт; Qcald.=3200 Вт; N=28 Вт; 42VH009H115000106 tip Carrier | buc | 6,00 |
| 38 | Pret furnizor | Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Вт; Qcald.=4000 Вт; N=30 Вт; tip 42VH012H115000106 tip Carrier | buc | 6,00 |
| 39 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier | buc | 13,00 |
| 40 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier | buc | 2,00 |
| 41 | Pret furnizor | Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Conditionare Server |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 42 | F E03 A | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i | m | 25,00 |
| 43 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i | m | 25,00 |
| 44 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm | m | 25,00 |
| 45 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Вт; Qcald.=5500 Вт; N=1720 Вт; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrieir tip Carriei | buc | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.