Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor la cladirea din bd. Grigore Vieru 22/2, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul NR. 4

Electricitatea

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 2 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1500 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 4 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4000 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 10 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |
| 11 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A (Descarcator de supratensiune) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 12 | Pret de piata | Sina N cu 10 cleme | buc |  |
|  | 502255410 | Sina N cu 10 cleme | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Sina PE cu 10 cleme | buc |  |
|  | 250022052255410 | Sina PE cu 10 cleme | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Sina N cu 8 cleme | buc |  |
|  | 52255410 | Sina N cu 8 cleme | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | Sina PE cu 8 cleme | buc |  |
|  | 2500252255410 | Sina PE cu 8 cleme | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret de piata | Sina N cu 24 cleme | buc |  |
|  | 242255410 | Sina N cu 24 cleme | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret de piata | Sina PE cu 24 cleme | buc |  |
|  | 244255410 | Sina PE cu 24 cleme | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Sina de montare DIN L=300mm | buc |  |
|  | 25002252252 | Sina de montare DIN L=300mm | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |
| 20 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 22 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 2*1.5 | m |  |
|  | 2214525225 | Cablu VVGng-LS 2*1.5 | m | 1,0000 |
| 23 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 3*1.5 | m |  |
|  | 32214525225 | Cablu VVGng-LS 3*1.5 | m | 1,0000 |
| 24 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 4*1.5 | m |  |
|  | 221452522225 | Cablu VVGng-FRLS 4*1.5 | m | 1,0000 |
| 25 | Pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3*1.5 | m |  |
|  | 221452522 | Cablu VVGng-FRLS 3*1.5 | m | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 4*1.5 | m |  |
|  | 221452522225 | Cablu VVGng-FRLS 4*1.5 | m | 1,0000 |
| 27 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 28 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 5*1.5 | m |  |
|  | 322145255225 | Cablu VVGng-LS 5*1.5 | m | 1,0000 |
| 29 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 3*2.5 | m |  |
|  | 3221452225225 | Cablu VVGng-LS 3*2.5 | m | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 3*4 | m |  |
|  | 322145225225 | Cablu VVGng-LS 3*4 | m | 1,0000 |
| 31 | Pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3*2.5 | m |  |
|  | 221452202522 | Cablu VVGng-FRLS 3*2.5 | m | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3*4 | m |  |
|  | 22145220252222 | Cablu VVGng-FRLS 3*4 | m | 1,0000 |
| 33 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
| 34 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 5*4 | m |  |
|  | 221452522224525 | Cablu VVGng-LS 5*4 | m | 1,0000 |
| 35 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 5*6 | m |  |
|  | 2214525222625 | Cablu VVGng-LS 5*6 | m | 1,0000 |
| 36 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0600 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3200 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 37 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS 5*10 | m |  |
|  | 22145256525 | Cablu VVGng-LS 5*10 | m | 1,0000 |
| 38 | 08-02-398-5 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1300 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3800 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 39 | Pret de piata | Cablu AVVGng-LS 5*50 | m |  |
|  | 221452520 | Cablu AVVGng-LS 5*50 | m | 1,0000 |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 41 | Pret de piata | Tub PVC D20 | m |  |
|  | 31252120 | Tub PVC D20 | m | 1,0000 |
| 42 | Pret de piata | Tub PVC D25 | m |  |
|  | 563563263 | Tub PVC D25 | m | 1,0000 |
| 43 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 44 | Pret de piata | Tub PVC D32 | m |  |
|  | 321252120 | Tub PVC D32 | m | 1,0000 |
| 45 | Pret de piata | Tub PVC D40 | m |  |
|  | 310252120 | Tub PVC D40 | m | 1,0000 |
| 46 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 49,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,7400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 47 | Pret de piata | Jgheab metalic 35*50 | m |  |
|  | 31025555522120 | Jgheab metalic 35*50 | m | 1,0000 |
| 48 | Pret de piata | Coltar 35*50 | buc |  |
|  | 473225422322010 | Coltar 35*50 | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret de piata | Jgheab metalic 50*100 | m |  |
|  | 310255522120 | Jgheab metalic 50*100 | m | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Coltar 50*100 | buc |  |
|  | 4732254223269 | Coltar 50*100 | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Jgheab stilp pu cablu | buc |  |
|  | 47322543 | Jgheab stilp pu cablu | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret de piata | Raft metalic pu cablu | buc |  |
|  | 2247322543 | Raft metalic pu cablu | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret de piata | Teava metalica 26*1.8 | m |  |
|  | 3102550 | Teava metalica 26*1.8 | m | 1,0000 |
| 54 | Pret de piata | Teava metalica 70*3.2 | m |  |
|  | 3105222550 | Teava metalica 70*3.2 | m | 1,0000 |
| 55 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 57 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapeta | buc |  |
|  | 4732254222010 | Intrerupator cu o clapeta | buc | 1,0000 |
| 58 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 59 | Pret de piata | Intrerupator cu 2 clapeta | buc |  |
|  | 47322542222010 | Intrerupator cu 2 clapeta | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator cu 2 clapeta cap-scara | buc |  |
|  | 47322500 | Intrerupator cu 2 clapeta cap-scara | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 62 | Pret de piata | Priza 2P+N 16A, IP20 | buc |  |
|  | 47325552500 | Priza 2P+N 16A, IP20 | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret de piata | Priza 2P+N 16A rosie | buc |  |
|  | 47323335552002 | Priza 2P+N 16A rosie | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret de piata | Rama pu priza dubla | buc |  |
|  | 22524125412 | Rama pu priza dubla | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret de piata | Doza pu prize si intrerupatoare | buc |  |
|  | 4732222 | Doza | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Cutie de distributie IP44 | buc |  |
|  | 02047322522 | Cutie de distributie IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 67 | Pret de piata | Panou de distributie (520*340*120) SRv-36 (IP31) | buc |  |
|  | 522554125412 | Panou de distributie SRv-36 (IP31) | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret de piata | Panou de distributie (390*340*120) SRv-18 (IP31) | buc |  |
|  | 52255418125412 | Panou de distributie SRv-18 (IP31) | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret de piata | Panou de distributie (260*340*120) SRv-9 (IP31) | buc |  |
|  | 522554181225412 | Panou de distributie SRv-9 (IP31) | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret de piata | Panou de distributie (520*440*120) SRv-54 (IP31) | buc |  |
|  | 482554181225412 | Panou de distributie SRv54 (IP31) | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret de piata | Panou de distributie (260*340*120) SRv-12 (IP31) | buc |  |
|  | 025541812252412 | Panou de distributie SRv-12 (IP31) | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret de piata | Dulap (395*310*220) SRnM-1 (IP54) | buc |  |
|  | 255418122 | Dulap SRnM-1 (IP54) | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret de piata | Dulap SRN-PG-5 IP65 | buc |  |
|  | 2552352.522 | Dulap SRN-PG-5 IP65 | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret de piata | Automat BH-125A 3P | buc |  |
|  | 22524125412555 | Automat BH-125A 3P | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret de piata | Automat BH-63A 3P | buc |  |
|  | 025241254212555 | Automat BH-63A 3P | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret de piata | Automat BH-63A 2P | buc |  |
|  | 025242125422 | Automat BH-63A 2P | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret de piata | Automat BA47-63/1P 10A | buc |  |
|  | 222524125412 | Automat BA47-63/1P 10A | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret de piata | Automat BA47-63/1P 16A | buc |  |
|  | 2225241225412 | Automat BA47-63/1P 16A | buc | 1,0000 |
| 79 | Pret de piata | Automat BA47-63/3P 16A | buc |  |
|  | 22252341253412 | Automat BA47-63/3P 16A | buc | 1,0000 |
| 80 | Pret de piata | Automat BA47-63/3P 32A | buc |  |
|  | 22252324125412 | Automat BA47-63/3P 32A | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Automat BA47-63/3P 50A | buc |  |
|  | 222523240125412 | Automat BA47-63/3P 50A | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret de piata | Automat BA47-63/3P 63A | buc |  |
|  | 22252324301300 | Automat BA47-63/3P 63A | buc | 1,0000 |
| 83 | Pret de piata | Automat 2P/30mA/10A | buc |  |
|  | 222523524399 | Automat 2P/30mA/10A | buc | 1,0000 |
| 84 | Pret de piata | Automat 2P/30mA/16A | buc |  |
|  | 256523524399 | Automat 2P/30mA/16A | buc | 1,0000 |
| 85 | Pret de piata | Automat 2P/30mA/25A | buc |  |
|  | 222523525524390 | Automat 2P/30mA/25A | buc | 1,0000 |
| 86 | Pret de piata | Bloc de distributie DIN 160A | buc |  |
|  | 2225233242010 | Bloc de ditributie DIN 160A | buc | 1,0000 |
| 87 | Pret de piata | Descarcator de supratensiune OPV-S/4P | buc |  |
|  | 2225232624010 | Descarcator de supratensiune OPV-S/4P | buc | 1,0000 |
| 88 | Pret de piata | Declansator PH-47 | buc |  |
|  | 4732254010 | Declansator PH-47 | buc | 1,0000 |
| 89 | Pret de piata | Buton PKE 222-1 IP54 | buc |  |
|  | 47322522545 | Buton PKE 222-1 IP54 | buc | 1,0000 |
| 90 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 18W DBO 5001-18 IP20 | buc |  |
|  | 473225222 | Corp de iluminat LED 18W DBO 5001-18 | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 18W DSP 1308-18 IP65 | buc |  |
|  | 554732225222 | Corp de iluminat LED 18W DSP 1308-18 | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 30W DVO 40304-30 IP40 | buc |  |
|  | 4732222250222 | Corp de iluminat LED 30W DVO 40304-30 | buc | 1,0000 |
| 93 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 45W DVO 40454-45 IP40 | buc |  |
|  | 47322265222 | Corp de iluminat LED 45W DVO 40454-45 | buc | 1,0000 |
| 94 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 8W DPO 4001-8 IP54 | buc |  |
|  | 47322222250222 | Corp de iluminat LED 8W DPO 4001-8 | buc | 1,0000 |
| 95 | Pret de piata | Indicator LED EXIT CCA 2101 IP20 (cu acumulator incorporat) | buc |  |
|  | 4732222229 | Indicator LED EXIT CCA 2101 IP20 | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret de piata | Bloc de alimentare de avarie BAP120-1,0/3,0 | buc |  |
|  | 4732220 | Bloc de alimentare de avarie BAP120-1,0/3,0 | buc | 1,0000 |

Intocmit 	________________________________________________

(functia, semnгtura, numele, prenumele )

Verificat	_________________________________________________

(functia, semnгtura, numele, prenumele)