Gazificarea  PAMU Gura Bîcului	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Gazoducte P/J interioare, aparate şi utilaje

Valoarea de deviz  42 123,58 lei	
Intocmit in preţuri  curente 13.01.2023

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,640	84,97	1 413,901	
 2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,400	84,97	203,928	
 3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,760	84,97	744,337	
 4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,019	84,97	2 295,803	
 5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,460	84,97	548,906	
 6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	84,97	243,014	
 7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,760	84,97	149,547	
 8.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,110	84,97	9,347	
		Total manopera				5 608,78	
			Materiale:
 1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,660	8,00	5,280	
 2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080	25,00	2,000	
 3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,576	18,50	29,156	
 4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,192	32,00	102,144	
 5.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,374	56,00	20,944	
 6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128	32,00	4,096	
 7.	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,198	56,00	11,088	
 8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,198	48,00	9,504	
 9.	252121670100020	Teava din otel  d20x2.8	m	22,330	49,00	1 094,170	
 10.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	15,000	1,50	22,500	
 11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,220	5,00	1,100	
 12.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	0,300	24,00	7,200	
 13.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	24,00	7,680	
 14.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,066	24,00	1,584	
 15.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,484	24,00	11,616	
 16.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,850	18,00	15,300	
 17.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	15,000	1,85	27,750	
 18.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	15,000	0,85	12,750	
 19.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000	76,00	380,000	
 20.	287527420400020	Bratara fixare D20 MM	buc	15,000	12,50	187,500	
 21.	28752742052001/2	Robinet d  -1/2"	buc	1,000	66,78	66,780	
 22.	287527420520020c	 Robinet cu cep d20 mm	buc	1,000	184,00	184,000	
 23.	28752742052003/4	Robinet d 3/4" mm	buc	1,000	124,00	124,000	
 24.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,85	3,400	
 25.	3131321852	Cot d20 mm	buc	4,000	17,00	68,000	
 26.	321321321321	Arogaz co 4 arzatoare cu  autonomica de control (Wolser 4 ochi)	buc	1,000	4 580,00	4 580,000	
 27.	321321czx	Cazan vailant 24 kw	buc	1,000	16 500,00	16 500,000	
 28.	32132sb	Sensor semnalizator CH4/CO cu clapeta de blocare d20 mm	buc	1,000	1 700,00	1 700,000	
		Total materiale de construcţii				25 179,54	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,540	125,00	192,500	
 2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,040	48,00	1,920	
 3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,700	125,00	87,500	
 4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,700	45,00	76,500	
		Total utilaje de construcţii				358,42	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			35 102,98	
	TVA	20,00 %			7 020,60	
	Total deviz:				42 123,58	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

DEVIZ  LOCAL № 
 Gazoducte P/J exterioare, aparate şi utilaje

Valoarea de deviz  10 027,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,196	
 2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,050	84,97	853,947	
 3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	84,97	55,230	
 4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180	84,97	100,265	
		Total manopera				1 019,65	
			Materiale:
 1.	12321321	Lacata, cu bratara  pentru lacata	buc	1,000	105,00	105,000	
 2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	8,00	1,200	
 3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	25,00	0,750	
 4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240	18,50	4,440	
 5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,480	32,00	15,360	
 6.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,085	56,00	4,760	
 7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	32,00	1,920	
 8.	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,045	56,00	2,520	
 9.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,045	48,00	2,160	
 10.	252121670100015	Teava d15x2.8 mm	m	3,045	42,00	127,890	
 11.	252121670100020	Teava din otel  d20x2.8	m	2,030	49,00	99,470	
 12.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,000	1,50	3,000	
 13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,300	2,80	17,640	
 14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	2,80	0,616	
 15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	5,00	0,250	
 16.	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii 	m	0,389	0,00	0,000	
 17.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,015	24,00	0,360	
 18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,110	24,00	2,640	
 19.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	18,00	1,800	
 20.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,000	1,85	3,700	
 21.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,000	0,85	1,700	
 22.	287527420400020	Bratara fixare D20 MM	buc	2,000	12,50	25,000	
 23.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	48,00	144,000	
 24.	321321321321cm	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze 385x250x480i)	buc	1,000	480,00	480,000	
 25.	321321321cd	Contor de gaze G-4T cu modem la distanta	buc	1,000	5 300,00	5 300,000	
		Total materiale de construcţii				6 346,18	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	125,00	43,750	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45,00	0,675	
 3.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	28,00	0,280	
 4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	45,00	9,000	
		Total utilaje de construcţii				53,70	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			8 356,59	
	TVA	20,00 %			1 671,32	
	Total deviz:				10 027,91	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)