| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Pachet autosigilant 57/130mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 150mm x 280mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 90mm x 260mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 70mm x 260mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 135mm x 280mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Rulou termosigilant 250mm x 200mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare |  |  |  |
| Rulou p/sterilizare termosigelant 150mmx200m |  |  |  |  |  | Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare |  |  |  |
| Rulou p/sterilizare termosigelant 75mmx200m |  |  |  |  |  | Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare |  |  |  |
| Bavete |  |  |  |  |  | (hîrtie/polietilen) 2 str. 33x45 cm |  |  |  |
| Huse pentru tetieră |  |  |  |  |  | Hîrtie/poliet.2 str.33x25cm. |  |  |  |
| Rulouri cotton |  |  |  |  |  | 100% bumbac marimea nr. 1 -2 prezentare pungă 1000 buc |  |  |  |
| Aspiratoare de salvă |  |  |  |  |  | Flexibile, transparente , incolore, cu vîrful detașabil - 100 buc |  |  |  |
| Șervețele anitibacteriene nr.100-150 |  |  |  |  |  | Dimensiuni: min. 200мм x 130мм, dezinfectant pe bază de alcool - spectru de acțiune: Fungi HBV, HIV, HCV Adenoviruses Rotaviruses Papovaviruses Polioviruses.ambalaj Boxă /dispenser plastic/ |  |  |  |
| Indicatoare 134-20 min. nr.1000 |  |  |  |  |  | Indicatoare Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni |  |  |  |
| Indicatoare 180-60 min. nr.1000 |  |  |  |  |  | Indicatoare Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție din. Obiectul achiziției:Consumabile medicale 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Pachet autosigilant 57/130mm p/sterilizare; buc.; 3500; 15 zile de la solicitare. Pachet autosigilant 150mm x 280mm p/sterilizare; buc; 4000; 15 zile de la solicitare. Pachet autosigilant 90mm x 260mm p/sterilizare; buc; 15000; 15 zile de la solicitare. Pachet autosigilant 70mm x 260mm p/sterilizare; buc; 2000; 15 zile de la solicitare. Pachet autosigilant 135mm x 280mm p/sterilizare; buc; 7000; 15 zile de la solicitare. Rulou termosigilant 250mm x 200mm p/sterilizare; rulou; 100; 15 zile de la solicitare. Rulou p/sterilizare termosigelant 150mmx200m; rulou; 100; 15 zile de la solicitare. Rulou p/sterilizare termosigelant 75mmx200m; rulou; 70; 15 zile de la solicitare. Bavete; Buc; 75000; 15 zile de la solicitare. Huse pentru tetieră; Buc; 10000; 15 zile de la solicitare. Rulouri cotton; buc; 50; 15 zile de la solicitare. Aspiratoare de salvă; buc; 70000; 15 zile de la solicitare. Șervețele anitibacteriene nr.100-150; buc; 90000; 15 zile de la solicitare. Indicatoare 134-20 min. nr.1000; Buc; 60000; 15 zile de la solicitare. Indicatoare 180-60 min. nr.1000; buc; 5000; 15 zile de la solicitare. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |