СOORDONAT                                                                                           APROBAT

______________________                                                                           _____________________________

șef serviciu economie

Andrei Albot

Conductorul Grupului de Lucru                                                             Administrator  IMSP SR Rîșcani  Rusu Angela

Caiet de sarcini

## Bunuri/Servicii

Obiectul achiziției:    ACHIZIŢIONARE  REAGENŢI, ACCESORII ȘI

CONSUMABILE DE LABORATOR  pentru 2026

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Rîșcani

- Adresa: MD-5601, or. Rîșcani, str. N. Testemițanu, 6

LOTUL I  Reagenţi şi accesorii pentru analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:17-7520, de tip închis(in conformitate cu ordinul MS RM Nr.374 05.05.2014 anexa nr.17.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ALAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.2 | ASAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.3 | Albumina, set, R (2 x 125 mL) | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.4 | Creatinina Jaffe, set R (2 x 125 mL), cu standard | set | 10 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.5 | Proteina totală serum (Biuret), set, R (2 x 125 mL) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.6 | Trigliceride SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.7 | Amilaza SL, set, R (2 x 50 mL) | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.8 | Glucoza PAP SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.9 | Urea UV SL, set, R (5 x 125 mL), cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.10 | Acid uric Mono SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.11 | Colesterol SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.12 | LDL colesterol, set (112 mL), R1(4x21mL), R2(2x14mL) cu calibrator inclus pentru fiecare set | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.13 | Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L | litri | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.14 | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2),3 ml | fl. | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.15 | Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), 5 ml | fl. | 40 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.16 | Bilirubin total 2x125ml, Elitech/Franța | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.17 | Bilirubin direct 1x125 ml. Elitech/Franța | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.18 | Soluție concentrată de hipoclorite 0,5%, 3917 Avantor, Polonia | fl. | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.19 | Rotor cuveta set (3 rotori în set) pentru PRO M. | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.20 | Chit de mentenanță Pro M Vital/Elitech, Franța | buc. | 1 | Rotor cuveta cu 3 rotori în set pentru PRO M. |  |
| 1.21 | Filter IFL 340, 3067-340 Vital/Elitech, Franța | buc. | 1 | Filtru pentru Pro M |  |
| 1.22 | Capilar K3EDTA, 100mklKABE/Germania | unit. | 500 | Capilar pentru colectarea sângelui din deget. |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 84711 |

LOTUL II. Reagenţi, consumable și material de control pentru analizatorul hematologic automat 5 diff  Minday BC 5150 (sistem închis)  Ord.MS nr.374 din 05.05.14

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | M-52 Diluent set 1x20 lit | set | 20 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150 |  |
| 2.2 | M-52 DIFF Lyse set 4x500 ml | set | 6 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.3 | M-52 LH Lyse set 4 x100ml . | set | 8 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.4 | Probe cleanser fl. 1x50 ml | set | 20 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.5 | Material de control hematologic set 9 (3 fl.x 3 ml) | set | 6 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 112681 |

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

LOTUL III.  Reagenţi și materiale de control pentru analizatorul imunologic Getein 1100 Biotech, INC, China de tip inchis(în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 50 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 3.2 | cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 50 | CTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 3.3 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 100 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 3.4 | HbA1C pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 100 | HbA1C pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 16700 |

LOTUL IV. Reagenţi și material de control pentru Analizatorul MISSION U 120 Smart, ACON Laboratories, INC, USA  de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriţi, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic) (cutia 100 teste) compatibil cu MISSION U 120 Smart. | buc | 60 | Flacoane cu 100 teste fiecare, a câte 11 parametri specificaţi |  |
| 4.2 | Lichide de control în 2 nivele (patologic şi normal) (2flx10ml) | set | 1 | Set de etalonare standard a controalelor în 2 nivele: patologic şi normal (2flx10ml) |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 10050 |

LOTUL V. Reagenţi, calibratori, materialelor de control și consumabile pentru Analizatorul de hemostază / coagulometru TECO Gmb H,Germania  Coatron X Pro  de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Set pentru determinarea timpului de protombin (PT) leofilizat,ambalaj 10flx4ml (set-800 teste) | set | 12 | Ambalaj 10flx4ml (set-800 teste) |  |
| 5.2 | Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), leofilizat ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) | set | 2 | Ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) |  |
| 5.3 | IBS buffer pentru fibrinogen, 1 flacon (125 ml) | set | 2 | 1flx125ml |  |
| 5.4 | Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Ambalaj 1ml | set | 2 | Ambalaj 10flx1ml |  |
| 5.5 | Cuve pentru analizatorul Coatron X Pro cu cod de bare de la producător | buc. | 10000 | Cuve pentru analizatorul Coatron X Pro cu cod de bare de la producător, ambalaj 500 bucăți. |  |
| 5.6 | Set pentru determinarea APTT-S+calciu (APTV) lichid, ambalaj 5 fl.x5ml, 5 fl.x5ml calciu (set -800 teste) | set | 1 | Set pentru determinarea APTT-S+calciu (APTV) lichid, ambalaj 5 fl.x5ml, 5 fl.x5ml calciu (set -800 teste) |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 40400 |

LOTUL VI. Express teste diagnostice (în conformitate cu ordinul Nr.701 din 18.10.2010 anexa nr.2)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Test-card Hbcore | test | 350 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot fara TVA |  |  |  |  | 3850 |

Valoarea estimativă totală fără TVA  - 268392 lei

Ala Temciuc

(persoane ce prezintă)___________________________________

(Semnătura)