| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Papuci 240 |  |  |  | De tip DL 240/16 |  |  |
| Papuci 185 |  |  |  | Bimetal, cu secțiunea 185 mm2, cu racordarea la bara de cupru |  |  |
| Mufă terminală 4x240 |  |  |  | Termocontractabile, cu adeziv 4x240 |  |  |
| Mufă terminală 3x185+1x95 |  |  |  | Termocontractabile, cu adeziv 3x185+1x95, pentru cablu de tip ACБГ 3x185+1x95 |  |  |
| Tub termocontractabil D40 |  |  |  | Tub termocontractabil, cu lungimea 1m, D inițial 40 mm, D final 12 mm, adezivat |  |  |
| Tub termocontractabil D75 |  |  |  | Tub termocontractabil, cu lungimea 1m, D inițial 75 mm, D final 22 mm, adezivat |  |  |
| Tub termocontractabil D50, galben |  |  |  | Cu clei, culoarea galbenă, diametrul 50/16 |  |  |
| Tub termocontractabil D50, verde |  |  |  | Cu clei, culoarea verde, diametrul 50/16 |  |  |
| Tub termocontractabil D50, roșie |  |  |  | Cu clei, culoarea roșie, diametrul 50/16 |  |  |
| Tub termocontractabil D50, albastru |  |  |  | Cu clei, culoarea albastru, diametrul 50/16 |  |  |
| Coliere metalice |  |  |  | Cu bulon pentru fixarea țevilor gofrate, diametrul 110 mm |  |  |
| Cablofil de sârmă |  |  |  | Cablofil de sârmă 3000x30x60 mm. Material: sârmă oțel zincat |  |  |
| Consolă 300 mm |  |  |  | Lungimea – 30 mm, material: oțel zincat, compatibile cu cablofil de sârmă 300x60 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________