Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  | Luna 4 |  |  |  | Luna 5 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soluții arhitectural constructive (SAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidare goluri, Pereți, Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tâmplărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Iluminat electric interior. Echipament electric de forță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Telecomunicații și semnalizare (TS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău La edificiul din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău, se vor efectua lucrări de reparație capitală în încăperile de la parter, care prevede replanificarea și compartimentarea încăperilor cu pereți din ghips-carton și sticlă, finisări interioare, încălzire, ventilare, condiționare, rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, iluminat electric interior, echipament electric de forță, rețele de telecomunicații și semnalizare, și amenajarea teritoriului, în baza documentației de proiect.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare:

Documentația de proiect conține compartimentele:

•   Planul general

•   Soluții arhitectural constructive (SAC)

•   Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare (RAC)

•   Î ncălzire și ventilare (ÎVC)

• Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

•  CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții

•  Standardele ISO

4. Mostre:

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din portelanat, placile de laminat, tâmplăria, ș.a).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Conform proiectului.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor interiori |  | m3 | 49,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,2750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 173,2500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,9400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,9600 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  | m2 | 75,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,7500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,7500 |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 74,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 93,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 31,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,2000 |
| 4 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  | m2 | 22,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,9400 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,5500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,8800 |
| 5 | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie, scari |  | m2 | 335,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 268,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 268,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,0050 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,0250 |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea faiantei de la pereti |  | m2 | 280,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 224,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 224,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,2000 |
| 7 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  | m3 | 0,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,6080 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5040 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,7200 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2,4000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 8,0080 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,1688 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 25,1520 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0004 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1216 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2960 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,0476 |
| 8 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 332,2700 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 49,8405 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,8405 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 16,6135 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 13,2908 |
| 9 | RpIB12A |  | Demontari calorifere |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,8000 |
| 10 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  | m | 300,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 90,0000 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 90,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 18,0000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 41,1000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 6,6000 |
| 11 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,6500 |
| 12 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,4000 |
| 13 | RpSC01A |  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,5500 |
| 14 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 60,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 13,2000 |
| 15 | RpEE24A |  | Demontarea prizelor |  | buc | 50,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,0000 |
| 16 | RpEE24A |  | Demontarea intrerupatoarelor |  | buc | 25,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,5000 |
| 17 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 400,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 64,0000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 20,0000 |
| 18 | RpCO56C |  | Demontarea tavanelor suspendate existente |  | m2 | 320,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 41,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,4000 |
| 19 | RpCO56B |  | Demontarea lambriurilor la pereti |  | m2 | 150,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,5000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 70,5000 |
| 20 | RpCM33A |  | Demontarea gresiei de la scarile exterioare |  | m2 | 42,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 33,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1260 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6300 |
| 21 | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  | m2 | 280,0000 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 201,6000 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 2,8000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 8,4000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 11,2000 |
| 22 | RpCP44A |  | Demontarea utilajului metalic existent |  | kg | 300,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 6,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3150 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,4725 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 23 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 93,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 276,4640 |
| 24 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 93,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 42,0300 |
| 25 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 93,4000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 24,0972 |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |
| 26 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  | m2 | 135,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 494,4395 |
|  | 266210555270100012 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 | 571,9455 |
|  | 25213026029061 |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 | 140,2628 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 155,9232 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 299,5905 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 166,1365 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 412,6178 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 132,2284 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 23,8311 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 204,2662 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 1 728,0925 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 4 007,7038 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 2,1788 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0867 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 12,6964 |
| 27 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,4600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 55,8670 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,4402 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 1 352,4000 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,3818 |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 27,6000 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 1,0580 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0004 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0460 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,9890 |
|  |  |  | 4. Buiandrugi |  |  |  |
| 28 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,7000 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,3000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,4800 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,5400 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0210 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0030 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,7200 |
| 29 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 56,7200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,6868 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2836 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 58,1380 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,5672 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 15,8816 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0567 |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 65,2000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,3880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6520 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,6520 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,6520 |
|  | 2775276309886122 |  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 |  | kg | 65,2000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,3260 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,5216 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,9780 |
| 31 | CA04F |  | Beton turnat clasa C12/15 |  | m3 | 0,2000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,9700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0900 |
|  | 26631032100330001 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,2112 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0309 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0560 |
|  |  |  | 5. Finisari interioare - Pereti |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Pereti existenti |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,3710 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 81,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 27,2850 |
| 33 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 545,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 109,1400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 718,9550 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 1 964,5200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 14,1882 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,2742 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0914 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,7285 |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,3710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 81,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 27,2850 |
| 35 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 109,1400 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 600,2700 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 81,8550 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1637 |
| 36 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 665,7540 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 3 896,2980 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1828 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 8,7312 |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,3710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 81,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 27,2850 |
| 38 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 245,5650 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 575,6589 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5457 |
| 39 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 109,1400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,5700 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 269,0301 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5457 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,3710 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 81,8550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 27,2850 |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 545,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 300,1350 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 218,2800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 32,7420 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 272,8500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 27,2850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0914 |
|  |  |  | 5.2. Pereti din gipscarton |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6400 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,4000 |
| 43 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 37,6000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 206,8000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 28,2000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0564 |
| 44 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 229,3600 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 342,3200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7520 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,0080 |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6400 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,4000 |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 84,6000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 198,3212 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1880 |
| 47 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 37,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,8000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 92,6840 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1880 |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,6400 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,4000 |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 188,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 103,4000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 75,2000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,2800 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 94,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3760 |
|  |  |  | 5.3. Pereti incaperi sanitare |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 75,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,2680 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 11,3400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,7800 |
| 51 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 75,6000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 75,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,1200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 238,1400 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 272,1600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,9656 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4536 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1512 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3780 |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 75,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,2680 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 11,3400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,7800 |
| 53 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 75,6000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 170,1000 |
|  | 2670112203000 |  | Placi portelonat |  | m2 | 79,3800 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 302,4000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 512,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 24,9480 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6048 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,9072 |
|  |  |  | 6. Finisari interioare - Tavane |  |  |  |
| 54 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 350,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 52,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 717,5000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 400,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  | m2 | 367,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,2500 |
| 55 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) gr. 12,5 mm |  | m2 | 9,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,1900 |
|  | 44266210270100055 |  | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm |  | m2 | 9,4972 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 8,3124 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,8990 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 21,2557 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 6,8516 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,4512 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,7914 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 14,9242 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 146,4385 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0414 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,4275 |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2700 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4500 |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 9,9000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,3500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0027 |
| 58 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,7700 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 64,2600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0360 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7110 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1755 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2700 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4500 |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,0500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,4941 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0090 |
| 61 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 4,4370 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0090 |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2700 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4500 |
| 63 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,9500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,6000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,5400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0180 |
|  |  |  | 7. Finisari Pardosele |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. P1 |  |  |  |
| 64 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VrI d4 mm pasa 150x150) |  | kg | 674,8600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 16,8715 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3743 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 681,6086 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,3743 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,7486 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 202,4580 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,4049 |
| 65 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 337,4300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 202,4580 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 11,1352 |
| 66 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 337,4300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 202,4580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,4916 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 352,8470 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 14,1721 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,0492 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,0737 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,0369 |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 337,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,1229 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 50,6145 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,8715 |
| 68 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  | m2 | 337,4300 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 78,9586 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 5 188,4924 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 30,5205 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,3565 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 14,1721 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,3743 |
| 69 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33) - de exclus plinte din lemn |  | m2 | 337,4300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 388,0445 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,6145 |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 |  | m2 | 357,8445 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 357,8445 |
|  |  |  | 7.2. P2 |  |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,1240 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,4468 |
| 71 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,1240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6248 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 174,6660 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5687 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1625 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2437 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1219 |
| 72 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,8956 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg | 5,6191 |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4062 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,0310 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6770 |
| 74 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,1684 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 208,1978 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,2247 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0544 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5687 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1354 |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4062 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,0310 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6770 |
| 76 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  | m2 | 13,5400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,8940 |
|  | 11266111280070301122 |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 | 14,0857 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 87,5226 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,6069 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 273,5080 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0410 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0244 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,2275 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,8530 |
|  |  |  | 7.3. P3 |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 57,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,7100 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,5500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,8500 |
| 78 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  | m2 | 57,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 62,7000 |
|  | 11266111280070301122 |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 | 59,2971 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 368,4480 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 23,6037 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 151,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1727 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1026 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,9576 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 3,5910 |
|  |  |  | 7.4. Plinte |  |  |  |
| 79 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 185,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 101,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,2500 |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m | 188,7000 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 1,1100 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 9,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0925 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0370 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,1250 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 22,2000 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 1,8500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9250 |
|  |  |  | 8. Tamplarie |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Usi |  |  |  |
| 80 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.) |  | m2 | 5,8800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,2924 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4704 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,8800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 23,5200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,9400 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,0290 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,5280 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,8800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1176 |
| 81 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0900 |
| 82 | CK03A |  | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (8 buc.) - modelul se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 17,0100 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 25,0047 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,3608 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,2525 |
|  | 32555501 |  | Usi MDF oarbe - modelul se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 17,0100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,4459 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 7,6545 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 3,7422 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3402 |
| 83 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  | buc | 8,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,3600 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,0000 |
| 84 | CK33B |  | Miner cromat la usi |  | buc | 8,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 7,2800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2863146344 |  | Miner cromat |  | buc | 8,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1600 |
| 85 | pret de piata |  | Lacata |  | buc | 8,0000 |
|  | 566545 |  | Lacata |  | buc | 8,0000 |
| 86 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  | m | 55,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m | 57,7500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,8250 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,2500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5500 |
| 87 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu sticla) - 4 buc. |  | m2 | 7,5600 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,4260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7560 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 7,5600 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,2400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,7800 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,3230 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,5360 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,5600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1512 |
| 88 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0000 |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan |  | m2 | 10,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,0000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,0000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,7500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 10,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | 8.2. Ferestre |  |  |  |
| 89 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  | m2 | 68,0600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 55,5710 |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte |  | m2 | 68,0600 |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 442,3900 |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 104,8124 |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 109,5766 |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 35,3912 |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 7,8950 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,0214 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 9,5284 |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 6,1867 |
| 90 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  | m | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,36 m |  | m | 18,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
| 91 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) |  | m | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,7600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4400 |
|  | 2743123542229026 |  | Pervazuri din aluminiu l=0,25 m |  | m | 18,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 72,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | 8.3. Vitrine |  |  |  |
| 92 | CK22B |  | Pereti din panouri de sticla, montati cu profil din aluminiu de calitate inalta, cu sticla mata, grosimea cel putin 10 mm |  | m2 | 150,0000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 136,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,5000 |
|  | 203011229510002 |  | Pereti din panouri de sticla, montati cu profil din aluminiu de calitate inalta, cu sticla mata, grosimea cel putin 10 mm |  | m2 | 150,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 600,0000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 24,0000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 60,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 90,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | 9. Copertina C1 |  |  |  |
| 93 | CK35B |  | Element de fixare perete-sticla |  | buc | 2,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4000 |
|  | 218741363133001 |  | Element de fixare peret-sticla |  | buc | 2,0000 |
| 94 | CK35B |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune |  | buc | 2,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4000 |
|  | 28741363133002 |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune2 |  | buc | 2,0000 |
| 95 | CK35B |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  | buc | 2,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,4000 |
|  | 287413634133002 |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  | buc | 2,0000 |
| 96 | CH06A |  | Bara de tensiune din inox (8 buc.) |  | m | 10,8000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,7200 |
|  | 28121063057141 |  | Bara din inox |  | m | 10,9080 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,0800 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,6480 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,5600 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,2700 |
| 97 | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2000 |
|  | 266534122700555 |  | Placi -din sticla secuzirata |  | m2 | 2,5200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina C1 |  |  |
|  |  |  | 10. Copertina C2 |  |  |  |
| 98 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe |  | buc | 12,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 12,0000 |
| 99 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata |  | kg | 40,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 40,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,3200 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,8000 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,8000 |
| 100 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,0400 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,0660 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1352 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0096 |
| 101 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,0400 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,1528 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,2080 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0144 |
| 102 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5000 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 | 6,0375 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 3,1500 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 26,2500 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 26,2500 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 1,7063 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 0,5250 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1100 |
|  |  |  | 11. Vopsire balustrada existenta |  |  |  |
| 103 | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,5000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,9000 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,4500 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,8000 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,2250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4500 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,5000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1500 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire. Ventilare. Condiționare (ÎVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A L=1600m3/h, P=400Pa, N=0,66kW, I=2,9A, n=2900 rot/min, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1B1) Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 11212144333111311 | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-UV-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/A L=1600m3/h, P=400Pa, N=0,66kW, I=2,9A, n=2900 rot/min, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1B1) | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Schimbator de caldura RR-AL-700-L-O-SN (800x895x290)-PN-A1 Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 23324211 | Schimbator de caldura RR-AL-700-L-O-SN (800x895x290)-PN-A1 | buc | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Schimbator de caldura DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1*06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1*5/8/1*22-150 Q=5,3kW Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 2332421111 | Schimbator de caldura DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1*06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1*5/8/1*22-150 Q=5,3kW | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M5 | buc | 1,0000 |
|  | 34321 | Filtru cu clasa de filtratie M5 | buc | 1,0000 |
| 5 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M7 | buc | 1,0000 |
|  | 343213 | Filtru cu clasa de filtratie M7 | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Suport elastic 400x300 | buc | 4,0000 |
|  | 441444447363211` | Suport elastic 400x300 | buc | 4,0000 |
| 7 | pret de piata | Telecomanda C5.1 Almava Komfovent Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 4414444473632121 | Telecomanda C5.1 Almava Komfovent | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-700-S | buc | 1,0000 |
|  | 440022222 | Atenuator de zgomot STS-400-300-700-S | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-1000-S | buc | 1,0000 |
|  | 4400222221 | Atenuator de zgomot STS-400-300-1000-S | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-300-250-800-S | buc | 1,0000 |
|  | 44002222211 | Atenuator de zgomot STS-300-250-800-S | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Atenuator de zgomot AGS-160-50-900-M | buc | 2,0000 |
|  | 4400017611422323 | Atenuator de zgomot AGS-160-50-900-M | buc | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-800-S | buc | 1,0000 |
|  | 44002222233 | Atenuator de zgomot STS-400-300-800-S | buc | 1,0000 |
| 13 | pret de piata | Atenuator de zgomot STS-400-300-900-S | buc | 1,0000 |
|  | 440022222336 | Atenuator de zgomot STS-400-300-900-S | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Bloc compresor-condensat R32, cu pompa DX MOU-24HFN8H U Qx-10,6 kw, Qt=11,1 kw, N=2,5 kw, cu telecomanda, senzor de temepratura Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 44002222233611 | Bloc compresor-condensat R32, cu pompa DX MOU-24HFN8H U Qx-10,6 kw, Qt=11,1 kw, N=2,5 kw, cu telecomanda, senzor de temepratura Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Suport elastic TR T600/100 | buc | 6,0000 |
|  | 441444447363211 | Suport elastic TR T600/100 | buc | 6,0000 |
| 16 | pret de piata | Unitate externa VRV DAIKIN RXYSQ12TY1 SPLIT Q=10,6 kw Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 44144444736132311 | UNITATE EXTERNA VRV DAIKIN RXYSQ12TY1 SPLIT Q=10,6 kw | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ15A 1.5kW Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 3,0000 |
|  | 441444447363 | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ15A 1.7kW | buc | 3,0000 |
| 18 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ25A 2.5kW | buc | 3,0000 |
|  | 4414444473632 | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ25A 2.5kW | buc | 3,0000 |
| 19 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ40A 3,9kW Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
|  | 44144444736321 | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ40A 3,9kW | buc | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ50A 4,9kW Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 2,0000 |
|  | 4414444473632122 | Unitate interna VRV tip split de perete Daikin FXAQ50A 4,9kW | buc | 2,0000 |
| 21 | pret de piata | Unitate interna VRV tip canal Daikin FSQ50A 4,9kW Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 44144444736321221 | Unitate interna VRV tip canal Daikin FSQ50A 4,9kW | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Set refnet KHRQM22M20T Daikin Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 9,0000 |
|  | 441444447363212212 | Set refnet KHRQM22M20T Daikin | buc | 9,0000 |
| 23 | pret de piata | Set refnet KHRQM22M64T Daikin Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 4414444473632122121 | Set refnet KHRQM22M64T Daikin | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Telecomanda BRC1H52W Daikin Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 11,0000 |
|  | 44144444736321221212 | Telecomanda BRC1H52W Daikin | buc | 11,0000 |
| 25 | pret de piata | Ventilator TD-MIXVENT 350/125 Soler&Palau L=150-200m3/h (B1) Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 3111111111222121 | Ventilator TD-MIXVENT 350/125 Soler&Palau L=150-200m3/h (B1) | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Clapeta 400x300 cu electrofuziune Belimo Notă: În ofertă urmeaza a fi indicat modelul concret al utilajului propus cu caracteristicile respective | buc | 1,0000 |
|  | 441444447326311 | Clapeta 400x300 cu electrofuziune Belimo | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 27 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5025 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5075 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2512 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1507 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,3000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0400 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,3000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 28 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,0200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 84,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 84,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 84,0000 |
| 29 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 11,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 38,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 57,7500 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 5,7750 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 23,1000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 115,5000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 173,2500 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 57,7500 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 57,7500 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 10,3950 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,8500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8800 |
| 31 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,3000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 4,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 40,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 32 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-2000) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
|  | 2822115700000714312 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-2000 | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1800) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2822115700000714321 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1800 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1600) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 28221157000007143212 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1600 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 5662822115712120000051212 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1320) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 56628221157121200000512121 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1320 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 444528221157000002178 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000 | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0180 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 38 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
|  | 5662822115712120020005 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120 | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7500 |
| 39 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 4445282211570000012178 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-800) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 44452822115700002012178 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-800 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 11K-500-600) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 444528221157000020121782 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 11K-500-600 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar,Danfoss) | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
|  | 287527420217001 | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
| 43 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar ,Danfoss) | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
|  | 287527420227002 | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
| 44 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA-N-Y Danfoss) | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,3000 |
|  | 14587211 | Cap termostat RA-N-Y Danfoss | buc | 14,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4480 |
| 45 | ID04A | Dezaerator automat D15 mm | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 1112821337555274205100 | Dezaerator automat D15 mm | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6400 |
| 46 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 11282133755274205100 | Robinet de golire D15 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 47 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,2 mm | m | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,9000 |
|  | 25212167010004443 | Teava din otel 32x2,2 | m | 6,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 0,8400 |
|  | 2875274117900 | Cot fonta maleabila | buc | 0,3600 |
|  | 2721204110000 | Reductie fonta | buc | 0,1200 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 0,1200 |
|  | 2721204115010 | Teu din fonta maleabila, zincat | buc | 0,3600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0180 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 0,1200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0180 |
| 48 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 26x2,2 mm | m | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,6000 |
|  | 252121670100044243 | Teava din otel 26x2,2 | m | 4,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 0,5600 |
|  | 2875274117900 | Cot fonta maleabila | buc | 0,2400 |
|  | 2721204110000 | Reductie fonta | buc | 0,0800 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 0,0800 |
|  | 2721204115010 | Teu din fonta maleabila, zincat | buc | 0,2400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0120 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 0,0800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0120 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva | m2 | 1,1000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5214 |
|  | 111100010004 | Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva | m2 | 1,1330 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0495 |
| 50 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5000 |
| 51 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 10,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | м3 | 0,0250 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0900 |
| 52 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 115,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 40,2500 |
|  | 252121671030002 | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x2,8 | m | 165,8300 |
| 53 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 100,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 40,0000 |
|  | 252121671000033 | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x3,5 | m | 144,2000 |
| 54 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4,5 mm (k=1,4 la fitinguri) | m | 70,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,5000 |
|  | 252121671030004 | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x4,5 mm | m | 100,9400 |
| 55 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 115,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 40,2500 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm | m | 124,3725 |
| 56 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35,0000 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte D25mm | m | 108,1500 |
| 57 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm | m | 70,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 24,5000 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm | m | 75,7050 |
| 58 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 215,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 19,3500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 8,6000 |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 70,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0000 |
| 60 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 10,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 50,0000 |
| 61 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 666291333124120002012 | Distribuitor/colector cu 2 cai | buc | 2,0000 |
|  | 2875274204040 | Suport de prindere pentru colectorale "Tieme" | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 62 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
|  | 28752742040001 | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 2,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 63 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236829552 | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 2,0000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,0000 |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN20) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28752742333035100 | Robinet de inchidere cu sfera DN20 | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
| 65 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 287527423305100 | Robinet de inchidere cu sfera DN40 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 66 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru OBM-1 | buc | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,6000 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,4200 |
| 67 | pret de piata | Manometru OBM-1 | buc | 10,0000 |
|  | 4453534367789 | Manometru OBM-1 | buc | 10,0000 |
| 68 | IA18A | Termometru tehnic | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0840 |
| 69 | pret de piata | Termometru tehnic | buc | 7,0000 |
|  | 445353334434444r4344367789 | Termometru tehnic | buc | 7,0000 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
|  |  | 3.2.1. K1B1 |  |  |
| 70 | F E03 A | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 29,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 27461633348513 | Teava de cupru diametrul 5,8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,2200 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 6,6000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,2000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 22,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 0,6600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 6,6000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 22,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 23,1000 |
| 71 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 22 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 31,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 27461633348512 | Teava de cupru diametrul 22 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 22,2200 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 6,6000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,2000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 4,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,1000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 6,6000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 22,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 23,1000 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 1,1000 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,6600 |
|  |  | 3.2.2. K2 |  |  |
| 72 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 48,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 63,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |
|  | 274616333485122 | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 48,4800 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 14,4000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 4,8000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 48,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 1,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 14,4000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 50,4000 |
| 73 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 35,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 47,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  | 274616333 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 35,3500 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,5000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 3,5000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 35,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 3,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 10,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 35,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 36,7500 |
| 74 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 54,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 73,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2746163331 | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 54,5400 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 16,2000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 5,4000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 54,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 5,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,2000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 16,2000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 54,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 56,7000 |
| 75 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 34,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 47,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0400 |
|  | 2746163334851233 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 34,3400 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,2000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 3,4000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 6,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 18,7000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 10,2000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 34,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 35,7000 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 1,0200 |
| 76 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 19,1 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 3,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 4,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 27461633348512332 | Teava de cupru diametrul 19,1 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 3,0300 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,9000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 0,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,6500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,9000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 3,1500 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,0900 |
| 77 | F E03 E | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 7,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 12,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2746163334851211 | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 7,0700 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 2,1000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,7000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 2,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,2500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 3,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 7,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 7,3500 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,5250 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,3500 |
|  |  | 3.2.3. B1 |  |  |
| 78 | GD08D | Umbrela, 300x350 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,0000 |
|  | 27104036720033 | Umbrela, 300x350 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,7500 |
| 79 | GD08D | Umbrela, 400x300 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,0000 |
|  | 271040367200 | Umbrela, 400x300 (c.5.904-51) | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,7500 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x300 | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 111281211122232332231 | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x300 | buc | 1,0000 |
| 81 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm | m2 | 1,0400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4112 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0104 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0541 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0104 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0312 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,9600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0416 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,4880 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,9600 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,9600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0520 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0832 |
| 82 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 1,0400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6760 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 1,0712 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0187 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0468 |
| 83 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 1,0400 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2434 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0832 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,2747 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,3106 |
| 84 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 500x500-ALCM) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 |
|  | 247448221222 | Difuzor rectangular 500x500-ALCM | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 85 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 300x300-ALCM) | buc | 10,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,1000 |
|  | 2474482212221 | Difuzor rectangular 300x300-ALCM | buc | 10,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 86 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 250x250-ALCM) | buc | 14,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 47,7400 |
|  | 24744822122213 | Difuzor rectangular 250x250-ALCM | buc | 14,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2800 |
| 87 | CL20A | Regulator de debit 300x300x250 | buc | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 10-131644332353020311 | Regulator de debit 300x300x250 | buc | 10,0000 |
| 88 | CL20A | Regulator de debit 250x250x250 | buc | 14,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 10-1316443322353020311 | Regulator de debit 250x250x250 | buc | 14,0000 |
| 89 | CL20A | Regulator de debit 150x100 | buc | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 10-13164432353020571118 | Regulator de debit 150x100 | buc | 10,0000 |
| 90 | CL20A | Regulator de debit 200x100 | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 10-13164432353002057111 | Regulator de debit 200x100 | buc | 6,0000 |
| 91 | CL20A | Regulator de debit 200x150 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 10-131644323530020537111 | Regulator de debit 200x150 | buc | 2,0000 |
| 92 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 42,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 103,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,8900 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4200 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 56,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 1,2600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 672,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,6800 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 302,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 672,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 672,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,9400 |
| 93 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 35,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 86,5920 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3520 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,5840 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3520 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 47,5200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 1,0560 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 563,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,4080 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 253,4400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 563,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 563,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4640 |
| 94 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0700 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,2100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2800 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 50,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 112,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4900 |
| 95 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 | 6,3000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,4980 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0630 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2835 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0630 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,5050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1890 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 100,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2520 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 45,3600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 100,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 100,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4410 |
| 96 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 32,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 78,7200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,4400 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3200 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 43,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,9600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 512,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,2800 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 230,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 512,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 512,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2400 |
| 97 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm | m2 | 4,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,3320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0420 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1890 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0420 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,6700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1260 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 67,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1680 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 67,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 67,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2940 |
| 98 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2 | 33,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 81,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,4850 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3300 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 44,5500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,9900 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 528,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,3200 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 237,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 528,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 528,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3100 |
| 99 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 12,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5400 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1200 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 16,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,3600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 192,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 86,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 192,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 192,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8400 |
| 100 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 30,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 73,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,3500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 40,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,9000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 480,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,2000 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 216,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 480,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 480,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,1000 |
| 101 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 201,7000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 95,6058 |
|  | 1111330001000311 | Cochilii vata minerala - Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 207,7510 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 9,0765 |
| 102 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 36,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 89,5440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3640 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,6380 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3640 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 49,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 1,0920 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 582,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,4560 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 262,0800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 582,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 582,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,5480 |
| 103 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 104 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 37,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,3100 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 38,5220 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,6732 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,6830 |
| 105 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 37,4000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 8,7516 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9920 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 45,8412 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 11,1714 |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1800 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0400 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 64,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1600 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 28,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 64,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 64,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2800 |
| 107 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 6,5900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,9102 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,2720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0659 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0791 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0659 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,2375 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1977 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 39,5400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1977 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 30,9730 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 39,5400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 39,5400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3295 |
| 108 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 6,2800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,7384 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,0240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0628 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0754 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0628 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,8500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1884 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 37,6800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1884 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 29,5160 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 37,6800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 37,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3140 |
| 109 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 0,9800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7044 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,7840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0098 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0118 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0098 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0294 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 5,8800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0294 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,6060 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 5,8800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 5,8800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0490 |
| 110 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,6300 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3814 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,5040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0063 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0076 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0063 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,7875 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0189 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3,7800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0189 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 2,9610 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3,7800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3,7800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0315 |
| 111 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 18,4800 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 8,7595 |
|  | 1111330001000311 | Cochilii vata minerala - Armaflex Duct Al 13 mm | m2 | 19,0344 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,8316 |
| 112 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,8000 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic D20 | m | 61,2000 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 4,8000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 42,6000 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 4,2000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 6,6000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,3140 |
| 113 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,5000 |
|  | 252121671705022 | Teava din material plastic D25 mm | m | 51,0000 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 35,5000 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 3,5000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 5,5000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3000 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,1650 |
| 114 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,1000 |
|  | 252121671701115022 | Teava din material plastic D32 mm | m | 10,2000 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,8000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 7,1000 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,1000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2720 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MV 430/2, Vents | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236344222722 | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MV 430/2, Vents | buc | 2,0000 |
| 116 | CO18A | Usite pitometrice dupa tipul СТД 8281 A9-57, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,4000 |
|  | 203011293110111 | Usite pitometrice dupa tipul СТД 8281 A9-57, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 20,0000 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 20,0000 |
| 117 | CO18A | Usite pentru curatarea dupa tipul СТД 8281 ТУ36-461-84, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 |
|  | 2030112931101111 | Usite pentru curatarea dupa tipul СТД 8281 ТУ36-461-84, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 2,0000 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 2,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI. EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 50,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 85,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0000 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,3200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de anclansare automata a rezervei AAR-1 din SPD-5 blocul Nr.2 (existent) |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 2.2. Tablou de distribtutie aplicabil/IP-31; PPD-3, (existent) |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.3. Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 10 | 08-03-529-5 | Mecanism de blocare pentru contactor КМИ(09-32А) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,7200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0290 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 11 | 08-03-529-1 | Contactor seria КМИ-22510/25А/230V | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1400 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7360 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0380 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0940 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0180 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0060 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0260 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0920 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0140 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.4. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 16 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.5. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.6. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 24 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.7. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/36module/IP-31 |  |  |
| 25 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/25A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 10,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 15,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4900 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 6,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1960 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
| 29 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.8. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/24module/IP-31 |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 37 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 38 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 2.9. Cabluri |  |  |
| 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 11,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64,2345 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 139,6900 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,5725 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0229 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,8320 |
| 40 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 635,0000 |
|  | 44590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 635,0000 |
| 41 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 510,0000 |
|  | 5544590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 510,0000 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,2180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0260 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4030 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,0400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,8600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0650 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0260 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0520 |
| 43 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 25,0000 |
|  | 3335544590-340015522 | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 25,0000 |
| 44 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 25,0000 |
|  | 3335544590-3404444015522 | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 25,0000 |
| 45 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 80,0000 |
|  | 333554459440-340330155 | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 80,0000 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4880 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,7600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1280 |
| 47 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 80,0000 |
|  | 333554455594444330-3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 80,0000 |
| 48 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1220 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
| 49 | pret de piata | Cablu VVG-LS 4x1,0 | m | 10,0000 |
|  | 3335544555940444330-34503305 | Cablu VVG-LS 4x1,0 | m | 10,0000 |
| 50 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 | m | 10,0000 |
|  | 3335544555940444330-334503305 | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 | m | 10,0000 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3480 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
| 52 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m | 20,0000 |
|  | 3335594440444330-343450342305 | Cablu PV 1x10,0 | m | 20,0000 |
|  |  | 2.10. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 53 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59,5000 |
|  | 1570-55535333422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | buc | 50,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0265 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0015 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6050 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 21,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6050 |
| 54 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 1800Lm, 18W, 595x295x85 mm | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,4200 |
|  | 21570-5335553422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 1800Lm, 18W, 595x295x85 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0112 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0420 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,3060 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,3060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 2,4000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0084 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,1860 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0218 |
| 55 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,9700 |
|  | 21570-422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | buc | 7,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0392 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1470 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7280 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,0710 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,0710 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2100 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 8,4000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0294 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,1510 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0763 |
| 56 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 2,0400 |
|  | 33443 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 1,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |
|  |  | 2.11. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 57 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,4740 |
|  | 540-40525 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 17,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17,3400 |
| 58 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6400 |
|  | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 5,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,1000 |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
|  | 53340-40525 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | buc | 4,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,0800 |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6440 |
|  | 33395544 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | buc | 2,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0400 |
| 61 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,8800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,0160 |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 88,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8976 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0968 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 5,6320 |
| 62 | pret de piata | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 25,0000 |
|  | 444332 | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 25,0000 |
| 63 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 115,0000 |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 115,0000 |
|  |  | 2.12. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 6,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 158,2700 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 665,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,3840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 89,1100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 89,1100 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 44,5550 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 119,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 32,1860 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 5,7500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 136,8500 |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 575,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0121 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,5200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 77,0500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 77,0500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 38,5250 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 103,5000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 27,8300 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 50,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1400 |
|  | 32337558503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 30,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2880 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,0200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,0100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,4520 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de anclansare automata a rezervei AAR-1 din SPD-5 blocul Nr.2 (existent) |  |  |
| 68 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4422300094347782921122324012 | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Tablou de distribtutie aplicabil/IP-31; PPD-3, (existent) |  |  |
| 69 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 4422300094347782921122324012 | Automat BA 47-29 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.3. Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 |  |  |
| 70 | pret de piata | Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 | buc | 1,0000 |
|  | 54451555534330043677893 | Tablou de metal aplicabil/IP-31; analogic ЩМП-1-0, 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 41029944422131444551 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 72 | pret de piata | Releu de control al fazei, ORF 06 3; 220-460V | buc | 1,0000 |
|  | 410299444221331444551 | Releu de control al fazei, ORF 06 3; 220-460V | buc | 1,0000 |
| 73 | pret de piata | Conector РРМ78/3(PYF11A) pentru РЭК78/3(MY3) modular | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442221331444551 | Conector РРМ78/3(PYF11A) pentru РЭК78/3(MY3) modular | buc | 1,0000 |
| 74 | pret de piata | Mecanism de blocare pentru contactor КМИ(09-32А) | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442221333551 | Mecanism de blocare pentru contactor КМИ(09-32А) | buc | 1,0000 |
| 75 | pret de piata | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, verde | buc | 1,0000 |
|  | 41029934442221333551 | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, verde | buc | 1,0000 |
| 76 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 442230009434778292112232412 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 77 | pret de piata | Consola PKI-11, contacte auxiliare 1nd+1ni | buc | 2,0000 |
|  | 4422300094347782292112232412 | Consola PKI-11, contacte auxiliare 1nd+1ni | buc | 2,0000 |
| 78 | pret de piata | Contactor seria КМИ-22510/25А/230V | buc | 2,0000 |
|  | 442292112232412 | contactor seria КМИ-22510/25А/230V | buc | 2,0000 |
| 79 | pret de piata | Releu РЭК78/3(MY3) | buc | 1,0000 |
|  | 4422921122332412 | releu РЭК78/3(MY3) | buc | 1,0000 |
| 80 | pret de piata | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, rosu | buc | 1,0000 |
|  | 44229221122332412 | Lampa AD22DS (LED) d=22mm, rosu | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 81 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 5445533334467789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 82 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 410299444211444551 | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 83 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | 3.5. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 84 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 5445533334467789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 85 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 410299444211444551 | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 86 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | 3.6. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/12module/IP-31 |  |  |
| 87 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 5445533334467789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 410299444211444551 | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 89 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.7. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/36module/IP-31 |  |  |
| 90 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411444232 | Intrerupator ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 92 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 10,0000 |
|  | 442230009434778291122212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 10,0000 |
| 93 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 442230009434778291212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 94 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  | 5565443447789 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.8. Panou de distributie din metal, existent, aplicabil/24module/IP-31 |  |  |
| 95 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 54455333344622 | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 96 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 41029944422131444551 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 97 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 41029944421313 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 98 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 410299444213132 | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 99 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131322 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 100 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4122029944421311322 | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 101 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 1,0000 |
|  | 1262133112221112122201231 | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 1,0000 |
| 102 | pret de piata | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 | buc | 1,0000 |
|  | 800911 | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 | buc | 1,0000 |
| 103 | pret de piata | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
|  | 4099433244443 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |
| 1 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 55,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,1500 |
|  | 12222521216717050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 56,1000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,1000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3300 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2045 |
| 2 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 5,1000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0300 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1030 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 |
| 4 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 55,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,1000 |
|  | 33233320517443335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 59,4825 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 5,4075 |
| 6 | IC38H | Teu redus PPR, D=25x20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0400 |
|  | 287525574110102 | Teu redus PPR, D=25x20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1040 |
| 7 | IC38H | Cot PPR, D=25 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 287527499110102 | Cot PPR, D=25 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2600 |
| 8 | IC38G | Cot PPR, D=20 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |
|  | 442875274110102 | Cot PPR, D=20 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0300 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1150 |
| 9 | IC38H | Reductie PPR,, D=25x20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 |
|  | 2875275554110102 | Reductie PPR,, D=25x20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0520 |
| 10 | SD06A | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6800 |
|  | 291333124201700 | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" | buc | 4,0800 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 4,0800 |
| 11 | IC38G | Mufa PPR, D=20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 |
|  | 34112875274110102 | Mufa PPR, D=20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0460 |
| 12 | IC38H | Mufa PPR, D=25 mm | buc | 19,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,9400 |
|  | 287890005274110102 | Mufa PPR, D=25 mm | buc | 19,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5700 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1330 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4940 |
| 13 | IC38B | Adaptor (mufa) PPR, FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 28752741101302 | Adaptor (mufa) PPR, FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 14 | IC38B | Racord multistrat FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274112 | Racord multistrat FE D=25 mmx1" | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 15 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 2,0300 |
| 16 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,4000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,1210 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,1000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,1000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,1000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,1000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,1000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,1000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,1000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,1000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,1000 |
| 17 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 2,0604 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Retele interioare de canalizare |  |  |
| 19 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui) | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,5750 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,5150 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,2400 |
| 20 | RCsB10A k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,8900 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0563 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,7230 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0161 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0603 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,1050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 21 | SA04I | Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm | m | 0,4000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2722144403306000 | Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m | m | 0,4080 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0081 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8400 |
|  | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm | m | 12,3600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1800 |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9750 |
|  | 25212167201608 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm | m | 4,0170 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0156 |
| 24 | SB09C | Manson PVC, D=50 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156877r21555037 | Manson PVC, D=50 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 25 | SB09E | Manson PVC, D=110 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6800 |
|  | 2224554452443551567r55tt21037 | Manson PVC, D=110 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0900 |
| 26 | SB09E | Teu PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 |
|  | 222523156721037 | Teu PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 27 | SB09C | Teu PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523155666721037 | Teu PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 28 | SB09E | Cot PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 |
|  | 2224555235515675521037 | Cot PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 29 | SB09C | Cot PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721555037 | Cot PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
| 30 | SB09E | Reductie PVC 110x50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 222455523551567552103711 | Reductie PVC 110x50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 31 | SB09E | Aerator de capat cu membrana D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 22245552355156755210331 | Aerator de capat cu membrana D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 32 | SA37I | Brida fixare cu diblu OL/ZN D=110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0800 |
|  | 287527420404022 | Brida fixare cu diblu OL/ZN D=110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0240 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Telecomunicații și semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj SCS |  |  |
| 1 | 08-02-395-2 | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 400 mm | m | 29,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2500 |
|  | 35265 | Jgheab metalic perforat 300x50x3000 (Лоток металлический перфорированный 300х50x3000) | m | 0,0000 |
|  | spil8mm | Tija filetata PGO 8x1000mm (Шпилька резьбовая 8х1000мм) | m | 0,0000 |
|  | Ank8mm | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85 mm (Анкер распорный c прокладочной гайкой 8х85 мм) | buc | 0,0000 |
|  | Gai8mm | Piulita hexagonala NM 8mm (Гайка шестигранная 8 мм) | buc | 0,0000 |
|  | Sai8mm | Saiba plata extinsa POD 8 mm (Шайба плоская 8 мм) | buc | 0,0000 |
| 2 | Pret de piata | Jgheab metalic perforat 300x50x3000 (Лоток металлический перфорированный 300х50x3000) | m | 29,0000 |
|  | 35265 | Jgheab metalic perforat 300x50x3000 (Лоток металлический перфорированный 300х50x3000) | m | 29,0000 |
| 3 | Pret de piata | Tija filetata PGO 8x1000mm (Шпилька резьбовая 8х1000мм) | m | 29,0000 |
|  | spil8mm | Tija filetata PGO 8x1000mm (Шпилька резьбовая 8х1000мм) | m | 29,0000 |
| 4 | Pret de piata | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85 mm (Анкер распорный c прокладочной гайкой 8х85 мм) | buc | 58,0000 |
|  | Ank8mm | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85 mm (Анкер распорный c прокладочной гайкой 8х85 мм) | buc | 58,0000 |
| 5 | Pret de piata | Piulita hexagonala NM 8mm (Гайка шестигранная 8 мм) | buc | 116,0000 |
|  | Gai8mm | Piulita hexagonala NM 8mm (Гайка шестигранная 8 мм) | buc | 116,0000 |
| 6 | Pret de piata | Saiba plata extinsa POD 8 mm (Шайба плоская 8 мм) | buc | 116,0000 |
|  | Sai8mm | Saiba plata extinsa POD 8 mm (Шайба плоская 8 мм) | buc | 116,0000 |
| 7 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm () | 100 m | 1,8600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9344 |
|  | 5309001 | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) | m | 0,0000 |
|  | 860.1332G | Clipsa Scame pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса Scame для трубы 32мм ПВХ) | buc | 0,0000 |
|  | surdib6x40 | Diblu su surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) | buc | 0,0000 |
| 8 | Pret de piata | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) | m | 186,0000 |
|  | 5309001 | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) | m | 186,0000 |
| 9 | Pret de piata | Clipsa Scame pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса Scame для трубы 32мм ПВХ) | buc | 279,0000 |
|  | 860.1332G | Clipsa Scame pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса Scame для трубы 32мм ПВХ) | buc | 279,0000 |
| 10 | Pret de piata | Diblu su surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) | buc | 700,0000 |
|  | surdib6x40 | Diblu su surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) | buc | 700,0000 |
| 11 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm (Короб) | m | 99,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,9967 |
|  | 1781tagn80x40 | Conduct pentru cablu ta-gn 80x40 (Короб 80х40 с направляющими) | m | 0,0000 |
|  | sur3.5x25 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm (Саморез для девева-гипсокартона 3.5х25 мм) | buc | 0,0000 |
| 12 | Pret de piata | Conduct pentru cablu ta-gn 80x40 (Короб 80х40 с направляющими) | m | 99,0000 |
|  | 1781tagn80x40 | Conduct pentru cablu ta-gn 80x40 (Короб 80х40 с направляющими) | m | 99,0000 |
| 13 | Pret de piata | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm (Саморез для девева-гипсокартона 3.5х25 мм) | buc | 200,0000 |
|  | sur3.5x25 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm (Саморез для девева-гипсокартона 3.5х25 мм) | buc | 200,0000 |
| 14 | 10-01-038-03 | Rotunjire jgheab (Повороты короба) | buc | 37,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0832 |
|  | 01740NPAN80x40 | Coltar plat 80x40 (Угол плоский 80х40) | buc | 0,0000 |
|  | 00871LAN80x40 | Capac lateral 80x40 (Заглушка 80х40) | buc | 0,0000 |
|  | 01756NTAN80x40 | Coltar tip T 80x40 (Угол Т-образный 80х40) | buc | 0,0000 |
|  | 01708NEAV80x40 | Coltar extern 80x40 (Угол внешний 80х40) | buc | 0,0000 |
|  | 01724NIAV80x40 | Coltar intern 80x40 (Угол внутренний 80х40) | buc | 0,0000 |
| 15 | Pret de piata | Coltar plat 80x40 (Угол плоский 80х40) | buc | 15,0000 |
|  | 01740NPAN80x40 | Coltar plat 80x40 (Угол плоский 80х40) | buc | 15,0000 |
| 16 | Pret de piata | Capac lateral 80x40 (Заглушка 80х40) | buc | 16,0000 |
|  | 00871LAN80x40 | Capac lateral 80x40 (Заглушка 80х40) | buc | 16,0000 |
| 17 | Pret de piata | Coltar tip T 80x40 (Угол Т-образный 80х40) | buc | 1,0000 |
|  | 01756NTAN80x40 | Coltar tip T 80x40 (Угол Т-образный 80х40) | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Coltar extern 80x40 (Угол внешний 80х40) | buc | 2,0000 |
|  | 01708NEAV80x40 | Coltar extern 80x40 (Угол внешний 80х40) | buc | 2,0000 |
| 19 | Pret de piata | Coltar intern 80x40 (Угол внутренний 80х40) | buc | 3,0000 |
|  | 01724NIAV80x40 | Coltar intern 80x40 (Угол внутренний 80х40) | buc | 3,0000 |
| 20 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (2xRJ-45) | 100 buc | 1,9500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,2500 |
|  | 10443pda-dn80 | Rama pentru canal plastic 80x40 (Рамка под короб 80х40) | buc | 0,0000 |
| 21 | Pret de piata | Rama pentru canal plastic 80x40 (Рамка под короб 80х40) | buc | 195,0000 |
|  | 10443pda-dn80 | Rama pentru canal plastic 80x40 (Рамка под короб 80х40) | buc | 195,0000 |
| 22 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule "ТЭЗ") masa rg, pina la 5 (Съёмные модули RJ-45) | buc | 96,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9997 |
|  | 45246 | Modul RJ-45 AMP, Krone (Модуль RJ-45 AMP, Krone) | buc | 0,0000 |
|  | 76607B | Adaptor pentru rama 80x40 (Адаптер под рамку 80х40) | buc | 0,0000 |
| 23 | Pret de piata | Modul RJ-45 AMP, Krone (Модуль RJ-45 AMP, Krone) | buc | 96,0000 |
|  | 45246 | Modul RJ-45 AMP, Krone (Модуль RJ-45 AMP, Krone) | buc | 96,0000 |
| 24 | Pret de piata | Adaptor pentru rama 80x40 (Адаптер под рамку 80х40) | buc | 96,0000 |
|  | 76607B | Adaptor pentru rama 80x40 (Адаптер под рамку 80х40) | buc | 96,0000 |
| 25 | 10-01-054-03 | Cablu utp in cutii pozate | 100 m | 28,6600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95,5324 |
|  | 4x2c5e | Cablu utp cat 5e (Кабель UTP cat.5е) | m | 0,0000 |
|  | Bride2.5x200 | Colier pentru cablu 2,5x200 (Хомут пластиковый 2.5х200) | buc | 0,0000 |
| 26 | Pret de piata | Cablu utp cat 5e (Кабель UTP cat.5е) | m | 2 866,0000 |
|  | 4x2c5e | Cablu utp cat 5e (Кабель UTP cat.5е) | m | 2 866,0000 |
| 27 | Pret de piata | Colier pentru cablu 2,5x200 (Хомут пластиковый 2.5х200) | buc | 300,0000 |
|  | Bride2.5x200 | Colier pentru cablu 2,5x200 (Хомут пластиковый 2.5х200) | buc | 300,0000 |
| 28 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la : 10 (Установка оборудования на резьбе) | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9936 |
|  | Org1U | Organizator pentru cablu 1 U (Органайзер для кабеля 1U) | buc | 0,0000 |
| 29 | Pret de piata | Organizator pentru cablu 1 U (Органайзер для кабеля 1U) | buc | 6,0000 |
|  | Org1U | Organizator pentru cablu 1 U (Органайзер для кабеля 1U) | buc | 6,0000 |
| 30 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale (Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства) | 100 cupluri | 3,8400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,8000 |
| 31 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri in patch-panel | 10 buc | 9,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9997 |
| 32 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 192,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,3994 |
|  | Protrj45 | Protector plastic pentru RJ-45 (Протектор резиновый rj-45) | buc | 0,0000 |
|  | Conrj45 | Conector RJ-45 (Коннектор rj-45) | buc | 0,0000 |
|  | 4x2c5epatch | Cablu utp cat 5e patch (Патч-кабель utp cat 5e) | m | 0,0000 |
| 33 | Pret de piata | Protector plastic pentru RJ-45 (Протектор резиновый rj-45) | buc | 192,0000 |
|  | Protrj45 | Protector plastic pentru RJ-45 (Протектор резиновый rj-45) | buc | 192,0000 |
| 34 | Pret de piata | Conector RJ-45 (Коннектор rj-45) | buc | 192,0000 |
|  | Conrj45 | Conector RJ-45 (Коннектор rj-45) | buc | 192,0000 |
| 35 | Pret de piata | Cablu utp cat 5e patch (Патч-кабель utp cat 5e) | m | 216,0000 |
|  | 4x2c5epatch | Cablu utp cat 5e patch (Патч-кабель utp cat 5e) | m | 216,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj sistemului de alimentarea cu energie electrica a echipamentului digital EEED: |  |  |
| 36 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5000 |
|  | RasShit24mod | Tablou electric metal 24M aplicat IP31 IEK (Электрический распредетительный щит на 24 модулей) | buc | 0,0000 |
| 37 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32А занулённых) | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9992 |
|  | ВН-323Р63А | Intrerupator de sarcina tripolar la intrarea panoului Inom=63A si Unom=400V (Выключатель нагрузки 63A) | buc | 0,0000 |
|  | ABDT32C16A | Intrerupator automat diferential ABDT32 C16A 30mA (Выключатель нагрузки C16А ) | buc | 0,0000 |
|  | BA47-100-40A | Intrerupator automat tripolar pentru protectia liniilor de distributie Inom=40A si Unom=400V (Автоматический выключатель нагрузки 40A) | buc | 0,0000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9999 |
|  | ВВГнГ3х2.5 | Cablu electric din cupru cu sectiunea 3x2.5 (Кабель электрический ВВГнГ 3х2.5) | m | 0,0000 |
|  | Bride2,6x300 | Cоlier plastic 2,6x300 mm (Хомут пластиковый 2,6х300) | buc | 0,0000 |
| 39 | Pret de piata | Cоlier plastic 2,6x300 mm (Хомут пластиковый 2,6х300) | buc | 100,0000 |
|  | Bride2,6x300 | Cоlier plastic 2,6x300 mm (Хомут пластиковый 2,6х300) | buc | 100,0000 |
| 40 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,1700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5667 |
|  | ВВГнГ5х10 | Cablu electric din cupru cu sectiunea 5x10 (Кабель электрический ВВГнГ 5х10) | m | 0,0000 |
| 41 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri (in priza) | 10 buc | 14,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3500 |
| 42 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | KM41235 | Cutie distributie pentru montaj aparent cu grad de protectie IP44 85x85x40 pentru 6 intrari (Распредилительная коробка 85x85x40) | buc | 0,0000 |
|  | Forbox6mm | Forbox 6 mm (Соединитель форбокс 6 мм) | buc | 0,0000 |
|  | banizol19mm | Banda izolanta 0,18x19 mm (Изолента 0.18х19мм) | buc | 0,0000 |
| 43 | Pret de piata | Cutie distributie pentru montaj aparent cu grad de protectie IP44 85x85x40 pentru 6 intrari (Распредилительная коробка 85x85x40) | buc | 9,0000 |
|  | KM41235 | Cutie distributie pentru montaj aparent cu grad de protectie IP44 85x85x40 pentru 6 intrari (Распредилительная коробка 85x85x40) | buc | 9,0000 |
| 44 | Pret de piata | Forbox 6 mm (Соединитель форбокс 6 мм) | buc | 30,0000 |
|  | Forbox6mm | Forbox 6 mm (Соединитель форбокс 6 мм) | buc | 30,0000 |
| 45 | Pret de piata | Banda izolanta 0,18x19 mm (Изолента 0.18х19мм) | buc | 8,0000 |
|  | banizol19mm | Banda izolanta 0,18x19 mm (Изолента 0.18х19мм) | buc | 8,0000 |
| 46 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 1,4700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,5000 |
|  | 76482В | Priza electrica 220V (Розетка электирическая 220v) | buc | 0,0000 |
|  |  | 3. Lucrari de masurare |  |  |
| 47 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 8,0000 |
| 48 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,0000 |
| 49 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 1,4700 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 23,5200 |
| 50 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 9,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 13,5000 |
| 51 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 9,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,6000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 52 | Pret de piata | Patch-panel 24-porturi | buc | 5,0000 |
|  | panel24p | Patch-panel 24-porturi (Патч-панель 24 порта) | buc | 5,0000 |
| 53 | Pret de piata | Panou de distributie pentru 24 module metalic de tip aparent (Электрический распредетительный щит на 24 модуля) | buc | 1,0000 |
|  | RasShit24mod | Tablou electric metal 24M aplicat IP31 IEK (Электрический распредетительный щит на 24 модулей) | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A 400V (Выключатель нагрузки ВН-32) | buc | 1,0000 |
|  | ВН-323Р63А | Intrerupator de sarcina tripolar la intrarea panoului Inom=63A si Unom=400V (Выключатель нагрузки 63A) | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential ABDT32 C16A 30mA (Выключатель нагрузки C16А ) | buc | 10,0000 |
|  | ABDT32C16A | Intrerupator automat diferential ABDT32 C16A 30mA (Выключатель нагрузки C16А ) | buc | 10,0000 |
| 56 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar pentru protectia liniilor Inom=40A si Unom=400V (Автоматический выключатель нагрузки 40А) | buc | 1,0000 |
|  | BA47-100-40A | Intrerupator automat tripolar pentru protectia liniilor de distributie Inom=40A si Unom=400V (Автоматический выключатель нагрузки 40A) | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu electric din cupru cu sectiunea 3x2.5 (Кабель электрический ВВГнГ 3х2.5) | m | 330,0000 |
|  | ВВГнГ3х2.5 | Cablu electric din cupru cu sectiunea 3x2.5 (Кабель электрический ВВГнГ 3х2.5) | m | 330,0000 |
| 58 | Pret de piata | Cablu VVGng electric din cupru cu sectiunea 5x10 (Кабель электрический ВВГнГ 5х10) | m | 17,0000 |
|  | ВВГнГ5х10 | Cablu electric din cupru cu sectiunea 5x10 (Кабель электрический ВВГнГ 5х10) | m | 17,0000 |
| 59 | Pret de piata | Priza electrica 220V (Розетка электирическая 220v) | buc | 147,0000 |
|  | 76482В | Priza electrica 220V (Розетка электирическая 220v) | buc | 147,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 71,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,8850 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4000 |
| 3 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2750 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,5000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,6770 |
|  |  | 2. Pavaj |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9400 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,9000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,2600 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,5200 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm model caramida cu suprafata de granit) | m2 | 60,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,8120 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9480 |
|  | 26611128006553 | Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm - model caramida cu suprafat de granit | m2 | 60,9000 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 96,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 472,2000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3000 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,5680 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,2000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 40,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,6000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 116,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3200 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 | m | 40,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2400 |
|  |  | 3. Bordura de sprijin |  |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,5000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,5000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,4000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,7000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1050 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0150 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,6000 |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 74,8800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,7923 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2246 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 76,7520 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,2320 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7488 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 102,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3060 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 104,5500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,3000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,0200 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C15 | m3 | 5,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 266310321031 | Beton C15 | m3 | 5,2019 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5075 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,0000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2500 |
|  |  | 4. Spatii verzi |  |  |
| 12 | TsH24C | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Tuie H peste 1,30 m | buc | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,5000 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori decorativi fara balot | buc | 10,4000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 4,0000 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,4000 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,4000 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,1500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7800 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,1500 |
|  |  | 5. Scaune |  |  |
| 14 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 5,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 24,2500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 5,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton C15 | m3 | 0,1800 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7500 |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).