## reactive-consumabile-2022
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Investigații de laborator
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
Determinarea parametrilor clinici:
1533. | Depistarea gonococilor şi trihomonadelor în frotiu |  |  |  | Depistarea gonococilor şi trihomonadelor în frotiu
1739. | Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum IgM,IgG ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum IgM,IgG ELISA
Determinarea parametrilor biochimici:
1591 | Dozarea fierului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea fierului în serul sangvin
1584 | Dozarea magneziului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea magneziului în serul sangvin
1585 | Dozarea calciului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea calciului în serul sangvin
1594 | Dozarea fosfatazei alcaline în ser |  |  |  | Dozarea fosfatazei alcaline în ser
1598 | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser |  |  |  | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser
1617. | Dozarea hemoglobinei glicolizate |  |  |  | Dozarea hemoglobinei glicolizate
1623. | Dozarea colesterolului |  |  |  | Dozarea colesterolului
1624. | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol)
1625. | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol)
1626. | Dozarea lipidelor totale |  |  |  | Dozarea lipidelor totale
Determinarea parametrilor imunologici
1651.3. | Determinarea C-peptidului prin metoda ELISA |  |  |  | Determinarea C-peptidului prin metoda ELISA
1677. | Determinarea imunoglobulinei E totală, ELISA |  |  |  | Determinarea imunoglobulinei E totală, ELISA
1711. | Determinarea HBs Ag, ELISA |  |  |  | Determinarea HBs Ag, ELISA
1712. | Determinarea anticorpilor anti-HBs Ag, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HBs Ag, ELISA
1713. | Determinarea anti HBcor sumar, ELISA |  |  |  | Determinarea anti HBcor sumar, ELISA
1714. | Determinarea anti HBcor IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anti HBcor IgM, ELISA
1715. | Determinarea HBe Ag, ELISA |  |  |  | Determinarea HBe Ag, ELISA
1716. | Determinarea anticorpilor anti HBe Ag, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti HBe Ag, ELISA
1717. | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar, ELISA
1718. | Determinarea anticorpilor anti-HDV IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HDV IgM, ELISA
1719. | Determinarea anticorpilor anti-HCV, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HCV, ELISA
1720. | Determinarea anticorpilor anti-HCV IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HCV IgM, ELISA
1721. | Determinarea anticorpilor anti-HVE, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HVE, ELISA
1722. | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgM, ELISA
1723. | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgG, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HAV IgG, ELISA
1725. | Determinarea CA 19-9 |  |  |  | Determinarea CA 19-9
1726. | Determinarea CA 15-3 |  |  |  | Determinarea CA 15-3
1727. | Determinarea CA 125 |  |  |  | Determinarea CA 125
1729. | Determinarea CEA |  |  |  | Determinarea CEA
1731. | Determinarea AFP |  |  |  | Determinarea AFP
1732. | Determinarea PSA |  |  |  | Determinarea PSA
1733. | Determinarea HCG |  |  |  | Determinarea HCG
1737. | Reacţia de fixare a complementului (RW) |  |  |  | Reacţia de fixare a complementului (RW)
1738. | TPHA (sifilis) |  |  |  | TPHA (sifilis)
1741.1. | Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori, de clasa IgG, metoda standardizată, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori, de clasa IgG, metoda standardizată, ELISA
1534. | Testul ureazic rapid pentru determinarea Helicobacter Pylori |  |  |  | Testul ureazic rapid pentru determinarea Helicobacter Pylori
1742. | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgM, ELISA
1744. | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgG, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trahomatis, IgG, ELISA
1745. | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2, IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2, IgM, ELISA
1746. | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2 IgG, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2 IgG, ELISA
1747. | Determinarea anticorpilor CMV IgM, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor CMV IgM, ELISA
1748. | Determinarea anticorpilor CMV IgG, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor CMV IgG, ELISA
1748.3. | Determinarea Lime Ig G prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea Lime Ig G prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1748.4. | Determinarea Lime Ig M prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea Lime Ig M prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1749. | Determinarea anticorpilor IgM anti-Toxoplasma, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor IgM anti-Toxoplasma, ELISA
1750. | Determinarea anticorpilor IgG anti-Toxoplasma, ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor IgG anti-Toxoplasma, ELISA
1764. | Determinarea T3, ELISA |  |  |  | Determinarea T3, ELISA
1765. | Determinarea T4, ELISA |  |  |  | Determinarea T4, ELISA
1766. | Determinarea TSH, ELISA |  |  |  | Determinarea TSH, ELISA
1767. | Determinarea prolactinei, ELISA |  |  |  | Determinarea prolactinei, ELISA
1768. | Determinarea anti-TG, ELISA |  |  |  | Determinarea anti-TG, ELISA
1769. | Determinarea anti-TPO, ELISA |  |  |  | Determinarea anti-TPO, ELISA
1770. | Determinarea cortizorului, ELISA |  |  |  | Determinarea cortizorului, ELISA
1771. | Determinarea testosteronului, ELISA |  |  |  | Determinarea testosteronului, ELISA
1772. | Determinarea progesteronului, ELISA |  |  |  | Determinarea progesteronului, ELISA
1773. | Determinarea LH, ELISA |  |  |  | Determinarea LH, ELISA
1774. | Determinarea FSH, ELISA |  |  |  | Determinarea FSH, ELISA
1775. | Determinarea estradiolului ELISA |  |  |  | Determinarea estradiolului ELISA
1776. | Determinarea hormonului de creştere, ELISA |  |  |  | Determinarea hormonului de creştere, ELISA
1813. | Determinarea T3-liber prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea T3-liber prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1815. | Determinarea PSA-liber prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea PSA-liber prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1818. | Determinarea proteinei C prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea proteinei C prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1818.1. | Determinarea D-Dimer prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent |  |  |  | Determinarea D-Dimer prin metoda imunofluoriscentă – ferment dependent
1841.1. | Determinarea anticorpilor antimembrană bazală glomerulară prin metoda ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor antimembrană bazală glomerulară prin metoda ELISA
1841.5. | Determinarea T4 liber |  |  |  | Determinarea T4 liber
1841.6. | Determinarea estriolului |  |  |  | Determinarea estriolului
1841.13. | Determinarea anticorpilor antifosfolipidelor IgG prin metoda Elisa |  |  |  | Determinarea anticorpilor antifosfolipidelor IgG prin metoda Elisa
1841.14. | Determinarea calcitoninei prin metoda Elisa |  |  |  | Determinarea calcitoninei prin metoda Elisa
1841.33.7. | Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA
1841.33.8 | Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG prin metoda ELISA |  |  |  | Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG prin metoda ELISA
1841.35. | Determinarea Allergen Specific Ig G |  |  |  | Determinarea Allergen Specific Ig G
1842. | Virusului hepatitei C (HCV) |  |  |  | Virusului hepatitei C (HCV)
1843. | Virusului hepatitei D (HDV) |  |  |  | Virusului hepatitei D (HDV)
1844. | Virusului hepatitei B (HBV) |  |  |  | Virusului hepatitei B (HBV)
1845. | Virusului de Herpes simplex tip I şi II (HSV I,II) |  |  |  | Virusului de Herpes simplex tip I şi II (HSV I,II)
1846. | Virusului de Herpes simplex tip VI (HHV VI) |  |  |  | Virusului de Herpes simplex tip VI (HHV VI)
1847. | Citomegalovirusului |  |  |  | Citomegalovirusului
1848. | Candida albicans |  |  |  | Candida albicans
1849. | Trihomonas vaginalis |  |  |  | Trihomonas vaginalis
1850. | Gardenerella vaginalis |  |  |  | Gardenerella vaginalis
1851. | Ureplasma urealyticum |  |  |  | Ureplasma urealyticum
1852. | Mycoplasma genitalium |  |  |  | Mycoplasma genitalium
1853. | Chlamydia trahomatis |  |  |  | Chlamydia trahomatis
1854. | Determinarea cantitativă a ARN-lui virusului hepatitei C în regimul Real Time |  |  |  | Determinarea cantitativă a ARN-lui virusului hepatitei C în regimul Real Time
1855. | Determinarea cantitativă a ARN-lui virusului hepatitei D în regimul Real Time |  |  |  | Determinarea cantitativă a ARN-lui virusului hepatitei D în regimul Real Time
1856. | Determinarea cantitativă a ADN-lui virusului hepatitei B în regimul Real Time |  |  |  | Determinarea cantitativă a ADN-lui virusului hepatitei B în regimul Real Time
1860. | Determinarea ADN-lui virusului papilomei uman cu risc înalt de malignizare prin metoda (PCR) reacţia de polimizare în lanţ |  |  |  | Determinarea ADN-lui virusului papilomei uman cu risc înalt de malignizare prin metoda (PCR) reacţia de polimizare în lanţ
1861. | Determinarea ADN Micoplasma hominis prin metoda (PCR) reacţia de polimizare în lanţ |  |  |  | Determinarea ADN Micoplasma hominis prin metoda (PCR) reacţia de polimizare în lanţ
1862.8. | Determinarea genotipului virusului HCV – 5 tipuri (1a,1b,2,3a,4) prin metoda PCR |  |  |  | Determinarea genotipului virusului HCV – 5 tipuri (1a,1b,2,3a,4) prin metoda PCR
1862.12. | Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin metoda PCR în regim Real Time |  |  |  | Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin metoda PCR în regim Real Time
1869. | Investigaţii bacteriologice ginecologice, urologice, din căile respiratorii superioare, din urechi, ochi, din plăgi (pe frotiuri) |  |  |  | Investigaţii bacteriologice ginecologice, urologice, din căile respiratorii superioare, din urechi, ochi, din plăgi (pe frotiuri)
1870. | Cercetările de depistare a florei bacteriene şi aprecierea sensibilităţii micoplasmelor la antibiotice |  |  |  | Cercetările de depistare a florei bacteriene şi aprecierea sensibilităţii micoplasmelor la antibiotice
1871. | Însămînţare la fungi patogeni |  |  |  | Însămînţare la fungi patogeni
1882. | Investigarea bacteriologică a urinei |  |  |  | Investigarea bacteriologică a urinei
1883. | Investigarea bacteriologică a bilei |  |  |  | Investigarea bacteriologică a bilei
1884. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din ochi |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din ochi
1885. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi/sinuse |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi/sinuse
1886. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din plagă |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din plagă
1887. | Investigarea bacteriologică punctat |  |  |  | Investigarea bacteriologică punctat
1888. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile sexuale |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile sexuale
1889. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile respiratorii |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile respiratorii
1890. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din spută şi apei de irigare a bronhiilor |  |  |  | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din spută şi apei de irigare a bronhiilor
1891. | Investigarea bacteriologică a sîngelui la sterilitate |  |  |  | Investigarea bacteriologică a sîngelui la sterilitate
1892. | Investigarea bacteriologică a laptelui de piept |  |  |  | Investigarea bacteriologică a laptelui de piept
1894. | Dismicrobismul intestinal |  |  |  | Dismicrobismul intestinal
1895. | Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (shigella, salmonella) |  |  |  | Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (shigella, salmonella)
1896. | Investigarea bacteriologică a biosubstratului la candide |  |  |  | Investigarea bacteriologică a biosubstratului la candide
1897. | Investigarea bacteriologică a biosubstratului la stafilococ |  |  |  | Investigarea bacteriologică a biosubstratului la stafilococ
1899. | Investigarea bacteriologică a lavajelor la microflora condiţionat patogenă |  |  |  | Investigarea bacteriologică a lavajelor la microflora condiţionat patogenă
Investigaţii citopatologice ale materialului citologic
2093. | Investigația citopatologică (Pap-test convențional) a frotiului cervico-vaginal, inclusiv în screening cervico-vaginal |  |  |  | Investigația citopatologică (Pap-test convențional) a frotiului cervico-vaginal, inclusiv în screening cervico-vaginal
3890. | Aprecierea sensibilităţii microorganismelor la preparatele antimicrobiene (metoda difuziei) – 6 preparate |  |  |  | Aprecierea sensibilităţii microorganismelor la preparatele antimicrobiene (metoda difuziei) – 6 preparate
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________