## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | ocds-b3wdp1-MD-1691999713473 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Raional Taraclia | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
42910000-8 | 1 | Distilator Laborator | Distilator Laborator |  |  |  | Tip: distilator de farmacie pentru distilare unică a apei Productivitate: 10 ±10% L/h Standard de producție de apă: articol FS 42-2619-97 „Apă purificată” Tip de încălzitoare electrice - elemente de încălzire (2 buc.) Consum de apa si racire: 200 L/h Tip de plasare: masa sau podea Mod de umplere a vaporizatorului: de la alimentarea cu apă Timp de stabilire a modului de lucru: nu mai mult de 30 min. Siguranță: oprire automată când nivelul apei din vaporizator scade sau alimentarea acestuia este întreruptă, menținerea automată a nivelului apei în vaporizator Sistem de racire distilata: cu apa curenta Temperatura apei de recepție: 40-85℃ Indicator de căldură, mamelon special pentru îndepărtarea umezelii de pe pereții exteriori Posibilitate de purificare a apei potabile de la radionuclizi in situatii de urgenta Durata de viata: minim 7 ani Cerințe de certificare: Anul producerii: 2022-2023 Termen de garanție: 12-36 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  | 0
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | ocds-b3wdp1-MD-1691999713473 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Raional Taraclia | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
42910000-8 | 1 | Distilator Laborator | Distilator Laborator | 3: Bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: până la 31 decembrie 2023
0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________