CAIET DE SARCINI                                                                                                               bunuri

Conform necesităților Instituțiilor publice și Primăriile din raionul Strășeni.

Obiectul: „Cărbune pentru perioada rece a anului  2022-2023”.

Autoritatea contractantă: Aparatul președintelui raionului Străşeni

- Preambul

1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

1.2 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

  - În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală. Informaţii

Contractele  privind achiziționarea de cărbune pentru perioada rece a anului  2022-2023  prin procedura de Licitaţie deschisă /SIA RSAP, specifică procurarea și livrarea la Instituțiile publice și la Primăriile din raionul Strășeni, conform listei, a cărbunelui de culoare brună închis, compact, sticlos, marca AM și AS, fără urme de alte roci. Oferta va include cheltuieli de transportare până la punctele de destinație, încărcare/descărcare a bunurilor.

3.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Livrarea și transportarea cantității cărbunelui la locul de destinație se va efectua conform comenzii instituțiilor din caietul de sarcini,  în termen de 5 zile lucrătoare, perioada   septembrie - decembrie anul 2022 și perioada ianuarie – martie anul 2023, cu transportul vânzătorului până la depozitele instituțiilor, capacitatea transportului nu mai mare de l5 tone.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

de marca: -

4.1) Cărbune – AM Dimensiunea –13-25 mm., Conţinutul mijlociu: (nu mai mult de):

4.1. 1.   Cenuşă  -9,4%

4.1.2.   Umeditate-4,9%

4.1.3.   Sulf-1,35%

SM 259:2005

4.2) Cărbune - AS Dimensiunea–6-13mm.,Conţinutul mijlociu:(nu mai mult de)

4.2.1 .    Cenuşă  -11,9%

4.2.2.    Umeditate-5,6%

4.2. 3.   Sulf-1,35%

SM 259:2005

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

Autoritatea contractantă recomandă ca ofertanții să dețină la ziua concursului toate documentele solicitate în documentația de atribuire în original și pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor să depună în sistem toate documentele solicitate.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă recomandă ca ofertanții să dețină la ziua desfășurării concursului toate documentele solicitate în documentația de atribuire în original și pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor să depună în sistem toate documentele solicitate.

Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă (operatorului clasat pe primul loc) pentru examinarea corespunderii ofertei propuse cerințelor stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabelul din documentația de atribuire .

- Calitatea serviciilor

Certificat de conformitate eliberat de Organismul Național de Verificare a
conformității produselor.                                                                                                                 certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante

Lista

- Cantitatea solicitată și punctele de livrare a cărbunelor:

Pe lista întreagă: cărbune AM și cărbune AS pentru instituțiile din raionul/mun. Strășeni/ Aparatul Președintelui raionului Strășeni. 5.1; 09111100-1; Direcţia generală asistenţă socială / Consiliul raional Strășeni: livrarea cărbunelui: Centrul de reabilitare și plasament din com. Micleușeni; tonă; 25,0; AM (13-25), SM 259:2005; -; 1017601000024. 5.2; Primăria s. Scoreni: livrarea cărbunelui: Grădinița s. Scoreni Primăria s. Scoreni; 10,0 10,0; AM (13-25), SM 259:2005; -. 5.3; Primăria s. Voinova livrarea cărbunelui: Primăria s. Voinova; 15; AM (13-25), SM 259:2005; -. 5.4; Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Străşeni: livrarea cărbunelui: mun. Strășeni str. Toma Ciorbă ,11/1., s. Cojușna, str. Lomtadze Revaz, 7; 350,0; -; AS (6-13) SM 259:2005; 1003600158309. 5.5; Primăria com. Codreanca livrarea cărbunelui: Grădinița s. Lupa Recea; 10,0; -; AS (6-13) SM 259:2005; 1007601006014. 5.6; Instituția Medico-Sanitară Publică Centru de Sănătate Strășeni livrarea cărbunelui: s Micleușeni s. Țîgănești; 26,0 5,0; AM (13-25), SM 259:2005; -; 1007600073873. 5.7; Direccia generală educație și cultură livrarea cărbunelui: Gimnaziul Bucovăț Gimnaziul Onești Gimnaziul Dolna Gimnaziul Țigănești; AS 85,0 1,0 AM 40,0 45,0; - AM (13-25), SM 259:2005; AS (6-13) SM 259:2005 -; 1016601000038. TOTAL; 622,0; Valoarea estimată Fără TVA 5 649 833,34 MDL.

Operatorul economic desemnat câştigător va completa și expedia obligatoriu, prin intermediul poștei electronice, către Agenția Achiziții Publice, bap@tender.gov.md, și autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni achizitii.straseni@mail.ru, ”Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile din momentul recepționării scrisorii, privind rezultatul deciziei grupului de lucru.

Conducătorul grupului de lucru:

Preşedinte al  raionului                           ______________    Viorel JARDAN

Coordonat:

șef secție construcții și transport                      _______________ Nicolae SÎRBU

Ex: E.Harea

Tel: 0 (237) 2 24 89