- CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare tehnică a parcului fotovoltaic

- 1. Denumirea obiectului

Servicii de proiectare tehnică a parcului fotovoltaic.

- 2. Amplasarea obiectului

- Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul imobilului din str. A.Corobceanu, 10.

- 3. Beneficiar/investitor: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

- 4. Temeiul proiectării:

- Instalarea ulterioară a sistemului fotovoltaic, ca sursă alternativă de generare a energiei electrice.

- 5. Descrierea obiectului

- Structura clădirii este considerată satisfăcătoare și dispune de rezerve suficiente pentru susținerea unei încărcări suplimentare distribuite uniform de până la 20 kg/m2, aferentă montajului panourilor fotovoltaice.

- 6. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

Proiectantul va respecta concluziile și recomandările Raportului de expertiză întocmit în baza prevederilor normativului SM EN 1991-1-3:2011/NA:2018: ”Acțiuni asupra structurilor”.

- 7. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

Proiectul tehnic va conține:

a.	Memoriu explicativ general;

b.	planul general;

c.	soluţii tehnologice;

d.	instalaţii, utilaje, reţele şi sisteme;

e.	soluții arhitectural-constructive;

f.	organizarea lucrărilor de construcție (cu garantarea menținerii de cel puțin 5 ani a lipsei scurgerilor de pe acoperișul imobilului, urmare a soluțiilor constructive înaintate pentru instalarea și fixarea panourilor fotovoltaice);

g.	măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu;

h.	utilaj tehnic și rețele;

i.	protecția mediului ambiant;

j.	soluții tehnice de racordare la rețea

k.	liste de cantități de lucrări şi liste de echipamente, dotări şi valoare totală a investiţiei cu detaliere în deviz general (Deviz local de resurse (Formularul nr.3);

Catalog de prețuri pe unitate (Formularul nr.5); Deviz local de resurse (Formularul nr.7) ;Caiet de sarcini ( Formularul nr.1);

Cerințe de bază privind exploatarea:

- Proiectantul va oferi suport în procedura de obținere a avizului de racordare și întocmirea proiectului tehnic de racordare, conform cerințelor ANRE și ale operatorului de rețea.

- Realizarea studiului de calcul privind generarea sistemului fotovoltaic mediu anual.

- - Toate materialele proiectului de execuţie, proiectului şi documentaţiei de execuţie se transmit beneficiarului de către organizaţia de proiectare într-un număr de 4 exemplare.

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

- La semnarea contractului de achiziții, proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare.