CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria  Bucuria r-nul Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria  Bucuria r-nul Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria  Bucuria r-nul Cahul. Pемонт уличного освещения от ТП №№350, 347, 349, 274

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел: Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,250 |
| 2 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 | 0,500 |
| 3 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 0,500 |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,500 |
| 5 | 33-04-014-2 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | buc | 25,000 |
| 6 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов) | buc | 25,000 |
| 7 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Установка лампочек накаливания, люминисцентных) | buc | 25,000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 150,000 |
|  |  | 2. Раздел: Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-02-367-9 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 1000 m | 4,340 |
| 10 | 08-02-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 8 | 100 m | 0,200 |
| 11 | 08-03-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 | buc | 8,000 |
| 12 | 08-03-600-1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | buc | 4,000 |
| 13 | 1-03-001-1 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | buc | 8,000 |
| 14 | 08-03-521-1 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: 250 | buc | 4,000 |
| 15 | 08-01-080-3 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 12 | buc | 8,000 |
| 16 | 08-03-532-1 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-529-3 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 | buc | 4,000 |
| 18 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 m | 0,250 |
| 19 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 m | 0,200 |
|  |  | 3. Раздел ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 20 | 1-11-010-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 masurare | 0,000 |
| 21 | 1-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 puncte | 0,250 |
| 22 | 1-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 recept de cur | 4,000 |
| 23 | 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 linie | 21,000 |