	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-10 Incalzirea
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari santehnice
	
	
	

	
	
	1.1. Tevi si armatura
	
	
	

	1
	IB06A

	Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х900
 
	buc
	
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,5000
	

	
	282211570000043
	Radiator 22К-500х900, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 2
	IB06A

	Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х1100
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,5000
	

	
	2822115700000432
	Radiator 22К-500х1100, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 3
	IB06B

	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	

	
	2822115700000612
	Radiator 22К-500х1300, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2500
	

	 4
	IB06B

	Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1400
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	

	
	282211570000062
	Radiator 22К-500х1400, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2500
	

	 5
	IB06C

	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	

	
	282211570000063
	Radiator 22К-500х1600, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000
	

	 6
	IB06C

	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	

	
	2822115700000641
	Radiator 22К-500х1700, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000
	

	 7
	IB06B

	Radiatoare din otel, "KORADO" 33K-300-1100
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	

	
	282211570000081
	Radiator  33К-300х1100, Korado
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2500
	

	 8
	ID07A

	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)
 
	buc
	
	19,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	

	
	14587
	Cap termastat RA2991
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 9
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N  tur coltar 1/2" ,Danfoss)
 
	buc
	
	23,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	

	
	28752742027001
	Robinet  RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	

	 10
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss)
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	

	
	28752742027002
	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	

	 11
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss)
 
	buc
	
	19,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	

	
	287527420270021
	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	

	 12
	IC35B

	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul  tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	185,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	

	
	25212167100002
	Teava PPR  STABI D20x3.4 (fitinguri 30% din costul conductelor)
	m
	1,0300
	

	 13
	IC35C

	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	335,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	

	
	25212167100003
	Teava PPR STABI D25x3.5
	m
	1,0300
	

	 14
	IC35D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	225,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	

	
	25212167100004
	Teava PPR STABI  D32x5.4,
	m
	1,0300
	

	 15
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm
 
	m
	
	130,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,5600
	

	
	25212167010005
	Teava din otel  D=38x2.0mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,0380
	

	 16
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm
 
	m
	
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6200
	

	
	25212167010006
	Teava din otel  D=45x2.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1050
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0300
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,0500
	

	 17
	IC11F

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm
 
	m
	
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500
	

	
	25212167010007
	Teava din otel D=57x3.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1460
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0430
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,0630
	

	 18
	IC12C

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9600
	

	
	25212167010008
	Teava din otel  D=76x3.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,0680
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1700
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0400
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	

	 19
	IC12D

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.5mm
 
	m
	
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1000
	

	
	252121670100081
	Teava din otel  D=89x3.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,0830
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2110
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0480
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	

	 20
	IC12E

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000
	

	
	252121670100082
	Teava din otel  D=108x3.5mm
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	м3
	0,1400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3200
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0680
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0070
	

	 21
	IC35A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2,0 mm
 
	m
	
	220,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	

	
	25212167100001
	Teava din metalopolimer PE-X  D=16x2,0    cu bariera de oxigent
	m
	1,0300
	

	 22
	IC39D

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie  cu 3cai)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	

	
	29131241200004
	Colector de distributie cu 3 cai
	buc
	1,0000
	

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,0000
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 23
	IC39D

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie  cu 4cai)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	

	
	29131241200005
	Colector de distributie cu 4 cai
	buc
	1,0000
	

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,0000
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 24
	IC39D

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie  cu 5cai)
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	

	
	29131241200006
	Colector de distributie cu 5 cai
	buc
	1,0000
	

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,0000
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 25
	IC39D

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie  cu 6cai)
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	

	
	29131241200007
	Colector de distributie cu 6cai
	buc
	1,0000
	

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,0000
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000
	

	 26
	IA52A

	Cutii de amplasare a colectorului
 
	buc
	
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	

	
	2811236829552
	Cutie de amplasare a colectorului
	buc
	1,0000
	

	 27
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
 
	buc
	
	22,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	

	
	29131345000001
	Dezaerator automat DN15
	buc
	1,0000
	

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	

	 28
	ID04A

	Robinet de golirere  , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme"
 
	buc
	
	33,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	287527420510020
	Robinet de golire DN15, Tieme
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 29
	ID04B

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera  DN32)
 
	buc
	
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	

	
	287527420510013
	Robinet de inchidere cu sfera  DN32mm,Tieme
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	

	 30
	ID04B

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera  DN40)
 
	buc
	
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	

	
	287527420510014
	Robinet de inchidere cu sfera  DN40mm,Tieme
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	

	 31
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN20)
 
	buc
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051021
	Robinet DN20
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 32
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN25)
 
	buc
	
	26,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051022
	Robinet DN25
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 33
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
 
	kg
	
	50,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	

	
	2710700000001
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	

	 34
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
 
	m
	
	545,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	

	 35
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
 
	m
	
	225,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,1100
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0500
	

	 36
	RpSF50A

	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
 
	m
	
	770,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0700
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	м3
	0,0025
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut.
	0,0090
	

	 37
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	155,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	

	 38
	SF01B

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
 
	m
	
	50,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	

	 39
	SF03A

	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
 
	10 m
	
	15,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1000
	

	 40
	SF03B

	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"
 
	10 m
	
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	

	 41
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
 
	m
	
	155,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	

	 42
	SF05B

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
 
	m
	
	50,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	

	 
	
	1.2. lucrari de izolarea  
	
	
	

	43
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	185,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte Tubolit Plus  22/4mm  
	m
	1,0300
	

	 44
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	335,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352233
	Termoizolatie conducte Tubolit Plus   28/4mm  
	m
	1,0300
	

	 45
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	225,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352234
	Termoizolatie conducte Tubolit Plus   35/4mm  
	m
	1,0300
	

	 46
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	130,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352237
	Termoizolatie conducte K-Flex D38 
	m
	1,0300
	

	 47
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	15,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352238
	Termoizolatie conducte K-Flex D45
	m
	1,0300
	

	 48
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352239
	Termoizolatie conducte K-Flex D57
	m
	1,0300
	

	 49
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352240
	Termoizolatie conducte K-Flex D76
	m
	1,0300
	

	 50
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	30,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352241
	Termoizolatie conducte K-Flex D89
	m
	1,0300
	

	 51
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108mm ,K-Flex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352242
	Termoizolatie conducte K-Flex D108
	m
	1,0300
	

	 
	
	2. Utilaj
	
	
	

	52
	pret de piata

	Uscator de prosoape  KLM1215.600 , "RORADO"
 
	buc
	
	3,00

	
	271415155557124
	Uscator de prosoape   KLM 1215 .600 ,"Korado"
	buc
	1,0000
	

	 53
	pret de piata

	Uscator de prosoape  KLM1495.750 , "RORADO"
 
	buc
	
	1,00

	
	271415155557125
	Uscator de prosoape   KLM 1495 .750 ,"Korado"
	buc
	1,0000
	

	 54
	Danfoss

	Supapa   de echilibrare  ASV-PV  DN32мм , Danfoss
 
	buc
	
	1,00

	
	28547968715561216
	Robinet de echilibrare  ASV-PV  DN32мм , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 55
	Danfoss

	Supapa   de echilibrare  ASV-PV  DN40мм , Danfoss
 
	buc
	
	4,00

	
	28547968715561217
	Robinet de echilibrare  ASV-PV  DN40мм , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3. Lucrari de montare
	
	
	

	56
	IB09A

	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000
	

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	2,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000
	

	 57
	ID01C

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"
 
	buc
	
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2800
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0260
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0520
	


 



