Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale electrice în asortiment

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 (întrerupător automat, siguranțe, panouri și cutii distribuție, accesorii) |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C |  |  |  | Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C |  |
|  | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B |  |  |  | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B |  |
|  | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |  |  | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |
|  | Întrerupător automat 2P 20A 415V C |  |  |  | Întrerupător automat 2P 20A 415V C |  |
|  | Întrerupător automat 2P 2A 415V C |  |  |  | Întrerupător automat 2P 2A 415V C |  |
|  | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |  |  | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |
|  | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |  |  | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |
|  | Întrerupător automat 3P 40A 415V |  |  |  | Întrerupător automat 3P 40A 415V |  |
|  | Întrerupător automat 3P B6A |  |  |  | Numărul de poli; 3. Capacitatea maximă de rupere , kА; 6. Tip de declanșare; Electromagnetic și termic (combinat). Caracteristica de declanșare electromagnetică; В (3-5 × I nom.). Curentul și tensiunea nominală; 6 А, ~ 400 V AC. Frecvența; 50 Hz. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Tipul de fixare; la șina de montare tip DIN. Gradul de protecție , IP; IP20. Secțiunea transversală a firului conectat la borne; 6 мм2. Compatibilitate tehnică, constructivă și mecanică totală cu un contact de blocare al aceluiași producător, în conformitate cu lotul 3 punctul 1.; trebuie să fie. |  |
|  | Întrerupător automat 3P 4A 415V C |  |  |  | Întrerupător automat 3P 4A 415V C |  |
|  | Întreruptor automat 3P 80A 600-800V |  |  |  | Descrierea polilor: 3P [In] curent nominal: 80,0 A Dimensiunea cadrului: 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tip de rețea: AC Frecvența rețelei: 50...60 Hz Durabilitate electrică: 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică: 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics].: 18 kA Capacitate nominală de rupere: 18 kA [Ui] tensiune nominală de izolație: 800,0 V Mod de montare: Front fix Capacitate de conectare prin prindere: 25 mm² Cuplul de strângere: 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare: Categoria A Prevedere pentru lacăt: Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime: 130,0 mm Lăţime: 75,0 mm Adâncime: 68,0 mm |  |
|  | Întrerupător automat magneto-termic 6-10A |  |  |  | Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice Tensiune: 690V Curent: 6-10A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P |  |
|  | Întrerupător automat 3P 40 A 400 V |  |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 40,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 10 mm² Cuplul de strângere 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime 130,0 mm Lăţime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm |  |
|  | Întrerupător automat 3P 63 A 400 V |  |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 63 A [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50/60 Hz Durabilitate electrică 1500 de cicluri Durabilitate mecanică 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 35 kA la 400 V Capacitate nominală de rupere 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație 1000 V Capacitate de conectare prin prindere 70 mm² Categoria de utilizare Categoria A Înălţime 155 mm Lăţime 90 mm Adâncime 108 mm |  |
|  | Întreruptor automat 3P 160A 415 V |  |  |  | Car. Decl. Electromagnetic: A Tensiune (V): 400 V Curent (A): 160 A Nr. Poli: 3P Gradul de protecţie (IP): IP30 Metoda de prindere: Șină-DIN Capacitatea maximă de rupere: 35 kA Frecvenţa: 50/60 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø): 120 x 90 x 70 mm |  |
|  | Întreruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic |  |  |  | #### Tip: cu microprocesor #### Car. Decl. Electromagnetic: A #### Gradul de protecţie (IP): IP30 #### Metoda de prindere: Șină-DIN #### Tensiune (V): 400 V #### Capacitatea maximă de rupere: 35 kA #### Frecvenţa: 50/60 Hz #### Nr. Poli: 3P Curent (A): 250 A |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 25 A 3P+N |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 25 A 3P+N |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 32 A 3P+N |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 32 A 3P+N |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 3P+N |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 3P+N |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 2P 240V |  |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 2P 240V |  |
|  | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V |  |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 100,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 35 mm² Cuplul de strângere 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime 130,0 mm Lăţime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm |  |
|  | Întrerupător automat cu declanșator magnitotermic 1,0-1,6 A |  |  |  | Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice de puteri mici Tensiune: 690V Curent: 1-1,6 A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P |  |
|  | Întrerupător pârghie basculant 3P 400 A 690 V |  |  |  | #### Tensiune (V): 690 V #### Frecvenţa: 50 Hz #### Gradul de protecţie (IP): IP00-IP32 #### Nr. Poli: 3P #### Curent (A): 400 A De tip: Întrerupător pârghie basculant VR32-400 3P 400 A 690 V sau analogic |  |
|  | Întreruptor cu fuzibili (rubilnic) 250A 380V IP 54 |  |  |  | Tensiune: 0,4kV Curent nominal: 250A Nr. poli: 3 Clasa de protecție: IP54 Complectație: fără siguranțe Material carcasă: plastic și sticlă organică transparentă De tip: Întreruptor rubilnic PVR 250A 380V IP 54 sau analogic |  |
|  | Întreruptor de sarcină 3P 100A |  |  |  | Nr. Poli 3P Frecvenţa 50 Hz Curent (A) 100 A Tensiune (V) 400 V Gradul de protecţie (IP) IP20 |  |
|  | Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40 |  |  |  | Curent (A) 20 A Tensiune (V) 240 V Culoare Negru/Albastru/Sur Nr. Poli 3P Gradul de protecţie (IP) IP40 |  |
|  | Contact de stare adăugător 4A 230 V |  |  |  | Curent (A): 4 A Tensiune (V): 230 V Nr. Poli: 1P Secțiunea maximă a conductorului: 0.5 – 2.5 mm2 Gradul de protecţie (IP): IP20 Contact de stare adăugător de tip КС47 4 A 230 V sau analogic |  |
|  | Întreruptor de avarie de tip „ciupercă” |  |  |  | Curent (A): 10 A Culoare: Roșu Dimensiuni (L x W x H x Ø): 22 mm Nr. Poli: 1P Tensiune (V): 380 V Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |
|  | Întrerupător de cursă |  |  |  | Întrerupător de cursă în carcasă ermetică de metal; curentul – 5A; Tensiunea – 250V; Temperatura de lucru - min -10 °C(14 °F) max.: 70 °C; Compatibil cu AZ 8108. |  |
|  | Întreruptor automat 2,5А – 400AC/220DC |  |  |  | De tip: АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 sau echivalent |  |
|  | Întreruptor automat 16-11 A – 400АС/220DC |  |  |  | De tip: АП50Б-3МТ-16-11Iн-400АС/220DC-2П-У3 sau echivalent |  |
|  | Mecanism de acționare electrică |  |  |  | #### Tip comutator de direcție Acționare cu motor #### Compatibilitate VA88 #### Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz, V 230 #### Tip tensiune de control Variabilă (AC) #### Timp de oprire, s <0,1 #### Ora de pornire, s <0,1 #### Putere maximă la pornire, VA 510 Tensiunea nominală de izolație, V 690 Mecanism de acționare electrică de tip EP-35/37 230V sau analogic |  |
|  | Declanșator 1P 4 A 220 – 240 V |  |  |  | Curent (A): 4 A Tensiune (V): 220 – 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 17.8 x 68 mm Frecvenţa: 50 Hz Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 1P Declanșator de tip IPH47 1P 4 A 220 – 240 V sau analogic |  |
|  | Declanșator independent 220 – 240 V 50 Hz |  |  |  | Curent (A): 150 A Frecvenţă: 50 Hz Tensiune (V): 220 – 240 V Declanșator independent de tip РН-35/37 220 – 240 V 50 Hz sau analogic |  |
|  | Siguranță 250 A 500 V |  |  |  | Siguranță de tip RT16-1 250 A 500 V sau analogic |  |
| Lotul 2: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A |  |  |  | Numărul de poli; 4P. Tipul de fixare; Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN. Tipul capului comutatorului; Cu placă frontală 45 × 45 mm. Caracteristici speciale; Comutator: fără poziție 0, Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°). Prezentarea legendei; Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj. Tip de operator; Negru maner. Conexiune electrica; Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm². Schema de comutare. Curent nominal; 12 A. Tensiunea nominală; 440 V ~AC. Frecvența nominală; 50 Hz. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 20 оС ...+55 оС. Clasa de protecție la electrocutare; Clasa II conformitate cu IEC 60536. Gradul de protecție , IP; Bloc de contacte: IP20 Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529. |  |
|  | Comutator 16A 400V |  |  |  | Nr. Poli – 3P Tensiune (V) – 400 V Curent (A)- 16 A Culoare – Negru Gradul de protecţie (IP) – IP20 Poziții – 0/Cuplat Compatibil cu ETI CS-16-10-U 3P |  |
|  | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° |  |  |  | #### Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală #### Măsurarea între fază și neutru Da #### Posibilitate de măsurare a interfazei Da #### Cu poziție zero Da #### Grad de protecție IP IP65 #### Proiecta Pentru montaj frontal #### Cu unitate de control Da #### De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici |  |
|  | Comutator 6P 20A 90° 690V |  |  |  | #### Numărul de poziții ale comutatorului 2 pozitii #### Unghi de rotație 90° #### Tensiune maximă de contact AC 690V #### Nr. de poli 6 #### Curent de contact AC max 20A #### Gama de produse Seria T0 #### Curent de contact DC max 10A #### De tip TO-3-8342/E sau cu parametri tehnici analogici |  |
|  | Comutator 4P 25A 60° 400V |  |  |  | #### Tip Comutator cu came #### Tensiune nominală de lucru, V 400 #### Tensiune nominală de izolație, V 690 #### Frecvența nominală, Hz 50/60 #### Curentul nominal, A 25 #### Numărul de poli 4 #### Numărul de contacte 8 #### Tip terminal Bloc de borne cu șurub #### Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare #### Tip mâner de control Controlul mânerului #### Sistem 1-2 Particularitate 60° #### Grad de protecție, IP IP20 #### Lățime, mm 48 #### Înălțime, mm 48 #### Adâncime, mm 116 #### De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici |  |
|  | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC |  |  |  | Comutator de pachete PMO Curentul nominal de funcționare, 6.3A Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului Dimensiuni montaj, mm 58x58 Grad de protective IP10 Termeni de utilizare în interior Numărul de secțiuni 6 Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil Poziția de fixare -45°...0°...45° Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160 De tip ПМОВ-222222 sau cu parametri tehnici analogici |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A 400V |  |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 12 Numărul de poli 4P Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare pe ușă Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm Sistem 2-0-1 Grad de protecție, IP IP40 Lățime, mm 45 Înălțime, mm 45 De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici |  |
| Lotul 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  | Contact de blocare 2A |  |  |  | Numărul de poli; 1. Tensiunea nominală; 230 V AC/DC. Curent nominal; 2 A. Pierderea de putere la sarcina nominală; Nu mai mult 0,5 W. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub de capăt. Metoda de prindere; La șine DIN. Gradul de protecție , IP; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 2,5 mm 2. Compatibilitate tehnică, constructivă și mecanică totală cu un întrerupător tripolar al aceluiași producător, în conformitate cu lotul 1 punctul 9.; trebuie să fie. |  |
|  | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 380 V |  |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 115 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V, kW 55 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 400 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare: Curent alternativ |  |
|  | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 230 V |  |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 115 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 55 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
|  | Contactor 150A 50 Hz 75 kW 230 V |  |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 150 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 75 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune țurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
|  | Contactor 80A 50 Hz 37 kW 220 V |  |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 80 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 37 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 660 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 1 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
|  | Contactor 65A 50 Hz 30 kW 110 V |  |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 65 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 30 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 110 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 660 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 1 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
|  | Bloc de contact 1з+1р 660 V IP20 |  |  |  | Tip de instalare: Montare directă (directă). Tip de contactor compatibil sau analogic: Toate tipurile de KMI, KTI Tip tensiune de control: Variabilă/constante (AC/DC) Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 230 V: 6,0 A Curent nominal de funcționare continuu DC-13 230 V: 1,5 A Tensiune nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 660/400/230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC DC: 400/220 V Număr de contacte normal închise – NC: 1 Numărul de norme de contact deschis – NO: 1 Capacitate minimă la curent minim: 10,0 mA Capacitate minimă de pornire la tensiunea minimă: 24,0 V Sarcina maximă pe termen scurt: 100,0 A curent termic: 10,0 A Rezistenta de izolare: 10,0 mOhm Tensiunea nominală de izolație Ui: 690 V Secțiunea transversală maximă a conductorului: 2x2,5 mm² Grad de protecție – IP: IP20 Interval de temperatură de funcționare: -40…+50 °C Curent nominal de funcționare continuu DC-13 400 V: 0,63 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 660 V: 1,50 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 400 V: 3.00 A Lăţime: 25,0 mm Înălţime: 47,0 mm Adâncime: 38,0 mm |  |
|  | Bloc de contact 2з+2р 660 V IP20 |  |  |  | Tip de instalare: Montare directă (directă). Tip de contactor compatibil sau analogic: Toate tipurile de KMI, KTI Tip tensiune de control: Variabilă/constante (AC/DC) Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 230 V: 6,0 A Curent nominal de funcționare continuu DC-13 230 V: 1,5 A Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 660/400/230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC DC: 400/220 V Număr de contacte normal închise – NC: 2 Numărul de norme de contact deschis – NO: 2 Capacitate minimă la curent minim: 10,0 mA Capacitate minimă de pornire la tensiunea minimă: 24,0 V Sarcina maximă pe termen scurt: 100,0 A curent termic: 10,0 A Rezistenta de izolare: 10,0 mOhm Tensiunea nominală de izolație Ui: 690 V Secțiunea transversală maximă a conductorului: 2x2,5 mm² Grad de protecție – IP: IP20 Interval de temperatură de funcționare: -40…+50 °C Curent nominal de funcționare continuu DC-13 400 V: 0,63 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 660 V: 1,50 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 400 V: 3.00 A Lăţime: 44,0 mm Înălţime: 47,0 mm Adâncime: 38,0 mm |  |
|  | Contact auxiliar 250A 230 – 240 V |  |  |  | Curent: 250A Tensiune: 230-240V De tip DK-250A sau parametri tehnici echivalenți |  |
|  | Contact auxiliar lateral 2NO+2NC |  |  |  | #### Numărul de contacte 4+4 #### Nr. de poli 4P #### Curent (A) 2.5 A #### Tensiune (V) 250 V #### Tip NO+NC #### Culoare Alb |  |
|  | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V |  |  |  | Putere KW 2.2 KW Tensiune 230 V Curent (A) 6A Dimensiuni 45 x 58 x 57 mm Gradul de protectie IP20 Frecvenţa 50/60 Hz Nr. Poli 3P De tip LC1K0610P7 sau cu parametri echivalenți |  |
|  | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 |  |  |  | Categoria de utilizare AC-3 AC-4 [In] curent nominal 40 A [Uc] tensiune circuit de control 110 V AC 50/60 Hz Compoziția contactelor auxiliare 1 NU + 1 NC [Ui] tensiune nominală de izolație 690 V [Ie] curent nominal de funcționare 40 A la 380/400 V AC-3; 34 A la 660/690 V AC-3; 18,5 A la 380/400 V AC-4; 9 A la 660/690 V AC-4 Putere kW 18,5 kW la 380/400 V AC-3; 30 kW la 660/690 V AC-3; 7,5 kW la 380/400 V AC-4; 7,5 kW la 660/690 V AC-4 Categoria de instalare III Gradul de poluare 3 Temperatura aerului ambiant pentru funcționare -5…40 °C Temperatura medie a aerului ambiant pentru funcționare ≤ 35 °C (medie peste 24 de ore) Temperatura aerului ambiant pentru depozitar -25…55 °C Altitudine de operare 2000 m Grad de protecție IP IP20 Umiditatea relativă 0…50 % la 0…40 °C; 0…90 % la 0…20 °C |  |
|  | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 |  |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 380 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lăţime: 56,0 mm Înălţime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |
|  | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 |  |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lăţime: 56,0 mm Înălţime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Numțr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |
|  | Bloc contact 2NO+2NC |  |  |  | #### Numărul de contacte 4+4 #### Configurație stare normală 2NC + 2NO #### Stil de montare Montare frontală #### Curent 10 A #### Tip terminal șurub #### Nr. de poli 4P #### Tensiunea nominală de contact 600 V ca #### Temperatura minima de funcționare -25°C #### Temperatura maximă de funcționare +50°C |  |
|  | Contact frontal auxiliar 1NO+1NC 690 V |  |  |  | #### Numărul de contacte 2+2 #### Configurație stare normală 1NC + 1NO #### Stil de montare Montare frontală #### Curent 10 A #### Tip terminal Şurub #### Nr. de poli 2P #### Tensiunea nominală de contact 690 V |  |
|  | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm |  |  |  | Tip produs sau componenta: Termostat simplu Gama de setare a temperaturii: 0…60 °C Informații afișate: Temperatură în °C Tensiune de intrare: 250 V Tip sensor Bimetal Tip si compoziție contacte Nu Rezistenta de contact 10 mOhm Durata ciclului de service 100000 cic Capacitate de comutatie maxima 2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6; 10 A 250 V c.a. rezistiv; 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c. Conexiune electrica 4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm² Mod de montare Fixat cu clipsuri Înălţime Extern: 68 mm Lățime Extern: 33 mm Adâncime Extern : 44 mm Locul de montare Stâlp Spacial/Sina DIN 35mm/Pe placa de montaj/Montanți transversali Temperatura ambientala de functionare -20…80 °C Grad de protectie IP IP20 Histerezis 7 K +/- 0.4K Histerezis 7 % Numar de iesiri 1 functie de ventilatie Material PC (policarbonat) Culoare Gri deschis Întârziere flacără Autostingere conformitate cu UL94 (material V0) |  |
|  | Releu termic 16A |  |  |  | Releu termic de tip TPH-25 sau echivalentul, Curent: 16-25 A Tensiune:220-400 V Nr de poli: 2 |  |
|  | Demaror PME-111, U(bobinei)- 110V |  |  |  | Curent (A): 25 A Tensiune (V): 380 V Gradul de protecţie (IP): IP00 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 86 х 70 х 84 mm Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С pînă la +40°С Tensiunea bobinei: 110 V |  |
|  | Demaror LC2-D0910,,U(bobinei)-220V, (cu revers) |  |  |  | Curent (A): 9 A Tensiune (V): 220 V Gradul de protecţie (IP): IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 47 x 76 x 82 mm Tip: AC Tensiune bobină: 220 V |  |
|  | Higrostat digital 5A 220V |  |  |  | #### Tensiune de alimentare 110...240Vac #### Interval de control al umidității 20...80% #### Histerezis 3% #### Capacitate maximă de comutare 5A 30Vdc; 8A 250Vac #### Ieșiri higrostate Două contacte independente a două relee #### Conexiune șurub, secțiune transversală a firului de până la 2,5 mm² #### Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) 56×85×44 #### Temperatura de functionare 0°C ... +50°C #### Temperatura de depozitare -5°C ... +55°C #### Grad de protective IP 20 Materialul corpului Policarbonat, gri deschis |  |
|  | Timer electronic AC/DC 24-264 V 80 programe |  |  |  | Tip cronometru; Săptămînal programabil. Monitorizarea datelor; LCD displei. Instalare; pe șina DIN. Tensiunea nominală de funcționare, V; AC/DC 24-264 V. Frecvența nominală, Hz; 50. Consum de energie electrică; ≤ 1 VA.. Numărul de canale; 1. Curent maximum de sarcina a contactelor, A; 16A (AS-1). Numărul și tipul de contacte; 1 basculant. Numărul maxim de operațiuni de program; 80. Intervalul de timp minim ptogramabil; 1 minut. Durata de viata a bateriei interne; minim 3 ani. Forța de strângere a clemelor de contact, Nm; 2.5. Secțiunea transversală a firului conectat la borne; 4 mm2. Gradul de protectie; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; -20…+55. |  |
|  | RELEU 1048 |  |  |  | De tip R3N-2013-23-1048-WTL, 48VDC 3 Form C 250VAC/10А sau cu caracteristici echivalente |  |
|  | RELEU 1012 |  |  |  | De tip Relpol R3N-2013-23-1012-WTL sau cu caracteristici echivalente |  |
|  | Releu 5230 |  |  |  | De tip R3N-2013-23-5230-WT 10A/250V AC sau cu caracteristici echivalente |  |
|  | Accesoriu pentru relee |  |  |  | Pentru relee seria R3N sau cu caracteristici echivalente; Contacte: cleme cu șurub; Max. cuplu de strângere clemă de montaj: 0,7 Nm; Montare pe șină de 35 mm conform. Conform EN 60715 sau pe panouri; Dimensiuni: 76,3 x 27 x 42,5(80) mm; Pentru 3 grupuri de contacte 10 A, 300 VAC; Nr. de pini: 11 pin |  |
|  | Accesoriu pentru relee |  |  |  | Material: metal Tip: clemă de fixare De tip RXZ400 sau cu caracteristici echivalente |  |
| Lotul 4: Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză fixă 5P 16 A 346-415 V IP44 |  |  |  | Priză fixă 5P 16 A 346-415 V IP44 |  |
|  | Fișa mobilă 5P 25A 0,4kV |  |  |  | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94; plastic neinflamabil, V0. Numărul de poli; 5P. Curent nominal; 25 A. Tensiunea nominală; 380 V AC. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP67. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 6 mm 2. |  |
|  | Priză fixă 5P 25A 0,4kV |  |  |  | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94; plastic neinflamabil, V0. Numărul de poli; 5P. Curent nominal; 25 A. Tensiunea nominală; 380-415 V AC. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP67. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 6 mm 2. |  |
|  | Fișa electrică 5P1 6 A 346-415 V IP44 |  |  |  | Fișa electrică 5P1 6 A 346-415 V IP44 |  |
|  | Prelungitor pe tambur 3*2,5 mm 40 m |  |  |  | Lungime cablu 40 m Secțiune: 3x2.5mm2 Tensiune: 250V Nr. prize: 4 |  |
|  | Prelungitor pe tambur 3*2.5 mm 25 m |  |  |  | Lungime cablu 25 m Secțiune: 3x2.5mm2 Tensiune: 250V Nr. prize: 4 |  |
|  | Prelungitor |  |  |  | Lungime cablu; 1.5 m 5 prize |  |
|  | Prelungitor |  |  |  | Lungime cablu: 3m 3 prize cu filtru |  |
|  | Prelungitor |  |  |  | Lungime cablu: 5m 3 prize cu filtru |  |
|  | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |  |  | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |
|  | Întrerupător exterior 1 clapa alb |  |  |  | Întrerupător exterior 1 clapa alb |  |
|  | Întrerupător interior 3 clape alb |  |  |  | Întrerupător interior 3 clape alb |  |
|  | Întrerupător interior 2 clape alb |  |  |  | Întrerupător interior 2 clape alb |  |
|  | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250 V |  |  |  | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250 V |  |
|  | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250 V |  |  |  | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250 V |  |
|  | Întrerupător dublu plus priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |  |  | Întrerupător dublu plus priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |
|  | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16 A 250 V IP54 |  |  |  | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16 A 250 V IP54 |  |
|  | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  |  | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |
|  | Priza cu împământare 2P+PE 16A interioară |  |  |  | Priza cu împământare 2P+PE 16A interioară |  |
|  | Priza cu împământare dubla 2P+PE 16A interioară |  |  |  | Priza cu împământare dubla 2P+PE 16A interioară |  |
|  | Priză unitara euro exterioara cu capac 16 A IP44 |  |  |  | Priză unitara euro exterioara cu capac 16 A IP44 |  |
| Lotul 5 (motoare electrice) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor asincron Δ/YY 4/4,75kW, 380V, 1400/3000 rot/min |  | 1 | buc. | Putere, W 4000 / 4750 Tensiune (V) 380 V Frecvenţă 50 Hz Curent nominal 8,4 / 9,7 A Numărul de poli 4 / 2 P Tip Asincron Tip conexiune Δ/YY Turație în gol, rpm 1400/2820 rpm Modul S1 Numărul de faze Trifazat Clasa de protecție (IP) IP54 Metoda de fixare Labă/Talpă Distanța mm (axă – montare) 100 |  |
| 2 | Motor trifazat asincron 2,2kW, 750rot/min, 380V |  | 2 | buc | Tensiune: 380V Pnom: 2200Wt Turații mers în gol: 700-800 rot/min Tip conexiune: Δ/Y Metodă de prindere: talpă Dimensiuni: conform desenului L3 – lungimea arbore – 80 mm D4 – diametru arbore – 32 mm H2 – înălțimea arbore cu cheia 35 mm B1 – dimensiunile cheia 10 mm Н1 – distanța până la axa arbore 112 mm В – lățimea talpa de fixare 190 mm D5 – diametru gaură talpa 12 mm L1 – lungimea talpa de fixare 140 mm De tip: 4A112MA8Y3 / AIR 112 M8 sau cu caracteristici tehnice echivalente |  |
| Lotul 6: Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) |  |  |  | Diametru filet: 2x21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm |  |
| 2 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) |  |  |  | Diametru filet: 2x21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm |  |
| Lotul 7: Adaptor pentru module CU-XE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adaptor pentru module CU-XE |  |  |  | Tensiunea - 1-faza (58…240) V AC, 125 to 245 V DC Frecvență – 50 Hz Clasa de protecție (IP) IP51 Descărcări electrostatice - IEC 61000-4-2 Influențe de mediu - IEC 62052-11, Intervalul de temperatură – ( – 40 °C - +70 °C) Suprimarea interferențelor radio în conformitate cu IEC/CISPR 22 - clasa B Adaptoarele permit funcționarea externă a unităților de comunicare Landis+Gyr (începând cu a doua generație) împreună cu contoarele în care nu poate fi montată nicio unitate de comunicare. Acestea generează tensiunea de alimentare pentru unitatea de comunicare încorporată din tensiunea rețelei. |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)