	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4
 Retele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Nod cu apometru



	1
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa de arc d15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	29131242042101
	Supapa de arc d15
	buc
	1,0000
	1,02

	2
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	2,30

	
	29241273220652
	Filtru d20
	buc
	1,0000
	1,01

	3
	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1600
	0,16

	
	25231567138003
	Mufa de trecere din fonta
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,024

	4
	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Robinet cu ventil de inchidere d25

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	29131245031504
	Robinet cu ventil de inchidere d25
	buc
	1,0000
	2,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod cu apometru
	

	1.2. Alimentarea cu apa



	5
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,92

	
	29131245031505
	Robinet cu ventil de inchidere d15
	buc
	1,0000
	4,06

	6
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,23

	
	29131245031506
	Robinet cu ventil de inchidere d20
	buc
	1,0000
	1,015

	7
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet pentru udare cu amesticator si furtun d15 L=6m

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,23

	
	29131245031507
	Robinet pentru udare cu amesticator si furtun d15 L=6m
	buc
	1,0000
	1,015

	8
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet sferic 1/2"

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	2,30

	
	29131245031508
	Robinet sferic 1/2"
	buc
	1,0000
	10,15

	9
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,95

	
	29131242013709
	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,00

	10
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	28752741101010
	Reductie otel-polipropilena d15x20
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,036

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,09

	11
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,36

	
	28752741101011
	Reductie otel-polipropilena d20x25
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,036

	12
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filet interior d20

	buc
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	1,50

	
	28752741101012
	Cot filet interior d20
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,15

	13
	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1600
	0,32

	
	25231567138013
	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,048

	14
	
	Teu din polipropilena d20

	buc
	
	12,000



	
	70014
	Teu din polipropilena d20
	buc
	1,0000
	12,00

	15
	
	Teu din polipropilena d25

	buc
	
	2,000



	
	70015
	Teu din polipropilena d25
	buc
	1,0000
	2,00

	16
	
	Teu din polipropilena d25x20

	buc
	
	4,000



	
	70016
	Teu din polipropilena d25x20
	buc
	1,0000
	4,00

	17
	
	Cot din polipropilena d20

	buc
	
	6,000



	
	70017
	Cot din polipropilena d20
	buc
	1,0000
	6,00

	18
	
	Cot din polipropilena d25

	buc
	
	6,000



	
	70018
	Cot din polipropilena d25
	buc
	1,0000
	6,00

	19
	
	Reductie din polipropilena d25x20

	buc
	
	2,000



	
	70019
	Reductie din polipropilena d25x20
	buc
	1,0000
	2,00

	20
	
	Reductie din polipropilena d32x25

	buc
	
	1,000



	
	70020
	Reductie din polipropilena d32x25
	buc
	1,0000
	1,00

	21
	
	Mufa din polipropilena d25

	buc
	
	10,000



	
	70021
	Mufa din polipropilena d25
	buc
	1,0000
	10,00

	22
	
	Mufa din polipropilena d20

	buc
	
	7,000



	
	70022
	Mufa din polipropilena d20
	buc
	1,0000
	7,00

	23
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fitinguri

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	0,70

	
	25212167170523
	Teava din polipropilena d25*2.5
	m
	1,0200
	5,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,03

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,047

	24
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fitinguri

	m
	
	19,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	11,97

	
	25212167170524
	Teava din polipropilena d20*2.1
	m
	1,0200
	19,38

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,38

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,114

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,038

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,796

	25
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Teava din polietilena d32*2.0

	m
	
	5,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0360
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0180
	0,09

	
	252121671000125
	Teava din polietilena d32*2.0
	m
	1,0030
	5,015

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	5,40

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	0,20

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	0,20

	26
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	29,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	4,64

	27
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	29,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	1,45

	28
	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	1,65

	
	28752742040426
	Clema pentru teava d25
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,025

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,005

	29
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	1,45

	
	28752742040427
	Clema pentru teava d20
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,025

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,005

	30
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20

	buc
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	4,35

	
	28752742040428
	Clema dubla pentru teava d20
	buc
	1,0000
	15,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,075

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	4,65

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,018

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,015

	31
	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg

	kg
	
	1,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,1100
	0,11

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	0,1100
	0,11

	
	2812106306050
	Profile din otel
	kg
	1,0500
	1,102

	32
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25

	m
	
	5,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	2,10

	
	3320517352239
	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25
	m
	1,0300
	5,408

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alimentarea cu apa
	

	1.3. Canalizare



	33
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	9,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	2,121

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	2,10

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,10

	34
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	3,70

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,224

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,08

	35
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,30

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,00

	36
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,05

	
	28751142029036
	Sifon simplu fonta emailata d100
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1200
	0,122

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0500
	0,051

	37
	SC06A
	Spalator din inox cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500
	4,65

	
	28751142003037
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	6,12

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,6000
	1,836

	38
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	252315672103738
	Revizie din polipropilena d110
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	39
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d100

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	25231567210339
	Dop din polipropilena d100
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,03

	40
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,44

	
	25231567210340
	Dop din polipropilena d50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,024

	41
	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruce de manson din polipropilena d50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	0,29

	
	25231567210341
	Cruce de manson din polipropilena d50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360
	0,036

	42
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,64

	
	2523156721015421
	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,14

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,06

	43
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	2,88

	
	252315672101542
	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100
	buc
	1,0000
	9,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,63

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,27

	44
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,50

	
	252315672101544
	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	0,048

	45
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	252315672103747
	Racord din polipropilena d50*100
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,03

	46
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,64

	
	252315672101546
	Teu de canalizare drept din polipropilena d100
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,14

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,06

	47
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,92

	
	252315672101547
	Ramificatie 45* din polipropilena d100
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,42

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,18

	48
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,00

	
	252315672101548
	Ramificatie 45* din polipropilena d50
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	0,096

	49
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,50

	
	25212167201603
	Teava din polipropilena d50
	m
	1,0300
	6,18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,024

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,072

	50
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100

	m
	
	40,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	12,80

	
	25212167201650
	Teava din polipropilena d100
	m
	1,0300
	41,20

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,60

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,60

	51
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	4,600



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,368

	52
	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg

	kg
	
	2,000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,1100
	0,22

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	0,1100
	0,22

	
	2812106306050
	Profile din otel
	kg
	1,0500
	2,205

	53
	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare ф110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5000
	0,50

	
	2875277330522
	Mufa antiincendiara ф110 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	3,0000
	3,00

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,2600
	0,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Nod cu apometru



	54
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,012

	55
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod cu apometru
	

	2.2. Alimentarea cu apa



	56
	11-04-004-01
	Aparat de tavan: modul de stingere

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	10,10

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0267
	0,027

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,4070
	0,407

	
	5009055
	Borne de cablu din cupru
	buc
	2,0000
	2,00

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0050
	0,005

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,4900
	0,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alimentarea cu apa
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Nod cu apometru



	57
	
	Contor de apa ф15

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Contor de apa ф15
	buc
	1,0000
	1,00

	58
	
	Manometru in set cu teaca

	buc
	
	1,000



	
	6004
	Manometru in set cu teaca
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod cu apometru
	

	3.2. Alimentarea cu apa



	59
	
	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"

	buc
	
	1,000



	
	60038
	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"
	buc
	1,0000
	1,00

	60
	
	Stingator cu pulbere OP-5

	buc
	
	4,000



	
	60039
	Stingator cu pulbere OP-5
	buc
	1,0000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alimentarea cu apa
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


