Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul V.    Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”  (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hîrtie termo pentru Mindray | 100 | buc | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 2 | Filtru de air pentru Mindray | 2 | buc | Filtru de air |
| 3 | Garnitura pentru AC pentru Mindray | 1 | buc | Garnitura pentru ac |

Cerinte generale: ordinul MS  nr. 374 din 05.05.2014