| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: PRODUSE CHIMICE, REACTIVI, REAGENȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 LOT Acetat de plumb |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.1 LOT Acetat de zinc |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.2 LOT Acetonitril |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Puritatea: ≥99,9%. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.3 LOT Acid azotic concentrat |  |  |  |  | Concentratia: 65-68%. Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.4 LOT Acid clorhidric concentrat |  |  |  |  | Concentratia: 37%. Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.5 LOT Acid sulfuric concentrat |  |  |  |  | Concentratia: 96-98%.. Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.6 LOT Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. Ambalaj original al producătorului-cutie cîte 5 sau 10 fiole |  |  |  |
| 1.7 LOT Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. |  |  |  |
| 1.8 LOT Acid tartric |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.9 LOT Alaun de aluminiu și potasiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.10 LOT Alaun feriamoniacal |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.11 LOT Albastru de bromfenol |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.12 LOT Albastru de bromtimol |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.13 LOT Albastru de metilen |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.14 LOT Amidon |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.15 LOT Bicromat de potasiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.16 LOT Bicarbonat de sodiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.17 LOT Carbonat de sodiu anhidru |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.18 LOT Carbonat de potasiu |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Puritate ≥99,9%. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.19 LOT Cărbune activ mărunțit |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.20 LOT Chloroform |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Puritate ≥99,9%. Reagent compatibil cu CG, HPLC. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.21 LOT Clorură de calciu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.22 LOT Clorură de potasiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.23 LOT Dodecil sulfat de sodiu |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.24 LOT Di-hidrogen fosfat de potasiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.25 LOT Eter dietilic |  |  |  |  | Solvent de puritate analitică (p.a.). Concentratia: ≥99.8%. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.26 LOT Fenolftaleină |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.27 LOT Ferocianură de potasiu (II) |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.28 LOT Formalină |  |  |  |  | Grad de puritate - chimic pur. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.29 LOT Glicerol |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.30 LOT Hexan |  |  |  |  | Grad de puritate compatibil cu HPLC. Concentratia: ≥97%. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.31 LOT Hidroxid de potasiu |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.32 LOT Hidroxid de sodiu |  |  |  |  | grad de puritate -chimic pur, granule sub forma sferica |  |  |  |
| 1.33 LOT Hidroxilamin hidroclorid |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.34 LOT Iod standard titru C(1/2I2)=0,1mol/L |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Ambalaj original al producătorului, cutie cîte 10 fiole |  |  |  |
| 1.35 LOT Iodura de potasiu |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.36 LOT Isopropanol |  |  |  |  | Grad de puritate compatibil cu HPLC. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.37 LOT Nitrat de plumb |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.38 LOT Metanol |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Puritatea: ≥99,9%. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.39 LOT Peroxid de hidrogen |  |  |  |  | Concentrația ≥30%. |  |  |  |
| 1.40 LOT Permanganat de potasiu |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.41 LOT Permanganat de potasiu (soluție 0,2 M) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.42 LOT Roșu de metil |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.43 LOT Sulfat de cupru hidrat |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.44 LOT Tartrat de potasiu și sodiu tetrahidrat |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.45 LOT Trioxidul de crom |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.46 LOT Trilon B |  |  |  |  | Ambalaj original al producătorului |  |  |  |
| 1.47 LOT Zaharoza |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| 1.48 LOT Wijs iodine, 0,1M |  |  |  |  | 0,1M (16,24g ICl/I CH3COOH 100%=0,2N) |  |  |  |
| 1.49 LOT 2,4-dinitrofenol |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.50 LOT α-Bromnaftalina |  |  |  |  | Grad de puritate analitică (p.a.), α=1.6580 Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.51 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei |  |  |  |  | Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție): -aflatoxina B1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina B2 ≤ 0,018 ng/mL, -aflatoxina G1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina G2 ≤ 0,005 ng/mL, -ocratoxinei A ≤ 0,018 ng/mL, -zearalenona ≤ 0,250 ng/mL. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.52 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea deoxinivalenolului |  |  |  |  | Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 25 ng/mL. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.53 LOT Coloane cu polimer imprimat molecular pentru determinarea patulinei |  |  |  |  | Pentru determinarea PAT în produse alimentare în combinaţie cu HPLC |  |  |  |
| 1.54 LOT Cuvete pentru probe (sample wels) |  |  |  |  | Volum 1 mL. Compatibile cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului cîte 1000 bucăți. |  |  |  |
| 1.55 LOT Rotor de reacție (reaction rotor) |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului - set cîte 10 bucăți. |  |  |  |
| 1.56 LOT Soluție de spălare (washing solution) |  |  |  |  | Compatibilă cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului, 100 mL. |  |  |  |
| 1.57 LOT Lichid de sistem (system liquid) |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului, 1000 mL. |  |  |  |
| 1.58 LOT Cartuș Strata C18-T pentru extracție în fază solidă (SPE), sau echivalent |  |  |  |  | Volumul cartușei ≥3 mL Dimensiunea particulelor -55,0000 µm. Masa sorbentului - 500,0000 mg. Volumul porilor - 1,0 mL/g |  |  |  |
| 1.59 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea aflatoxinei M1 în lapte și produse lactate |  |  |  |  | Volum – 3mL. Limita de detectare: 0,0039 ng/mL (ppt). Randament analitic: 80-110% Forma coloanei - lată, ce permite manipulareai în cazul probelor cu conținut ridicat de grăsimi. Timpul total de extracție și curățare a probei prin coloana - aproximativ 30 de minute. |  |  |  |
| 1.60 LOT Aflatoxină M1, standard analitic |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Substanța pură sau soluția, cu concentrația 1 µg/mL Solvent acetonitrilă Ambalaj original al producătorului, flacon |  |  |  |
| 1.61 LOT Set D-glucose/D-fructose, 120 mL |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului, set cîte120 mL. |  |  |  |
| 1.62 LOT Set Sucrose/Glucose/Fructose, 60 mL |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului, set cîte 60 mL. |  |  |  |
| 1.63 LOT Probe de control (alb) |  |  |  |  | Volumul total – 50 mL. Compatibile cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului - set cîte 10 bucăți. |  |  |  |
| 1.64 LOT Probe de control (roșu) |  |  |  |  | Volumul total – 50 mL. Compatibile cu analizatorul BioSystem -Y15. Ambalaj original al producătorului - set cîte 10 bucăți. |  |  |  |
| 1.65 LOT Cd Standard pentru AAS |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului, flacon |  |  |  |
| 1.66 LOT Cu Standard pentru AAS |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului, flacon |  |  |  |
| 1.67 LOT Hg Standard pentru AAS |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului, flacon |  |  |  |
| 1.68 LOT Pd MATRIX MODIFIER p-u AAS |  |  |  |  | Ambalaj original al producătorului |  |  |  |
| 1.69 LOT Acid ascorbic |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.70 LOT Apă ultrapură |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Puritatea HPLC. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.71 LOT Hidroxid de hexadeciltrimetilamoniu |  |  |  |  | Soluția de 10% în apă. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.72 LOT Benzoat de sodiu |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.73 LOT Hidroximetilfurfural |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.74 LOT Zaharoza |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.75 LOT E123 Amarant |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.76 LOT E120 Carmin |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.77 LOT Acid clorhidric, 0,1 N |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.78 LOT Acid oxalic, 0,1 mol/L |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.79 LOT Standard de densitate |  |  |  |  | Soluția cu densitatea: 1,0102-1,0270 g/mL at 20 °C . Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului min de 60 mL |  |  |  |
| 1.80 LOT Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat. |  |  |  |  | MRC. Producător acreditat conform ISO 17034. Ambalaj original al producătorului |  |  |  |
| 1.81 LOT Soluție tampon pH 4,00±0,02 |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.82 LOT Soluție tampon pH 7,00±0,01 |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.83 LOT Tiosulfat de sodiu 0,1 N |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Producător acreditat conform cerințelor ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.84 LOT Glucoza (anhidru) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 1.85 LOT Clorură de sodiu |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC)/material de referință (MR). Grad de puritate analitică (p.a.). Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| 2. LOT Acetonă |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea≥ 99,5% recipient de sticlă de1L, cu certificate de analiză. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.1 LOT Acetonitril Gradul HPLC, Reag.Ph.Eur |  |  |  |  | Gradul HPLC, puritatea 99,9+, recipient de sticlă de 1 L cu certificate de analiză Reag.Ph.Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.2 LOT Amoniac 25% |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% recipient de sticlă de1L cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.3 LOT Buffer pH 10.00±0.01 |  |  |  |  | pH 10.00±0.01 (200C) solutie colorată, culoara albastră, ambalaj original, recipient de plastic 500 ml, cu dozator cu certificate NIST trasabil. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (0,5 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.4 LOT Buffer pH 4.00±0.01 |  |  |  |  | pH 4.00±0.01 (200C) solutie colorată, culoarea roșie, ambalaj original, recipient de plastic 500ml, cu dozator cu certificate NIST trasabil. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (0,5 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.5 LOT Buffer pH 7.00±0.01 |  |  |  |  | pH 7.00±0.01 (200C) solutie colorată, culoara galbenă, ambalaj original, recipient de plastic 500 ml cu dozator cu certificate NIST trasabil. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (0,5 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.6 LOT Carbonat de sodiu anhidru |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% recipient de sticlă de 100 g cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (100 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.7 LOT Cloroform |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% recipient de sticlă de 1 L cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.8 LOT Clorura de potasiu 3 mol/l 3N (electrolit standard p/u pH-metrie) |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, de 100 ml cu dozator cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (100 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.9 LOT Dihidrogenofosfat de potasiu, substanță tampon pentru HPLC |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, de 250 g puritatea ≥99,5%, cu certificate de analiză ACS, ISO, Ph. Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.10 LOT Dihidrogenofosfat de sodiu substanță tampon pentru HPLC |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, de 250 g puritatea ≥99,5%, cu certificate de analiză ACS, ISO, Ph. Eur. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.11 LOT Hidrogenofosfat de potasiu, substanță tampon pentru HPLC |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, de 250 g puritatea ≥99,5%, cu certificate de analiză ACS, ISO, Ph. Eur Ambalaj original recipient de sticlă, de 250 g puritatea ≥99,5%, cu certificate de analiză ACS, ISO, Ph. Eur. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.12 LOT Hidrogenofosfat de sodiu substanță tampon pentru HPLC |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, de 250 g puritatea ≥99,5%, cu certificate de analiză ACS, ISO, Ph. Eur.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.13 LOT Hidroxd de potasiu |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de sticlă, cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (500 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.14 LOT Metanol Gradul HPLC Reag.Ph.Eur |  |  |  |  | Gradul HPLC, puritatea 99,9+, recipient de sticlă de 1 L cu certificate de analiză Reag.Ph.Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.15 LOT Nessler reactiv |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea≥ 99,5% recipient de sticlă, cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (0,5 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.16 LOT Nitrit de sodiu |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea≥ 99,5% recipient de sticlă, cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (50 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.17 LOT Propanol – 2/iso-Propanol Gradul HPLC Reag.Ph.Eur |  |  |  |  | Gradul HPLC, puritatea 99,8+ recipient de sticlă de 2,5 L cu certificate de analiză Reag.Ph.Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (2,5 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.18 LOT R-v Griss, soluție |  |  |  |  | Lichid transparent, incolor, sensibilitate la nitriți ≥ 1 mg/ml. Ambalaj original, recipient de sticlă de 250 ml, cu certificate de analiză. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (250 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.19 LOT Tartrat de K şi Na |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (1000 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.20 LOT Trilon B (EDTA |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% cu certificate de analiză Reag.Ph.Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.21 LOT Trilon B (EDTA) 10mmol/l soluție volumetrică |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% recipient de plastic de 1 L cu certificate de analiză Reag.Ph.Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (1 L) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.22 LOT Trifloracetic acid Gradul HPLC Reag.Ph.Eur |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% recipient de sticlă cu certificate de analiză Reag.Ph. Eur Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (25 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.23 LOT Bicromat de potasiu |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (200 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.24 LOT Glucoză |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (500 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.25 LOT Citrat de sodiu |  |  |  |  | Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥99,5% cu certificate de analiză Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (200 g) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.26 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 1000 mg/L (0,01 M); |  |  |  |  | MRC produs de INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (500 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.27 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 1,000 mmol/L (0,001 M); |  |  |  |  | MRC produs de INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (500 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.28 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 100,000 mmol/L (0,1 M) |  |  |  |  | MRC produs de INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (500 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.29 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea cloruri în apă:C = 10 mg/l |  |  |  |  | MRC produs de INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (100 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.30 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea cloruri în apă:C = 1000 mg/l |  |  |  |  | MRC produs de INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 sticlă (100 mL) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.31 LOT Material de referință certrificat trasabil Oxytetracycline, puritate 99,9 % |  |  |  |  | MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referinţă (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (500 mg) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.32 LOT Material de referință certrificat trasabil Tilmicosin, puritate 99,9 % |  |  |  |  | MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referinţă (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 mg) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.33 LOT Material de referință certrificat trasabil Erythromycin puritate 99,9 % |  |  |  |  | MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referinţă (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 mg) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.34 LOT Material de referință certrificat trasabil Tylosin tartrate puritate 99,9 % |  |  |  |  | MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referinţă (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (100 mg) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.35 LOT Material de referință certrificat trasabil Fenbendazol tartrate puritate 99,9 % |  |  |  |  | MRC produs de un INM/ Institut Desemnat şi inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referinţă (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 unitate (250 mg) = 1 bucată |  |  |  |
| 2.36 LOT Dietil eter |  |  |  |  | Recipient de sticlă de culoarea închisă, vol 1 L, certificat de calitate Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 L = 1 bucată |  |  |  |
| 3 LOT Sorbitol |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Puritatea – 98,0% Solubil in apa |  |  |  |
| 3.1 LOT Surcoza (Zaharoză) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Puritatea – 98,0% Solubil in apa |  |  |  |
| 3.2 LOT Adonitol |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Puritatea – 98,0% Solubil in apa |  |  |  |
| 3.3 LOT Tween 20 |  |  |  |  | Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii. Ambalat in flacon 100 ml Solubil in apa |  |  |  |
| 3.4 LOT H3BO3 Acid boric |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 1,5 ani Puritatea – 98,0% Solubil in apa |  |  |  |
| 3.5 LOT NaNO3 Nitrat de sodiu |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.6 LOT 3.6 NaOH |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.7 LOT Congo red |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.8 LOT Na2HPO4 Fosfat disodic de hidrogen |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.9 LOT Na2HPO4 x 12 H2O |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.10 LOT KNO3 Nitrat de potasiu |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.11 LOT Ulei de imersie (Imersol) 518N |  |  |  |  | Ulei special pentru microscopie, utilizat cu obiective de 100x pentru creșterea rezoluției și clarității imaginii. Ulei transparent cu un indice de refracție de 1,518. Certificat conform standardului ISO 8036-1/2. Ambalat: flacon 100 ml |  |  |  |
| 3.12 LOT Cryoinstant Mixed Colour Caps – Mediu de întreținere pentru congelarea și stocarea culturilor bacteriene |  |  |  |  | Compoziție: Fiole sterile cu biluțe, imersate într-un mediu crioprotector care previne deteriorarea celulelor în timpul congelării și decongelării. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii. Ambalare:Cutie a cate 100 bucati |  |  |  |
| 3.13 LOT Reactivi pentru prepararea mediului selectiv pentru bacteria Ralstonia solonacearum- trebuie sa fie de la producator identic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 LOT SM Selective Supplement, Modified pentru medii selective bacteriologice |  |  |  |  | Formă de prezentare: flacoane/viale cu substanță liofilizată/sterilă, gata pentru reconstituire Utilizare: destinat suplimentării mediilor selective pentru izolarea bacteriilor fitopatogene/Gram-negative Compatibilitate: să fie compatibil cu mediile standard utilizate în laborator fitosanitar (ex. King’s B, Nutrient Agar, SM medium modificat) Compoziție: combinație de antibiotice și aditivi conform formulei standard recunoscute internațional pentru SM Selective Supplement, Modified: Tyrothricin 20mg Amphotericin B 5mg Bacitracin 50mg Captan 10mg Vancomycin 10mg Chloromycetin 0.005mg Penicillin G 0.001mg Condiții de calitate: Produs certificat pentru utilizare în microbiologie. Certificat de analiză. Produs cu termen de valabilitate de minimum 18 luni de la data livrării. Ambalat: flacon de sticlă |  |  |  |
| 3.13.2 LOT SM Selective Agar Base Bază de mediu pentru cultivare bacteriană Pseudomonas solonacearum. TTC (2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride) Solution 1% |  |  |  |  | Formă de prezentare: pulbere deshidratată, gata pentru prepararea mediului de cultură Utilizare: destinat preparării mediilor selective pentru izolarea și identificarea bacteriilor fitopatogene (în combinație cu SM Selective Supplement, Modified) Compoziție: Mannitol 2.500; L-Glutamic acid 1.000; ,Magnesium sulphate, 7H2O 0.160; Manganese sulphate, H2O 0.310mg; Potassium phosphate, monobasic 0.027mg; Zinc sulphate,7H2O 0.550mg; Ferric ammonium sulphate, 6H2O 0.090mg; Copper sulphate, 5H2O 0.010mg; Calcium sulphate, 5H2O 0.010mg; Phosphoric acid 0.005mg; Potassium iodide 0.000006mg; Agar 15.000. Calitate: Produs conform standardelor microbiologice internaționale . Certificat de analiză . Produs cu termen de valabilitate de minimum 18 luni de la data livrării |  |  |  |
| 3.13.3 LOT TTC (2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride) Solution 1% |  |  |  |  | Formă de prezentare: soluție sterilă, gata de utilizare, concentrație 1% (w/v). Utilizare: reactiv indicator pentru diferențierea coloniilor bacteriene pe medii de cultură microbiologice și pentru teste de viabilitate. Specificații tehnice: Concentrație: 1% ± 0,05% (w/v). Solvent: apă distilată / apă deionizată sterilă. Soluție filtrată steril (0,22 µm). Produs limpede, fără precipitat vizibil. Certificat de analiză Produs cu termen de valabilitate de minimum 18 luni de la data livrării. Ambalat: 10 ml per flacon |  |  |  |
| 3.14 LOT Tryptone |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Sterilitate: absența contaminanților microbiologici Produs de grad microbiologic Solubil in apa Puritatea – 95,0% Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2- 3 ani de la data procurari. |  |  |  |
| 3.15 LOT Tri -sodium citrate |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data de fabricatie. |  |  |  |
| 3.16 LOT Dipecta AG 366 pectin |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. |  |  |  |
| 3.17 LOT Glicerina |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin 2 ani de la data procurarii Glicerin min 99,5% Purificare - pentru intrebuintare farmaceuitica Ambalat in flacon de 1000 ml |  |  |  |
| 3.18 LOT Sulfat de Magneziu Heptahidratat |  |  |  |  | MgSO4*7H2O Puritatea – 98,0% Solubil in apa Certificat de calitate Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii |  |  |  |
| 3.19 LOT Caolin |  |  |  |  | Denumire produs: Caolin – silicat natural de aluminiu hidratat Formă de prezentare: pulbere fină, albă Puritate: ≥ 98 % Solubilitate: insolubil în apă și solvenți organici Ambalare: flacoane 1 kg Certificat de calitate Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii |  |  |  |
| 3.20 LOT Carbonat de calciu |  |  |  |  | Formula chimică: CaCO3 Aspect: pulbere albă, cristalină Puritate: ≥ 98–99 % Solubilitate: solubil în apă Certificat de calitate Ambalare: flacoane 1 kg. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii |  |  |  |
| 3.21 LOT Tabidez (Tablete dezinfectante pe bază de clor) |  |  |  |  | Dezinfectant universal, sub formă de pastile, complet solubile în apă, pe baza de clor (dicloroizocianurat de sodium sau natriu); Pentru decontaminarea suprafeţelor în încăperi (pardoseli, mobilier), a instalațiilor sanitare; Spectru de activitate: bactericid, fungicid Certificari: instrucțiunea de utilizare a produsului; fișa tehnică de securitate a produsului; Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii Ambalare: în cutii a câte max 1kg fiecare. |  |  |  |
| 3.22 LOT Clorură de metilen |  |  |  |  | Denumire chimică: clorură de metilen Formula chimică: CH2Cl2 Aspect: lichid incolor, volatil, cu miros dulceag caracteristic Certificari: instrucțiunea de utilizare a produsului și calitate; fișa tehnică de securitate a produsului; Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii. Ambalare: Sticle din sticlă brună sau recipienti speciali din PE/PET Volume:1 L |  |  |  |
| 3.23 LOT Ethyl acetate |  |  |  |  | Denumire chimică: Acetat de etil Formula chimică: CH3COOCH2CH3 Masa molară: 88,11 g/mol Aspect: lichid incolor, volatil, cu miros dulceag caracteristic. Certificari: instrucțiunea de utilizare a produsului și calitate; fișa tehnică de securitate a produsului; Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii. Ambalare: Sticle din sticlă brună sau recipienti PE/PET Volum:500 mL |  |  |  |
| 3.24 LOT Clorura de calciu |  |  |  |  | Denumire: Clorură de calciu (CaCl2) anhidră sau dihidrat. Puritate: ≥ 96–99% (analytical grade). Formă: cristale / granule / pulbere. Solubilitate: complet solubilă în apă. Certificat de calitate / analiză (COA) furnizat de producător. Certificat de calitate. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2027,2028 Ambalare: flacoane de plastic sau sticlă 1 kg, sigilate ermetic |  |  |  |
| 3.25 LOT Glucoza (Dextroza) |  |  |  |  | Produs: Glucoză (Dextroză), monohidrat sau anhidră. Puritate: ≥ 99% (analytical grade). Aspect: pulbere cristalină albă, solubilă complet în apă. Certificat de calitate / analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028, 2029 Ambalare: flacoane de plastic sau sticlă 1 kg. |  |  |  |
| 3.26 LOT Buffer pH 4,00 |  |  |  |  | Produs: Soluție tampon pH 4,00. Valoare nominală pH: 4,00 ± 0,02 la 25°C. Etichetă cu toate specificațiile (valoare pH, temperatură de referință). Certificat de analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028 Ambalare: flacoane din plastic sau sticlă, volume 1000 ml. |  |  |  |
| 3.27 LOT Buffer pH 7,00 |  |  |  |  | Produs: Soluție tampon pH 7,00. Valoare nominală pH: 7,00 ± 0,02 la 25°C. Etichetă cu specificații clare (valoare pH, temperatură de referință). Certificat de analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028 Ambalare: flacoane din plastic sau sticlă 1000 ml. |  |  |  |
| 3.28 LOT TopVision Agarose |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Prepararea de geluri analitice pentru rezoluția clară a fragmentelor de acid nucleic. Electroendosmoză EEO, -Mr 0,08 - 0,11 Rezistența gelului (1 % gel) ≥1200 g/cm2 Rezistența gelului (1,5 % gel) ≥2300 g/cm2 Punct de gel (1,5 % gel) 34,0 - 38,0 °C Umiditate ≥8.0 % |  |  |  |
| 3.29 LOT 10X TBE Electophoresis Buffer Thermo |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Tris-borate-EDTA buffer Compoziție de buffer de 1X concentrația: 89 mM Tris, 89 mM acid boric, 2 mM EDTA. Aplicații - Electroforeza pe gel de agaroză cu acid nucleic și poliacrilamidă; - Prepararea de gel de agaroză și poliacrilamidă |  |  |  |
| 3.30 LOT GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani GeneRuler 100 bp DNA Ladder este recomandat pentru dimensionarea și cuantificarea aproximativă a unui ADN dublu catenar în intervalul de la 100 bp la 1.000 bp pe geluri de agaroză sau poliacrilamidă. Ladder ADN este format din 10 fragmente de ADN și este prevăzut cu colorant de încărcare ADN TriTrack 6X. Ladder este compus din zece fragmente de ADN individuale purificate prin cromatografie (în perechi de baze): 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Conține o bandă de referință (500 bp) pentru o orientare ușoară. Ladder este dizolvat în tampon TE. Buffer de stocare 10 mM Tris-HCI (pH 7,6), 1 mM EDTA. Ambalat in tub 1,5 ml. |  |  |  |
| 3.31 LOT Primerii: ITS1 F (F194) 5′-CGTAACAAGGTAGCTGTAG-3′ ; ITS2 R (26S primer) 5′-TTTCACTCGCCGTTACTAAGG-3′ |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Primerii sunt destinați amplificării segmentului de ADNc nematodelor din genul Bursaphelenchus care conține regiunile interne transcrise ITS 1 și ITS2. Concentratie 25 nM 1 flacon (500 µl )- 1 buc |  |  |  |
| 3.32 LOT Primerii: RS 1 F 5′-ACTAACGAAGCAGAGATGCATTA-3′ RS 1 R 5′ CCCAGTCACGGCAGAGACT -3 ′ RS 3 R 5′-TTCACGGCAAGATCGCTC-3 |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Primerii trebuie să amplifice fragment specific bacteriei R. solanacearum și R. pseudosolanacearum Concentratie 25 nM 1 flacon (500 µl )- 1 buc. |  |  |  |
| 3.33 LOT Go Taq G2 Flexi DNA Polymerase 100u/kit |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să conține: ADN polimerază GoTaq® G2 Flexi, tampon GoTaq® Flexi 5X de culoare verde, ampon GoTaq® Flexi 5X incolor și MgCl2 25 mM. Enzima este derivată din bacterii. Concentrația enzimei: 5u/μl. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.34 LOT Enzimele de restricție, trebuie sa fie de la producator identic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34.1 LOT Enzima de restricție RsaI (10 U/μL) |  |  |  |  | 5’G T ↓ A C 3’ 3’C A ↑ T G 5’ Enzima de restricție RsaI recunoaște situsurile GT^AC și taie cel mai bine la 37 °C în tampon Tango. Concentrație: 10 U/μL Sursă: Rhodopseudomonas sphaeroides Furnizat cu: 1 mL de tampon Tango 10X Tampon Tango 1X (pentru lycerol 100% RsaI) conține: 33 mM tris-acetat (pH 7,9), 10 mM acetat de magneziu, 66 mM acetat de potasiu, 0,1 mg/mL BSA. Temperatura de incubare: 37 °C. Definiția unității O unitate este lycerol ca fiind cantitatea de RsaI necesară pentru a digera 1 μg de ADN lambda în 1 oră la 37 °C în 50 μL de tampon de reacție recomandat. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.34.2 LOT Enzima de restricție MspI (HpaII) (10 U/μL) |  |  |  |  | 5’ C ↓ C G G 3’ 3’ G G C ↑C 5’ Enzima de restricție MspI (HpaII) recunoaște situsurile C^CGG și taie cel mai bine la 37 °C în tampon Tango. Concentrație: 10 U/μL Sursă: specia Moraxella Furnizat cu: 2x1 mL de tampon Tango 10X 1X tampon Tango (pentru digestie 100% MspI) conține: 33 mM tris-acetat (pH 7,9), 10 mM acetat de magneziu,66 mM acetat de potasiu, 0,1 mg/mL BSA. Temperatura de incubare: 37 °C. Definiția unității O unitate este definită ca fiind cantitatea de MspI necesară pentru a digera 1 μg de ADN lambda în 1 oră la 37 °C în 50 μL de tampon de reacție recomandat. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.34.3 LOT Enzima de restricție HinfI (10 U/μL) |  |  |  |  | 5’ G ↓ A N T C 3’ 3’ C T N A ↑ G 5’ Concentrație: 10 U/μL Sursă: Haemophilus lycerol Rf Furnizat cu: 1mL de tampon 10X R 1 mL de tampon 10X Tango 1X tampon R (pentru lycerol 100% HinfI) 10 mM Tris-HCl (pH 8,5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/mL BSA. Temperatura de incubare 37 °C. Definiția unității O unitate este lycerol ca fiind cantitatea de HinfI necesară pentru a digera 1 μg de ADN lambda în 1 oră la 37 °C în 50 μL de tampon de reacție recomandat. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.34.4 LOT Enzima de restricție AluI (10 U/μL) |  |  |  |  | 5’ A G ↓ C T 3’ 3’ T C ↑ G A 5’ Enzima de restricție AluI recunoaște situsurile AG^CT și taie cel mai bine la 37 °C în tampon Tango. Concentrație: 10 U/μL Sursă: Arthrobacter luteus Furnizat cu: 2x1 mL de tampon Tango 10X Tampon Tango 1X (pentru lycerol AluI 100%) conține 33 mM tris-acetat (pH 7,9), 10 mM acetat de magneziu, 66 mM acetat de potasiu, 0,1 mg/mL BSA. Temperatura de incubare 37 °C. Definiția unității O unitate este lycerol ca fiind cantitatea de AluI necesară pentru a digera 1 μg de ADN lambda în 1 oră la 37 °C în 50 μL de tampon de reacție recomandat. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.34.5 LOT Enzima de restricție BsuRI (HaeIII) |  |  |  |  | 5’ GG ↓ CC 3’ 3’ CC ↑ GG 5’ Concentrație 10U/μL Sursa Bacillus subtilis R Conține 10X Buffer R și 10X Buffer Tango. Temperatură de incubare 37 °C. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.35 LOT DNA Polymerase 5U/µl |  |  |  |  | ADN polimerază recombinantă termostabilă modificată, provenită din bacteria termofilă Thermus sp. Exprimată în E. coli. CARACTERISTICI ENZIMATICE Concentrație: 5 U/μL Concentrație de lucru 20-25 mU/μL pH 8-9 Temperatura de elongare 72ºC Concentrație MgCl2 2 mM Dimensiunea produselor PCR: până la 5 kb Activitate endonuclează: Nu Activitate transcriptază inversă: Nu Activitate exonuclează 5´→3´: Da Activitate exonuclează 3´→5´: Nu Definiția unității – O unitate este lycerol ca fiind cantitatea de enzimă care încorporează 10 nanomoli de dNTP în ADN insolubil în acid în decurs de 30 de minute la 72°C. Tampon de depozitare – 10 mM Tris-HCl (pH 8,0); 50 mM KCl; 1 mM EDTA; 0,1% Triton X-100; 50% lycerol (v/v). Tampon de reacție 10X – 750 mM Tris HCl (pH 9,0), 500 mM KCl, 200 mM (NH4)2SO4. Tamponul de reacție standard 10X cu MgCl2 de 20 mM. 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.36 LOT Mix dNTP |  |  |  |  | Concentrație 20mM Mix de dNTP pentru biologie moleculară ( PCR, qPCR, secvențiere, sinteză ADN). Soluție ce conține în concentrație egală următoarele nucleotide: dATP dCTP dGTP dTTP Puritatea ≥ 99% (testată prin HPLC cromatografie lichidă de înaltă performanță). pH ajustat la 7.0-8.0 (în tampon Tris-HCl, opțonal). Solutie sterilă, filtrată prin filtru de 0,2 µm. Stabilitate minim 24 luni de la livrare. Fără contaminnați enzimatici. |  |  |  |
| 3.37 LOT Buffer PCR 10 X, cu MgCl2 de 15 Mm |  |  |  |  | Certificate de calitate. Termen de utilizare minim 2 ani Buferul10X va conține: 100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl; 15 mM MgCl2 0.01% gelatin pH 8.3 la 25°C fără contaminare cu DN-aze, RN-aze, Proteaze. Puritatea ≥ 99% (testată prin HPLC – cromatografie lichidă de înaltă performanță). |  |  |  |
| 3.38 LOT BSA – Bouvin Serum Albumin |  |  |  |  | Grad de Biologie Moleculară Solubil în apă Formă liofilizată Concentrație 100 mg/mL Puritatea ≥ 99% |  |  |  |
| 3.39 LOT Acid ascorbic |  |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |
| 3.40 LOT Acetamiprid, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 135410-20-7 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.41 LOT Azoxistrobin, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 131860-33-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.42 LOT Benzoat de emamectin, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 155569-91-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburiu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.43 LOT Cipermetrin, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 52315-07-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – lichid uleios, galben Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.44 LOT Ciprodinil, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 121552-61-2 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, bej Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.45 LOT Clorpirifos, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 2921-88-2 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.46 LOT Dimetoat, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 60-51-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.47 LOT Dimetomorf, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 110488-70-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, incolor spre gri Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.48 LOT Famoxadon, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 131807-57-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, bej deschis Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.49 LOT Fenoxicarb, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 72490-01-8 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburiu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.50 LOT Piriproxifen, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 95737-68-1 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, incolor Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.51 LOT Quizalofop-P-etil, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 100646-51-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – min 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.52 LOT Rimsulfuron, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 122931-48-0 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, pulbere, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.53 LOT Tebuconazol, standard analitic |  |  |  |  | CAS number – 107534-96-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb spre galben deschis Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.54 LOT Flonicamid, standard analitic |  |  |  |  | CAS number - 158062-67-0 Standard analitic cu puritatea - 97,2% Starea de agregare - solid Valabil - 3 ani din data livrării Aplicare - pentru analize HPLC și GC Producător certificate conform standardului ISO 17034:2017 Însoțit de certificat de analiză Masa - 25 mg |  |  |  |
| 3.55 LOT Acetonă |  |  |  |  | ≥ 99,8 %, AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., Reag. USP, ACS CAS Number: 67-64-1 Aciditatea ≤ 0,0003 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0003 meq/g Temperatura de fierbere – 55,3-56,9 oC Densitate (20/4) – 0,790-0,792 Reziduuri la evaporare ≤ 5 ppm Conținut de substanțe reducătoare a KMnO4 (O) ≤ 2 ppm Conținut de apă ≤ 0,2 % Conținut de aldehide (HCHO) ≤ 10 ppm Conținut de etanol ≤ 100 ppm Conținut de metanol ≤ 0,05 % Conținut de 2-propanol ≤ 100 ppm Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză |  |  |  |
| 3.56 LOT Acetonitril |  |  |  |  | ≥ 99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM for HPLC ULTRA LC-MS grade - suitable for LC-MS/UPLC/UHPLC/Ultra HPLC instruments CAS Number: 75-05-8 Aciditatea ≤ 0,0001 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0002 meq/g Densitate (20/4) – 0,781-0,784 Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppm Conținut de apă ≤ 10 ppm Transmitanța (193 nm) ≥ 60 % Transmitanța (195 nm) ≥ 90 % Transmitanța (200 nm) ≥ 98 % Transmitanța (210 nm) ≥ 98 % Transmitanța (215 nm) ≥ 99 % Transmitanța (220 nm) ≥ 99 % Transmitanța (230 nm) ≥ 99 % Fluorescența (as quinine) (254/450 nm) ≤ 1 ppb Fluorescența (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză |  |  |  |
| 3.57 LOT Hexan |  |  |  |  | ≥ 99 %, HiPerSolv CHROMANORM for LC-MS CAS Number: 110-54-3 Aciditatea ≤ 0,0002 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0002 meq/g Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppm Temperatura de fierbere –69 oC Densitate (20/4) – 0,659 Conținut de apă ≤ 50 ppm Transmitanța (190 nm) ≥ 10 % Transmitanța (205 nm) ≥ 50 % Transmitanța (220 nm) ≥ 80 % Transmitanța (235 nm) ≥ 95 % Transmitanța (255 nm) ≥ 99 % Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză |  |  |  |
| 3.58 LOT Acid sulfuric |  |  |  |  | min 96% CAS Number: 7664-93-9 Densitate (20 oC) – 1,84 g/cm3 Conținut de Fe ≤ 0,0002 % Conținut de cloruri ≤ 0,0002 % Conținut de metale grele ≤ 0,0002 % Conținut de substanțe reducătoare a KMnO4 ≤ 0,0006 % Conținut de substanțe nevolatile ≤ 0,001 % Ambalaj de 1 L/1,8 kg |  |  |  |
| 3.59 LOT Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  |  | min 99,6-97,4 % CAS Number: 7757-82-6 Consumul chimic de oxigen ≤ 150 mg/kg Conținut de apă ≤ 0,04-0,05 % Conținut de cloruri ≤ 0,01-0,06 % Conținut de zinc ≤ 0,02 % pH-ul soluției de 10 % - 5,5-7,0 densitatea în vrac – 1,35-1,65 g/cm3 Ambalaj de 1 kg |  |  |  |
| 3.60 LOT Deltametrin, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | CAS number – 52918-63-5 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alburiu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.61 LOT Metalaxil-M, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | CAS number – 70630-17-0 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – lichid, galben închis Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.62 LOT Tifensulfuron-metil, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | CAS number – 79277-27-3 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid, alburiu Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.63 LOT Cafeină, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | CAS number – 58-08-2 Standard analitic cu puritatea (w(g/g)) > 99 % Starea de agregare – solid cristalin, alb Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru analize HPLC și GC Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Masa - 100 mg |  |  |  |
| 3.64 LOT gamma-BCH (lindan), material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | Soluție 0,0331 mg/L ± 0,5% în isooctane CAS number: 58-89-9 Puritate gamma-BCH – 99,9 % Puritate isooctan – 99% Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru calibrare GC și GC-MS Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Analogic cu Agilent 5183-0379 Set de 3 fiole cu volumul de 0,5 mL |  |  |  |
| 3.65 LOT OFN, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | Soluție octafluoronaftalină 1,00 ± 0,01 pq/µL în isooctane CAS number: 313-72-4 Puritate ctafluoronaftalină – 99,1 % Puritate isooctan – 99% Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru verificare performanței GC-MS Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Analogic cu Agilent 5188-5348 Set de 3 fiole cu volumul de 1,0 mL |  |  |  |
| 3.66 LOT Cafeină, material de referință certificat trasabil |  |  |  |  | Soluție 25,0 ± 0,1 μg/mL CAS number: 58-08-2 Puritate cafeină – 99+ % Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru verificare performanței GC-MS Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Analogic cu Agilent 5190-0488-5 Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc. |  |  |  |
| 3.67 LOT Hidroxid de potasiu fix. 0,1n |  |  |  |  | fiole cu o soluție incoloră, transparentă -Fix (0,1 n) -Certificat de calitate -Koeficient de corecție K=0,99-1,00 - Termenul de expirare a reactivului 1,5-2 ani Fiolă - 1 buc |  |  |  |
| 3.68 LOT Hidroxid de sodiu |  |  |  |  | microgranule de culoare alb,uscate, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Puritata min 99 % -Certificat de calitate -Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.69 LOT Permanganat de potasiu |  |  |  |  | cristale cu culoare roșu-violet -Puritate min 99% -Certificat de calitate -Termenul de expirare a reactivului 1,5-2 ani Ambalat in flacon a 0,05 kg |  |  |  |
| 3.70 LOT Acid sulfuric fix. 0,1n |  |  |  |  | fiole cu o soluție incoloră, transparentă -Fix( 0,1 n) -Certificat de calitate -Koeficient de corecție K=0,99-1,00 - Termenul de expirare a reactivului 1,5-2 ani -10 fiole la 1 set |  |  |  |
| 3.71 LOT Acid acetic glacial |  |  |  |  | lichid incolor, transparent, miros specific -Puritate 99,9 % -Certificat de calitate -Termenul de expirare a reactivului 1,5-2 ani -Ambalaj-sticle cîte 1l |  |  |  |
| 3.72 LOT Clorura de sodiu |  |  |  |  | microgranule de culoare alb,uscate, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Conținut NaCl 99,9% -Certificat de calitate -Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.73 LOT Acid de lămîie |  |  |  |  | microgranule de culoare alb,uscate, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Puritate min 99,5% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat in flacon a 0,5 kg |  |  |  |
| 3.74 LOT Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.75 LOT Tiosulfat de sodiu |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -fix 0,1 mol/l ( 0,1 n) -Certificat de calitate -Koeficient de corecție K=0,99-1,00 - Termenul de expirare a reactivului 1,5-2 ani Fiolă - 1 buc |  |  |  |
| 3.76 LOT Uree (carbamid) |  |  |  |  | microgranule de culoare alb,uscate, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Granulozitate: 2-5mm-min 93% <2mm-max 5% mărimea medie granurilor- min 2,3mm -cu textura liberă/să nu formeze boțuri Ambalat in flacon a 0,2 kg |  |  |  |
| 3.77 LOT Iodura de potasiu |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat in flacon 0,2 kg |  |  |  |
| 3.78 LOT Amidon solubil, (C6H10C5)n |  |  |  |  | praf de culoare alb,uscat, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -cpa -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon din plastic 0,5 kg |  |  |  |
| 3.79 LOT Clorura de calciu, CaCl2 |  |  |  |  | granule de culoare alb, uscate, deshidratate, să nu se lipească, să nu face conglomerate -marca E509 -anhidru -Puritate min 94% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.80 LOT Acid boric |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -Puritate min 100% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.81 LOT Clorura de amoniu |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon din plastic 0,05 kg |  |  |  |
| 3.82 LOT Fenolftaleină |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -Dipazonul PH 8,2-9,6 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon 10 g |  |  |  |
| 3.83 LOT Carbonat de sodiu anhidru, Na2CO3 |  |  |  |  | cristale de culoare alb, uscate -p.c. -Anhidru, -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon 200 g |  |  |  |
| 3.84 LOT Iod |  |  |  |  | cristale negre tari cu un luciu violet și un miros înțepător, -în forma de cristale -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon 10 g |  |  |  |
| 3.85 LOT Iodat de potasiu KIO3 |  |  |  |  | praf de culoare alb sau cristale incoloare, uscat, să nu se lipesc,să nu face conglomerate -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani Ambalat flacon 50 grame |  |  |  |
| 3.86 LOT alfa-Bromnaftalin |  |  |  |  | lichid de culoare gălbuie, transparent, miros specific Indicele de refracție 1,66 Ambalat flacon 100 ml. |  |  |  |
| 3.87 LOT n-Hexan |  |  |  |  | lichid incolor, transparent, miros specific -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.88 LOT Dietil eter |  |  |  |  | lichid incolor, transparent, miros specific -Puritate min 99,5% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.89 LOT Izooctan (2,2,4 trimetilpeptan) |  |  |  |  | lichid incolor, transparent, miros specific -Puritate min 99% -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.90 LOT Aflatoxină B1 |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B1 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.91 LOT Aflatoxină B2 |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B2 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.92 LOT Aflatoxină G1 |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația afl.G1 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.93 LOT Aflatoxină G2 |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația afl.G2 min 5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.94 LOT Suma Aflatoxinelor B1,B2,G1,G2 |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația afl.B1:B2:G1:G2= 2,0:1,0:2,0:1,0 µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.95 LOT Deoxinivalenol |  |  |  |  | lichid transparent, incolor -Concentrația deoxinivalenolului min 14,5µg/ml -Solvent p/u pregătirea MR benzen:acetonitril 98:2 -Certificat de calitate - Termenul de expirare a reactivului min 2 ani Fiolă cu volumul de 1,0 mL- 1 buc |  |  |  |
| 3.96 LOT L-triptofan |  |  |  |  | praf de culoare alb -Puritate min 99% -Certificat de calitate -Conținut de nitrogen 13,3-14,1% - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| 3.97 LOT GC Multirezidue Pesticides Standard Kit |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; Material de referința certificat; Informația despre raport procentual de izomeri; Informația despre tranziții (Transition-table); Documente confirmative aplicării kitului dat în analiza pesticidelor din produse agroalimentare (Cercetări și proceduri științifice); Kit-ul trebuie să conțină 9 ampule a cite 1 ml, cu concentrația 100 µg/mL fiecare; În kit trebuie să fie încluse vialuri întunecate pentru transferul soluțiilor din ampule; Kit-ul întreg trebuie să conțină 203 compuși de interes, grupate astfel ca să aibă termen maxim de stabilitate, ca urmatoarele: GC Multiresidue Pesticide Standard #1 (16 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Azinphos ethyl (2642-71-9)Azinphos methyl (86-50-0) Chlorpyrifos (2921-88-2) Chlorpyrifos methyl (5598-13-0) Diazinon (333-41-5) EPN (2104-64-5) Fenitrothion (122-14-5) Isazophos (42509-80-8) Phosalone (2310-17-0) Phosmet (732-11-6) Pirimiphos ethyl (23505-41-1) Pirimiphos methyl (29232-93-7) Pyraclofos (89784-60-1) Pyrazophos (13457-18-6) Pyridaphenthion (119-12-0) Quinalphos (13593-03-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #2 (40 compuși) Compuși organoclorurați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Aldrin (309-00-2) α-BHC (319-84-6) β-BHC (319-85-7) γ-BHC (Lindane) (58-89-9) δ-BHC (319-86-8) Chlorbenside (103-17-3) cis-Chlordane (5103-71-9) trans-Chlordane (5103-74-Pirimiphos methyl (29232-93-7) Pyraclofos (89784-60-1) Pyrazophos (13457-18-6) Pyridaphenthion (119-12-0) Quinalphos (13593-03-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #2 (40 compuși) Compuși organoclorurați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Aldrin (309-00-2) α-BHC (319-84-6) β-BHC (319-85-7) γ-BHC (Lindane) (58-89-9) δ-BHC (319-86-8) Chlorbenside (103-17-3) cis-Chlordane (5103-71-9) trans-Chlordane (5103-74-2) Chlorfenson (Ovex) (80-33-1) Chloroneb (2675-77-6) 2,4'-DDD (53-19-0) 4,4'-DDD (72-54-8) 2,4'-DDE (3424-82-6) 4,4'-DDE (72-55-9) 2,4'-DDT (789-02-6) 4,4'-DDT (50-29-3) 4,4'-Dichlorobenzophenone (90-98-2) Dieldrin (60-57-1) Endosulfan I (959-98-8) Endosulfan II (33213-65-9) Endosulfan ether (3369-52-6) Endosulfan sulfate (1031-07-8) Endrin (72-20-8) Endrin aldehyde (7421-93-4) Endrin ketone (53494-70-5) Ethylan (Perthane) (72-56-0) Fenson (80-38-6) Heptachlor (76-44-8) Heptachlor epoxide (isomer B) (1024-57-3) Hexachlorobenzene (118-74-1) Isodrin (465-73-6) 2,4'-Methoxychlor (30667-99-3) 4,4'-Methoxychlor olefin (2132-70-9) Mirex (2385-85-5) cis-Nonachlor (5103-73-1) trans-Nonachlor (39765-80-5) Pentachloroanisole (1825-21-4) Pentachlorobenzene (608-93-5) Pentachlorothioanisole (1825-19-0) Tetradifon (116-29-0) GC Multiresidue Pesticide Standard #3 (25 compuși) Compuși Organoazotați 100 µg/mL fiecare în toluen:acetonitril (99:1), 1 mL/ampula Benfluralin (1861-40-1) Biphenyl (92-52-4) Chlorothalonil (1897-45-6) Dichlofluanid (1085-98-9) Dichloran (99-30-9) 3,4-Dichloroaniline (95-76-1) 2,6-Dichlorobenzonitrile (1194-65-6) Diphenylamine (122-39-4) Ethalfluralin (55283-68-6) Fluchloralin (33245-39-5) Isopropalin (33820-53-0) Nitralin (4726-14-1) Nitrofen (1836-75-5) Oxyfluorfen (42874-03-3) Pendimethalin (40487-42-1) Pentachloroaniline (527-20-8) Pentachlorobenzonitrile (20925-85-3) Pentachloronitrobenzene (82-68-8) Prodiamine (29091-21-2) Profluralin (26399-36-0) 2,3,5,6-Tetrachloroaniline (3481-20-7) Tetrachloronitrobenzene (117-18- 0) THPI (Tetrahydrophthalimide) (1469-48-3) Tolylfluanid (731-27-1) Trifluralin (1582-09-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #4 (28 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acetochlor (34256-82-1) Alachlor (15972-60-8) Allidochlor (93-71-0) Clomazone (Command) (81777-89-1) Cycloate (1134-23-2) Diallate (cis & trans) (2303-16-4) Dimethachlor (50563-36-5) Diphenamid (957-51-7) Fenpropathrin (39515-41-8) Fluquinconazole (136426-54-5) Flutolanil (66332-96-5) Linuron (330-55-2) Metazachlor (67129-08-2) Methoxychlor (72-43-5) Metolachlor (51218-45-2) N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide (60397-77-5) Norflurazon (27314-13-2) Oxadiazon (19666-30-9) Pebulate (1114-71-2) Pretilachlor (51218-49-6) Prochloraz (67747-09-5) Propachlor (1918-16-7) Propanil (709-98-8) Propisochlor (86763-47-5) Propyzamide (23950-58-5) Pyridaben (96489-71-3) Tebufenpyrad (119168-77-3) Triallate (2303-17-5) GC Multiresidue Pesticide Standard #5 (34 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Atrazine (1912-24-9) Bupirimate (41483-43-6) Captafol (2425-06-1) Captan (133-06-2)Chlorfenapyr (122453-73-0) Cyprodinil (121552-61-2) Etofenprox (80844-07-1) Etridiazole (2593-15-9) Fenarimol (60168-88-9) Fipronil (120068-37-3) Fludioxonil (131341-86-1) Fluridone (Sonar) (59756-60-4) Flusilazole (85509-19-9) Flutriafol (76674-21-0) Folpet (133-07-3) Hexazinone (Velpar) (51235-04-2) Iprodione (36734-19-7) Lenacil (2164-08-1) MGK-264 (113-48-4) Myclobutanil (88671-89-0) Paclobutrazol (76738-62-0) Penconazole (66246-88-6) Procymidone (32809-16-8) Propargite (2312-35-8) Pyrimethanil (53112-28-0) Pyriproxyfen (95737-68-1) Tebuconazole (107534-96-3) Terbacil (5902-51-2) Terbuthylazine (5915-41-3) Triadimefon (43121-43-3) Triadimenol (55219-65-3) Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) Triflumizole (68694-11-1) Vinclozolin (50471-44-8) GC Multiresidue Pesticide Standard #6 (18 compuși) Piretroizi Sintetici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acrinathrin (101007-06-1) Anthraquinone (84-65-1) Bifenthrin (82657-04-3) Bioallethrin (584-79-2) Cyfluthrin (68359-37-5) lambda-Cyhalothrin (91465-08-6) Cypermethrin (52315-07-8) Deltamethrin (52918-63-5) Fenvalerate (51630-58-1) Flucythrinate (70124-77-5) tau-Fluvalinate (102851-06-9) cis-Permethrin (61949-76-6) trans-Permethrin (61949-77-7) Phenothrin (cis & trans) (26002-80-2) Resmethrin (10453-86-8) Tefluthrin (79538-32-2) Tetramethrin (7696-12-0) Transfluthrin (118712-89-3) GC Multiresidue Pesticide Standard #7 (10 compuși) Erbicide 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Acequinocyl (57960-19-7) Bromopropylate (18181-80-1) Carfentrazone ethyl (128639-02-1) Chlorobenzilate (510-15-6) Chlorpropham (101-21-3) Chlozolinate (84332-86-5) DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl) (1861-32-1) Fluazifop-p-butyl (79241-46-6) Metalaxyl (57837-19-1) 2-Phenylphenol (90-43-7) GC Multiresidue Pesticide Standard #8 (24 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluen, 1 mL/ampula Bromfenvinfos-methyl (13104-21-7) Bromfenvinphos (33399-00-7) Bromophos ethyl (4824-78-6) Bromophos methyl (2104-96-3) Carbophenothion (786-19-6) Chlorfenvinphos (470-90-6) Chlorthiophos (60238-56-4) Coumaphos (56-72-4) Edifenphos (17109-49-8) Ethion (563-12-2) Fenamiphos (22224-92-6) Fenchlorphos (Ronnel) (299-84-3) Fenthion (55-38-9) Iodofenphos (18181-70-9) Leptophos (21609-90-5) Malathion (121-75-5) Methacrifos (62610-77-9) Profenofos (41198-08-7) Prothiofos (34643-46-4) Sulfotepp (3689-24-5) Sulprofos (35400-43-2) Terbufos (13071-79-9) Tetrachlorvinphos (22248-79-9) Tolclofos-methyl (57018-04-9) GC Multiresidue Pesticide Standard #9 (8 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în toluenDisulfoton (298-04-4) Fonofos (944-22-9) Methyl parathion (298-00-0) Mevinphos (7786-34-7) Parathion (ethyl parathion) (56-38-2) Phorate (298-02-2) Piperonyl butoxide (51-03-6) Triazophos (24017-47-8) 1 kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.98 LOT LC Multirezidue Pesticides Standard Kit |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; Material de referința certificat; Informația despre raport procentual de izomeri; Informația despre tranziții (Transition-table); Documente confirmative aplicării kitului dat în analiza pesticidelor din produse agroalimentare (Cercetări și proceduri științifice); Kit-ul trebuie să conțină 10 ampule a cite 1 ml, cu concentrația 100 µg/mL fiecare; În kit trebuie să fie încluse vialuri întunecate pentru transferul soluțiilor din ampule; Kit-ul întreg trebuie să conțină 204 compuși de interes, grupate astfel ca să aibă termen maxim de stabilitate, ca urmatoarele: LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 compuși) Compuși organofosforici 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Acephate (30560-19-1) Carbaryl (Sevin) (63-25-2) Dicrotophos (141-66-2) Dimethoate (60-51-5) Dimethomorph (110488-70-5) Isocarbophos (24353-61-5) Methamidophos (10265-92-6) Mevinphos (7786-34-7) Monocrotophos (6923-22-4) Omethoate (1113-02-6) Temephos (Abate) (3383-96-8) Trichlorfon (Dylox) (52-68-6) Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2) LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Alanycarb (83130-01-2) Aldicarb (116-06-3) Aldicarb sulfone (1646-88-4) Aldicarb sulfoxide (1646-87-3) Benfuracarb (82560-54-1) Butocarboxim (34681-10-2) Butoxycarboxim (34681-23-7) Ethiofencarb (29973-13-5) Furathiocarb (65907-30-4) Methabenzthiazuron (18691-97-9) Methiocarb (2032-65-7) Methomyl (16752-77-5) Oxamyl (23135-22-0) Tebuthiuron (34014-18-1) Thidiazuron (51707-55-2) Thiophanate-methyl (23564-05-8) LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Bendiocarb (22781-23-3) Bifenazate (149877-41-8) Carbofuran (1563-66-2) Chlorfluazuron (71422-67-8) Chloroxuron (1982-47-4) Chlortoluron (15545-48-9) Cycluron (2163-69-1) Diethofencarb (87130-20-9) Diflubenzuron (35367-38-5) Dioxacarb (6988-21-2) Diuron (330-54-1) Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2) Fenoxycarb (72490-01-8) Fenuron (101-42-8) Flufenoxuron (101463-69-8) Fluometuron (2164-17-2) Forchlorfenuron (68157-60-8) Hexaflumuron (86479-06-3) 3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6) Indoxacarb (173584-44-6) Iprovalicarb (140923-17-7) Isoprocarb (2631-40-5) Isoproturon (34123-59-6) Linuron (330-55-2) Lufenuron (103055-07-8) Metobromuron (3060-89-7) Monolinuron (1746-81-2) Neburon (555-37-3) Novaluron (116714-46-6) Pirimicarb (23103-98-2) Promecarb (2631-37-0) Propham (122-42-9) Propoxur (Baygon) (114-26-1) Pyraclostrobin (175013-18-0) Siduron (1982-49-6) Teflubenzuron (83121-18-0) Thiobencarb (28249-77-6) Triflumuron (64628-44-0) LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Abamectin (71751-41-2) Acetamiprid (135410-20-7) Ametryn (834-12-8) Amitraz (33089-61-1) Azoxystrobin (131860-33-8) Benalaxyl (71626-11-4) Benzoximate (29104-30-1) Boscalid (188425-85-6) Butafenacil (134605-64-4) Carbetamide (16118-49-3) Carfentrazone ethyl (128639-02-1) Chlorantraniliprole (500008-45-7)* Clofentezine (74115-24-5) Cymoxanil (57966-95-7) Cyprodinil (121552-61-2) Cyromazine (66215-27-8) Dimoxystrobin (149961-52-4) Dinotefuran (165252-70-0) Doramectin (117704-25-3) Eprinomectin (123997-26-2) Famoxadon (131807-57-3) Fenazaquin (120928-09-8) Fenhexamid (126833-17-8) (E)-Fenpyroximate (134098-61-6) Flonicamid (158062-67-0) Fluazinam (79622-59-6)† Fludioxonil (131341-86-1) Fluoxastrobin (361377-29-9) Flutolanil (66332-96-5) Furalaxyl (57646-30-7) Halofenozide (112226-61-6) Imazalil (35554-44-0) Imidacloprid (138261-41-3) Ivermectin (70288-86-7) Kresoxim methyl (143390-89-0) Mandipropamid (374726-62-2) Mepanipyrim (110235-47-7) Mepronil (55814-41-0) Metaflumizone (139968-49-3) Metalaxyl (57837-19-1) Methoxyfenozide (161050-58-4) Moxidectin (113507-06-5) Myclobutanil (88671-89-0) Nitenpyram (120738-89-8) Oxadixyl (77732-09-3) Picoxystrobin (117428-22-5) Piperonyl butoxide (51-03-6) Prochloraz (67747-09-5) Prometon (1610-18-0) Pymetrozine (123312-89-0) Pyracarbolid (24691-76-7) Pyrimethanil (53112-28-0) Pyriproxyfen (95737-68-1) Quinoxyfen (124495-18-7) Rotenone (83-79-4) Secbumeton (26259-45-0) Spiroxamine (118134-30-8) Tebufenozide (112410-23-8) Tebufenpyrad (119168-77-3) Terbumeton (33693-04-8) Triadimefon (43121-43-3) Trifloxystrobin (141517-21-7) Zoxamide (156052-68-5) LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2) Bupirimate (41483-43-6) Buprofezin (69327-76-0) Carboxin (5234-68-4) Clethodim (99129-21-2) Clothianidin (210880-92-5) Cyazofamid (120116-88-3) Ethiprole (181587-01-9) Ethofumesate (26225-79-6) Fenamidone (161326-34-7) Fipronil (120068-37-3) Flubendiamide (272451-65-7) Flufenacet (Fluthiamide) (142459-58-3) Hexythiazox (78587-05-0) Mefenacet (73250-68-7) Mesotrione (104206-82-8) Methoprotryne (841-06-5) Metribuzin (21087-64-9) Prometryne (7287-19-6) Propargite (2312-35-8) Prothioconazole (178928-70-6) Pyridaben (96489-71-3) Simetryn (1014-70-6) Sulfentrazone (122836-35-5) Terbutryn (886-50-0) Thiabendazole (148-79-8) Thiacloprid (111988-49-9) Thiamethoxam (153719-23-4) Thiofanox (39196-18-4) Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Baycor (Bitertanol) (55179-31-2) Bromuconazole (116255-48-2) Cyproconazole (94361-06-5) Diclobutrazol (75736-33-3) Difenoconazole (119446-68-3) Diniconazole (83657-24-3) Epoxiconazole (133855-98-8) Etaconazole (60207-93-4) Ethirimol (23947-60-6) Etoxazole (153233-91-1) Fenarimol (60168-88-9) Fenbuconazole (114369-43-6) Fluquinconazole (136426-54-5) Flusilazole (85509-19-9) Flutriafol (76674-21-0) Fuberidazole (3878-19-1) Hexaconazole (79983-71-4) Ipconazole (125225-28-7) Metconazole (125116-23-6) Nuarimol (63284-71-9) Paclobutrazol (76738-62-0) Penconazole (66246-88-6) Propiconazole (Tilt) (60207-90-1) Tebuconazole (107534-96-3) Tetraconazole (112281-77-3) Triadimenol (55219-65-3) Triflumizole (68694-11-1) Triticonazole (131983-72-7) LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 compuși) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Emamectin-benzoate (155569-91-8) Fenpropimorph (67564-91-4) Spinetoram (J&L) (935545-74-7)‡ Spinosad (A&D) (168316-95-8)** Spirodiclofen (148477-71-8) Spiromesifen (283594-90-1) Spirotetramat (203313-25-1) LC Multiresidue Pesticide Standard #8 (1 compus) Compuși Organoazotați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Hydramethylnon (67485-29-4) LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 compuși) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în acetonitril, 1 mL/ampula Aminocarb (2032-59-9) Desmedipham (13684-56-5) Formetanate HCL (23422-53-9) Mexacarbate (Zectran) (315-18-4) Monceren (Pencycuron) (66063-05-6) Phenmedipham (13684-63-4) Propamocarb free base (24579-73-5) LC Multiresidue Pesticide Standard #10 (1 compus) Compuși Carbamați 100 ug/mL fiecare în metanol, 1 mL/ampula Carbendazim (10605-21-7) 1kit- 1 buc. |  |  |  |
| 3.99 LOT Carbendazim-d3 |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 3 ani; PESTANAL analitical standard; Puritatea: ≥ 99,0 %; Ambaj: 10 mg. |  |  |  |
| 3.100 LOT Propiconazole |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 5 ani; PESTANAL analitical standard; CAS Number: 60207-90-1; Puritatea: ≥ 99,0 %; Ambaj: 250 mg. |  |  |  |
| 3.101 LOT Acetone |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-64-1; Puritatea: min 98,0 %; Ambaj: 5 L. |  |  |  |
| 3.102 LOT Acetone |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-64-1; GC Grade; Puritatea: ≥ 99,5 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L |  |  |  |
| 3.103 LOT Acetonitrile |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 75-05-8; HPLC Grade; Puritatea: ≥ 99,9 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L. |  |  |  |
| 3.104 LOT Methanol |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-56-1; Puritatea: min 99,9 %; Ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur.; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L. |  |  |  |
| 3.105 LOT Dimetyl sulfoxide |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-68-5; HPLC-Grade; Puritatea: min 99,0 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 1 L. |  |  |  |
| 3.106 LOT Isopropanol |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 67-63-0; HPLC-Grade; Puritatea: min 99,0 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L. |  |  |  |
| 3.107 LOT PSA SPE Bulk Packing |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; SPE material; Surface area: 500 m2/g; Partical size: 50 µm; Pore size: 70 Â; Ambaj: 100 g. |  |  |  |
| 3.108 LOT di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 6132-05-4; Puritatea: ≥ 99,0 %; Colorless crystalline salt; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparaton by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| 3.109 LOT Magnesium sulfate anhydrous |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAC Number: 7487-88-9; Puritatea: ≥ 99,5%; Form: Powder; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparaton by modified QuEChERS and clean-up by dispersive SPE; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| 3.110 LOT Sodium chloride |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7647-14-5; Puritatea: ≥ 99,5 %; Powder; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparaton by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| 3.111 LOT tri-Sodium citrate dihydrate |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 6132-04-3; Puritatea: ≥ 99,0 %; Powder; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparaton by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| 3.112 LOT Potassium nitrate |  |  |  |  | Certificat de calitate;Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7757-79-1; Puritatea: min 99,0 %; ACS, ISO, Ph. Eur.; Anion taces: Cl- ≤ 0,001%, I- ≤ 0,001%, NO2- ≤ 0,001%, PO4- ≤ 0,001%, SO4- ≤ 0,001%; Ambaj: 0,5 kg. |  |  |  |
| 3.113 LOT Aluminium potassium sulphate dodecahydrate (alaun KAl (SO4)2 . 12 H2O) |  |  |  |  | Certificat de calitate;Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7784-24-9; Puritatea: min 99,0 %; p.a., ACS, Ph. Eur.; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| 3.114 LOT Mănuși de unică folosință de nitril |  |  |  |  | Marimea S Culoare alba sau albastru, fară pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| 3.115 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril |  |  |  |  | Mărimea M colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| 3.116 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril |  |  |  |  | Mărimea L colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| 3.117 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril |  |  |  |  | Mărimea XXL colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| 4 LOT Dexamethasone C22H29FO5 |  |  |  |  | M=392.5 gD256:D277ritatea ≥97.0%, Cas:50-02-2 |  |  |  |
| 4.1 LOT Betamethazone C22H29 FO5 |  |  |  |  | M=392.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:378-44-9 |  |  |  |
| 4.2 LOT Prednison C21H26O5 |  |  |  |  | M=358.428 g/mol, Ambalaj original, Puritatea ≥97.0%, Cas:53-03-2 |  |  |  |
| 4.3 LOT Metilprednisolon C22H30O5 |  |  |  |  | M=374.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:83-43-2 |  |  |  |
| 4.4 LOT Beclometazona C22H29ClO5 |  |  |  |  | M=434.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:76-25-5 |  |  |  |
| 4.5 LOT Triamcinolon acetonid C24H31FO6 |  |  |  |  | M=434.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:76-25-5 |  |  |  |
| 4.6 LOT Flumetazona C22H28 F2O5/410.5 |  |  |  |  | M=410.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:2135-17-3 |  |  |  |
| 4.7 LOT Triamcinolon acetonid d7 (SI) C24H24FO6D7 |  |  |  |  | M=441.54 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:N/A Catalogue number T767168 |  |  |  |
| 4.8 LOT Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5 |  |  |  |  | M=397.49 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:358731-91-6 |  |  |  |
| 4.9 LOT Lasalocid A sodium salt, C34H54 O8 |  |  |  |  | M=590.79 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:25999-31-9 |  |  |  |
| 4.10 LOT Nicarbazin C19H18N6O6/426.38 |  |  |  |  | M=426.38 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:330-95-0 |  |  |  |
| 4.11 LOT Salinomicin C42H70O11 |  |  |  |  | M=751.00 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:53003-10-4 |  |  |  |
| 4.12 LOT Narazin C43H72O11 /765.03 |  |  |  |  | M=765.03 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%Cas:55134-13-9 |  |  |  |
| 4.13 LOT Robenidine C15H13Cl2N5 *HCl |  |  |  |  | M=370.66 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 25875-50-7 |  |  |  |
| 4.14 LOT Monensin C36H62O11 |  |  |  |  | M=670.9 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas: 17090-79-8 |  |  |  |
| 4.15 LOT Decoquinat C24H35NO5 /417.5 |  |  |  |  | M=417.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:18507-89-6 |  |  |  |
| 4.16 LOT Dinitrocarbanilid-D8(SI) C13D8H2N4O5 |  |  |  |  | M=310.29 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1156508-87-0 |  |  |  |
| 4.17 LOT Robenidin-D8 (SI) C15D8H5Cl2N5*HCl |  |  |  |  | M=378.71 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173097-77-2 |  |  |  |
| 4.18 LOT Decoquinat –d5 (SI) C24D5H30NO5 / |  |  |  |  | M=422.57 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 1453100-61-2 |  |  |  |
| 4.19 LOT CARBADOX QCA C9H6N2O2 |  |  |  |  | M=174.16 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:879-65-2 |  |  |  |
| 4.20 LOT OLANQUINDOX MQCA C10H8N2O2/ |  |  |  |  | M=188.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:74003-63-7 |  |  |  |
| 4.21 LOT Dimetridazole-d3 |  |  |  |  | M=144.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:64678-69-9 |  |  |  |
| 4.22 LOT Ronidazole |  |  |  |  | M=200.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:7681-76-7 |  |  |  |
| 4.23 LOT Ronidazole-d3 C6D3H5N4O4/ |  |  |  |  | M=203.17 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-87-4 |  |  |  |
| 4.24 LOT Metronidazole C6H9N3O3/ |  |  |  |  | M=171.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:443-48-1 |  |  |  |
| 4.25 LOT METRONIDAZOLE 13C2,15N2 C413C2H9N15N2O3 |  |  |  |  | M=175.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173020-03-5 |  |  |  |
| 4.26 LOT Metronidazole-OH C6H9N3O4 |  |  |  |  | M=187.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:4812-40-2 |  |  |  |
| 4.27 LOT Metronidazole-OH-D2 C6H7D2N3O4 |  |  |  |  | M=189.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 2196180-19-3 |  |  |  |
| 4.28 LOT HMMNI C5H7N3O3 |  |  |  |  | M=157.13 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 936-05-0 |  |  |  |
| 4.29 LOT HMMNI-D3 ( Dimetridazole-2hidroxy-D3) C5H4D3N3O3 |  |  |  |  | M=160.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-78-3 |  |  |  |
| 4.30 LOT Ipronidazole C7H11N3O2/169.18 |  |  |  |  | M=169.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:14885-29-1 |  |  |  |
| 4.31 LOT Ipronidazole-D3 C7D3H8N3O2 |  |  |  |  | M=172.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1015855-83-0 |  |  |  |
| 4.32 LOT Ipronidazole-OH C7H11N3O3/185.18 |  |  |  |  | M=185.18 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%Cas:35175-14-5 |  |  |  |
| 4.33 LOT IPRONIDAZOLE-OH-D3 C7H8 D3N3O3 |  |  |  |  | M=188.20 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1156508-86-9 |  |  |  |
| 4.34 LOT AHD C3H5N3O2 · HCl |  |  |  |  | M=151.55 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas 2827-56-7 |  |  |  |
| 4.35 LOT AHD-13-C3 (SI) 13C3H5N3O2 |  |  |  |  | M=118.06 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:957509-31-8 |  |  |  |
| 4.36 LOT SEM CH5N3O*HCl |  |  |  |  | M=111.02 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:563-41-7 |  |  |  |
| 4.37 LOT SEM -13C,15N2 13CH5N15N2O*HCl |  |  |  |  | M=114.51 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173020-16-0 |  |  |  |
| 4.38 LOT AOZ C3H6N2O2 |  |  |  |  | M=102.09 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:80-65-9 |  |  |  |
| 4.39 LOT AOZ-d4 C3H2D4N2O2 |  |  |  |  | M=106.12 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1188331-23-8 |  |  |  |
| 4.40 LOT AMOZ C8H15N3O3 |  |  |  |  | M=201.22 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:43056-63-9 |  |  |  |
| 4.41 LOT AMOZ-d5 C8H10D5N3O3 |  |  |  |  | M=206.25 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1017793-94-0 |  |  |  |
| 4.42 LOT DNSH C7H6N4O6/242.15 |  |  |  |  | M=242.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:955-07-7 |  |  |  |
| 4.43 LOT DNSH -13C6 C13C6H6N4O6/248.10 |  |  |  |  | M=248.10 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cat: N880003 |  |  |  |
| 4.44 LOT Histamina, C5H9N3*2HCl |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.45 LOT Brombuterol C12H18Br2N2O |  |  |  |  | M=402,56 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.46 LOT Zilpaterol C14H20ClN3O2 |  |  |  |  | M=297,78 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.47 LOT Clenbuterol d9 (C12H10Cl3D9N2O) |  |  |  |  | M=322,71 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.48 LOT Brombuterol d9 C12H9D9Br2N2O |  |  |  |  | M=375.15 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.49 LOT Albendazol (C12H15H3O2S) |  |  |  |  | M=265,3 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.50 LOT Aminomebendazole C14H11N3O |  |  |  |  | M=237,26 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.51 LOT Hidroxitiabendazole C10H7N3O |  |  |  |  | M=217,25 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.52 LOT Levamisol C11H12N2S * HCl |  |  |  |  | M=240,75 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.53 LOT Nitroxinil C7H3IN2O3 |  |  |  |  | M=290,01 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.54 LOT Florfenicol C12H14Cl2FNO4S |  |  |  |  | M=358,21 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.55 LOT Sulfapiridina C11H11N3O2S |  |  |  |  | M=249,29 g/molAmbalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.56 LOT Sulfametoxazole C10H11N3O3S |  |  |  |  | M=253,28 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.57 LOT Sulfametazina C12H14N4O2S |  |  |  |  | M=278,33 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.58 LOT Sulfaetoxipiridazina C12H14N4O3S |  |  |  |  | M=294,33 g/molAmbalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.59 LOT Sulfameter C11H12N4O3S |  |  |  |  | M=280,30 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.60 LOT Sulfisoxazole C11H13N3O3S |  |  |  |  | M=267,30 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.61 LOT epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8 |  |  |  |  | M=515,34 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥87,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.62 LOT doxiciclina 2C22H24N2O8 · C2H6O · 2ClH · H2O |  |  |  |  | M=512,94 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.63 LOT metaciclina C₂₂H₂₂N₂O₈ |  |  |  |  | M=442,14 g/molL Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.64 LOT tilmicosin C46H80N2O13 |  |  |  |  | M=869,13 g/molAmbalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.65 LOT Spiramicin |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.66 LOT tilvalosin C53H87NO19 • XC4H6O6 |  |  |  |  | M=1042,25 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.67 LOT Roxitromicina C41H76N2O15 |  |  |  |  | M=837,05 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.68 LOT acid nalidixic C12H12N2O3 |  |  |  |  | M=232,24 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.69 o LOT ofloxacin C18H20FN3O4 |  |  |  |  | M=361,37 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.70 LOT cloxacilin C19H17ClN3NaO5S·H2O |  |  |  |  | M=475,88 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.71 LOT cefalonium C20H18N4O5S2*H2O |  |  |  |  | M=458,51 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.72 LOT Penicilin G d7 C23D7H26N3O4S |  |  |  |  | M=454,63 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.73 LOT Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo |  |  |  |  | Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 1 buc =100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS |  |  |  |
| 4.74 LOT Standard analitic: 9(Z),11(E)-Conjugated linoleic acid methyl ester |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea >99.0%, certificat trasabil CAS No. 13058-52-1, |  |  |  |
| 4.75 LOT Standard intern: 1-7 diaminoheptane C7H18N2 |  |  |  |  | Ambalaj original , puritatea >98.0%, Certificat trasabil, cas 646-19-5 |  |  |  |
| 4.76 LOT Acrylamida CH2 =CHCONH2 |  |  |  |  | M=71.08 g/molL Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.77 LOT Acrylamide 13C3 H213C=13CH13CONH2 |  |  |  |  | M=74.06 g/molL Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.78 LOT Acrylamida d3, standard solution |  |  |  |  | 500 mg/L in acetonitrile, Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.79 LOT Pah-mix 4 solution Benzo(a)pyrene Benz[a]anthracene Benzo[b]fluoranthene Chrysene |  |  |  |  | Pah-mix 4 solution 10 µg/mL in Acetonitril |  |  |  |
| 4.80 LOT Acid azotic (HNO3), 65% |  |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥99%, suprapur, densitatea ρ=1,4 g/cm3 |  |  |  |
| 4.81 LOT Acid clorhidric (HCl), 37% |  |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥99.0%, densitatea ρ=1,2 g/cm3, ambalat recipient a cite 2,5 l |  |  |  |
| 4.82 LOT Material de referință certificate, CRM CE278K |  |  |  |  | Ambalaj Ambalaj original, tesut de midii(mussel tissue) |  |  |  |
| 4.83 LOT Modificator de matrice fosfat de amoniu NH4H2PO4 |  |  |  |  | Ambalaj original, Concentratia-10% in acid azotic HN03-2 %(1,0%) |  |  |  |
| 4.84 LOT Agent de lustruire a metalelor |  |  |  |  | Brasso Liquid Metal cleaner and polish (Soluție lichidă de curățare și lustruire a metalelor) |  |  |  |
| 4.85 LOT Acetonitril |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % HPLC grade, Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.86 LOT Dichlormethane (CH2Cl2) |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % HPLC grade, Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.87 LOT Carbonat de sodiu Na2CO3 |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % , Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.88 LOT Dansyl chloride C12H12CLNO2S |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % , Certificat de calitate Reactiv utilizat pentru fluorescenta aminelor(histamine) |  |  |  |
| 4.89 LOT L-Proline C5H9NO2 |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % , Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.90 LOT Acetonitril with 1% formic acid |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original For LC MS |  |  |  |
| 4.91 LOT Dimetilsulfoxid. C₂H₆OS |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.92 LOT Ethyl acetate C4H8O2 |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % |  |  |  |
| 4.93 LOT Metanol (CH3OH) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥98.0% |  |  |  |
| 4.94 LOT Solutie amoniacala 30-32% |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea 28-33% |  |  |  |
| 4.95 LOT Trisma base NH2C(CH2OH)3 |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.96 LOT Etanol CH3CH2OH |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,7 % |  |  |  |
| 4.97 LOT Hexan (C6H14) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥99.0% |  |  |  |
| 4.98 LOT Tert-butil-metuleter (TBME) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥98.0% |  |  |  |
| 4.99 LOT Acetona |  |  |  |  | Ambalaj original, câte 2,5 l (butelia de sticla) Puritatea ≥99,0 % |  |  |  |
| 4.100 LOT Heptan (C7H16) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥99.0% |  |  |  |
| 4.101 LOT Cloroform CHCl3 |  |  |  |  | Ambalaj original, a câte 2,5 l Puritatea ≥99.6% |  |  |  |
| 4.102 LOT Mucasol |  |  |  |  | Concentrat lichid, alcalin, soluție universală de curățare pentru echipamente și instrumente de laborator din sticlă, porțelan, plastic, cauciuc și metal, ambalat în recipiente a câte 5 l. |  |  |  |
| 4.103 LOT Potassium chloride KCl |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥97.0% |  |  |  |
| 4.104 LOT Sodium chloridr NaCl |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥99.0% |  |  |  |
| 4.105 LOT TWEEN 80 |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritatea ≥97.0% |  |  |  |
| 4.106 LOT Citrat de sodiu dihidrat,C6H5O7Na3*2H2O |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.107 LOT Citric acid, disodium salt sesquihydrate, HOC(COOH)(CH2COONa)2 · 1.5H2O |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,0 % Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.108 LOT Toluen, C6H5CH3 |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % HPLC grade, Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.109 LOT Hexacianura de fier K4[Fe(CN)6]*3H2O |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % HPLC grade, Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.110 LOT Sulfat de zinc ZnSO4 x 7H2O |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99,9 % HPLC grade, Certificat de calitate |  |  |  |
| 4.111 LOT ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,98 ,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.112 LOT Acid sulfuric concentrat |  |  |  |  | Ambalaj original ,puritate ≥99,6%, ambalat cite 2,5/ 5,0 L |  |  |  |
| 4.113 LOT Acid boric |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5%, |  |  |  |
| 4.114 LOT Acid acetic glacial |  |  |  |  | Ambalaj original, butelii de sticlă Puritate≥ 99,5% |  |  |  |
| 4.115 LOT Acid citric |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,7- 100 % |  |  |  |
| 4.116 LOT Acetat de zinc dihidrat |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |  |
| 4.117 LOT Apa amoniacala 25 % |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| 4.118 LOT Amidon solubil |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,6% |  |  |  |
| 4.119 LOT Bicarbonat de sodiu |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| 4.120 LOT Benzidina |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % |  |  |  |
| 4.121 LOT Carbonat de sodiu |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,6 % |  |  |  |
| 4.122 LOT Cloroform |  |  |  |  | Ambalaj original ,Puritate≥ 99,6 % , ambalat in sticla a cite 2,5 L |  |  |  |
| 4.123 LOT Clorura de calciu |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% |  |  |  |
| 4.124 LOT Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,8 % , cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.125 LOT Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal Silver nitrate 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.126 LOT Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal hydrocloric acid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.127 LOT Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal sodiu chloride 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.128 LOT Fixanal Iod 2 0,05 M concentrate standard solution ( 0,05 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal Iod 2 0,05 mol/L, (0,05 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.129 LOT Fixanal sodiu hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal sodiu hidroxid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.130 LOT Hirtie de indicator universala |  |  |  |  | Ambalaj original , cite 1000 buc, pH 0-12 |  |  |  |
| 4.131 LOT Hidroxid de sodiu granulat |  |  |  |  | Puritate≥ 99,5 %, granulat ambalat cite 1-2 kg |  |  |  |
| 4.132 LOT Iodura de potasiu |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| 4.133 LOT MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificat trasabil NIST conform ISO 17034, cu incrtitudine |  |  |  |
| 4.134 LOT MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cucertificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificate trasabil NIST conform ISO 17034, cu incrtitudine |  |  |  |
| 4.135 LOT MRC etalon standard STEARIC ACID for synthesis cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate ≥99,9 cu Certificat trasabil |  |  |  |
| 4.136 LOT MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN ,cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 1,0 g ,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.137 LOT MRC,Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, reag.Ph.Eur. ≥ 99,9 % ,cu incertitudine in certificatul trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,9 % ,cu incertitudine in certificatul trasabil |  |  |  |
| 4.138 LOT MRC Etalon standard Hidroximetilfurfurol ,cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.139 LOT MRC Trans-4-hydroxi-L-proline 99 %, cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99,9 % Cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.140 LOT MRC Succinic acid purum etalon standard cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% Cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.141 LOT MRC Potassium dichromate 99,99% trace metals basis,cu certificate trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,99% ,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.142 LOT Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 |  |  |  |  | Recipient de metal / plastic a cite 1000 pastile de catalizare in cutie Compoziție: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 |  |  |  |
| 4.143 LOT Lichid de racire baie cryoscop (CryoStar) |  |  |  |  | Ambalaj original, Pentru cryoscop, determinarea punctului de inghet cu certificat de la producator |  |  |  |
| 4.144 LOT Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil |  |  |  |  | Ambalaj original puritate ≥99,9 % ,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.145 LOT Sulfat de potasiu |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| 4.146 LOT Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| 4.147 LOT Sulfat de cupru |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,6 % |  |  |  |
| 4.148 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  |  | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L |  |  |  |
| 4.149 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil |  |  |  |  | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L |  |  |  |
| 4.150 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil |  |  |  |  | pH -10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata /incolora ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |  |
| 4.151 LOT Carbonat de calciu |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,0 % |  |  |  |
| 4.152 LOT Tetraborat de sodiu |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,5% |  |  |  |
| 4.153 LOT Monovanadat de amoniu |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,6% |  |  |  |
| 4.154 LOT Heptamolibdat de amoniu |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,6% |  |  |  |
| 4.155 LOT Reference Electrolyte 1 M KNO3 For Double Junction electodes |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de plastic 4 buc a cite 30 ml , cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.156 LOT Chloride standard solution1000 PPM Cl - |  |  |  |  | Ambalaj original in recipient de plastic 2 buc a cate 500 ml de culoare intunecata, cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.157 LOT 1,5 M Nitric acid |  |  |  |  | Ambalaj original in recipient de plastic 2 buc a cate 500 ml de culoare intunecata, cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.158 LOT Hexan |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,5% |  |  |  |
| 4.159 LOT Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 1,0 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil |  |  |  |  | Fixanal hydrocloric acid 1,0 mol/L, (1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.160 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin B1 30/15 R1211 |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0µg; 1.0µg/l; 5µg/l; 10 µg/l; 20 µg/l; 50 µg/l) - gata pentru folosire; Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Alfatoxin B1 Spiking Solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: aproximativ 93%. Limita de detectie: Cereals 1 µg/kg.Feed 4 µg/kg Matrice: cereals, feed |  |  |  |
| 4.161 LOT Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  |
| 4.162 LOT (S)-(-)-Limonene – analytical standard |  |  |  |  | Standard analitic, cu puritate >99,0%, ambalaj original, cas number 5989-54-8 , ambalaj de 5 ml (se consideră 1 bucată) |  |  |  |
| 4.163 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Ochratoxin A RNM98008, |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/ml; 0.1 ng/ml; 0.3 ng/ml, 0.9 ng/ml 2.7 ng/l 8.1 ng/ml) (gata pentru folosire); Antibody*1(gata pentru folosire); HRP Conjugate Antibody *2 (gata pentru folosire); 20X Wash Solution, Stop Buffer (gata pentru folosire); TMB Substrate (gata pentru folosire); Ochratoxin A Spiking Solution Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: ˃80%. Limita de detectie:tesut 1ng/g. Matrice: tesut |  |  |  |
| 4.164 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin Total R4701 |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 µg/l ;0.05µg/l; 0.15µg/l; 0.45µg/l 1.35 µg/l; 4.05 µg/l) (gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru foloire), Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); RIDA Alfatoxin Total Spiking Solution. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: aproximativ 85%. Coefficient vareatii 15%; Limita de detectie: Cereals , feed aproximativ 1.75 µg/kg. Matrice: cereals, feed |  |  |  |
| 4.165 LOT ethyl phenylacetate – analytical standard |  |  |  |  | Standard analitic, cu puritate >99,0%, ambalaj original, cas number 101-97-3, ambalaj de 5 ml (se consideră 1 bucată) |  |  |  |
| 4.166 LOT Benzyl acetate , analytical standard |  |  |  |  | Standard analitic, cu puritate >99,0%, ambalaj original, cas number 140-11-4, ambalaj de 5 ml (se consideră 1 bucată) |  |  |  |
| 4.167 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin M1 R1121 |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 5,0 ng/l, 10,0 ng/l, 20,0 ng/l, 40,0 ng/l,80 ng/l) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody(gata pentru folosire Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . Sare tampon de spalare (Tween); RIDA Alfatoxin M1 Spiking Solution, Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 100-104%. Limita de detectie:Lapte5 ng/l, lapte praf 5 ng/l Matrice: Lapte, lapte praf. |  |  |  |
| 4.168 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al STREPTOMICINEI. 5111 |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/ml; 0.25ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml; 2.0ng/ml;10ng/ml;20ng/ml); (gata pentru folosire); Dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentreted); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); Conjugat (lyophilised); Antibodi (lyophilised); Standard solution 100ng/ml.(Spiking). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Miere;tesut;lapte;oua – 70 – 120%. Limita de detectie: Miere : 5 ppb; Tesut: 10 ppb; Lapte: 4 ppb; Oua: 2ppb. Matrice: miere; tesut;lapte;oua. |  |  |  |
| 4.169 S LOT et pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard pregatite (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml 2.0ng/ml) (gata pentru folosire) AHD-NP; AHD- Stoc solution (100ng/ml for spiking samples); Sample dilution buffer (gata pentru folosire); Rinsing buffer (20X concentrated); Substrat solution (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); Conjugat solution (100times concentrated); Dilution buffer (gata pentru folosire). Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: Tesut (carne si prodese de mare); oua;lapte: - 0.2ppb.Miere -0.5ppb Matrice: tesut (carne, peste si produse de mare); miere;oua;lapte. |  |  |  |
| 4.170 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Concentrated enzime conjugate ; Enzime conjugate dilution solution(gata pentru folosire); Solution A(gata pentru folosire); Solution B(gata pentru folosire); 20X concentrated wash solution; 2Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg ; Stop Solution. (gata pentru folosire); Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperarea: 100±30%. Limita de detectie: Miere:- 0.05ppb Matrice: miere. |  |  |  |
| 4.171 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al a NITROFURANULUI SEM. |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard SEM - NP pregatite (1ml 100ng/ml for spiking samples). (0ng/ml; 0.019ng/ml; 0.056ng/ml; 0.167ng/ml,0.5ng/ml;1.5ng/ml; 4.5ng/ml); Sample dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentreted); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); Conjugat Solution (100 times concentraited); SEM - Stock Solution (100 ng/ml for spiking samples); Dilution buffer (gata pentru folosire). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Tesut: (carne, peste si produse de mare) ;lapte ;oua ; miere : - 70 – 120%. Limita de detectie:Tesut (muscle,liver) – 0.2ppb ; Strimps – 0.1ppb ; Fish – 0.2ppb ; Egg – 0.1ppb ; Lapte – 0.1ppb ; Miere – 0.2ppb. Matrice: miere, tesut (carne, peste si produse de mare), oua,lapte. |  |  |  |
| 4.172 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI SEM. |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution (100ppb) (gata pentru folosire); Concentrated enzym conjugate; Enzime conjugate diluent; Substrate Solution A(gata pentru folosire); Substrate Solution B(gata pentru folosire); Stop solution gata pentru folosire); 20X Concentrated wash solution ; 2X Concentrated extraction solution ; 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare : 90 ±30%. Limita de detectie:Miere : 0.1ppb Matrice: miere. |  |  |  |
| 4.173 LOT Set pentru determinarea cantitativa si calitativa a NITROFURANULUI AMOZ. |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 7 concentratii de standard AMOZ – stosk solution (1ml 100ng/ml for spiking samples). (0ng/ml; 0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml, 0.50ng/ml;1.00ng/ml;2.0ng/ml); Sample dilution buffer(gata pentru folosire); Rinsing buffer20X concentreted); Substrate solution (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire);Conjugat Solution (100 times concentraited); AMOZ - Stock Solution (100 ng/ml for spiking samples);Dilution buffer (gata pentru folosire). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare: Tesut: (carne, peste si produse de mare) ;lapte ;oua : - 70 – 120%. Limita de detectie: Tesut (carne, peste si produse de mare);lapte; oua - 0.1ppb. Matrice: miere, tesut (carne, peste si produse de mare), oua,lapte. |  |  |  |
| 4.174 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AMOZ |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution (100ppb), Enzyme conjugat (gata pentru folosire); Antibody solution (gata pentru folosire); Solution A (gata pentru folosire); Solution B (gata pentru folosire); Stop Solution(gata pentru folosire); 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 90 ± 20% Limita de detectie: Miere: 0.2ppb Matrice: miere |  |  |  |
| 4.175 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ. |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb;2.025 ppb) (gata pentru folosire); Spiking standard solution 100ppb(gata pentru folosire); Concentrated Enzim conjugate; Enzyme dilution solution ; Solution A(gata pentru folosire), solution B(gata pentru folosire), Stop solution (gata pentru folosire); 20Xconcentrated wash solution, 2 Xconcentrated extraction solution; 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea:Miere -100 ± 20%. Limita de detectie:Miere - 0.1ppb. Matrice: miere. |  |  |  |
| 4.176 LOT Alaun de fier si amoniu Fe(NH4)(SO4)2*12H2O |  |  |  |  | Compus anorganic, sub formă de cristale incolore sau violet deschis, inodore, solubile în apă. |  |  |  |
| 4.177 LOT Amoniac,25% NH3 |  |  |  |  | Solutie apoasa, concentrata,ambalata in recipient de sticla a cite 1,0 l |  |  |  |
| 4.178 LOT Apa oxigenată 33-37% |  |  |  |  | Puritate≥ 99,5 % , ambalat în recipient de sticlă a câte 1,0l |  |  |  |
| 4.179 LOT Clorura de amoniu NH4Cl |  |  |  |  | Pulbere cristalină albă, ușor higroscopică, fără miros, bine solubil în apă. |  |  |  |
| 4.180 LOT Eter petroleic |  |  |  |  | Lichid, puritate ≥90%,cu un interval de fierbere de 30-600C ca echivalent - pentan cu un punct de fierbere de 36°, ambalat în recipient de sticlă a câte 1,0L |  |  |  |
| 4.181 LOT Eter dietilic, fără conținut de peroxid C2H5OC2H5 |  |  |  |  | Lichid incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic, ambalat în recipient de sticlă a câte 2,5 litri |  |  |  |
| 4.182 LOT Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  |  | Substanță solidă, în formă de cristate violet, ambalat în recipient de plastic |  |  |  |
| 4.183 LOT Roșu de congo C32H22N6Na2O6S2 |  |  |  |  | Pulbere roșie închisă. Ambalat în recipient din plastic, a câte 25 gr. |  |  |  |
| 4.184 LOT Verde de bromcrezol C21H14Br4O5S |  |  |  |  | Pulbere cristalină galben-verde sau verde intens, Indicator din familia coloranților, produs chimic de laborator, ambalat în recipient din sticlă, a câte 25 gr. |  |  |  |
| 4.185 LOT Fixanal Sodiu tiosulfate concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N |  |  |  |  | solutii gata de utilizare a cite (1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.186 LOT Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution NaCl 0,1 M ( 0,1 N) |  |  |  |  | soluții gata de utilizare a câte (1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.187 LOT Fixanal tiocianat de potasiu concentrate standard solution KSCN 0,1 M ( 0,1 N) |  |  |  |  | soluții gata de utilizare a câte (1,0 L), cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.188 LOT Zaharoză C12H22O11 |  |  |  |  | Substanță solidă, cristalizată, incoloră, solubilă în apă (cu conținut de azot cel mult 0,002%), cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.189 LOT Sulfat de amoniu 12.(NH4)2SO4 |  |  |  |  | Pulbere cristalină sau granule fine de culoare alba, Puritate ≥ 99,9 %, cu certificat trasabil |  |  |  |
| 4.190 LOT Lyophiliz13.ed long-term cell count standards MRC SCC1-SCC5 |  |  |  |  | Flacon de sticlă, sigilat cu clapă și capac de aluminiu. Certificat de calitate cu termen de valabilitate de min. 75% de la data fabricării |  |  |  |
| 4.191 LOT Solutii de calibrare p/u CryoStar , conc. - 0.512°C |  |  |  |  | Lichid în sticlă de polietilenă, cu certificat de calitate, ambalat a câte 250 ml |  |  |  |
| 4.192 LOT Solutii de calibrare p/u CryoStar , conc. - 0.557°C |  |  |  |  | Lichid ambalat în sticlă de polietilenă, cu certificat de calitate, ambalat a câte 250 ml |  |  |  |
| 4.193 LOT Metavanadat de amoniu NH4VO3 |  |  |  |  | Un compus anorganic, sare de amoniac și acid metavanadic, cristale albe sau gălbui, ușor solubile în apă |  |  |  |
| 4.194 LOT Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat [(NH4)6Mo7O24 * 4H2O] |  |  |  |  | Cristale albe, Puritate ≥ 99 %, ambalat în recipient de plastic, capacitate 250g, valabilitate minim 75% de la data fabricării |  |  |  |
| 4.195 LOT Dihidrogenofosfat de sodiu KH2PO4 |  |  |  |  | Solid cristalin alb, inodor, solubil în apă, flacon din sticlă sau polipropilenă cu capac ermetic |  |  |  |
| 4.196 LOT Sucrose ( zaharoză) C12H22O11 |  |  |  |  | Cristale, Puritate ≥ 99,9 %, ambalat în recipient de plastic |  |  |  |
| 4.197 LOT Acid barbituric C4H4N2O3 |  |  |  |  | Pulbere cristalină alb sau ușor gălbui, Puritate ≥ 99 %, ambalat în recipient de plastic |  |  |  |
| 4.198 LOT izopropanol |  |  |  |  | Lichid incolor. Puritate ≥ 99,9 %, ambalat în recipient de plastic sau sticlă |  |  |  |
| 4.199 LOT Cromat de potasiu K2Cr2O4 |  |  |  |  | Standard primar pentru volumetrie, puritate ≥ 99%, pulbere cristalină galbenă, stabil la aer, utilizare direct fără uscare prealabilă, p.a/ACS (pentru utilizări analitice) |  |  |  |
| 4.200 LOT Dicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  |  | Standard primar pentru volumetrie, puritate ≥ 99,9%, pulbere cristalină portocalie, stabil la aer, utilizare direct fără uscare prealabilă, p.a/ACS (pentru utilizări analitice) |  |  |  |
| 4.201 LOT Acid succinic C4H6O4 |  |  |  |  | Pulbere cristalină albă, puritate ≥ 99% p.a/ACS, standard primar pentru volumetrie, utilizabil direct pentru titrare fără uscare prealabilă |  |  |  |
| 4.202 LOT Cartuse Strata X RP C18, 60mg/3mL |  |  |  |  | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 60 mg / 3 mL, Sorbent Type: Polymer-based; Phase: Surface modified styrene divinylbenzene Format:Tube |  |  |  |
| 4.203 LOT Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml |  |  |  |  | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 200 mg / 6 mL, Sorbent Type:Polymer-based; Format:Tube Phase:Surface modified styrene divinylbenzene |  |  |  |
| 4.204 LOT Cartușe de extracție Clean Screen DAU |  |  |  |  | Clean Screen DAU, 500mg/6ml |  |  |  |
| 4.205 LOT Filter Paper Grade 202, D-90 |  |  |  |  | Paper Grade 202, diam.90mm, pkg of 100ea 30 cutii (1 bucată=1 cutie) |  |  |  |
| 4.206 LOT Filtre PVDF de 0.45jun de 4mm |  |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45jun de 4mm |  |  |  |
| 4.207 LOT Cartuse de purificare (Strata® NH2) |  |  |  |  | Strata® NH2 (55 µm, 70 Å), 1000mg/6mL, Sorbent Type:Silica-based Format:Tube Phase:NH2 |  |  |  |
| 4.208 LOT Cartuse de purificare |  |  |  |  | Strata PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 750mg/6mL, CAS 8B-S130-WCH, ambulate cite 30 buc |  |  |  |
| 4.209 LOT Cartușe de purificare |  |  |  |  | Strata FL-PR Florisil (170µm, 80A), 500mg/6ml, CAS 8B-S013-HCH, ambulate cite 30 buc |  |  |  |
| 4.210 LOT Filter frit for inline filter |  |  |  |  | Filter Frit (10μm Porosity), Material: Stainless Steel compatibila cu Dionex Ultimate 3000 Pump Part № 6268.0031, (1 set=10/pk) |  |  |  |
| 4.211 LOT Vialuri cu insertie incorporate si capac filetat , cu capac filetat |  |  |  |  | Vial cu șurub cu filet ND9 (11,6 * 32mm) pentru GC și HPLC, cu cu Micro-Insert integrate, PTFE 9mm / septa siliconică, are o inerție chimică excelentă, rezistență la acid și alcali, cu capac filetat ambalate cite 100 buc |  |  |  |
| 4.212 LOT Vialuri cu capac filetat, din sticla bruna |  |  |  |  | Flacon cu vial scurt de 1.0ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), conic, cu picior rotund de sticla, cu capac filetat |  |  |  |
| 4.213 LOT Vialuri cu capac filetat |  |  |  |  | Flacoane realizate din sticla transparenta, cu filet ND8/ND9, 1.5 ml, capac filetat, ambulate cite 100 bucati |  |  |  |
| 4.214 LOT Vialuri cu capac filetat, sticla bruna |  |  |  |  | Flacon cu vial scurt de 1.0ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), cu capac filetat |  |  |  |
| 4.215 LOT Filtre seringa stratificat |  |  |  |  | Filtru seringă stratificat, carcasă din polipropilenă, prefiltru din microfibră de sticlă, membrană din nailon, diametru 15 mm, dimensiune pori 0,2 µm, 100/pachet. |  |  |  |
| 4.216 LOT Inserție de sticla 250 mkl pentru vialuri |  |  |  |  | Inserție pentru viala, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea inserției: 5,6 x 30 mm, 100buc in cutie |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : PRODUSE CHIMICE, REACTIVI, REAGENȚI. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 24000000-4; 1 LOT Acetat de plumb; grame; 500. 24000000-4; 1.1 LOT Acetat de zinc; grame; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.2 LOT Acetonitril; L; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.3 LOT Acid azotic concentrat; L; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.4 LOT Acid clorhidric concentrat; L; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.5 LOT Acid sulfuric concentrat; L; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.6 LOT Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal; bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.7 LOT Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal; bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.8 LOT Acid tartric; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.9 LOT Alaun de aluminiu și potasiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.10 LOT Alaun feriamoniacal; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.11 LOT Albastru de bromfenol; grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.12 LOT Albastru de bromtimol; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.13 LOT Albastru de metilen; grame; 60; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.14 LOT Amidon; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.15 LOT Bicromat de potasiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.16 LOT Bicarbonat de sodiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.17 LOT Carbonat de sodiu anhidru; grame; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.18 LOT Carbonat de potasiu; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.19 LOT Cărbune activ mărunțit; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.20 LOT Chloroform; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.21 LOT Clorură de calciu; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.22 LOT Clorură de potasiu; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.23 LOT Dodecil sulfat de sodiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.24 LOT Di-hidrogen fosfat de potasiu; grame; 1300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.25 LOT Eter dietilic; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.26 LOT Fenolftaleină; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.27 LOT Ferocianură de potasiu (II); grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.28 LOT Formalină; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.29 LOT Glicerol; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.30 LOT Hexan; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.31 LOT Hidroxid de potasiu; grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.32 LOT Hidroxid de sodiu; kg; 16; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.33 LOT Hidroxilamin hidroclorid; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.34 LOT Iod standard titru C(1/2I2)=0,1mol/L; bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.35 LOT Iodura de potasiu; grame; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.36 LOT Isopropanol; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.37 LOT Nitrat de plumb; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.38 LOT Metanol; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.39 LOT Peroxid de hidrogen; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.40 LOT Permanganat de potasiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.41 LOT Permanganat de potasiu (soluție 0,2 M); L; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.42 LOT Roșu de metil; grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.43 LOT Sulfat de cupru hidrat; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.44 LOT Tartrat de potasiu și sodiu tetrahidrat; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 24000000-4; 1.45 LOT Trioxidul de crom; grame; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.46 LOT Trilon B; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.47 LOT Zaharoza; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.48 LOT Wijs iodine, 0,1M; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.49 LOT 2,4-dinitrofenol; grame; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.50 LOT α-Bromnaftalina; grame; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.51 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei; bucată; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.52 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea deoxinivalenolului; bucată; 150; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.53 LOT Coloane cu polimer imprimat molecular pentru determinarea patulinei; bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.54 LOT Cuvete pentru probe (sample wels); bucată; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.55 LOT Rotor de reacție (reaction rotor); complet; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.56 LOT Soluție de spălare (washing solution); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.57 LOT Lichid de sistem (system liquid); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.58 LOT Cartuș Strata C18-T pentru extracție în fază solidă (SPE), sau echivalent; unitate; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.59 LOT Coloane de imunoafinitate pentru determinarea aflatoxinei M1 în lapte și produse lactate; bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.60 LOT Aflatoxină M1, standard analitic; ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.61 LOT Set D-glucose/D-fructose, 120 mL; ambalaj; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.62 LOT Set Sucrose/Glucose/Fructose, 60 mL; ambalaj; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.63 LOT Probe de control (alb); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.64 LOT Probe de control (roșu); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.65 LOT Cd Standard pentru AAS; ml; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.66 LOT Cu Standard pentru AAS; ml; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.67 LOT Hg Standard pentru AAS; ml; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.68 LOT Pd MATRIX MODIFIER p-u AAS; ml; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.69 LOT Acid ascorbic; grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.70 LOT Apă ultrapură; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.71 LOT Hidroxid de hexadeciltrimetilamoniu; ml; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.72 LOT Benzoat de sodiu; grame; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.73 LOT Hidroximetilfurfural; grame; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.74 LOT Zaharoza; grame; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.75 LOT E123 Amarant; mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.76 LOT E120 Carmin; grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.77 LOT Acid clorhidric, 0,1 N; L; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.78 LOT Acid oxalic, 0,1 mol/L; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.79 LOT Standard de densitate; ambalaj; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.80 LOT Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat.; ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.81 LOT Soluție tampon pH 4,00±0,02; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.82 LOT Soluție tampon pH 7,00±0,01; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.83 LOT Tiosulfat de sodiu 0,1 N; L; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.84 LOT Glucoza (anhidru); grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 1.85 LOT Clorură de sodiu; grame; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2. LOT Acetonă; bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.1 LOT Acetonitril Gradul HPLC, Reag.Ph.Eur; bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.2 LOT Amoniac 25%; bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.3 LOT Buffer pH 10.00±0.01; bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.4 LOT Buffer pH 4.00±0.01; bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.5 LOT Buffer pH 7.00±0.01; bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.6 LOT Carbonat de sodiu anhidru; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.7 LOT Cloroform; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.8 LOT Clorura de potasiu 3 mol/l 3N (electrolit standard p/u pH-metrie); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.9 LOT Dihidrogenofosfat de potasiu, substanță tampon pentru HPLC; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.10 LOT Dihidrogenofosfat de sodiu substanță tampon pentru HPLC; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.11 LOT Hidrogenofosfat de potasiu, substanță tampon pentru HPLC; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.12 LOT Hidrogenofosfat de sodiu substanță tampon pentru HPLC; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.13 LOT Hidroxd de potasiu; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.14 LOT Metanol Gradul HPLC Reag.Ph.Eur; bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.15 LOT Nessler reactiv; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.16 LOT Nitrit de sodiu; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.17 LOT Propanol – 2/iso-Propanol Gradul HPLC Reag.Ph.Eur; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.18 LOT R-v Griss, soluție; bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.19 LOT Tartrat de K şi Na; bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.20 LOT Trilon B (EDTA; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.21 LOT Trilon B (EDTA) 10mmol/l soluție volumetrică; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.22 LOT Trifloracetic acid Gradul HPLC Reag.Ph.Eur; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.23 LOT Bicromat de potasiu; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.24 LOT Glucoză; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.25 LOT Citrat de sodiu; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.26 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 1000 mg/L (0,01 M);; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.27 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 1,000 mmol/L (0,001 M);; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.28 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea durității totală în apă:C = 100,000 mmol/L (0,1 M); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.29 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea cloruri în apă:C = 10 mg/l; bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.30 LOT Material de referință certrificat trasabil pentru determinarea cloruri în apă:C = 1000 mg/l; bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.31 LOT Material de referință certrificat trasabil Oxytetracycline, puritate 99,9 %; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.32 LOT Material de referință certrificat trasabil Tilmicosin, puritate 99,9 %; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.33 LOT Material de referință certrificat trasabil Erythromycin puritate 99,9 %; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.34 LOT Material de referință certrificat trasabil Tylosin tartrate puritate 99,9 %; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.35 LOT Material de referință certrificat trasabil Fenbendazol tartrate puritate 99,9 %; bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 2.36 LOT Dietil eter; bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3 LOT Sorbitol; grame; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.1 LOT Surcoza (Zaharoză); grame; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.2 LOT Adonitol; grame; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.3 LOT Tween 20; ml.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.4 LOT H3BO3 Acid boric; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.5 LOT NaNO3 Nitrat de sodiu; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.6 LOT 3.6 NaOH; grame; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.7 LOT Congo red; grame; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.8 LOT Na2HPO4 Fosfat disodic de hidrogen; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.9 LOT Na2HPO4 x 12 H2O; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.10 LOT KNO3 Nitrat de potasiu; grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.11 LOT Ulei de imersie (Imersol) 518N; ml.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.12 LOT Cryoinstant Mixed Colour Caps – Mediu de întreținere pentru congelarea și stocarea culturilor bacteriene; ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.13 LOT Reactivi pentru prepararea mediului selectiv pentru bacteria Ralstonia solonacearum- trebuie sa fie de la producator identic; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.13.1 LOT SM Selective Supplement, Modified pentru medii selective bacteriologice; doza; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.13.2 LOT SM Selective Agar Base Bază de mediu pentru cultivare bacteriană Pseudomonas solonacearum. TTC (2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride) Solution 1%; grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.13.3 LOT TTC (2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride) Solution 1%; doza; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.14 LOT Tryptone; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.15 LOT Tri -sodium citrate; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.16 LOT Dipecta AG 366 pectin; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.17 LOT Glicerina; bucata; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.18 LOT Sulfat de Magneziu Heptahidratat; gram; 2400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.19 LOT Caolin; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.20 LOT Carbonat de calciu; gram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.21 LOT Tabidez (Tablete dezinfectante pe bază de clor); kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.22 LOT Clorură de metilen; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.23 LOT Ethyl acetate; ml; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.24 LOT Clorura de calciu; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.25 LOT Glucoza (Dextroza); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.26 LOT Buffer pH 4,00; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.27 LOT Buffer pH 7,00; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.28 LOT TopVision Agarose; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.29 LOT 10X TBE Electophoresis Buffer Thermo; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.30 LOT GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.31 LOT Primerii: ITS1 F (F194) 5′-CGTAACAAGGTAGCTGTAG-3′ ; ITS2 R (26S primer) 5′-TTTCACTCGCCGTTACTAAGG-3′; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.32 LOT Primerii: RS 1 F 5′-ACTAACGAAGCAGAGATGCATTA-3′ RS 1 R 5′ CCCAGTCACGGCAGAGACT -3 ′ RS 3 R 5′-TTCACGGCAAGATCGCTC-3; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.33 LOT Go Taq G2 Flexi DNA Polymerase 100u/kit; bucata; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34 LOT Enzimele de restricție, trebuie sa fie de la producator identic; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34.1 LOT Enzima de restricție RsaI (10 U/μL); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34.2 LOT Enzima de restricție MspI (HpaII) (10 U/μL); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34.3 LOT Enzima de restricție HinfI (10 U/μL); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34.4 LOT Enzima de restricție AluI (10 U/μL); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.34.5 LOT Enzima de restricție BsuRI (HaeIII); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.35 LOT DNA Polymerase 5U/µl; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.36 LOT Mix dNTP; ml.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.37 LOT Buffer PCR 10 X, cu MgCl2 de 15 Mm; ml.; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.38 LOT BSA – Bouvin Serum Albumin; gram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.39 LOT Acid ascorbic; gram; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.40 LOT Acetamiprid, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.41 LOT Azoxistrobin, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.42 LOT Benzoat de emamectin, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.43 LOT Cipermetrin, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.44 LOT Ciprodinil, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.45 LOT Clorpirifos, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.46 LOT Dimetoat, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.47 LOT Dimetomorf, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.48 LOT Famoxadon, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.49 LOT Fenoxicarb, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.50 LOT Piriproxifen, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.51 LOT Quizalofop-P-etil, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.52 LOT Rimsulfuron, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.53 LOT Tebuconazol, standard analitic; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.54 LOT Flonicamid, standard analitic; mg.; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.55 LOT Acetonă; L; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.56 LOT Acetonitril; L; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.57 LOT Hexan; L; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.58 LOT Acid sulfuric; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.59 LOT Sulfat de sodiu anhidru; kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.60 LOT Deltametrin, material de referință certificat trasabil; mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.61 LOT Metalaxil-M, material de referință certificat trasabil; mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.62 LOT Tifensulfuron-metil, material de referință certificat trasabil; mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.63 LOT Cafeină, material de referință certificat trasabil; mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.64 LOT gamma-BCH (lindan), material de referință certificat trasabil; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.65 LOT OFN, material de referință certificat trasabil; completb; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.66 LOT Cafeină, material de referință certificat trasabil; bucata; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.67 LOT Hidroxid de potasiu fix. 0,1n; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.68 LOT Hidroxid de sodiu; kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.69 LOT Permanganat de potasiu; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.70 LOT Acid sulfuric fix. 0,1n; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.71 LOT Acid acetic glacial; L; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.72 LOT Clorura de sodiu; kg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.73 LOT Acid de lămîie; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.74 LOT Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.75 LOT Tiosulfat de sodiu; bucata; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.76 LOT Uree (carbamid); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.77 LOT Iodura de potasiu; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.78 LOT Amidon solubil, (C6H10C5)n; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.79 LOT Clorura de calciu, CaCl2; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.80 LOT Acid boric; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.81 LOT Clorura de amoniu; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.82 LOT Fenolftaleină; gram; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.83 LOT Carbonat de sodiu anhidru, Na2CO3; gram; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.84 LOT Iod; gram; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.85 LOT Iodat de potasiu KIO3; gram; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.86 LOT alfa-Bromnaftalin; ml.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.87 LOT n-Hexan; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.88 LOT Dietil eter; ml.; 2500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.89 LOT Izooctan (2,2,4 trimetilpeptan); L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.90 LOT Aflatoxină B1; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.91 LOT Aflatoxină B2; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.92 LOT Aflatoxină G1; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.93 LOT Aflatoxină G2; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.94 LOT Suma Aflatoxinelor B1,B2,G1,G2; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.95 LOT Deoxinivalenol; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.96 LOT L-triptofan; gram; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.97 LOT GC Multirezidue Pesticides Standard Kit; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.98 LOT LC Multirezidue Pesticides Standard Kit; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.99 LOT Carbendazim-d3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.100 LOT Propiconazole; mg.; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.101 LOT Acetone; L; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.102 LOT Acetone; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.103 LOT Acetonitrile; L; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.104 LOT Methanol; L; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.105 LOT Dimetyl sulfoxide; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.106 LOT Isopropanol; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.107 LOT PSA SPE Bulk Packing; gram; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.108 LOT di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.109 LOT Magnesium sulfate anhydrous; kg; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.110 LOT Sodium chloride; kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.111 LOT tri-Sodium citrate dihydrate; kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.112 LOT Potassium nitrate; bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.113 LOT Aluminium potassium sulphate dodecahydrate (alaun KAl (SO4)2 . 12 H2O); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.114 LOT Mănuși de unică folosință de nitril; ambalaj; 52; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.115 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril; ambalaj; 86; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.116 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril; ambalaj; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 3.117 LOT Manusi de unică folosinţă de Nitril; ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4 LOT Dexamethasone C22H29FO5; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.1 LOT Betamethazone C22H29 FO5; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.2 LOT Prednison C21H26O5; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.3 LOT Metilprednisolon C22H30O5; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.4 LOT Beclometazona C22H29ClO5; mg.; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.5 LOT Triamcinolon acetonid C24H31FO6; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.6 LOT Flumetazona C22H28 F2O5/410.5; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.7 LOT Triamcinolon acetonid d7 (SI) C24H24FO6D7; mg.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.8 LOT Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5; mg.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.9 LOT Lasalocid A sodium salt, C34H54 O8; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.10 LOT Nicarbazin C19H18N6O6/426.38; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.11 LOT Salinomicin C42H70O11; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.12 LOT Narazin C43H72O11 /765.03; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.13 LOT Robenidine C15H13Cl2N5 *HCl; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.14 LOT Monensin C36H62O11; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.15 LOT Decoquinat C24H35NO5 /417.5; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.16 LOT Dinitrocarbanilid-D8(SI) C13D8H2N4O5; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.17 LOT Robenidin-D8 (SI) C15D8H5Cl2N5*HCl; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.18 LOT Decoquinat –d5 (SI) C24D5H30NO5 /; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.19 LOT CARBADOX QCA C9H6N2O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.20 LOT OLANQUINDOX MQCA C10H8N2O2/; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.21 LOT Dimetridazole-d3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.22 LOT Ronidazole; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.23 LOT Ronidazole-d3 C6D3H5N4O4/; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.24 LOT Metronidazole C6H9N3O3/; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.25 LOT METRONIDAZOLE 13C2,15N2 C413C2H9N15N2O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.26 LOT Metronidazole-OH C6H9N3O4; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.27 LOT Metronidazole-OH-D2 C6H7D2N3O4; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.28 LOT HMMNI C5H7N3O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.29 LOT HMMNI-D3 ( Dimetridazole-2hidroxy-D3) C5H4D3N3O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.30 LOT Ipronidazole C7H11N3O2/169.18; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.31 LOT Ipronidazole-D3 C7D3H8N3O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.32 LOT Ipronidazole-OH C7H11N3O3/185.18; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.33 LOT IPRONIDAZOLE-OH-D3 C7H8 D3N3O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.34 LOT AHD C3H5N3O2 · HCl; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.35 LOT AHD-13-C3 (SI) 13C3H5N3O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.36 LOT SEM CH5N3O*HCl; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.37 LOT SEM -13C,15N2 13CH5N15N2O*HCl; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.38 LOT AOZ C3H6N2O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.39 LOT AOZ-d4 C3H2D4N2O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.40 LOT AMOZ C8H15N3O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.41 LOT AMOZ-d5 C8H10D5N3O3; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.42 LOT DNSH C7H6N4O6/242.15; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.43 LOT DNSH -13C6 C13C6H6N4O6/248.10; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.44 LOT Histamina, C5H9N3*2HCl; gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.45 LOT Brombuterol C12H18Br2N2O; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.46 LOT Zilpaterol C14H20ClN3O2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.47 LOT Clenbuterol d9 (C12H10Cl3D9N2O); mg.; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.48 LOT Brombuterol d9 C12H9D9Br2N2O; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.49 LOT Albendazol (C12H15H3O2S); mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.50 LOT Aminomebendazole C14H11N3O; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.51 LOT Hidroxitiabendazole C10H7N3O; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.52 LOT Levamisol C11H12N2S * HCl; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.53 LOT Nitroxinil C7H3IN2O3; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.54 LOT Florfenicol C12H14Cl2FNO4S; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.55 LOT Sulfapiridina C11H11N3O2S; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.56 LOT Sulfametoxazole C10H11N3O3S; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.57 LOT Sulfametazina C12H14N4O2S; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.58 LOT Sulfaetoxipiridazina C12H14N4O3S; mg.; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.59 LOT Sulfameter C11H12N4O3S; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.60 LOT Sulfisoxazole C11H13N3O3S; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.61 LOT epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8; mg.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.62 LOT doxiciclina 2C22H24N2O8 · C2H6O · 2ClH · H2O; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.63 LOT metaciclina C₂₂H₂₂N₂O₈; mg.; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.64 LOT tilmicosin C46H80N2O13; mg.; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.65 LOT Spiramicin; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.66 LOT tilvalosin C53H87NO19 • XC4H6O6; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.67 LOT Roxitromicina C41H76N2O15; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.68 LOT acid nalidixic C12H12N2O3; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.69 o LOT ofloxacin C18H20FN3O4; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.70 LOT cloxacilin C19H17ClN3NaO5S·H2O; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.71 LOT cefalonium C20H18N4O5S2*H2O; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.72 LOT Penicilin G d7 C23D7H26N3O4S; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.73 LOT Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo; bucata; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.74 LOT Standard analitic: 9(Z),11(E)-Conjugated linoleic acid methyl ester; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.75 LOT Standard intern: 1-7 diaminoheptane C7H18N2; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.76 LOT Acrylamida CH2 =CHCONH2; mg.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.77 LOT Acrylamide 13C3 H213C=13CH13CONH2; mg.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.78 LOT Acrylamida d3, standard solution; ml.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.79 LOT Pah-mix 4 solution Benzo(a)pyrene Benz[a]anthracene Benzo[b]fluoranthene Chrysene; ml.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.80 LOT Acid azotic (HNO3), 65%; L; 7,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.81 LOT Acid clorhidric (HCl), 37%; L; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.82 LOT Material de referință certificate, CRM CE278K; gram; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.83 LOT Modificator de matrice fosfat de amoniu NH4H2PO4; ml.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.84 LOT Agent de lustruire a metalelor; ml.; 235; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.85 LOT Acetonitril; L; 128; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.86 LOT Dichlormethane (CH2Cl2); L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.87 LOT Carbonat de sodiu Na2CO3; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.88 LOT Dansyl chloride C12H12CLNO2S; gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.89 LOT L-Proline C5H9NO2; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.90 LOT Acetonitril with 1% formic acid; L; 18; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.91 LOT Dimetilsulfoxid. C₂H₆OS; ml.; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.92 LOT Ethyl acetate C4H8O2; L; 38; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.93 LOT Metanol (CH3OH); L; 60; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.94 LOT Solutie amoniacala 30-32%; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.95 LOT Trisma base NH2C(CH2OH)3; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.96 LOT Etanol CH3CH2OH; ml.; 3500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.97 LOT Hexan (C6H14); L; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.98 LOT Tert-butil-metuleter (TBME); L; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.99 LOT Acetona; L; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.100 LOT Heptan (C7H16); L; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.101 LOT Cloroform CHCl3; L; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.102 LOT Mucasol; L; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.103 LOT Potassium chloride KCl; gram; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.104 LOT Sodium chloridr NaCl; kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.105 LOT TWEEN 80; ml.; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.106 LOT Citrat de sodiu dihidrat,C6H5O7Na3*2H2O; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.107 LOT Citric acid, disodium salt sesquihydrate, HOC(COOH)(CH2COONa)2 · 1.5H2O; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.108 LOT Toluen, C6H5CH3; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.109 LOT Hexacianura de fier K4[Fe(CN)6]*3H2O; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.110 LOT Sulfat de zinc ZnSO4 x 7H2O; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.111 LOT ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil; gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.112 LOT Acid sulfuric concentrat; L; 60; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.113 LOT Acid boric; kg; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.114 LOT Acid acetic glacial; L; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.115 LOT Acid citric; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.116 LOT Acetat de zinc dihidrat; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.117 LOT Apa amoniacala 25 %; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.118 LOT Amidon solubil; gram; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.119 LOT Bicarbonat de sodiu; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.120 LOT Benzidina; gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.121 LOT Carbonat de sodiu; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.122 LOT Cloroform; L; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.123 LOT Clorura de calciu; kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.124 LOT Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, cu certificat trasabil; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.125 LOT Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil; bucata; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.126 LOT Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil; bucata; 24; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.127 LOT Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil; bucata; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.128 LOT Fixanal Iod 2 0,05 M concentrate standard solution ( 0,05 N) cu certificat trasabil; bucata; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.129 LOT Fixanal sodiu hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil; bucata; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.130 LOT Hirtie de indicator universala; ambalaj; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.131 LOT Hidroxid de sodiu granulat; kg; 55; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.132 LOT Iodura de potasiu; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.133 LOT MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil; ml; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.134 LOT MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cucertificat trasabil; ml; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.135 LOT MRC etalon standard STEARIC ACID for synthesis cu certificat trasabil; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.136 LOT MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN ,cu certificat trasabil; gram; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.137 LOT MRC,Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, reag.Ph.Eur. ≥ 99,9 % ,cu incertitudine in certificatul trasabil; gram; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.138 LOT MRC Etalon standard Hidroximetilfurfurol ,cu certificat trasabil; gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.139 LOT MRC Trans-4-hydroxi-L-proline 99 %, cu certificat trasabil; gram; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.140 LOT MRC Succinic acid purum etalon standard cu certificat trasabil; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.141 LOT MRC Potassium dichromate 99,99% trace metals basis,cu certificate trasabil; gram; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.142 LOT Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4; ambalaj; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.143 LOT Lichid de racire baie cryoscop (CryoStar); L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.144 LOT Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.145 LOT Sulfat de potasiu; kg; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.146 LOT Sulfat de sodiu anhidru; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.147 LOT Sulfat de cupru; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.148 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.149 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.150 LOT Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.151 LOT Carbonat de calciu; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.152 LOT Tetraborat de sodiu; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.153 LOT Monovanadat de amoniu; gram; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.154 LOT Heptamolibdat de amoniu; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.155 LOT Reference Electrolyte 1 M KNO3 For Double Junction electodes; bucata; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.156 LOT Chloride standard solution1000 PPM Cl -; bucata; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.157 LOT 1,5 M Nitric acid; bucata; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.158 LOT Hexan; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.159 LOT Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 1,0 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil; bucata; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.160 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin B1 30/15 R1211; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.161 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin B1 RNM98007; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.162 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Ochratoxin A 30/15 R1312; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.163 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Ochratoxin A RNM98008,; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.164 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin Total R4701; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.165 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. FASR Zearalenon R5502; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.166 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. DON R5906; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.167 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa. Alfatoxin M1 R1121; complet; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.168 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al STREPTOMICINEI. 5111; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.169 S LOT et pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD.; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.170 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.171 LOT Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al a NITROFURANULUI SEM.; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.172 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI SEM.; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.173 LOT Set pentru determinarea cantitativa si calitativa a NITROFURANULUI AMOZ.; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.174 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AMOZ; complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.175 LOT Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ.; complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.176 LOT Alaun de fier si amoniu Fe(NH4)(SO4)2*12H2O; gram; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.177 LOT Amoniac,25% NH3; L; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.178 LOT Apa oxigenată 33-37%; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.179 LOT Clorura de amoniu NH4Cl; gram; 150; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.180 LOT Eter petroleic; L; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.181 LOT Eter dietilic, fără conținut de peroxid C2H5OC2H5; L; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.182 LOT Permanganat de potasiu KMnO4; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.183 LOT Roșu de congo C32H22N6Na2O6S2; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.184 LOT Verde de bromcrezol C21H14Br4O5S; gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.185 LOT Fixanal Sodiu tiosulfate concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N; L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.186 LOT Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution NaCl 0,1 M ( 0,1 N); L; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.187 LOT Fixanal tiocianat de potasiu concentrate standard solution KSCN 0,1 M ( 0,1 N); L; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.188 LOT Zaharoză C12H22O11; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.189 LOT Sulfat de amoniu 12.(NH4)2SO4; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.190 LOT Lyophiliz13.ed long-term cell count standards MRC SCC1-SCC5; complet; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.191 LOT Solutii de calibrare p/u CryoStar , conc. - 0.512°C; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.192 LOT Solutii de calibrare p/u CryoStar , conc. - 0.557°C; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.193 LOT Metavanadat de amoniu NH4VO3; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.194 LOT Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat [(NH4)6Mo7O24 * 4H2O]; gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.195 LOT Dihidrogenofosfat de sodiu KH2PO4; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.196 LOT Sucrose ( zaharoză) C12H22O11; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.197 LOT Acid barbituric C4H4N2O3; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.198 LOT izopropanol; L; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.199 LOT Cromat de potasiu K2Cr2O4; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.200 LOT Dicromat de potasiu K2Cr2O7; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.201 LOT Acid succinic C4H6O4; gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.202 LOT Cartuse Strata X RP C18, 60mg/3mL; bucăți; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.203 LOT Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml; bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.204 LOT Cartușe de extracție Clean Screen DAU; bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.205 LOT Filter Paper Grade 202, D-90; bucăți; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.206 LOT Filtre PVDF de 0.45jun de 4mm; bucăți; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.207 LOT Cartuse de purificare (Strata® NH2); bucăți; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.208 LOT Cartuse de purificare; bucăți; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.209 LOT Cartușe de purificare; bucăți; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.210 LOT Filter frit for inline filter; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.211 LOT Vialuri cu insertie incorporate si capac filetat , cu capac filetat; bucăți; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.212 LOT Vialuri cu capac filetat, din sticla bruna; bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.213 LOT Vialuri cu capac filetat; bucăți; 6000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.214 LOT Vialuri cu capac filetat, sticla bruna; bucăți; 6000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.215 LOT Filtre seringa stratificat; bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; 4.216 LOT Inserție de sticla 250 mkl pentru vialuri; ambalaj; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |