Anexa  nr.___ la  Caietul  de  Sarcini

| Obiect : ”TERMOELECTRICA” SA, CT Suburbii, mun. Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.4

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW

Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 2 | 08-02-148-1 | Montarea cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 3 | Pretul furnzorului | Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 ВВГнг | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 4 | Pretul furnzorului | Intreruptor automat, BA 47-29/1/C 10 | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul furnzorului | Intreruptor automat, BA 47-29/1/C 4 | buc. | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,020 |
| 7 | Pretul furnzorului | Furtun metalic D20 | m | 2,000 |
| 8 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: | kg | 5,000 |
| 9 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,060 |
| 10 | Pretul furnzorului | Canal metalic cu capac 50*30mm | m | 6,000 |
| 11 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Teava 40*40*2mm - 6000mm | kg | 13,980 |
| 12 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Cornier 50*50*3mm - 12000mm | kg | 26,760 |
| 13 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Otel lat 25*4 mm | 100 m | 0,100 |