Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziția serviciilor de reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. |  | Specificația tehnică, standarde de referință | Preț per bucată (lei) | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 | PMI 2026 CAT_D_Generare_M _p.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50413000-3 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) | buc. | 1 |  | Conform p.3 | 1500,00 | 1 500,00 |  |
| 1.2 |  | Verificare/etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) | buc. | 1 |  | Conform p.3 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 2 |  | Lotul 2 | PMI 2026 CAT_D_Generare_M _p.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50413000-3 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop analogic УД2-12) | buc. | 1 | Conform p.3 |  | 1 540,00 | 1 540,00 |  |
| 2.2 |  | Verificare metrologică/etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop analogic УД2-12) | buc. | 1 | Conform p.3 |  | 960,00 | 960,00 |  |
|  |  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 3 |  | Lotul 3 | PMI 2026 CAT_D_Generare_M_p.24 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 50413000-3 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop digital УДС2-РДМ-34) | buc. | 2 |  | Conform p.3 | 445,00 | 890,00 |  |
| 3.2 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop digital УДС2-РДМ-34) | buc. | 2 |  | Conform p.3 | 1 600,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 4 090,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 090,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului.

2.2 Termenul de realizare a serviciilor : conform tabelului 2.

Tabelul 2. Termeni de realizare a serviciilor

| Nr. d/o | Descriere serviciu | Cantitate | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare a grosimetrului ultrasonic УТ-93П | 1 buc. | 20 zile calendaristice după semnarea contractului |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a defectoscopului analogic УД2-12 | 1 buc. | 20 zile calendaristice după semnarea contractului |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a defectoscopului digital ultrasonic УДС2-РДМ-34 | 2 buc. | - - 30.06.2025 |

- Documentația normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure realizarea lucrărilor specificate în pct.1 (în dependență de lot) al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate a mijloacelor de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- NML 9-19:2021 “Defectoscoape ultrasonice. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”

- МИ 1272-86 — Толщиномер ультразвуковой УТ-93П. Методика поверки.

- Alte acte normative.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciciilor conform punctului 1.

- Companie autorizată în domeniul reparației și reglării a mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare,reparație și punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare specificate).

- Companie autorizată în domeniul verificărilor metrologice solicitate, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare valabilă la data depunerii ofertelor.

- Informația privind subcontractactanți (în cazul în care serviciul reglare/reparare sau de verificare metrologică va fi efectuat de un alt executant).

- Certificate de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica, mecanisme, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă.

- Dovada de experiență în domeniul reparației și ajustării mijloacelor de măsurare specificate.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor de reglare sau reparație a mijloacelor de măsurare se va efectua în dependență de complexitate, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică/ verificare tehnică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate executantului lucrărilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de  către Beneficiar în raza mun. Chișinău.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces-verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul serviciilor de verificare va elibera documente de verificare metrologică/etalonare sau verificare tehnică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate -după caz, raport /act de verificare tehnică) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat.

- Perioada de garanție pentru lucrările de reparație, reglare a mijloacelor de măsurare specificate va constitui  minim 6 luni din momentul recepției finale.

- În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de verificare metrologică sau verificare tehnică la data şi în termenii stabiliți, Executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Volumul lucrărilor de reparație, calibrare, reglare:

- Procedura de reglare sau reparație va cuprinde toate lucrările necesare pentru ca mijloacele de măsurare specificate să fie admise spre verificare metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz- ajustare, înlocuire piese uzate, calibrare ș.a.), cu întocmirea documente confirmative de executare a lucrărilor.

- În cazul când mijlocul de măsurare nu poate fi reparat sau reglat, se vor întocmi documente confirmative pentru fiecare mijloc de măsurare în parte.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor care pot apărea ca urmare procesului de reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare).

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul, despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse reglării, reparației și verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și pe perioada de garanție a lucrărilor.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (calibrare, ajustarea, reparare, verificare metrologică ș.a.).