	Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Miron Costin 19/5, mun. Chisinau    N 16169
	                                 Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Plan General (comp PG)   ETAPA 1
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / gros.0,1 m  + fundatii borduri 


	m3
	235,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	376,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	4,489

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	182,125

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	182,125

	2
	RpDB36A


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolare imbracamintea din trotuar 


	m2
	635,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	247,65

	3
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0.15 m) 

	100 m3
	0,95

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,137

	4
	RpDB36C


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)   / Demontarea bordurii din beton pentru drumuri 


	m
	512,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	215,04

	5
	RpDB36C


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)   / Demontarea bordurii din beton pentru trotuar 


	m
	779,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	327,18

	6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului dintrun jgheab de de drum) 

	100 m3
	1,75

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,938

	7
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	298,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	17,016

	8
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B2) 

	100 m3
	2,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	4,95

	9
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) 

	100 m3
	4,95

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	11,138

	10
	TsI51B10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 


	t
	620,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	58,838

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces, tip A-1  (S=1900 m2)

	
	
	

	11
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 


	t
	1,14

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,174

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,342

	12
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) 


	m2
	1 900,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	114,00

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)
	t
	267,90

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	30,40

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	15,01

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	15,01

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	15,01

	13
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 


	t
	0,57

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,587

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,171

	14
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)   


	m2
	1 900,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	95,00

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)
	t
	178,60

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	5,70

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	20,90

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	10,07

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	10,07

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	10,07

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces, tip A-1  (S=1900 m2)
	            
	

	 
	
	3. Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces si parcarilor, tip A-2  (S= 450 m2)

	
	
	

	15
	DI110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast)   (0,10 m) 


	m3
	45,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,75

	
	14211022004671
	Balast 
	m3
	54,90

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,15

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,972

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	1,229

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,436

	16
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta  fr.32-63 (LA30),  (SM EN 13242+A1:2008)   (0,20 m) 


	m3
	90,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	27,00

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)
	m3
	114,30

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,50

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,78

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	19,62

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,45

	17
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 


	t
	0,27

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,278

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,081

	18
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) 


	m2
	450,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	27,00

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)
	t
	63,45

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	7,20

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	3,555

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,555

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	3,555

	19
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 


	t
	0,135

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,139

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,041

	20
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)   


	m2
	450,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	22,50

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)
	t
	42,30

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	1,35

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	4,95

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,385

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,385

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	2,385

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces si parcarilor, tip A-2  (S= 450 m2)
	            
	

	 
	
	4. Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1  (S=944 m2)

	
	
	

	21
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) 


	m3
	94,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	34,928

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	123,758

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	21,901

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	14,443

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,171

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	4,531

	22
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   / Dale din beton (trotuar) h = 0,05 m 


	m2
	944,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	547,709

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,915

	
	266111280065550
	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm
	m2
	958,16

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1 510,40

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	12 460,80

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	4,72

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	35,872

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	18,88

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1  (S=944 m2)
	            
	

	 
	
	5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=542 m2)

	
	
	

	23
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) 


	m3
	54,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	20,054

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	12,574

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	71,056

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	8,293

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,247

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,602

	24
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m) 


	m3
	54,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	16,26

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)
	m3
	68,834

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,71

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,276

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	11,816

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,271

	25
	DA19A


	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01) 


	m2
	542,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,168

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	18,428

	
	1711217329883200
	Strat geotextil 160 kg/m2
	m2
	547,42

	26
	CG33 A  aplicativ


	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude ''Pervaz din lemn'',  se modifica resursul Mocheta  in ''Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm'' 


	m2
	542,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	406,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,20

	
	266210611000030
	Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm
	m2
	569,10

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	379,40

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	43,36

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	18,97

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	119,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	271,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,084

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	13,55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,84

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=542 m2)
	            
	

	 
	
	6. Borduri

	
	
	

	27
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15 

	m
	512,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	76,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	225,28

	
	26661228002823
	Bordura pentru drum BP 100.30.15
	m
	514,56

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	23,04

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1 495,04

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,096

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,072

	28
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15 

	m
	779,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	93,48

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	140,22

	
	26661228003232
	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8
	m
	782,895

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	37,392

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	794,58

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,337

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,337

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Borduri
	            
	

	 
	
	7. Reparatia copertinelor (12 buc)

	
	
	

	29
	IzF18C  k=1,33


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  / sapa mortar M150  in panta 20....60mm 

	m2
	110,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	51,391

	
	2664102102018150
	Mortar ciment M-150
	m3
	4,405

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,468

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,083

	30
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( 2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila) 

	m2
	110,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	49,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,392

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase - 1 strat
	m2
	133,308

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - al 2 strat
	m2
	133,308

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	69,552

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	22,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,624

	31
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /  ''Betonocontact'' 0,27 kg/m2 

	m2
	108,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,24

	
	24165861053033
	Amorsa-grund  ''Betonocontact''
	kg
	29,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,40

	32
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  / amestec de tencuiala pe baza de ciment 

	m2
	108,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	165,24

	
	26531021008312
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	771,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,532

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,106

	33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	108,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,24

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	16,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,40

	34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /  vopsea siliconica pentru lucrari exterioare 

	m2
	108,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	59,40

	
	2430116103800*
	Vopsea  pentru lucrari exterioare
	kg
	43,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,48

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	54,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,216

	35
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm 

	m
	12,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,60

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	12,978

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	2,472

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	17,304

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	2,472

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	1,236

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	2,472

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	123,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24

	36
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm  

	m
	28,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	9,80

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	29,988

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	14,28

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	7,14

	
	28741158300001
	Pilnii de colectare a apei
	buc
	7,14

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	14,28

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	7,14

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	7,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	37
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla zincata 0,8 mm (norma 7,2 kg/m2) 

	m2
	42,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	31,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	27104036422991
	Tabla plana zincata de 0,8 mm
	kg
	317,52

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	1,323

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	11,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia copertinelor (12 buc)
	            
	

	 
	
	8. Reparatia treptelor si intrarilor

	
	
	

	38
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) 

	m3
	15,70

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	88,077

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,209

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	4 867,471

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	10,964

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	11,967

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,013

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	5,103

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	9,42

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,355

	39
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	80,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	80,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,40

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	24,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	24,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,40

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	4,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	10,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,08

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,08

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	9,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,60

	40
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  / plasa d6 100*100 

	kg
	879,45

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	21,986

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,397

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	888,245

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	4,397

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	8,795

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	263,835

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,528

	41
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (Placi 12 mm) 

	m2
	205,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	461,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,25

	
	266111280070012
	Placi sau piscoturi de gresie 12 mm
	m2
	211,15

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	830,25

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	61,50

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	4 100,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	184,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,225

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,46

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia treptelor si intrarilor
	            
	

	 
	
	9. Rampe pentru persoane cu dizabilitati

	
	
	

	42
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,94

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	6,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,60

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,26

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,52

	43
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) 

	m3
	10,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	56,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,70

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3 100,30

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	6,983

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	7,622

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,193

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	3,25

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	6,00

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,50

	44
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	50,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	50,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,25

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	15,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	15,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,50

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	2,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,25

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	6,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,05

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,05

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	6,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,00

	45
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5, 150*150 

	kg
	120,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	121,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,60

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	36,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,072

	46
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50 mm) 

	m2
	79,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	47,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,90

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	2,607

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,79

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,37

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,948

	47
	CG01A1  k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 

	m2
	79,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,32

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,738

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,632

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,948

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,474

	48
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm 

	m2
	79,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	177,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,75

	
	2661112800700111
	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm
	m2
	81,37

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	319,95

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	23,70

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 580,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	71,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,555

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,948

	49
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  

	m2
	8,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,20

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	8,242

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	35,552

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,474

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,202

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,088

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,584

	50
	CK18C


	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna 

	m
	33,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,58

	
	274312354902510
	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna
	m
	34,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,825

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,033

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	198,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Rampe pentru persoane cu dizabilitati
	            
	

	 
	
	10. Sectiunea 1-1

	
	
	

	51
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (15 mm) 

	m2
	24,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,40

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,792

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,72

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,288

	52
	CG01A1  k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se scade 

	m2
	-24,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,44

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	-0,396

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,216

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,108

	53
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Placi de ceramica striata 

	m2
	24,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	54,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	2661112800700111
	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm
	m2
	24,72

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	97,20

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,20

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	480,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	21,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,08

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,288

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sectiunea 1-1
	            
	

	 
	
	11. Ingradiri

	
	
	

	54
	CH06A


	Balustrada din profile din inox  

	m
	158,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	142,47

	
	2812106305714
	Balustrada din otel INOX
	m
	158,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,83

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	9,498

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	110,81

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,958

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	31,66

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ingradiri
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


