Lotul

Achiziţionarea reagenților de laborator

conform   necesităţilor pentru anul 2019

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | Specificaţia tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Specificaţia | Unitate masură | Necesar pentru anul 2019 |  |
|  |  | Clinica |  |  |  | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Albastru metilen | 1% 500ml | flacon | 4 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Cybow ( teste urina ) | Cybow. 100 teste în tub (teste urina) | cut | 13 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Dialize 500 pentru aparat PCE 210 (aparat fabricat 2008) | Dialyse-Erma, flacon 500ml. | flacon | 7 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Diaton 20 L pentru aparat PCE 210 (aparat fabricat 2008) | Diaton-Erma, butelie 20 L. | butelie | 7 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Diaclenz-Erma, butelie 5L. pentru aparat PCE 210 (aparat fabricat 2008) | Diaclenz-Erma, butelie 5L. | butelie | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Sol. Azur Eozin Romanovschi 1000 ml | Sol. Azur Eozin Romanovschi 1000 ml | flacon | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Sol. Hypocloridi 0,5% 100ml | Sol. Hypoclorid 0,5%, flacon 100ml | fl | 20 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Material de control hematologic pentru trei nuvele pentru aparat PCE 210 (aparat fabricat 2008) | Set de control hematologic 3 nivele 3fl x 2ml | set | 4 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  |  | Biochimia |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PRTB | -Proteina totală PRTB -060 (2flx125ml) | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Albumina | -volumul flaconului 2x125 ml | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Urea | -Volumul flaconului 2x125 ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Creatinin | 2*2fl x50ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Ac. Uric Mono | -Acid Uric, volumul flaconului 6x50ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Bilirubin total | -Bilirubin total, -volumul flaconului-2x100ml | set | 8 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Bilirubin legat | -Bilirubin legat - volumul flaconului-2x100ml | set | 8 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | ALAT | -ALAT 5x125ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | ASAT | -ASAT flacon 5x125ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | ALP CJ | -Fosfotaza alcalină 2fl x100 ml. | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Glucoza TAP | - 4x250 ml. | set | 5 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Amilaza SL | -6x50ml | set | 5 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | GAMA GT | -Gamma-GT 4x6,25ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Colinesteraza kinetic | -1 fl x 60 ml | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Tromboplastin Bio TP | - 1x25ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Cholesterol | -4 flac x250 ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HDH colesterol | -3 x 10ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Trigliceride | -150ml. | set | 4 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Calciu (Ca) | -2fl x125 ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Kaliu ( K) kinetic | -1 fl x 50 ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Natriu (Na)kinetic | -1 fl x 50 ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Ferul (Fe) | -2 fl x 125ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Magneziu (Mg ) | -2fl x 125ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Fosfor (F) | -2 x 125 ml . | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HDL colesterol | -3 x 10 ml | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | CRP | -Set CRP,latex – teste 1flx5ml=500 teste | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Refa actor | -Set RF, latex-teste 1flx 5ml=500 teste | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | ASLO | -Latex-teste ,1fl x 5ml= 500 teste | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Timol | 1x500 ml | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Control Sera NDac pentru aparat Stat fax 1904 | 6flx5ml | set | 4 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Control Sera PDac pentru aparat Stat fax 1904 anul fabricării 1998 | 6flx5ml | set | 4 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | LDH (actatdehidroghenaza) | 1 fl x50 ml; 2flx100ml | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Lipaza | -1 flacon x125 ml | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  |  | Imumologia |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | HBsAg set -96 | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HCV set 96 | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HBcor | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Anti HBS | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HDV | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Liamblii | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Helicobacter IgG | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Helicobacter IgM | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | TOXOcara | -numărul de teste în set- 96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Ascaris | -Ascaris | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Chlamidia Tr Ij G | -Chlamydia Trachomatis IgG, -numărul de teste în set 96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Chlamidia Tr Ig M | -Chlamydia Trachomatis IgM, -numărul de teste în set 96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | CMV ( citomegalvirus ) | -CMV IgG. Metoda ELISA . - 96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HSV II | ( gerpes virus II) | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | TOXOplasma | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Ureaplasma | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Mycoplasma | -umărul de teste în set-96 poziţii. | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | T3 | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | T4 | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | TSH | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 3 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Anti TPO | -Anti TPO -96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | AntiTG | -Anti TG 96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | FSH | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | LH | -numărul 96 de teste metoda Elise | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Prolactinin | -umărul de teste în set-96 poziţii. | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Estradiol | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Progesteron | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Testosteron | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | PSA | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 2 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | HSV IgG II | -numărul de teste în set-96 poziţii | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696500-0 | Material de control pentru imunologie pentru aparat Stat fax 303 (anul fabricării 199) | Material de control pentru imunologie pentru aparat Stat fax 303 (anul fabricării 199) | set | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696300-8 | Citrat de sodiu | -200gr | cutie | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |
|  | 33696300-8 | Acid sulfosalicilici | -200gr | cutie | 1 | Calitatea bunurilor corespunde standardelor de ramură și este confirmată prin ceftificate eliberate de organele abilitate |