| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Specificaţii tehnice |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunuluii | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sârmă pentru sudare |  |  |  | Ø 0.8 mm |  |  |
| Sârmă pentru sudare |  |  |  | Ø 1.2 mm |  |  |
| Electrozi |  |  |  | Ø3 mm ANO-4 GOST 9466-75, 9467-75 |  |  |
| Electrozi |  |  |  | Inox CL-11 Ø3 |  |  |
| Electrozi |  |  |  | UONI-13/55 Ø4 mm |  |  |
| Electrozi |  |  |  | UONI-13/55 Ø5 mm |  |  |
| Electrozi |  |  |  | din wolfram roșii 20 Ø 2,0×175 mm |  |  |
| Electrozi |  |  |  | din wolfram roșii 20 Ø 3,2×175 mm |  |  |
| Contor electronic trifazat 5-100A 230/400V |  |  |  | Clasa de precizie, conectare directă/indirect: clasa B (1); Tensiunea nominală, conectare directă și semi-indirectă, V nom (0,8-1,15 V nom): 3x230/400, 3x5; Curentul nominal, conectare directă A: 0,25-5 (100) ; Curentul nominal, conectare indirectă A: 5 Frecvenţa, Hz: 50/60; Afişare, citire: 6 (+3) ; Energia consumată pe fază; Puterea totală la Unom, VA - 0,1; Numărul de tarife: - ; Interfaţă digitală: + ; Domeniul temperaturilor de utilizare, °С: -40... +70; Dimensiuni lăţimea/înălţimea/grosimea, mm: 168/220/56,15; Masa, kg: 1,23; - Perioada de exploatare, ani:10 |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Contact mobil și imobil |  |  |  | VAT-43 |  |  |
| Contact pentru arcul electric |  |  |  | VAT-43 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________