Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-2
 Lucrari de constructii Statia de pompare a apei

Valoarea de deviz  1 022 671,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-3-2:					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,126	57,66	7,265	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	705,169	57,66	40 660,045	
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	20,800	57,66	1 199,328	
 4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,700	57,66	616,962	
 5.	7124010010700	Dulgher	h-om	236,573	57,66	13 640,799	
 6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,760	57,66	505,102	
 7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,478	57,66	1 930,342	
 8.	7132010010900	Faiantar	h-om	459,173	57,66	26 475,916	
 9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 034,490	57,66	59 648,694	
 10.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,240	57,66	4 684,298	
 11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	638,070	57,66	36 791,114	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	277,643	57,66	16 008,895	
 13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,633	57,66	209,478	
 14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,975	57,66	3 400,499	
 15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,080	57,66	581,213	
 16.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	6,405	57,66	369,312	
 17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,000	57,66	1 037,880	
 18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,640	57,66	4 765,023	
 19.	7422010060100	Timplar	h-om	24,109	57,66	1 390,125	
 20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,272	57,66	1 514,844	
 21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	499,214	57,66	28 784,679	
 22.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	175,159	57,66	10 099,668	
 23.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,276	57,66	15,914	
		Total manopera				254 337,395	
			Materiale:
 1.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	7,271	1 600,00	11 633,600	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	10,074	208,00	2 095,392	
 3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	10,746	8,50	91,341	
 4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,263	260,00	68,380	
 5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,046	216,00	9,936	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,232	216,00	482,112	
 7.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	4,960	216,00	1 071,360	
 8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,899	5,00	99,495	
 9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,067	2 750,00	184,250	
 10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,046	2 750,00	126,500	
 11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,087	2 750,00	239,250	
 12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	1 800,00	0,000	
 13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,087	2 750,00	239,250	
 14.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	8 179,966	0,10	817,997	
 15.	2010237318750	Distantieri 	buc	128,400	5,00	642,000	
 16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,035	2 600,00	91,000	
 17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,530	1 250,00	4 412,500	
 18.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,500	650,00	6 825,000	
 19.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	47,730	1 350,00	64 435,500	
 20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	882,683	3,00	2 648,049	
 21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,245	17,50	4,287	
 22.	2320166200676	White spirit	kg	1,100	18,00	19,800	
 23.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	322,430	14,50	4 675,235	
 24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	12,087	10,83	130,902	
 25.	23203226000361	 mastica bituminoasa Технониколь 	kg	1 083,410	31,00	33 585,710	
 26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	236,385	10,83	2 560,050	
 27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,618	21,50	13,287	
 28.	24133173460001	праймер битумно-эмульсион. Технониколь	kg	191,190	20,00	3 823,800	
 29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,492	15,50	7,626	
 30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,856	85,00	837,760	
 31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,399	27,50	120,972	
 32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,962	25,50	50,031	
 33.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,175	27,00	58,725	
 34.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,175	21,00	45,675	
 35.	24302261000001	Fuga	kg	95,595	18,50	1 768,508	
 36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,050	24,00	25,200	
 37.	2430226100797	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,175	24,00	52,200	
 38.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,200	25,00	55,000	
 39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,216	3,50	0,756	
 40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,491	24,00	11,784	
 41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,117	14,50	436,697	
 42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,940	25,00	148,500	
 43.	2430226102202	Chit de cutit alchidic 	kg	2,520	24,00	60,480	
 44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,577	19,50	11,252	
 45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,311	19,50	6,065	
 46.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	2,175	18,50	40,237	
 47.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,443	2,50	3,607	
 48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	374,048	6,50	2 431,312	
 49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,330	4,50	19,485	
 50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 234,947	6,85	8 459,387	
 51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 543,684	6,50	10 033,947	
 52.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	7,938	18,00	142,884	
 53.	2523116716345	Covor PVC	m2	7,577	120,00	909,240	
 54.	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	27,027	15,00	405,405	
 55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	339,611	29,00	9 848,719	
 56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	118,200	4,50	531,900	
 57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	107,457	1,70	182,677	
 58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 588,608	1,57	7 204,114	
 59.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	207,981	8,50	1 767,839	
 60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	286,785	12,75	3 656,509	
 61.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	267,612	3,00	802,836	
 62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	441,040	125,00	55 130,000	
 63.	2664102100000	Mortar	m3	4,635	680,00	3 151,800	
 64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,072	520,00	37,440	
 65.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,373	520,00	1 233,960	
 66.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,373	560,00	1 328,880	
 67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 290,532	5,50	7 097,926	
 68.	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	14,490	580,00	8 404,200	
 69.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	6,254	680,00	4 252,720	
 70.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit 	m2	15,750	150,00	2 362,500	
 71.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,173	5,00	0,865	
 72.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,756	3,00	161,268	
 73.	2682132600465	пароизоляционная пленка	m2	183,005	15,00	2 745,075	
 74.	26821326004651	гидроизоляционная пленка	m2	183,005	22,00	4 026,110	
 75.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,589	15,00	23,835	
 76.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,777	25,00	19,425	
 77.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	172,796	29,50	5 097,482	
 78.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri-Технониколь	m2	313,598	31,00	9 721,538	
 79.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	118,986	15,00	1 784,790	
 80.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	4,580	13,50	61,830	
 81.	2710403750000	Pazie 	buc	0,504	2,00	1,008	
 82.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,300	13,00	55,900	
 83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,140	13,00	27,820	
 84.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,788	12,50	9,850	
 85.	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	104,971	22,00	2 309,362	
 86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,810	12,50	47,625	
 87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,280	12,50	53,500	
 88.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	40,000	45,00	1 800,000	
 89.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,878	25,00	121,950	
 90.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,935	15,00	14,025	
 91.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	381,366	12,65	4 824,280	
 92.	2811106301200	Elemente metalice	kg	186,660	12,65	2 361,249	
 93.	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	8,615	460,00	3 962,900	
 94.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,890	12,00	22,680	
 95.	2873122004100	Plase sudate 	kg	432,280	13,50	5 835,780	
 96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,406	30,00	42,180	
 97.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	1,008	30,00	30,240	
 98.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,113	40,00	124,520	
 99.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,082	40,00	3,280	
 100.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	1,190	6,50	7,735	
 101.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	42,000	5,50	231,000	
 102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	304,840	5,50	1 676,620	
 103.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	25,338	2,50	63,345	
 104.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	25,338	1,00	25,338	
 105.	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	42,000	1,00	42,000	
 106.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,190	1,00	1,190	
 107.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	1,190	0,50	0,595	
 108.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	307,185	40,00	12 287,400	
 109.	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	42,000	1,00	42,000	
 110.	2874136313300	Анкер HSL -3G (M 20/30)	buc	24,000	15,00	360,000	
 111.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 469,894	1,00	2 469,894	
 112.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,042	15,50	434,651	
 113.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	32,191	88,00	2 832,808	
 114.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 819,240	1,00	3 819,240	
 115.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,135	3,00	48,405	
 116.	301161004842	vopsea hidroixolanta structura  	kg	322,100	30,00	9 663,000	
 117.	4100116202806	Apa	m3	17,625	19,50	343,688	
 118.	4100116202818	Apa	m3	5,662	19,50	110,408	
 119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,090	3,00	435,270	
		Total materiale de construcţii				354 347,692	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,210	250,00	52,500	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,679	140,00	515,060	
 3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 305,810	2,50	3 264,525	
 4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,840	120,00	220,800	
 5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	23,704	120,00	2 844,480	
 6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,685	18,00	66,330	
 7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,799	18,00	374,382	
 8.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,377	250,00	94,250	
 9.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,120	250,00	30,000	
 10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,582	35,00	1 490,370	
 11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,876	140,00	122,640	
 12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,341	120,00	1 720,920	
 13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	21,884	90,00	1 969,560	
 14.	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	23,704	60,00	1 422,240	
 15.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21,884	25,00	547,100	
 16.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	81,585	25,00	2 039,625	
 17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	86,046	35,00	3 011,610	
 18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,647	25,00	91,175	
 19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,922	25,00	248,050	
 20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,000	88,00	264,000	
 21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,820	250,00	205,000	
 22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,027	250,00	6,750	
 23.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	8,256	180,00	1 486,080	
		Total utilaje de construcţii				22 087,447	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			630 772,534	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			57 225,914	
	Transportarea materialelor	4,00 %			14 173,908	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			101 814,992	
	Total	100,00 +			803 987,348	
	Beneficiun de deviz	6,00 %			48 239,241	
	Total	100,00 +			1 656 213,937	
	TVA	20,00 %			170 445,318	
	Total deviz:			1 022 671,91	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)