| Anexa nr. 22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAPdin_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ferestre, uși și articole conexe (din PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sticlă pentru geam termopan (PVC) |  |  |  |  |  | Sticlă termopan cu o cameră cu dimensiuni 1260mmx510mm. Caracteristici: două sticle separate printr-un baghet de distanță. Grosimea baghetului este de 24mm, iar grosimea fiecărei sticle este de 4 mm |  |  |
| Sticlă pentru geam termopan (PVC) |  |  |  |  |  | Sticlă termopan cu o cameră cu dimensiuni 1155mmx410mm. Caracteristici: două sticle separate printr-un baghet de distanță. Grosimea baghetului este de 24mm, iar grosimea fiecărei sticle este de 4 mm |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ușă din termopan (PVC) |  |  |  |  |  | Ușă la construcții din mase plastice, cu dimensiuuni de 0,88mx2,07m. Culoarea PVC alb. Sensul de deschidere în partea stînga,simplă.Fără prag. Anexa nr.1 |  |  |
| Geam din termopan (PVC) |  |  |  |  |  | Geam din mase plastice, cu dimensiuni de 1150mmx1350mm. Culoarea PVC alb. Sensul de deschidere în partea dreapta. Anexa nr.2 |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP. Obiectul de achiziției: ferestre, uși și articole conexe (din PVC). Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea: gratis, la sediul benefeciarului or.Rezina, strada Nistreană 1-pînă la data de 31 octombrie 2022.; MD92TRPBAA337110A00809AC. Lotul 1. 44221000-5; Sticlă pentru geam termopan (PVC); buc; 5. 44221000-5; Sticlă pentru geam termopan (PVC); buc; 5. Total lot 1. Lot 2. 44221000-5; Ușă din termopan (PVC); buc; 1; Livrarea: gratis, la sediul benefeciarului or.Rezina, strada Nistreană 1-pînă la data de 31 octombrie 2022.. 44221000-5; Geam din termopan (PVC); buc; 1. Total lot 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |