|  |  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Lotul 1 Piese de schimb pentru sterilizatorul TBT Plusteam 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | HEPA filtru |  |  |  | Hepa filtru, compatibil cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 1.2 | Capcană de abur |  |  |  | Capcană de abur, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 1.3 | Garnitură ușă |  |  |  | Garnitură ușă, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 1.4 | Unguent garnitură |  |  |  | Unguent garnitură |  |  |  |
| 1.5 | Senzor presiune camera |  |  |  | Senzor presiune camera, compatibil cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Piese de schimb pentru sterilizatorul TBT Plusteam 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 DA44-3 |  | HEPA filtru | bucată | 1 |  |  |  |  |  | Până la 30 zile |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Capcană de abur | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Garnitură ușă | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Unguent garnitură | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Senzor presiune camera | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |