| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Pereți despărțitori și uși din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Pereți despărțitori și uși din aluminiu |  |  |  |  | - Pereți din aluminiu 21,15 m2 - Confecționarea și instalarea pereților conform schițelor din caietul de sarcini; - Mărimile se vor lua la locul instalării; - Golurile completate cu sticlă 4mm și săndvici panel cu grosimea 20-24mm. - Termen de garanție – 2 ani. - Uși aluminiu exterior 8,75 m2 - Uși exterioare din aluminiu cu suprafața golurilor >2m2 - Confecționarea și instalarea ușilor conform schițelor din caietul de sarcini; - Mărimile se vor lua la locul instalării; - Balamale rezistente la exploatări intensive cu posibilă înlocuire în caz de defecte, garanție 24 luni, inclusiv defecțiunile mecanice; - Ușile completate cu mânere trainice, lacătele cu ială și 5 chei, închizător calitativ, garanție 24 luni, inclusiv defecțiunile mecanice; - Golurile completate cu săndvici panel grosimea 20-24mm. - Termen de garanție 2 ani |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________