## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac Veress | Ac Veress | 6: Ac Veress L-13cm (+/-5mm), Diametru 2.l mm, cu supapa, autoclavabil. ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 2 | Ansă de ligaturare pentru polipi | Ansă de ligaturare pentru polipi | 6: Lungime 2300 mm (+/-10mm), de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm., diametru 30 mm.
33100000-1 | 3 | Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent Olympus | Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent Olympus | 6: Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent în instituţie- 1set (12 buc) Olympus
33100000-1 | 4 | Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm | Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm | 6: Broșe Kirschner, diametru - 1.5 mm, lungimea - 250 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete)
33100000-1 | 5 | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm | 6: Broșe Kirschner, diametru - 2.0 mm, lungimea - 300 mm(+/-10mm), cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete)
33100000-1 | 6 | Casolete medicale pentru sterilizare | Casolete medicale pentru sterilizare | 6: Destinaţie: pentru sterilizare materialulului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm) Forma de ambalare: Ambalat de producător Mostră: prezentarea 1 unități
33100000-1 | 7 | Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. | Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. | 6: Lungimea 270 mm(+/-10mm), latimea partii lucrative 8.5 mm.
33100000-1 | 8 | Chopper Rosen (Oftalmologie) | Chopper Rosen (Oftalmologie) | 6: Chopper nucleu cu taiere retrograda Rosen, angulat la 45 grade, in forma de pana, proiectie 1.25 mm, titan
33100000-1 | 9 | Ciocan de tip Ombredanne | Ciocan de tip Ombredanne | 6: Lungimea 240 mm(+/-10mm), greutatea 520 de grame. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 10 | Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă | Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă | 6: Container pentru dezinfecția instrumentelor 60 x25 cm (+/-10mm) cu plasa interioara detașabilă nu mai putin de 55x20 cm(+/-10mm)
33100000-1 | 11 | Crontang drept | Crontang drept | 6: Destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tampoanelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, crearea unui tupfer, prelucrarea câmpului chirurgical etc. Lungime 260 mm (+/-10mm) (cod referință: J-18-046 sau analog)
33100000-1 | 12 | Crontang incovoiat | Crontang incovoiat | 6: Destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tampoanelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, crearea unui tupfer, prelucrarea câmpului chirurgical etc. Lungime 256 mm (+/-10mm) (cod referință: J-18-048 sau analog)
33100000-1 | 13 | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | 6: GYN.Curățare electrod cu bilă antiaderentă Tips 4.34mm, drum prelungit, 1.6mm, (cod referintă: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6)
33100000-1 | 14 | Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor | Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor | 6: Cutie de sterilizare, polimer, dimensiuni exterioare 16 cm x 9 cm x 2.6 cm,dimensiuni interioare 15,5 cm x 8,5 cm, 1 covoras silicon.Capac detasabil,transparent.Sistem de inchidere.
33100000-1 | 15 | Cuţit Brain | Cuţit Brain | 6: Cuțit pentru secționarea țesutului cerebral, Mâner din oțel inoxidabil, lamă de 25 mm ±1mm - Lungimea lamei 341 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/121 sau analog)
33100000-1 | 16 | Cuțit LRI 550 µm | Cuțit LRI 550 µm | 6: Cuțit oftalmologic pentru incizii de relaxare corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, drept, profunzimea inciziei 550 µm (0,55 mm), suprafața anterioară mată antiblic. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 5 mm (culoare alb-gri).
33100000-1 | 17 | Cuţit Organ, 254mm | Cuţit Organ, 254mm | 6: Cuțit de organe, lungimea lamei 254 mm ±5mm. (Cod referinta DDP-PM/123 sau analog)
33100000-1 | 18 | Cuţit Organ, 314mm | Cuţit Organ, 314mm | 6: Cuțit de organ , lungimea lamei 314 mm ±5mm. ( cod referinta DDP-PM/124 sau analog)
33100000-1 | 19 | Cuţit Slicing | Cuţit Slicing | 6: Cuțit forjat cu dimensiunea lamei de 22,0 mm pentru secțiunare în serie. (Cod referinta DDP-PM/118 sau analog)
33100000-1 | 20 | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm | 6: Cuvă dreptunghiulara, 220x115 (±10mm), inox
33100000-1 | 21 | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | 6: Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox
33100000-1 | 22 | Cuvă dreptunghiulară 300x220mm | Cuvă dreptunghiulară 300x220mm | 6: Cuvă dreptunghiulara, 300x220 (±10mm), inox
33100000-1 | 23 | Cuvă dreptunghiulară 310x240mm | Cuvă dreptunghiulară 310x240mm | 6: Cuvă dreptunghiulara, 310x240 (±10mm), inox
33100000-1 | 24 | Cuvă dreptunghiulară 400x300mm | Cuvă dreptunghiulară 400x300mm | 6: Cuvă dreptunghiulara, 400x300 (±10mm), inox
33100000-1 | 25 | Cuvă reniformă metalică 18cm | Cuvă reniformă metalică 18cm | 6: Cuvă reniformă metalică 18cm (±1cm)
33100000-1 | 26 | Cuvă reniformă metalică 20cm | Cuvă reniformă metalică 20cm | 6: Cuvă reniformă metalică 20cm (±1cm)
33100000-1 | 27 | Cuvă reniformă metalică 22cm | Cuvă reniformă metalică 22cm | 6: Cuvă reniformă metalică 22cm (±1cm)
33100000-1 | 28 | Cuvă reniformă metalică 24cm | Cuvă reniformă metalică 24cm | 6: Cuvă reniformă metalică 24cm (±1cm)
33100000-1 | 29 | Cuvă reniformă metalică 26cm | Cuvă reniformă metalică 26cm | 6: Cuvă reniformă metalică 26cm (±1cm)
33100000-1 | 30 | Decolator periostal de tip Cobb. | Decolator periostal de tip Cobb. | 6: Lungimea 280 mm (+/-10mm), latimea lama de 19 mm.Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 31 | Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30% | Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30% | 6: Disector laparoscopic curbat 30 % reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm.
33100000-1 | 32 | Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90% | Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90% | 6: Disector laparoscopic curbat 70 % reutilizabil. Lungimea totală 300 - 400mm, Ligimea partea funcțională 15-18 mm, pentru port 5mm.
33100000-1 | 33 | Electrod tip L (Hook) | Electrod tip L (Hook) | 6: Electrod de coagulare şi disecţie, în formă de L, D-5mm; L- 330± 30mm, vârf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata 4mm. pentru coagulare monopolară. ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 34 | Endoclipse | Endoclipse | 6: Lungime - 235 mm (±10mm), pentru canal de lucru 2,8mm., deschidere - 11-17 mm., de preferat rotabile, cu posibilitate de redescidere.
33100000-1 | 35 | Extractor pentru scoabe | Extractor pentru scoabe | 6: Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă).
33100000-1 | 36 | Ferestrău sîrmă rasucită | Ferestrău sîrmă rasucită | 6: Ferestrău sîrmă rasucită, lungimea 50 cm (±10mm) ( Cod referinta JO-21-214 sau analog)
33100000-1 | 37 | Foarfecă (127,00) | Foarfecă (127,00) | 6: Foarfece SHARP/SHARP, lungime 127 mm ±10 mm. ( Cod referinta DDP-PM/138 sau analog)
33100000-1 | 38 | Foarfecă (146,00) | Foarfecă (146,00) | 6: Foarfece, drepte, 346 mm ±10mm. ( Cod referinta DDP-PM/ 130 sau analog)
33100000-1 | 39 | Foarfecă (180,00) | Foarfecă (180,00) | 6: Foarfece de disecție SHARP/PROBE, lungime 180 mm ±10mm. (Cod refrinta DDP-PM/144 sau analog)
33100000-1 | 40 | Foarfecă (203,00) | Foarfecă (203,00) | 6: Foarfece SHARP/SHARP, lungime 203 mm ±10mm. ( Cod referinta DDP-PM/143 sau analog)
33100000-1 | 41 | Foarfecă arterial | Foarfecă arterial | 6: Foarfece arterial, SHARP/PROBE, lungime 100 mm ±5mm. ( Cod referinta DDP-PM/154 sau analog)
33100000-1 | 42 | Foarfecă bipolară curbată | Foarfecă bipolară curbată | 6: Foarfecă bipolară curbată D=5 mm, L=330-350 mm.
33100000-1 | 43 | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm | 6: Foarfece curb 180mm (+/- 10 mm), lungimea branşei tăietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 44 | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm | 6: Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 10 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 45 | Foarfecă chirurgical STANDARD cu un vârf ascuţit, drept 155mm | Foarfecă chirurgical STANDARD cu un vârf ascuţit, drept 155mm | 6: Foarfece cu un vârf ascuţit, drept 155 mm (+/- 10 mm). ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 46 | Foarfecă chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuţite, drept, 130mm | Foarfecă chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuţite, drept, 130mm | 6: Foarfece cu ambele virfuri ascuţite drepte 130mm (+/- 5 mm), Lungimea branşei de lucru 7mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 47 | Foarfecă cu cârlig | Foarfecă cu cârlig | 6: Diametru 7 Fr., WL 310 compatibil cu teacă histeroscopului
33100000-1 | 48 | Foarfecă de oase (200 mm) | Foarfecă de oase (200 mm) | 6: Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 200 mm ±5mm. ( Cod referinta DDP-PM/168 sau analog)
33100000-1 | 49 | Foarfecă de oase (220 mm) | Foarfecă de oase (220 mm) | 6: Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 220 mm ±5mm. ( Copd referinta DDP-PM/169 sau analog)
33100000-1 | 50 | Foarfecă înlăturare lentile foldabile | Foarfecă înlăturare lentile foldabile | 6: Foarfece pentru îndepărtarea lentilei intraoculare (IOL) după Osher, Lama angulată, lungime de 8 ±1 mm. Lungime Totală: 94 ±5 mm. Material: titan
33100000-1 | 51 | Foarfecă intestinal | Foarfecă intestinal | 6: Foarfece Barnard pentru intestine, vârf bontat, drept, lungime 100 mm ±5mm. ( Cod referinta DDP-PM/156 sau analog)
33100000-1 | 52 | Foarfece Lister 9 cm | Foarfece Lister 9 cm | 6: Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 9,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.
33100000-1 | 53 | Foarfece Lister 11 cm | Foarfece Lister 11 cm | 6: Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 11,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.
33100000-1 | 54 | Foarfece Lister 14 cm | Foarfece Lister 14 cm | 6: Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 14,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.
33100000-1 | 55 | Foarfece Lister 18 cm | Foarfece Lister 18 cm | 6: Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 18,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.
33100000-1 | 56 | Foarfece Lister 20 cm | Foarfece Lister 20 cm | 6: Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 20,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. Lungimea se concretizeaza cu distribuitorul inainte de livrare.
33100000-1 | 57 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb, plat | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb, plat | 6: Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm) ascutit, curb, plat (Ref. J-22-210)
33100000-1 | 58 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, plat, drept | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, plat, drept | 6: Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm (+/- 5 mm),ascutit, plat, drept (Ref. J-22-208)
33100000-1 | 59 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm, ascutit, drept, plat | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm, ascutit, drept, plat | 6: Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm (+/- 5 mm), ascutit, drept, plat (Ref.: J-22-211)
33100000-1 | 60 | Foarfece pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie) | Foarfece pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie) | 6: Curbe, cu capetele rotunjite, 44 mm partea lucrativa, lungimea totala 130 mm (+/- 10 mm)
33100000-1 | 61 | Foarfece pentru îndepărtarea gipsului | Foarfece pentru îndepărtarea gipsului | 6: Foarfece pentru îndepărtarea gipsului cu buton, curbată orizontal, lungimea 18cm (+/- 10 mm), material otel inoxidabil.(Referință: JO-21-122 sau produs alternativ)
33100000-1 | 62 | Foarfece Sims 23cm | Foarfece Sims 23cm | 6: Ginecologie, Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm), Material inox
33100000-1 | 63 | Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm | Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm | 6: Forceps biopsie bronhoscop canal 2.2mm. Pentru canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 110cm – 130cm.Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 64 | Forceps biopsie colonoscop | Forceps biopsie colonoscop | 6: Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm (+/- 10 mm)
33100000-1 | 65 | Forceps biopsie gastroscop | Forceps biopsie gastroscop | 6: Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm
33100000-1 | 66 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,0 mm., capat distal | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,0 mm., capat distal | 6: Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,0 mm., capat distal tip Alligator
33100000-1 | 67 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate | 6: Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm(+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe dintate
33100000-1 | 68 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate | 6: Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate
33100000-1 | 69 | Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm | Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm | 6: Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm (+-10mm)
33100000-1 | 70 | Forcepsele Tischler Biopsy Punch | Forcepsele Tischler Biopsy Punch | 6: Forcepsul fabricat din oțel inoxidabil cu arbore de 10"(25,4cm), mușcătura 3x7mm cu blocare ușor de utilizat pentru degetul mare
33100000-1 | 71 | Histerometru Sims 33cm | Histerometru Sims 33cm | 6: Ginecologie, Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm), Material inox
33100000-1 | 72 | Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă | Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă | 6: Compatibil cu turnul laparoscopic Richard Wolf; autoclavabil; diametru 7mm, (21Fr.); telescop 4 mm (cu unghi 30 grade); cu 4 canale (1 pentru telescop, 1 pentru instrument de dimensiuni 7 Fr., 2 pentru irigare/aspirare);
33100000-1 | 73 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (Oftalmologie) | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (Oftalmologie) | 6: Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta cu o singura mina compatibil cu cartuse tip A, B, C, D.
33100000-1 | 74 | Instrument de extractie a tijelor protetice | Instrument de extractie a tijelor protetice | 6: Lungimea 300 mm (+-10mm). Latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 75 | Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT | Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT | 6: Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT, Lg 54,5 mm Lamidey Noury Medical
33100000-1 | 76 | Lingură auriculară | Lingură auriculară | 6: Lingură auriculară dublă, cu vîrf ascuțit, metal inoxidabil (Ref.: Л 53)
33100000-1 | 77 | Lingura Folcman | Lingura Folcman | 6: Lingura Folkman unică folosință, consta dintr-un mâner la capetele opuse ale căror două părți de lucru înformă de tăvi de diferite dimensiuni.
33100000-1 | 78 | Manipulator lentile intraoculare pentru chirurgia globului ocular (Oftalmologie) | Manipulator lentile intraoculare pentru chirurgia globului ocular (Oftalmologie) | 6: Manipulator intracapsular cu buton la capat tip nasture, angulat la 45 grade , partea lucrativa 10 mm, lungime totala 122 mm (+-10mm) ,din titan
33100000-1 | 79 | Marker lentile torice | Marker lentile torice | 6: Inel de măsurare conform Mendez. Gradat de la 0° la 180° la fiecare 10°; diametru interior 12 mm, diametru exterior 19 mm, lungime totală 135 ±5 mm. Cu dinți de fixare atraumatici. Material: titan
33100000-1 | 80 | Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile | Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile | 6: Mâner cu cheie: 1 Bucata; Lama, cu lungimea 45 mm, latimea 10 mm: 2 Bucati; Lama lungimea 78 mm, latimea 25 mm: 2 bucati. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 81 | Osteotom incovoiat tip Lexer | Osteotom incovoiat tip Lexer | 6: Lungimea 300 mm (+/-10mm). Latimea lamei 15 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 82 | Osteotom tip Hibbs, lama incovoiata | Osteotom tip Hibbs, lama incovoiata | 6: Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 16 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 83 | Patent ortopedic (Cleste plat) | Patent ortopedic (Cleste plat) | 6: Lungimea 185 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 84 | Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuţită | Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuţită | 6: Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuşită D=5 mm, L=330-350 mm
33100000-1 | 85 | Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping | Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping | 6: Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping D=5 mm, L=330-350 mm
33100000-1 | 86 | Pensă de apucare cu fălci de aligator | Pensă de apucare cu fălci de aligator | 6: Diametru 7 Fr., WL 310 (+/-10mm), compatibil cu teacă histeroscopului
33100000-1 | 87 | Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm | Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm | 6: Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm)
33100000-1 | 88 | Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey | Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey | 6: Pensa laparoscopică monopolară DeBakey 5 mm, 360 mm (+/-10mm)
33100000-1 | 89 | Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland | Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland | 6: Pensa laparoscopică monopolară Maryland 5 mm, 360 mm (+/-10mm)
33100000-1 | 90 | Pensă legat | Pensă legat | 6: Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 91 | Pensa Magill | Pensa Magill | 6: Adult, din inox, utilizata in intubatia traheala, mostre
33100000-1 | 92 | Pensă nazală struyken | Pensă nazală struyken | 6: Fabricat din oțel inoxidabil.Specificații: lungime -19,5cm ( +/-10mm), lățime-8cm, înălțime-0,5cm
33100000-1 | 93 | Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm | Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm | 6: Pensa oftalmica anatomica, dreapta 105mm (+/-10mm) (Ref.:J-16-131)
33100000-1 | 94 | Pensă oftalmica chirurgicala, draepta, 150x 0.6mm | Pensă oftalmica chirurgicala, draepta, 150x 0.6mm | 6: Pensa oftalmica chirurgicala, dreapta, 150 (+/-10mm)x 0.6mm (Ref.: П-86)
33100000-1 | 95 | Pensă pentru aplicarea suturii surjet pe intestin | Pensă pentru aplicarea suturii surjet pe intestin | 6: Aparat metalic reutilizabil, din oțel inoxidabil medical, cu posibilitatea de sterilizare prin autoclavare, cu lungimea branșei de lucru de 40 mm
33100000-1 | 96 | Pensă pentru biopsii | Pensă pentru biopsii | 6: Lungime 2300 mm (+/-10mm), de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm.
33100000-1 | 97 | Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm | Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm | 6: Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm), cu branșe curbate cu orificii așă la capătul branșelor)
33100000-1 | 98 | Pensă pentru prins limba Collin | Pensă pentru prins limba Collin | 6: Pensă pentru prins limba Collin, Adult, din inox, mostre
33100000-1 | 99 | Pensă pentru sutura în bursă | Pensă pentru sutura în bursă | 6: Pensa pentru sutura în bursă, lungimea totala nu 24 cm (±5 cm), din material otel inoxidabil. Marimea branselor 55 mm. Instrumentul dispune de o pereche de fălci dintate de 55 mm care permit fixarea țesuturilor cu siguranță maximă. În plus, rândurile de dinți au canale de ace pe fiecare parte pentru a introduce acele de sutură în timpul prinderii. Se aplică pe bont esofagian sau intestinal, faciliteaza aplicarea suturii in bursă.
33100000-1 | 100 | Pensă Schroeder 25cm | Pensă Schroeder 25cm | 6: Ginecologie, Tip pensa:col uterin: virfuri 1:1 dinti,.Dimensiuni 25cm (+/-10mm), Material inox
33100000-1 | 101 | Pensă tip Billrot 160mm varf moale incovoiat | Pensă tip Billrot 160mm varf moale incovoiat | 6: Pensa tip Billrot 160mm (+/-10mm) varf moale incovoiat
33100000-1 | 102 | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | 6: Pensetă anatomica cu izolare. L - 250mm (+/-10mm),porţiunea neizolata spre vârf -10 mm lăţimea vârfului 2mm. ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 103 | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | 6: Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branşe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acţiune dublă, cu seraţii transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera, dezasamblabil, pentru uz multiplu. ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 104 | Pensetă tip Maryland de coagulare secţionare si disecţie tehnologie Legasure | Pensetă tip Maryland de coagulare secţionare si disecţie tehnologie Legasure | 6: L-370mm (+/- 10 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate, deschidere cu acţiune dublă, cu seraţii transversale. Reutilizabil, material inox medical
33100000-1 | 105 | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | 6: Pențetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil. Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub
33100000-1 | 106 | Perforator tip Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neontal | Perforator tip Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neontal | 6: Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neontal - Pentru determinarea concentrației fenilalaninei din petele de sânge. Cu prezentare de mostre.
33100000-1 | 107 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 6mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 6mm | 6: Perie din partea de curățare a canaleleor: pentru toate endoscoapele cu o lungime de lucru a canalului instrumentului de 1,8 mm sau mai puțin. Perie din partea deschidere a canalului: pentru toate endoscoape cu diametrul canalului instrumentului de 1,2 mm - 6 mm. Conceput pentru a facilita performanță maximă de curățare, asigurând în același timp compatibilitatea cu canalul endoscopului. Perie mai rigidă - care îi permită curățare instrumentului mai eficientă. Nesteril.
33100000-1 | 108 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 8mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 8mm | 6: Perie de curățat în sala de Endoscopie, 270 x 65 x 8 mm
33100000-1 | 109 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 10mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 10mm | 6: Perie de curățat în sala de Endoscopie, 300 x 100 x 10 mm
33100000-1 | 110 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 12mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 12mm | 6: Perie de curățat în sala de Endoscopie, 270 x 65 x 12 mm
33100000-1 | 111 | Portac laparascopic curbat stanga | Portac laparascopic curbat stanga | 6: Portac D-5mm; L-340±30mm, cu branşele bonte, curbate stanga, cu inserţii TC (tungsten Carbide), pentru sutura 2/0- 4/0 , cu miner ergonomie drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 112 | Portac laparascopic drept | Portac laparascopic drept | 6: Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branşele bonte, drepte, cu inserţii TC (tungsten Carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomie drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu. * Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 113 | Portac MAYO- HEGAR lung. 235 mm | Portac MAYO- HEGAR lung. 235 mm | 6: Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/- 10 mm), branşe cu micro seraţii de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 114 | Prechoper | Prechoper | 6: Prechoper drept combinat, special conceput pentru nucleele moi și dure, vârfuri de lucru atât rotunjite cât și ascuțite, deschidere maximă de 2,8 mm, lungime 120 ±5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 115 | Reducer laparoscopic | Reducer laparoscopic | 6: Reducer laparoscopic de la 10mm la 5 mm
33100000-1 | 116 | Retractor de sold pentru abord minim - invaziv, incovoiat. | Retractor de sold pentru abord minim - invaziv, incovoiat. | 6: Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 22 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 117 | Retractor de tip Hibbs | Retractor de tip Hibbs | 6: Lungimea 235 mm (+/-10mm), dinti 25 - 75 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 118 | Retractor de tip Hohmann, ingust. | Retractor de tip Hohmann, ingust. | 6: Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 119 | Retractor de tip Hohmann, mare. | Retractor de tip Hohmann, mare. | 6: Lungimea 260 mm (+/-10mm), latimea 25 mm, Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 120 | Retractor laminar tip Inge | Retractor laminar tip Inge | 6: Lungimea 275 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 121 | Retractor mecanic Norfolk and Norwich | Retractor mecanic Norfolk and Norwich | 6: Lungimea 220 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 122 | Retractor tip Charnley (set de baza) | Retractor tip Charnley (set de baza) | 6: 1. Cadru metalic 300-240 mm; 2. Lama mica: lungimea 60 mm (+/-5mm) , dinti 37-25 mm; 3. Lama mare: lungimea 174 mm (+/-10mm) , dinti 42-25 mm.
33100000-1 | 123 | Ridicător de pleoape 11x11mm | Ridicător de pleoape 11x11mm | 6: Ridicător de pleoape 11x11mm (Ref.: В-11)
33100000-1 | 124 | Ridicător de pleoape 14x13mm | Ridicător de pleoape 14x13mm | 6: Ridicător de pleoape 14x13mm (REF.: В-13,5)
33100000-1 | 125 | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | 6: Steril. Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit pentru a permite trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon.
33100000-1 | 126 | Set piese de irigare si aspirare bimanuala (Oftalmologie) | Set piese de irigare si aspirare bimanuala (Oftalmologie) | 6: Include 2 piese - una pentru irigare cu 2 orificii laterale calibru 21G , alta pentru aspirare cu un orificiu lateral in virf calibru 21G si polisare, titan
33100000-1 | 127 | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | 6: Steril. Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și filtru hidrofob. Colectorul este gradat ceea ce permite calculul debitului LCR. Rezervorul e montat pe o placa gradata. Tuburi de drenaj cu o supapă anti- reflux și o clemă. Contine robinete cu 3 căi pentru prelevarea de analize, administrarea de medicamente, precum și monitorizarea presiunii intracraniene. Punga de drenaj vol 600ml de unică folosință.
33100000-1 | 128 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare | 6: Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm ± 5 mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 129 | Sonda butonata | Sonda butonata | 6: Sonda butonat instrument utilizat pentru explorarea traiectului unei fistule sau a unei plagi traumatice. Lungimea 14cm (+/-10mm). Material inox.
33100000-1 | 130 | Sondă Irigare | Sondă Irigare | 6: Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 131 | Spălător trocar, 10mm | Spălător trocar, 10mm | 6: Spălător trocar, diametru 10 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil
33100000-1 | 132 | Spălător trocar, 5mm | Spălător trocar, 5mm | 6: Spălător trocar, diametru 5 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil
33100000-1 | 133 | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | 6: Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm.
33100000-1 | 134 | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | 6: Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (abdominal), lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular, lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 550mm.
33100000-1 | 135 | Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200 | Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200 | 6: Telescop optic 10 mm, 0°, D= 10 mm, L=300 - 330 mm cu cuplare rapidă HD , compatibil cu OTV - S 200 şi ESG 400 existent în instituţie, autoclavabil
33100000-1 | 136 | Trocar pentru canulă 11 mm (100mm) | Trocar pentru canulă 11 mm (100mm) | 6: Trocar pentru canulă 11 mm, 100± 10 mm lungime ce lucru, cu vârf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 137 | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | 6: Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.
33100000-1 | 138 | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Tub de irigare aspirare laparoscopica | 6: Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm(+/-5mm), cu control biirecţional tip stopcock, cu orificii laterale la vârf. *Reutilizabil, material inox medical.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac Veress | Ac Veress | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1170
33100000-1 | 2 | Ansă de ligaturare pentru polipi | Ansă de ligaturare pentru polipi | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 3 | Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent Olympus | Ansă/electrod Loop pentru rezectoscop bipolar compatibil cu rezectoscopul existent Olympus | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 4 | Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm | Broșe Kirschner, d-1.5 x 250 mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33100000-1 | 5 | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 6 | Casolete medicale pentru sterilizare | Casolete medicale pentru sterilizare | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29250
33100000-1 | 7 | Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. | Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 8 | Chopper Rosen (Oftalmologie) | Chopper Rosen (Oftalmologie) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 9 | Ciocan de tip Ombredanne | Ciocan de tip Ombredanne | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 10 | Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă | Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 11 | Crontang drept | Crontang drept | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 466.67
33100000-1 | 12 | Crontang incovoiat | Crontang incovoiat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 466.67
33100000-1 | 13 | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 14 | Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor | Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 15 | Cuţit Brain | Cuţit Brain | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 940
33100000-1 | 16 | Cuțit LRI 550 µm | Cuțit LRI 550 µm | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 17 | Cuţit Organ, 254mm | Cuţit Organ, 254mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 780
33100000-1 | 18 | Cuţit Organ, 314mm | Cuţit Organ, 314mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 940
33100000-1 | 19 | Cuţit Slicing | Cuţit Slicing | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 20 | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm | Bucată | 320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51658.67
33100000-1 | 21 | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Bucată | 186 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30026.6
33100000-1 | 22 | Cuvă dreptunghiulară 300x220mm | Cuvă dreptunghiulară 300x220mm | Bucată | 7195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1161512.84
33100000-1 | 23 | Cuvă dreptunghiulară 310x240mm | Cuvă dreptunghiulară 310x240mm | Bucată | 122 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19694.87
33100000-1 | 24 | Cuvă dreptunghiulară 400x300mm | Cuvă dreptunghiulară 400x300mm | Bucată | 199 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32125.24
33100000-1 | 25 | Cuvă reniformă metalică 18cm | Cuvă reniformă metalică 18cm | Bucată | 245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13720
33100000-1 | 26 | Cuvă reniformă metalică 20cm | Cuvă reniformă metalică 20cm | Bucată | 5609 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 314104
33100000-1 | 27 | Cuvă reniformă metalică 22cm | Cuvă reniformă metalică 22cm | Bucată | 337 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18872
33100000-1 | 28 | Cuvă reniformă metalică 24cm | Cuvă reniformă metalică 24cm | Bucată | 319 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17864
33100000-1 | 29 | Cuvă reniformă metalică 26cm | Cuvă reniformă metalică 26cm | Bucată | 558 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31248
33100000-1 | 30 | Decolator periostal de tip Cobb. | Decolator periostal de tip Cobb. | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 31 | Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30% | Disector laparoscopic de tip Mariland monopolar, curbat 30% | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 32 | Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90% | Disector laparoscopic Mariland monopolar, curbat 90% | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 33 | Electrod tip L (Hook) | Electrod tip L (Hook) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6200
33100000-1 | 34 | Endoclipse | Endoclipse | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 35 | Extractor pentru scoabe | Extractor pentru scoabe | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 36 | Ferestrău sîrmă rasucită | Ferestrău sîrmă rasucită | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.67
33100000-1 | 37 | Foarfecă (127,00) | Foarfecă (127,00) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160
33100000-1 | 38 | Foarfecă (146,00) | Foarfecă (146,00) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 240
33100000-1 | 39 | Foarfecă (180,00) | Foarfecă (180,00) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 280
33100000-1 | 40 | Foarfecă (203,00) | Foarfecă (203,00) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320
33100000-1 | 41 | Foarfecă arterial | Foarfecă arterial | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320
33100000-1 | 42 | Foarfecă bipolară curbată | Foarfecă bipolară curbată | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 43 | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1240.8
33100000-1 | 44 | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm | Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1800
33100000-1 | 45 | Foarfecă chirurgical STANDARD cu un vârf ascuţit, drept 155mm | Foarfecă chirurgical STANDARD cu un vârf ascuţit, drept 155mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33100000-1 | 46 | Foarfecă chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuţite, drept, 130mm | Foarfecă chirurgical STANDARD cu vârfuri ascuţite, drept, 130mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33100000-1 | 47 | Foarfecă cu cârlig | Foarfecă cu cârlig | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 48 | Foarfecă de oase (200 mm) | Foarfecă de oase (200 mm) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3860
33100000-1 | 49 | Foarfecă de oase (220 mm) | Foarfecă de oase (220 mm) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3860
33100000-1 | 50 | Foarfecă înlăturare lentile foldabile | Foarfecă înlăturare lentile foldabile | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 51 | Foarfecă intestinal | Foarfecă intestinal | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480
33100000-1 | 52 | Foarfece Lister 9 cm | Foarfece Lister 9 cm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 53 | Foarfece Lister 11 cm | Foarfece Lister 11 cm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 54 | Foarfece Lister 14 cm | Foarfece Lister 14 cm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 55 | Foarfece Lister 18 cm | Foarfece Lister 18 cm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 633.34
33100000-1 | 56 | Foarfece Lister 20 cm | Foarfece Lister 20 cm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 633.34
33100000-1 | 57 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb, plat | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm, ascutit, curb, plat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.67
33100000-1 | 58 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, plat, drept | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 105 mm,ascutit, plat, drept | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.67
33100000-1 | 59 | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm, ascutit, drept, plat | Foarfece Oftalmice Iris-Fine 115 mm, ascutit, drept, plat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216.67
33100000-1 | 60 | Foarfece pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie) | Foarfece pentru enucleatia globului ocular (Oftalmologie) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 61 | Foarfece pentru îndepărtarea gipsului | Foarfece pentru îndepărtarea gipsului | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 62 | Foarfece Sims 23cm | Foarfece Sims 23cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 63 | Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm | Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm | Bucată | 705 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79312.5
33100000-1 | 64 | Forceps biopsie colonoscop | Forceps biopsie colonoscop | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78750
33100000-1 | 65 | Forceps biopsie gastroscop | Forceps biopsie gastroscop | Bucată | 425 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74375
33100000-1 | 66 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,0 mm., capat distal | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,0 mm., capat distal | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23333.34
33100000-1 | 67 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23333.34
33100000-1 | 68 | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate | Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23333.34
33100000-1 | 69 | Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm | Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din otel inoxidabil L 12cm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 70 | Forcepsele Tischler Biopsy Punch | Forcepsele Tischler Biopsy Punch | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 71 | Histerometru Sims 33cm | Histerometru Sims 33cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 72 | Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă | Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 73 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (Oftalmologie) | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina (Oftalmologie) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 74 | Instrument de extractie a tijelor protetice | Instrument de extractie a tijelor protetice | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 75 | Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT | Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13751
33100000-1 | 76 | Lingură auriculară | Lingură auriculară | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 77 | Lingura Folcman | Lingura Folcman | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225
33100000-1 | 78 | Manipulator lentile intraoculare pentru chirurgia globului ocular (Oftalmologie) | Manipulator lentile intraoculare pentru chirurgia globului ocular (Oftalmologie) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 79 | Marker lentile torice | Marker lentile torice | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.34
33100000-1 | 80 | Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile | Osteotom cu mâner din PEEK, cu lame interschimbabile | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 81 | Osteotom incovoiat tip Lexer | Osteotom incovoiat tip Lexer | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 82 | Osteotom tip Hibbs, lama incovoiata | Osteotom tip Hibbs, lama incovoiata | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 83 | Patent ortopedic (Cleste plat) | Patent ortopedic (Cleste plat) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 84 | Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuţită | Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuţită | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 85 | Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping | Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 86 | Pensă de apucare cu fălci de aligator | Pensă de apucare cu fălci de aligator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 87 | Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm | Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2533.34
33100000-1 | 88 | Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey | Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 89 | Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland | Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 90 | Pensă legat | Pensă legat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2666.67
33100000-1 | 91 | Pensa Magill | Pensa Magill | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 92 | Pensă nazală struyken | Pensă nazală struyken | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22666.67
33100000-1 | 93 | Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm | Pensă oftalmica anatomica, dreapta 105mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 366.67
33100000-1 | 94 | Pensă oftalmica chirurgicala, draepta, 150x 0.6mm | Pensă oftalmica chirurgicala, draepta, 150x 0.6mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 533.34
33100000-1 | 95 | Pensă pentru aplicarea suturii surjet pe intestin | Pensă pentru aplicarea suturii surjet pe intestin | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 96 | Pensă pentru biopsii | Pensă pentru biopsii | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 97 | Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm | Pensă pentru pedicul renal (Fiodorov) 210 mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 633.34
33100000-1 | 98 | Pensă pentru prins limba Collin | Pensă pentru prins limba Collin | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 99 | Pensă pentru sutura în bursă | Pensă pentru sutura în bursă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.34
33100000-1 | 100 | Pensă Schroeder 25cm | Pensă Schroeder 25cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 101 | Pensă tip Billrot 160mm varf moale incovoiat | Pensă tip Billrot 160mm varf moale incovoiat | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33100000-1 | 102 | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 960
33100000-1 | 103 | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Pensetă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18720
33100000-1 | 104 | Pensetă tip Maryland de coagulare secţionare si disecţie tehnologie Legasure | Pensetă tip Maryland de coagulare secţionare si disecţie tehnologie Legasure | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10500
33100000-1 | 105 | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 106 | Perforator tip Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neontal | Perforator tip Punch (găuritor) cu orificiu cu diametrul de 3 mm, pentru fișele la screening neontal | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3900
33100000-1 | 107 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 6mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 6mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 108 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 8mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 8mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1416.67
33100000-1 | 109 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 10mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 10mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1416.67
33100000-1 | 110 | Perie de curățat (sala Endoscopie), 12mm | Perie de curățat (sala Endoscopie), 12mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1416.67
33100000-1 | 111 | Portac laparascopic curbat stanga | Portac laparascopic curbat stanga | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 112 | Portac laparascopic drept | Portac laparascopic drept | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 113 | Portac MAYO- HEGAR lung. 235 mm | Portac MAYO- HEGAR lung. 235 mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1760
33100000-1 | 114 | Prechoper | Prechoper | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 115 | Reducer laparoscopic | Reducer laparoscopic | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 116 | Retractor de sold pentru abord minim - invaziv, incovoiat. | Retractor de sold pentru abord minim - invaziv, incovoiat. | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 117 | Retractor de tip Hibbs | Retractor de tip Hibbs | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 118 | Retractor de tip Hohmann, ingust. | Retractor de tip Hohmann, ingust. | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 119 | Retractor de tip Hohmann, mare. | Retractor de tip Hohmann, mare. | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 120 | Retractor laminar tip Inge | Retractor laminar tip Inge | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 121 | Retractor mecanic Norfolk and Norwich | Retractor mecanic Norfolk and Norwich | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 122 | Retractor tip Charnley (set de baza) | Retractor tip Charnley (set de baza) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 123 | Ridicător de pleoape 11x11mm | Ridicător de pleoape 11x11mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216.67
33100000-1 | 124 | Ridicător de pleoape 14x13mm | Ridicător de pleoape 14x13mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216.67
33100000-1 | 125 | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22500
33100000-1 | 126 | Set piese de irigare si aspirare bimanuala (Oftalmologie) | Set piese de irigare si aspirare bimanuala (Oftalmologie) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 127 | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87500
33100000-1 | 128 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2666.67
33100000-1 | 129 | Sonda butonata | Sonda butonata | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 354.17
33100000-1 | 130 | Sondă Irigare | Sondă Irigare | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2666.67
33100000-1 | 131 | Spălător trocar, 10mm | Spălător trocar, 10mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 132 | Spălător trocar, 5mm | Spălător trocar, 5mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 133 | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29166.67
33100000-1 | 134 | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 96250
33100000-1 | 135 | Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200 | Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 136 | Trocar pentru canulă 11 mm (100mm) | Trocar pentru canulă 11 mm (100mm) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18016
33100000-1 | 137 | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16500
33100000-1 | 138 | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 2851307.57

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________