Lucrari de reparatie la IET nr.155, din str.I.Vieru 3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Borderou de resurse № 2-1-6

Valoarea de deviz  197 258,09 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
							
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	98,033	57,66	5 652,583	
 2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,450	57,66	25,947	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	39,922	57,66	2 301,902	
 4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	98,685	57,66	5 690,177	
 5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,418	57,66	12 824,622	
 6.	7123010010200	Betonist	h-om	1,440	57,66	83,030	
 7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,060	57,66	291,760	
 8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,200	57,66	3 759,432	
 9.	7132010010900	Faiantar	h-om	4,160	57,66	239,866	
 10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,396	57,66	657,093	
 11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,201	57,66	645,850	
 12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,620	57,66	381,710	
 13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	57,66	11,532	
 14.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	12,706	57,66	732,628	
 15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,550	57,66	320,012	
 16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	133,929	57,66	7 722,346	
 17.	7422010060100	Timplar	h-om	113,480	57,66	6 543,257	
 18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,408	57,66	81,185	
 19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,911	57,66	3 396,810	
 20.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	24,992	57,66	1 441,039	
 21.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,813	57,66	6 677,778	
		Total manopera				59 480,61	
			Materiale:
 1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	56,849	6,20	352,464	
 2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,000	
 3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	23 000,00	115,000	
 4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,084	2 920,00	245,280	
 5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	270,00	0,270	
 6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,315	58,00	18,270	
 7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,635	21,30	34,826	
 8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	30,404	4,00	121,616	
 9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	30,404	4,00	121,616	
 10.	1019852	Vopsea	kg	0,496	32,50	16,120	
 11.	1111000100020	Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	42,00	84,000	
 12.	1111000100020A	Intrerupator cu doua clapa	buc	2,000	58,00	116,000	
 13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,461	19,00	8,759	
 14.	125	Cornier din aluminiu	m	65,300	5,40	352,620	
 15.	13/1	Filet otel 1"	buc	1,000	72,00	72,000	
 16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	450,00	13,500	
 17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	450,00	2,700	
 18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,022	450,00	9,900	
 19.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,253	60,00	315,180	
 20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,965	1,20	13,158	
 21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,781	1,20	0,937	
 22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,404	45,00	18,180	
 23.	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	185,200	11,40	2 111,280	
 24.	201-9070C	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x2.5mm2	m	45,200	17,50	791,000	
 25.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	105,040	0,05	5,252	
 26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,757	1,20	96,908	
 27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,092	23,00	2,116	
 28.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,343	20,00	46,860	
 29.	2320166200729	Parchetin	l	1,461	20,00	29,220	
 30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,035	13,20	0,462	
 31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,083	12,00	0,996	
 32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,200	18,70	751,739	
 33.	24165861053031	Amorsa-grund Supraten Lux	kg	26,370	23,40	617,058	
 34.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	48,00	0,240	
 35.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	87,720	29,85	2 618,442	
 36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	45,00	1,800	
 37.	24302261000001	Fuga	kg	2,468	23,00	56,764	
 38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,688	22,40	194,611	
 39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,663	21,60	35,921	
 40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,264	3,40	45,098	
 41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,954	19,80	78,289	
 42.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	11,386	7,50	85,395	
 43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,590	7,50	191,925	
 44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	33,258	6,20	206,200	
 45.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,009	32,00	0,288	
 46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	37,075	6,40	237,280	
 47.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	23,00	0,230	
 48.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	30,600	18,70	572,220	
 49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	49,430	18,70	924,341	
 50.	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	230,400	23,40	5 391,360	
 51.	2521216717050	Teava din material plastic d25x4.2	m	4,692	28,70	134,660	
 52.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	34,50	39,089	
 53.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	50,412	0,00	0,000	
 54.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 1 1/4"	m	0,150	43,50	6,525	
 55.	2523116716345	Covor PVC gr.2mm	m2	51,902	218,00	11 314,636	
 56.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	2,070	5,20	10,764	
 57.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	3,220	7,30	23,506	
 58.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	2,070	6,50	13,455	
 59.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,460	3,40	1,564	
 60.	2523156719530	Racord drept M x Fe d25	buc	4,600	4,80	22,080	
 61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	115,017	4,80	552,082	
 62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	187,660	5,40	1 013,364	
 63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,965	1,85	55,436	
 64.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,85	0,396	
 65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	0,00	0,000	
 66.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	748,836	5,40	4 043,714	
 67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,888	3,50	160,608	
 68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 385,394	1,95	2 701,519	
 69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	231,340	5,40	1 249,236	
 70.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,357	250,00	1 339,250	
 71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,391	42,30	2 173,839	
 72.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	19,432	2,20	42,750	
 73.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,486	1,50	2,229	
 74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,650	2,00	219,300	
 75.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,979	21,30	958,053	
 76.	2710703520285	Profil de suport	m	107,676	18,50	1 992,006	
 77.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	53,130	140,00	7 438,200	
 78.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	23,00	0,414	
 79.	2746167335100	Priza dubla	buc	4,000	32,00	128,000	
 80.	27461673351001	Priza simpla	buc	1,000	29,80	29,800	
 81.	28112363062001	Grila plastic 300x150	buc	1,000	52,00	52,000	
 82.	281123630620011	Grila plastic 800x400	buc	1,000	62,00	62,000	
 83.	28112363062002	Grila plastic 200x500	buc	1,000	58,00	58,000	
 84.	2811236832352	Burghiu widia 	buc	3,780	15,00	56,700	
 85.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	792,395	0,25	198,099	
 86.	2874136313300	Diblu din metal	buc	202,400	1,20	242,880	
 87.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	11,00	4,950	
 88.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	0,00	0,000	
 89.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	95,00	195,700	
 90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	135,00	278,100	
 91.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	22,00	67,980	
 92.	2875274119000	Racord olandez25x3/4"	buc	1,000	120,00	120,000	
 93.	2875274123510	Dop din fonta 	buc	3,969	3,00	11,907	
 94.	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	15,000	478,00	7 170,000	
 95.	2913124503150	Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,030	68,00	138,040	
 96.	3220137315778	Decapant	kg	0,028	22,00	0,616	
 97.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,900	0,00	0,000	
 98.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,048	850,00	40,800	
 99.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,000	0,00	0,000	
 100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,200	0,00	0,000	
 101.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	0,000	
 102.	4100126202818	Apa	m3	1,903	0,00	0,000	
 103.	5001000100109	Cutie de distributie IP22	buc	2,000	52,00	104,000	
 104.	5001000100112	Cutie pentru prize si intrerupatoere	buc	8,000	3,50	28,000	
 105.	5009030	Flanse	10 buc	2,304	25,00	57,600	
 106.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,714	15,00	10,710	
 107.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,844	8,00	14,752	
 108.	5009061	Fisa de izolatie	buc	109,996	0,50	54,998	
 109.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,000	11,20	201,600	
 110.	5009090	Profil de montaj	buc	1,151	15,00	17,265	
 111.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	25,00	0,200	
 112.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,116	14,00	1,624	
 113.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,046	11,00	0,506	
 114.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,015	25,00	0,375	
 115.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,000	
 116.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,691	25,00	17,275	
 117.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,526	32,00	16,832	
 118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,190	1,20	26,628	
		Total materiale de construcţii				62 042,36	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,760	8,50	31,960	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,948	8,50	8,058	
 3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,720	25,00	18,000	
 4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,092	45,00	4,140	
 5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,800	8,50	159,800	
 6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,126	3,00	15,378	
 7.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,386	22,00	8,492	
 8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,052	22,00	1,144	
 9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,313	15,00	34,695	
 10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,280	45,00	12,600	
 11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,163	15,00	2,445	
 12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,866	25,00	46,650	
 13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,163	250,00	40,750	
 14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,493	250,00	123,250	
		Total utilaje de construcţii				507,35	

	Total	 lei			164 381,74	
	TVA	20,00 %			32 876,35	
	Total deviz:				197 258,09	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)