# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a simulatoarelor

virtuale de fidelitate înaltă,  inclusiv piesele de

schimb necesare din cadrul Centrului

Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

al USMF ”Nicolae Testemițanu”

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71356300-1 | Servicii de deservire tehnică a simulatoarelor virtuale de fidelitate înaltă, inclusiv piesele de schimb necesare Simulator virtual pentru endoscopie digestivă și bronhoscopie Simbionix GI-BRNOCH Mentor, Seria: G046-07-13; Simulator virtual pentru laparoscopie Simbionix LAP Mentor, Seria: L023-08-13 și L025-08-13; Simulator virtual pentru obstetrică-ginecologie și urologie Simbionix Hyst-Turp Mentor, Seria: H001-04-15 din cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF ”Nicolae Testemițanu” pe perioada 36 luni: | serv | 1 | Graficul executării serviciilor: Din momentul semnării contractului pe paecursul a 60 zile, se identifică problemele la toate simulatoarele se rezolvăm si/sau livrarează si se instalează piesele necesare: . 1. se va face verificarea aparatelor LAP Mentor S/N L025-08-13, şi L025-08-13 GI Bronch Mentor S/N G046-07-13 HystSim S/N H001-04-15 2. Se vor constata defectiunile și se vor schimba piesele defecte - se face update de software -se asigura functionare pentru toata durata contractului Pe parcursul valabilității contractului, 36 luni, ne obligăm să asigurăm 1.Suport telefonic reparaţii oferit 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. • Înlocuirea pieselor pentru instalările stabilite care nu cer suport tehnic 3D Systems la faţa locului. • Toate reparaţiile sau service-ul pentru care s-a stabilit că nu necesită suport tehnic la faţa locului. 2. Linia de suport tehnic (24 de ore pe zi x 7 zile pe săptămână) după cum este detaliat mai sus. 3. Soluția de rezolvare a noilor defecțiuni pe parcursul a maxim 15 zile și rezolvarea acestora în maxim 30 zile. 4. Actualizările versiunilor software gratuit, după cum este detaliat mai sus. 5.Piesele pentru reparaţii/de schimb pot fi noi sau recondiţionate la opţiunea 3D Systems |  |
| 1.1 |  | Diagnostic separat și total al simulatoarelor virtuale |  |  | Efectuarea procedurii de diagnosticare a simulatoarelor de fidelitate înaltă cu realitate virtuală pentru laparoscopie Simbionix LAP Mentor (Seria L023-08-13 și L025-08-13), endoscopie digestivă și bronhoscopie Simbionix GI-BRONCH Mentor (Seria G046-07-13) și obstetrică-ginecologie și urologie Simbionix HYST-TURP Mentor (Seria H001-04-15). -Diagnosticarea funcționalității sistemului haptic la toate simulatoarele virtuale menționate. -Verificarea funcționalității și integrității tuturor accesoriilor și instrumentelor incluse în setul simulatoarelor. -Verificarea funcționalității corespunzătoare a softului educațional instalat MentorLearn. |  |
| 1.2 |  | Identificarea și înlăturarea defectelor |  |  | În cazul identificării a unei componente hardware (instrument sau accesoriu) defecte să se efectueze reparația sau înlocuirea acesteia. -Identificarea erorilor în funcționarea sistemului educațional MentorLearn și înlăturarea acestora. -Actualizarea sistemului educațional MentorLearn și efectuarea procedurii de back-up a softului. |  |
| 1.3 |  | Întreținere și suport tehnic |  |  | După înlăturarea tuturor defectelor hardware și software, actualizării softului și modulelor didactice, să fie asigurată întreținerea și suportul tehnic pentru simulatoarele virtuale menționate pînă la închierea perioadei contractuale. -Asigurarea disponibilității suportului tehnic online. -Rezolvarea eventualelor defecte apărute pe parcursul perioadei de garanție. - Recomandări pentru mentenanța simulatoarelor respective. |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: |  |  |  |  |  | 2108000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: 36 luni din momentul semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1, cu semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, cu semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, cu semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, cu semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 6. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | cu semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 7. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | cu semnătura electronica a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Actul ce atestă dreptul de a presta servicii | Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Autorizația de funcționare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Etc. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, cu semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la data deschiderii ofertelor, cu semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 11. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, cu semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 12. | Autorizație de la producător privind serviciile de deservire a simulatoarelor de tip Simbionix GI-BRNOCH Mentor, Seria: G046-07-13; Simbionix LAP Mentor, Seria: L023-08-13 și L025-08-13 și Simbionix Hyst-Turp Mentor, Seria: H001-04-15 | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 13. | Declarație privind experiență specifică în prestarea serviciilor similare | cu atașarea minim 1 contract cu o valoare nu mai mică de 50 % din valoarea viitorului contract, cu anexarea recomandării pentru acest contract, cu semnătura electronica a operatorului economic; | Obligatoriu |
| 14. | Declarație de conformitate | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                             ______________________

L.Ș.