	Lucrari de amenajare cu pavaj a curtii gradinitei de copii nr.2 "Floricica" din s.Cojusna r-nul Straseni
	Formular Nr.F1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	117,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	37,4400

	2
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic


	m3
	30,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	48,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,5730

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	23,2500

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	23,2500

	3
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta


	m3
	25,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,5750

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,5975

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,3450

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,3450

	4
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat


	m3
	9,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	36,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,1500

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,8000

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	m3
	4,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2000

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,1600

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,1600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6000

	6
	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III


	100 m3
	0,4500



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,0575

	7
	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare


	m3
	8,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,6000

	8
	RpAcA17B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm


	m
	26,0000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	11,9600

	
	2521216700000
	Teava din PVC neplastifiata d110 PVC SN8 MS D.110 3.4 mm
	m
	27,8460

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	4,5084

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0260

	9
	DE16A *aplicativ
	Montarea la burlane camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300


	buc
	3,0000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9000

	
	2666122800611*
	Camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300
	buc
	3,0210

	10
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris H=10cm


	m3
	52,8000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	52,2720

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	60,7200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,2800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	11,0880

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	22,1760

	11
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm


	m
	142,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	17,0400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	25,5600

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	6,8160

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	144,8400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4260

	
	2666122800325
	Bordura beton 25x8cm pentru trotuare dimensiuni 
	m
	142,7100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4260

	12
	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton (Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica)


	buc
	98,0000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	29,4000

	
	2666122800611*50
	Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica
	buc
	98,6860

	13
	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 60mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm


	m2
	528,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	534,5472

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,6848

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	844,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13 939,2000

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 60mm
	m2
	535,9200

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	2,6400

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	40,1280

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	10,5600

	14
	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,8000

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	179,5200

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,1224

	15
	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului


	buc
	4,0000



	
	26611264331014**
	Capac din beton la inel D1m
	buc
	4,0000

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta 600x700x45mm
	buc
	4,0000

	16
	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1 (Incarcare pamint/gunoi)


	100 m3
	0,5500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,5465

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0011

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	5,9950

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	1,6225

	17
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km


	t
	60,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,4260

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii si asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


