| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bec LED |  |  |  |  |  | Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  |  |  | Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni |  |  |  |
| Programator digital |  |  |  |  |  | Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protectie IP-20, temperature de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA |  |  |  |
| Ventilator axial |  |  |  |  |  | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m3/h, diametru 100 mm |  |  |  |
| Ventilator axial |  |  |  |  |  | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m3/h, diametru 125 mm |  |  |  |
| Ventilator centrifugal |  |  |  |  |  | diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725 rpm |  |  |  |
| Ventilator centrifugal |  |  |  |  |  | diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765 rpm |  |  |  |
| Burghi pe metal 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burghi pe metal 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burghi pe metal 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH2 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH1 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ2 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ1 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH2 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH1 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ2 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ1 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor |  |  |  |  |  | Ciocan rotopercutor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm |  |  |  |
| Ciocan demolator |  |  |  |  |  | energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W |  |  |  |
| Mașină de frezat lemn |  |  |  |  |  | inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm |  |  |  |
| Ruletă cu magnet |  |  |  |  |  | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare |  |  |  |
| Aliaj pentru lipire |  |  |  |  |  | cositor cu sacaz, 1-2 mm, 200-250 g |  |  |  |
| Plăcuță de avertizare ,,pericol de viață,, |  |  |  |  |  | Vector ilustraţie de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenţie pericol triunghiular negru şi galben |  |  |  |
| Cleşte ampermetric digital |  |  |  |  |  | cleşte ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afişaj utilizat iluminat LCD, interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acurateţe măs. curent DC ± (2% + 5 cifre), acurateţe măs. curent AC ± (2% + 5 cifre), interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acurateţe măs. tens. DC ±(1% + 5 cifre), interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acurateţe măs. tens. AC ± (1,5% + 5 cifre) măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistenţă 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, acurateţe măs. rezistenţă ±(1% + 5 cifre), interval măsurare capacitate 0.1...100µF/ 1000µF, acurateţe măsurare capacitate ± (1% + 4 cifre), interval măsurare frecvenţă 5...500Hz, acurateţe măsurare frecvenţă ± (0,5% + 5 cifre), testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<30Ω, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfaţă, Bluetooth |  |  |  |
| Sensor de mișcare cu fixare pe tavan |  |  |  |  |  | raza de lucru 360 grade, culoare albă și cu 2-3 butoane de reglare, termen de garanţie minim 24 luni |  |  |  |
| Senzor de mișcare pe microunde |  |  |  |  |  | 180 º - 360 º, tensiunea de alimentare 220-240 V, distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil), montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabila), înaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5 m, tavan 2 - 8 m. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 31000000-6; Bec LED; buc; 70; La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta; MD19AG000000022512015544. Bec LED; buc; 50. Programator digital; buc; 10. Ventilator axial; buc; 50. Ventilator axial; buc; 50. Ventilator centrifugal; buc; 6. Ventilator centrifugal; buc; 2. Burghi pe metal 2 mm; buc; 20. Burghi pe metal 3 mm; buc; 20. Burghi pe metal 4 mm; buc; 20. Capete de înșurubat PH2 50 mm; buc; 50. Capete de înșurubat PH1 50 mm; buc; 50. Capete de înșurubat PZ2 50 mm; buc; 50. Capete de înșurubat PZ1 50 mm; buc; 50. Capete de înșurubat PH2 150 mm; buc; 10. Capete de înșurubat PH1 150 mm; buc; 10. Capete de înșurubat PZ2 150 mm; buc; 10. Capete de înșurubat PZ1 150 mm; buc; 10. Ciocan rotopercutor; buc; 1. Ciocan demolator; buc; 1. Mașină de frezat lemn; buc; 1. Ruletă cu magnet; buc; 10. Aliaj pentru lipire; buc; 4. Plăcuță de avertizare ,,pericol de viata,,; buc; 70. Cleşte ampermetric digital; buc; 2. Sensor de mișcare cu fixare pe tavan; buc; 50. Senzor de mișcare pe microunde; buc; 400. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |