Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea lucrărilor de pozarea cablurilor de control și repararea canalelor metalice de cabluri la Grupurile Energetice nr.1,2,3 și utilajul comun CET s.1,  după rezultatul defectării.

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul 1. Pozarea cablurilor de control, după rezultatul defectării la CET Sursa 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | 45317300-5 | Pozarea cablurilor de control și repararea canalelor metalice de cabluri la Grupurile Energetice nr.1,2,3 și utilajul comun, în caz de defectare | un | 1 | Conform devizului nr. 1 anexat |

2. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:                                           Tabela 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 815, 816, 818, 819, 820, 835 |
| 2.2 |  | Acte de defectare. |

3. Documente tehnico-normative de reglementare a lucrărilor:

Tabela 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

4. Specificaţii tehnice:

4.1. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare;

4.2. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de reparație, cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară, revine Executantului;

4.3. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova;

4.4. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

5. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

5.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora, şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

5.2. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

5.3. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

5.4. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

5.5. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

6. Cerinţe față de ofertanţi:

6.1. Compania ofertantă trebuie să fie deținătoare de licenţie (aviz de expertiză tehnică) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase;

6.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 3 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj);

6.3. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli;

6.4. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova;

6.5. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru;

6.6. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.);

6.7. Lucrările se vor efectua în volumul și termenii stabiliţi.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

7.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

8. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

8.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni.

8.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

8.3. Executantul, la cererea Beneficiarului, va remedia toate deficiențele identificate în procesul de exe-cutare a lucrărilor din cauza de deviere de la termenii contractului, înrăutățirii calității serviciilor, în ter-menul convenit.

8.4. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul,  este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

9. Măsuri de protecția muncii:

Beneficiarul și Executantul vor organiza și efectua lucrările, în conformitate, și cu respectarea normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- «Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă», implementată prin

H.G.Nr.95 din 05.02.2009;

- «H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă»;

•	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования      электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003;

•	NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019.

10. Lista cu volumul de lucrări:

Tabela 3

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozarea cablurilor de control cu 4 fire | 500 | m |
|  | Pozarea cablurilor de control cu 7 fire | 400 | m |
|  | Pozarea cablurilor de control cu 10 fire | 500 | m |
|  | Pozarea cablurilor de control cu 14 fire | 1000 | m |
|  | Montarea țevilor de protecție | 150 | m |
|  | Confecționarea și instalarea cutiilor de redistribuire | 10 | buc |
|  | Decuparea găurilor pentru pozarea cablurilor | 90 | buc |
|  | Repozarea cablurilor de control până la 14 fire | 2400 | m |
|  | Instalarea etichetelor | 80 | buc |
|  | Confecționarea și instalarea racordurilor pentru canalele de cabluri | 20 | buc |
|  | Reparația canalelor de cablu | 900 | m |
|  | Confecționarea și instalarea capacelor de cablu | 10 | m |
|  | Montarea suporturilor, consolelor | 20 | buc |
|  | Vopsirea țevilor de protecție | 20 | m² |

*Lucrările se vor executa la instalațiile electrice în funcțiune și condiții nocive.

** „TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

Anexa Nr.1

DEVIZ DE CHELTUIELI

Pozarea cablurilor de control și repararea canalelor metalice de cabluri la Grupurile Energetice Nr. 1, 2, 3 și a utilajului comun, după rezultatul defectării. CET – 2, ( Sursa – 1)

Lucrări pe baza prescurantelor ( 26-06-19 part. 5, anul 1991), ( 26-06-19 part. 8, anul 1995) și                  ( 26-06-19 part. 13, anul 1991)

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-19 part. 5/91 p. 08040501/01 | Reparația canalelor de cablu, deschiderea și închiderea, curățirea, înlăturarea defectelor (construcțiilor metalice) Вскрытие, закрытие ,очистка, устранение дефектов м/к.кабельных коробов. | 10 m | 90,0 |
|  |  | *Pentru punctul 1 se admite k = 5,05 Итого по п.1 с к = 5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112 (01+02) | Fabricarea și instalarea unui panou cu dimensiunele 2000x600, (admis pentru) cutie de cablu (construcții metalice) Изготовление и установка щита панельного плоского раз. 2000х600, (прим) м/к кабельного короба | buc. | 10 |
| 3 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных коробов | buc. | 20 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea orificiilor rotunde (const. mtali.) cu diametru 10 ÷ 20 mm Вырезка круглых отверстий в м/к диам.св.10 до 20 мм | buc. | 90 |
| 5 | p. 09050101 (01+02) | Fabricarea și înlocuirea cutiilor de conexiune cu 8 terminale Изготовление и замена коробки соединительной с к-вом клемм 8 | buc. | 15 |
| 6 | p. 09030112/01 | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2 м | buc. | 5 |
| 7 | p. 09030112/02 | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Установка крышек кабельных коробов длиной 2 м | buc. | 5 |
| 8 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea, suport din oțel-carbon cu o înălțime până la 500 mm Изготовление и установке, стоика из угл.сталь высотой до 500 мм | buc. | 12 |
| 9 | p. 09050304/01 | Raft sau punte cu o lungime până la 1 m.l. Полка или мост длиной до 1 п.м | buc. | 8 |
| 10 | p. 09050313/01 | Marcaje din plastic Бирка пластмассовая | buc. | 80 |
| 11 | p. 09020101/03 | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametru mai mare de 25 ÷ 50 mm Замена стальных труб на сварке по м/к диам. свыше 25 до 50 мм | 10 m.l. | 15 |
| 14 | p. 09010101/01 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (cupru), pe construcții metalice Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 4, по м/к | 100 m. | 2 |
| 15 | p. 09010101/02 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (cupru), în țevi din oțel Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 4, в стальных трубах | 100 m. | 0,8 |
| 16 | p. 09010101/04 | Înlocuirea cablului de control 4 fire (cupru), pe construcții din beton (pereți) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 4, по б/к | 100 m. | 2,2 |
| 17 | p. 09010102/01 | Înlocuirea cablului de control 7 fire (cupru), pe construcții metalice Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 7, по м/к | 100 m. | 2,0 |
| 18 | p. 09010102/02 | Înlocuirea cablului de control 7 fire (cupru), în țevi din oțel Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 7, в стальных трубах | 100 m. | 0,5 |
| 19 | p. 09010102/04 | Înlocuirea cablului de control 7 fire (cupru), pe construcții din beton (pereți) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 7, по б/к | 100 m. | 1,5 |
| 20 | p. 09010103/01 | Înlocuirea cablului de control 10 fire (cupru), pe construcții metalice Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 10, по м/к | 100 m. | 2,0 |
| 21 | p. 09010103/02 | Înlocuirea cablului de control 10 fire (cupru), în țevi din oțel Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 10, в стальных трубах | 100 m. | 0,5 |
| 22 | p. 09010103/04 | Înlocuirea cablului de control 10 fire (cupru), pe construcții din beton (pereți) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 10, по б/к | 100 m. | 2,5 |
| 23 | p. 09010104/01 | Înlocuirea cablului de control 14 fire (cupru), pe construcții metalice Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 14, по м/к | 100 m. | 3,0 |
| 24 | p. 09010104/02 | Înlocuirea cablului de control 14 fire (cupru), în țevi din oțel Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 14, в стальных трубах | 100 m. | 1,0 |
| 25 | p. 09010104/04 | Înlocuirea cablului de control 14 fire (cupru), pe construcții din beton (pereți) Замена контр.кабеля с медными жилами с к-вом жил до 14, по б/к | 100 m. | 6,0 |
| 26 | p. 09010104/04 p. 09010204/01 | Repozarea cablului de control din cupru cu 14 fire pe construcții din beton Перекладка кабеля с медными жилами с к-вом жил до 14-х по б/к ( без подключения ) | 100 m. | 24,0 |
|  |  | *Pentru punctele (2 ÷ 26) se admite k = 3,85 Итог по п.п. (2 ÷ 26) с к = 3,85 |  |  |
| 27 | 26-06-19ч. 13/91 p. 02010201 (01+02) | Grunduirea si vopsirea manuala a suprafetelor metalice Грунтовка и покраска металлических поверхностей в ручную | 10 m2 | 2,0 |
|  |  | *Pentru punctul 27 se admite k = 6,05 Итог по п. 27 с к = 6,05 |  |  |
|  |  | *În caz dacă lucrările se vor efectua în condiții nocive se va aplica k = 1,032, ( se v-a aplica după necesitate) k = 1,032 – за вредные условия работы (при необходимости ) |  |  |