- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __ Dispozitive medicale  in cadrul proiectului international CVDLINK (Sistem pentru motitoring Holter-ECG, Electrocardiograf, Sitem PC, Lăptop, Imprimanta/scaner )

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție____ Achizitie de valoare mică___________
                                              (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __ _

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_______

- Denumirea autorității contractante: _ I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO:_ 1003600150613

- Adresa__ mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: __ tel 022256123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _icachizitii@gmail.com, icardiologie.md_

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție Medico Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem pentru motitoring Holter-ECG | set | 1 | Conform Anexei 1 | 142 000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Electrocardiograf | unitate | 1 | Conform Anexei 2 | 60 000,00 |
| 3 | 30200000-1 | Lăptop | unitate | 1 | Conform Anexei 3 | 30 000,00 |
| 4 | 30200000-1 | Sitem PC | unitate | 1 | Conform Anexei 4 | 30 000,00 |
| 5 | 30200000-1 | Imprimanta/scaner | unitate | 1 | Conform Anexei 5 | 15 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 277 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__Nu sunt limitări___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  _ la solicitare, timp de 2 zile __

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2024_______

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __Nu_______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ___________ nu se admite

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | semnat electronic | DA |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 4 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | DA |
| 5 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. | DA |

- Garanția pentru ofertă, Nu se aplica.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul__ Nu se aplica.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz __ nu se aplică   _____________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_ nu se aplică   _____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică          _________

- Ofertele se prezintă în valuta_MD __

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare__________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____ Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): __Nu_____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______ Nu _________________________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _________Nu_____

Conducătorul grupului de lucru:  Mărgineanu Gh___________

Anexa 1

Lot 1 Sistem petru motitoring Holter-ECG pentru monitoringul pacientilor inclusi in studiu in cadrul CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Holter cu un soft de tip DARWIN2 Enterprise Software sau analog Monitoringul in 3/6/12 canale Posibilitate de stocare a datelor in PC in format .xml

- Caracteristici - Tehnologie PureECG: Înregistrează ECG-uri cu o claritate buna. - Mai Puține Artefacte: Înregistrările ECG Holter prezintă mai puține artefacte și necesită mai puțin timp pentru post-procesare, chiar și pentru pacienții activi. - Variabilitatea Ritmului Cardiac (HRV): Analizează intervalele de timp dintre bătăile inimii pe o perioadă de 24 de ore, ajustându-se la activarea fizică, stres, relaxare, recuperare și somn. - Software-ul Fire of Life: Analizează și afișează HRV pentru a ajuta la evaluarea funcțiilor sistemului nervos autonom. - Detecția Apneei: Permite medicilor să localizeze toate apneele folosind un ecran color de vizualizare generală a apneei fără a edita bătăile ECG sau aritmiile. - Analiză ST-/QT-/Pacemaker - Detecție QRS - Detecție P-wave și Analiză Atrială - Detecție de Mișcare - ECG cu 12 Canale - Rezistent la Apă - Interfață BluetoothTM wireless - Setul trebuie sa includa - Un set de cabluri pentru 3 canale si un set pentru 12 canale - Adaptor AC - Husă de Transport - Card de Memorie SD - Software-ul DARWIN2 Physician Enterprise sau analog - Versiunea cu Dongle USB - Manualul Utilizatorului - Specificații Tehnice - Protecție împotriva Pătrunderii Apei: IPX4 (În Husă Protectoare) - Analiză în Timp Real (Rezoluție Temporală): - Vârful R: 250 μs - P și T: 2000 μs - Pacemaker: 250 μs - ECG: - Lățime de Bandă Dinamică: 12 – 14 mV, tipic 13 mV - Lățime de Bandă Analogică: 1.6 kHz - Frecvența Filtrului Inferior: 0.045 Hz - Canale: 3/6 ( optional)/12 - Rată de Eșantionare: 4000 – 8000 Hz - Rezoluție: 12 biți - Alimentare: - Tensiune de Alimentare: 1 x 1.5V - Baterie: Baterie AAA - Tensiune Internă: 3 – 12V, tipic 3V - Alimentaera alternativa ( optional) - Durată de Operare: - Aproximativ 80 de Ore la Rata de Înregistrare de 125 Hz - Aproximativ 50 de Ore la Rata de Înregistrare de 250 Hz - Aproximativ 48 de Ore la Rata de Înregistrare de 1000 Hz - Condiții Ambientale (Depozitare și Operare): - Temperatură: 10 – 45°C - Umiditate, Fără Condensare: 10 – 90 %RH - Presiune Atmosferică: 700 – 1060 hPa

- 150 de electrozi de unica folosinta. - Set suplimentar de cabluri pentru 12 canale. - Sofware si licenta pentru software cu durata nelimitata. - Livrare si instalare precum si trainingul inclus in pret. - Garantie minima 2 ani.

Anexa 2

Lot 2 Aparatul ECG in cadrul proiectului CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Caracteristici tehnice

Tipul aparatului: Electrocardiograf automat cu ajustat cu microprocesor. Caracteristice tehnice minime a cardiografului : 8.9” diagonal, LED backlit, 892 x 558 pixels. Revizualizarea pe display a examinărilor salvate în baza de date cu schimbarea numărului derivațiilor, nivelului de amplificare și vitezei de înscriere. Înscrierea pe o memorie externă USB in format XML si PDF.Posibilitatea conectării la PC-calculator.

Caracteristici generale ECG

- Generalități - Interpretare ECG: Programul de analiză ECG Marquette™ 12SL™ pentru adulți și pediatrie - Analiză computerizată cu 12 canale: Include măsurători - Măsurători ritm cardiac: 30 până la 300 BPM ±10% sau 5 BPM (cel mai mare, indiferent care); ritmurile cardiace în afara acestui interval nu vor fi afișate - Formate date ECG: ECG Hi-Fidelity GE, XML - Arhivare externă: Media USB detașabilă - Pre-acvizitionare: Oferă 10 secunde de achiziționare instantanee ECG - Ritmul digital: Până la 5 minute de stocare continuă a ritmului (exportabil ca PDF) - Stocare: 300 înregistrări care includ ECG de repaus de 10 secunde și înregistrări de ritm; 200 de minute de înregistrări de ritm digital. - Dinamică de gamă: - Diferențial AC: ±10 mV - Offset DC: ±600 mV - Rejectare mod comun: >125 dB (>100 dB cu filtru AC dezactivat) - Impedanță de intrare: >50mΩ @ 10 Hz - Protecție defibrilator: Conform IEC 60601-2-25:2011 - Scurgeri de current pe pacient: <10 μA - Specificații pentru achiziție digitală și analiză a semnalelor Convertor analog-digital: Rezoluție: 24 biți Rată de suprasampling: 512 (Kilo Samples Per Second) Filtre de raport suplimentare: 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz sau 300 Hz* - Semnal pace maker: - Rată de eșantionare: 75 (Kilo Samples Per Second) - Durată de detectare: 0,2 ms până la 2,1 ms - Amplitudine: 2 mV până la 700 mV

- Comunicații - Gestionarea ECG: Sistemul de informații cardiologice MUSE™ - Conectivitatea sistemelor: - Compatibil (v8 sau mai recent) cu suport bidirecțional pentru comenzi și ADT; Transmiterea înregistrărilor ECG de repaus către Cardiosoft™ prin media detașabilă (v6.73 sau mai recent) sau prin rețea (v7 sau mai recent) - DICOM: Lista de lucru/comenzi ale modalității suportate prin GE HealthCare MUSE (v8 sau mai recent) și Gateway DICOM cu suport bidirecțional pentru comenzi - Conectivitate EMR: Prin sistemul de informații cardiologice MUSE (v8 sau mai recent) cu Gateway EMR - Exportul datelor: Exportul de ECG-uri de repaus (în format PDF sau XML), prin Protocolul Securizat de Transfer de Fișiere (SFTP). - Wireless - Conectivitate wireless: 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) - IPV4: Opțiuni DHCP, nume de gazdă și IP static pentru configurarea IP/dispozitivului în rețea - Securitate: WEP și WPA-PSK îmbunătățit, protocoale enterprise WPA2-PSK, WPA/WPA2, TLS, PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC (PEAP necesită evaluare/aprobare în rețea înainte de achiziție) - Securitate ultra-înaltă: Criptare de 4096 biți/suport pentru certificate lungi, suport SHA1 și SHA2 - Conector de rețea - Interfață Ethernet 802.3 via RJ45, compatibil cu 10Base-T, 100Base-T LAN - IPV4: Opțiuni DHCP, nume de gazdă și IP static pentru configurarea IP/dispozitivului în rețea - Ceas de rețea: Sincronizare a timpului de rețea (NTP) - Mesaje afisate pe display: - Date afișate: Ritmul cardiac, numele pacientului, ID-ul pacientului, data, ceasul, indicatorul de putere a bateriei, etichetele canalelor, setările de viteză, amplificare și filtru, mesaje de avertizare, prompturi, sfaturi pentru conectare și mesaje de ajutor - Imprimare - Tehnologia de imprimare: Matrice termică integrată - Viteze de inscriere: 5, 12.5, 25 și 50 mm/s - Amplitudinea de inscriere: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV și sensibilitate/creștere împărțită de 10/5 mm/mV - Precizia vitezei inriere: 5, 12.5 mm/s @ +5%, 25, 50 mm/s @ ±2% - Rezoluția inscrierii: Orizontal: 40 puncte/mm la 25 mm/s, Vertical: 8 puncte/mm - Tip hârtie: Termică, tip Z-pliat, perforată, pliată în evantai, 150 de folii/pachet - Dimensiunea hârtiei: Modificată la formatul Letter: 8.43 in x 11 in (214.2 mm x 279.4 mm), 8.27 in x 11.7 in (210 mm x 297.5 mm) - Imprimantă de rețea: Suport pentru imprimarea la imprimantă de rețea - Electric - Alimentare: La rețea AC sau funcționare pe baterie - Tensiune de intrare: 100-240 VAC + 10% - Frecvență de intrare: 50-60 Hz + 3 Hz - Tip de baterie: Baterie internă, reîncărcabilă și înlocuibilă - Capacitatea bateriei: Minim 180 de minute pentru achiziționarea și tipărirea unui raport ECG pe o pagină la fiecare 15 minute - Încărcare baterie: Aproximativ 240 de minute pentru timpul total de descărcare când dispozitivul este oprit sau în standby Criptare: - Cerință: Criptarea tuturor fișierelor care conțin informații despre sănătate PHI (Protected Health Information). - Importanță: Asigură securitatea datelor in conformitatea cu reglementările HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Autentificare la Logare: - Rețea: Integrare LDAP/Active Directory pentru autentificarea centralizată a utilizatorilor. - Local: Bază de date locală pentru autentificare în situații în care accesul la rețea este indisponibil. Jurnal de Audit: - Urmărire: Înregistrarea tuturor activităților utilizatorilor, inclusiv autentificări, deconectări, încercări nereușite de autentificare, operațiuni de fișiere (ștergeri, modificări, vizualizări, achiziții, transmiteri, tipărituri), și schimbări de configurare a sistemului. - Scop: Asigură responsabilitatea și posibilitatea de urmărire a acțiunilor efectuate în sistem. Blocare USB: - Control: Control software pentru dezactivarea porturilor sau conexiunilor USB pentru a preveni transferurile neautorizate de date sau introducerea de programe malware. Dispozitive de intrare - Tastatură: Tastatură tactilă - Ecran tactil: 8.9”, 892 x 558 pixeli, tactil capacitive proiectat (PCAP) cu atingere multipunct care funcționează și în mănuși medicale Certificare - Mărci de certificare: cTUVus - Standards EN 60601-1:2006/A1:2013 - EN 60601-1-2:2007 +AC 2010 - EN 60601-1-2:2015 - EN 60601-2-25:2015 - IEC 62366-1:2015 - EN 62304:2006+A1:2015

- Software si licenta pentru software cu durata nelimitata.

- Livrare si instalare precum si traningul inclus in pret.

- Garantie minim 2 ani.

Anexa 3

Lot 3 Laptop,in cadrul proiectului CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Caracteristici tehnice

Laptop –cu procesor de tip Intel sau echivalent, minimum 10 nuclee, minimum 3.0 GHz, minimum 16 GB RAM, SSD minim de 1 TB. Monitor 16”, cu rezolutie 2560 x 1440 tip IPS.

Caracteristici generale PC

CPU: Core i5-13450HX, Ten-Core, 3.4-4.6 GHz

GPU: Chipset: NVIDIA GeForce RTX 3050, Dedicata Memorie Video: 8 GB GDDR6.

RAM: 16GB DDR5

Monitor: 16", IPS, 2560x1440, 165 Hz, IPS

Conexiuni: HDMI x1, USB 3.0 x1, Audio jack 3.5 mm x1, RJ- 45 x1

Wireless conexion: WI-FI, Bluetooth 5.1

Specificatii fizice: Masa: 2.4 Kg Dimensiuni 360 x 265 x 24 mm

WEB Camera: Rezoluția senzorului FullHD 1080p

Sistem de operare Free Dos

Garantie minim 24 de luni

Anexa 4

Lot 4  Sitem PC si periferie, pentru stocarea datelor pacientilor in cadrul proiectului CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Caracteristici tehnice

PC – Case de tip tower cu procesor de tip Intel sau echivalent, minimum 10 nuclee, minimum 3.0 GHz, minimum 16 GB RAM, minimum 6 TB HDD dupa configurare in RAID2 (SATA 7.2k rpm sau superior) si SSD minim de 1 TB ( NvMe), sistem de operare instalat de tip Windows . PSU de minimum 850 W. UPS minimum 1500 VA. Monitor 25”, cu rezolutie 1920 x 1200, tastatura si mouse pentru PC.

Caracteristici generale PC

CPU: Intel Core i5-14400F, S1700, Ten-Core, 1.8-4.7GHz, 20MB L3 + 9.5MB L2 Cache, No Integrated GPU, 10nm 65W

GPU: Chipset: NVIDIA GeForce RTX 3050, Frecvența maximă a GPU-ului: 1,852 MHz Numărul de nuclee CUDA: 2,560 Memorie Video: 8 GB GDDR6, Frecvența memoriei video: 14,000 MHz, BUS memorie: 128 bit. Conectivitate și Ieșiri: HDMI support: 1x, DP support: 1x, DVI support: 1xRezoluție digitală maximă: 7680 x 4320, VR Ready support: Da, Suport MultiView: 3

Motherboard: B760M sau Z790 DS3H AX, Socket 1700, Intel® B760 (14/13/12th Gen CPU), 9Phases, CPU iGPU, Dual 4xDDR5-7600, HDMI, 2xDP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 2xPCIe X1, ALC897 HDA 7.1, 1x2.5GbE LAN, WiFi6E/BT, 1xUSB-C 3.2 Gen2, 5xUSB 3.2, RGB Fusion 2.0, mATX

RAM: 16GB (Kit of 2x8GB) DDR5-5200, CL36

CASE: ATX, w/o PSU, 4x120mm LED Fans, USB3.0, USB2.0, Mesh Front, Tempered Glass

PSU: ATX 12 V 2.3 Putere: 850 W Corecția factorului de putere: Active PFC Tensiune de intrare: 110~240 VAC Dimensiune ventilatoare: 140 mm, Certificat 80 + Silver/Gold

Monitor: 25", IPS, 1920x1200, 60Hz, 4ms, 300cd, 3M:1, HDMI, DP, VGA, USB, Pivot

WEB-CAM: Tipul Focalizării: Fixat, Rezoluție video HD 720p, Unghi de vizualizare 60°, Rezoluția senzorului 1280x720, Rata maximă cadre 30 fps. LED IndicatorDa Corecție De Lumină Corecția luminii automata Recunoașterea feței / gesturilor. Recunoaşterea feței

Sistem de racier p/u CPU: 29.4dB, 300-1950RPM, 67.88 CFM, 120mm, 240W

SSD: PCIe 3.0 x4, R/W:3500/3300MB/s, 600/550K IOPS, Phoenix, TLC, Capacitate 1 TB

HDD: 3.5" HDD, 6.0TB, 512E Model, 7200rpm, 256Mb, SATA-III, in configuratia RAID 2

Windows: Windows Home 11 64Bit

Keyboard+Mouse Kit

Boxe: RMS 5W, 3.5 mm, 2.0

Garantie minim 24 de luni la tot utilaj

Asamblarea inclusa in pret.

Anexa 5

Lot 5 Imprimanta/Scaner

Imprimanta/Scaner: Memorie: Capacitate stocare: 64 MB

Printare: Laser, Monocrom. Format maxim de imprimare: A4, Timp incălzire: 10 sec, Rezoluția maximă imprimării: 1,200 x 600 dpi, Timpul imprimării primei foi monocrom: 7.8 sec,  Viteza imprimării monocrom ppm: 18, Volum lunar de imprimare recomandat: 1,000 pag, Volumul maxim lunar de imprimare: 8,000 pag

Scanare: Tip scaner: Platformă, ADF: Nu, Tip senzori scanare: CIS Mod scanare: Color. Suprafața de scanare: 21.6 x 29.7 cm (A4). Format maxim de scanare: A4. Rezoluție scanare: 600 x 600 dpi. Viteza scanare monocrom ppm: 14. Suport protocol TWAIN: Da

Suport protocol WIA: Da

Copiere: Formatul maxim de copiere: A4 Rezoluția maximă de copiere: 600 x 600 dpi. Copiere cu zoom: 50 - 200%

Tavă: Capacitatea tăvii de alimentare cu hârtie: 150 de foi Capacitatea tăvii de ieșire a hârtiei: 100 de foi. Consumabile: Durata de viață a cartușului negru: 1,600 pag