Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21099731 _conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (ACM_2) – 2023 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standard de ref. 1 2 3 4 5 6 7 1.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. 2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H20, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. 3.Seringa Janne 120-150 ml Tip: Jane; Mărime: 120-150 ml; Ambalaj individual. 4.Tub traheostomic cu manșetă PVC medical, flexibil; Conector pivotant de 15mm; Plăcuțe flexibile cu fante p/u inserarea curelei p/u a asigura poziția tubului; Manșetă moale, cu presiune redusă, cu pereți subțiri; Balonul pilot în culori contrastate indică în mod clar nivelul de umflare a manșetei; 2 benzi de fixare protejate cu folie; Marcare clară a mărimii pe gât; Atraumatic, vârf rotungit moale, canulă curbată; Linie radioopacă; Echipat cu obturator; De unică folosință; Fără latex; EO sterilizat; Ambalaj: 1buc./ blister rigid; Mărimea: 7.5-10, 8.0-60, 8.5-20, 9.0-10. Total Semnat:_________________________________ Numele, Prenumele:_______________________________ În calitate de: _____________________________ Ofertantul: ______________________________________ Adresa: _____________________________

Anexa nr.23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21099731 _conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (ACM_2) – 2023 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33600000-6 1.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii 2000 buc 5 zile MD87TRPCCC518430A00172AA 2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI 2000 buc 3.Seringa Janne 120-150 ml 3000 buc 4.Tub traheostomic cu manșetă 100 buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________