Caiet de sarcini

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,36 |
| 2 | TsC22D1 K = 2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 3,36 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. ( coeficient la volum - 1,21 - afinare ) | 100 m3 | 4,06 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 553,86 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 4,06 |
|  |  | Capitolul 1.2. Umplutura |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Cost argila pentru umplutura ( coeficient afinare = 1,21 ) | m3 | 83,85 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,69 |
| 8 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,69 |
| 9 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 6,90 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatia si stratul de baza |  |  |
| 10 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 9,24 |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 9,24 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,84 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 128,00 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 150 mm | m3 | 138,60 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 100 mm | m3 | 92,40 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 50 mm | m3 | 46,20 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M1000, pentru drumuri, GOST8267 - 93, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr. 30 mm | m3 | 27,72 |
|  |  | Capitolul 3. Ingradire teren de fotbal H = 5,0 m, inclusiv poarta |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,76 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 32,56 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 71,64 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 | m3 | 5,76 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80x4mm, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, inclusiv dopurile de capat sudate 80x80mm din tabla gr. 4mm | kg | 2 454,83 |
| 23 | CL10C | Contravintuiri si bare longitudinale din teava dreptungiulara 80x40x4,0mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 2,70 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 21 sau analog si doua straturi de email ПФ - 115 sau analog | t | 5,15 |
| 25 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 6,52 |
| 26 | Pret furnizor | Cablu din otel D = 6,0 mm, incarcatura maxima - 2000kg | m | 652,00 |
| 27 | Pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 54,00 |
| 28 | Pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel, d = 6.0mm | buc | 54,00 |
| 29 | Pret furnizor | Intinzator tip inel - cirlig 20x200mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 27,00 |
| 30 | CC09D | Montarea plasa rabit ( se include : utilajul, plasa din sirma zincata d = 2,5mm - 1080m2, ochi 45x45mm; sirma zincata si manopera ) | m2 | 640,00 |
| 31 | Pret furnizor | Balamale d 24mm | buc | 4,00 |
| 32 | Pret furnizor | Inchinzator | buc | 2,00 |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) K = 0,3 la manopera | m2 | 640,00 |
| 34 | CB14A1 k = 20 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade | m2 | -640,00 |