Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea analize biochimice cu utilaj în comodat (repetat)
prin procedura de achiziție LD

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Analize biochimice cu echipament comodat |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Analizator automat biochimic cu modul ISE | bucata | 2 | •Complet automat; • 2 unitati identice, autonome; •Nou, ultimul model/generatie; •Metode detectie: fotometrie, turbidimetrie si potentiometrie; •Tip proba: Ser, plasma, urina, LCR, supernatant, sange integru (A1c), hemolizat, scaun procesat. •Numar de reagenti la bord: ≥40 •Dotat cu modul integrat de racire/pastrare la bord a reagentilor, temperatura: 5-15ﹾC; •Stabilitatea la bord a reagentilor solicitati: cel putin 4 pana la 25 saptamani, se va da prioritate pentru stabilitatea medie cea mai mare; •Monitorizarea automata a stabilitatii la bord; •Baie de incubare la 37ﹾC±1ﹾC; •Modul pentru ioni ISE cu system de autospalare; •Productivitate ≥ 400 teste fotometrice/h si ≥ 400 teste ionselective sau ≥ 700 teste/h combinat; •Incarcare pentru ≥ 50 probe; Modul pentru probe de urgenta; •Discul de reacție ≥120 de celule de reacție din plastic, reutilizabile; •Reagenti lichizi, gata de utilizare. •Reagentii sa nu necesite incalzire, mixare sau deschidere prealabila – protectie de scurgeri si evaporare; •Pipetorul pentru reagent dotat cu sensor nivel de lichid; •Inventariere continua automata a cantitatii de reagent si consumabile la bord dar si a disponibilitatii spatiului pentru reziduuri; •Detectie nivel de lichid, spuma si chiaguri pentru proba; •Detectie nivel de lichid, spuma si pelicula pentru reagenti; •Reagenti etichetati printr-o metodă de identificare automata; • Reagentii sa fie in ambalajul original de la acelasi producator cu dispozitivul oferit. •Afisare date QC prin: grafice Levey-Jennings; •Actualizarea regulata si diponibilitatea rezultatelor si statisticilor QC; •Calibrare pe lot de reagent. Posibilitatea de descarcare automata a curbei de calibrare pentru lotul nou de reagent; •Mentenanta predominant automata; •Acces si diagnosticare/asistenta de la distanta; •Interfata mono si bidirectionala; •Alimentarea 200/220V •Fregventa 50/60 Hz •Umeditatea 5-95 % •Compact ≤ 2 m2/unitate •Statie de purificare a apei conform necesitatii dispozitivului oferit •UPS | 00.00 |
| 1.2 | 33696500-0 | Determinarea albuminei | Teste | 1500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Determinarea fosfotazei alcaline | Teste | 6600 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.4 | 33696500-0 | Determinarea alaninaminotransferazei (ALT) cu Pyp | Teste | 10500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.5 | 33696500-0 | Determinarea α-amilazei | Teste | 6000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.6 | 33696500-0 | Determinarea amilazei pancreatice | Teste | 2300 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.7 | 33696500-0 | Determinarea Antistreptolizina O (ASLO) | Teste | 7000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.8 | 33696500-0 | Determinarea aspartataminotransferazei (AST) cu Pyp | Teste | 10500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.9 | 33696500-0 | Determinarea bilirubinei directe | Teste | 10000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Determinarea bilirubinei totale | Teste | 10000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Determinarea calciului | Teste | 6000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.12 | 33696500-0 | Determinarea ceruloplasminei | Teste | 800 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.13 | 33696500-0 | Determinarea colesterolului | Teste | 10500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.14 | 33696500-0 | Determinarea creatinfosfokinazei (CK) | Teste | 2500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.15 | 33696500-0 | Determinarea MB-creatinfosfokinazei (CK-MB) | Teste | 1600 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.16 | 33696500-0 | Determinarea creatininei (Jaffe) | Teste | 10000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.17 | 33696500-0 | Determinarea Cystatin C | Teste | 500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.18 | 33696500-0 | Determinarea Cholinesterazei | Teste | 500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.19 | 33696500-0 | Determinarea D-Dimer | Teste | 1100 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.20 | 33696500-0 | Determinarea feritinei | Teste | 2000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.21 | 33696500-0 | Determinarea gamaglutamintraspeptidazei (GGTP) | Teste | 7300 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.22 | 33696500-0 | Determinarea glucozei | Teste | 13500 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.23 | 33696500-0 | Determinarea HDL-colesterol | Teste | 5800 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.24 | 33696500-0 | Determinarea Homocisteinei | Teste | 1000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.25 | 33696500-0 | Determinarea fierului | Teste | 6300 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.26 | 33696500-0 | Determinarea lactatdehidrogenazei (LDH) | Teste | 4300 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.27 | 33696500-0 | Determinarea LDL-colesterol | Teste | 6600 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.28 | 33696500-0 | Determinarea lipazei | Teste | 5000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.29 | 33696500-0 | Determinarea magneziului | Teste | 2800 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.30 | 33696500-0 | Determinarea fosforului | Teste | 800 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.31 | 33696500-0 | Determinarea Proteinei C reactive | Teste | 9000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.32 | 33696500-0 | Determinarea Factorului reumatoid (RF) | Teste | 7000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.33 | 33696500-0 | Determinarea proteinei totale | Teste | 3400 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.34 | 33696500-0 | Determinarea proteinei in urina | Teste | 800 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.35 | 33696500-0 | Determinarea trigliceridelor | Teste | 7000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.36 | 33696500-0 | Determinarea calprotectinei in materii fecale | Teste | 600 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.37 | 33696500-0 | Determinarea acidului uric | Teste | 12000 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.38 | 33696500-0 | Determinarea ureei | Teste | 10400 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.39 | 33696500-0 | Determinarea Kaliu | Teste | 1200 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.40 | 33696500-0 | Determinarea Natriu | Teste | 1200 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| 1.41 | 33696500-0 | Determinarea Clor | Teste | 1200 | Compatibil cu echipamentul comodat |  |
| Total |  |  |  |  |  | 2 144 400.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:echipamentul pina la 90 zile de la semnarea contractului, reagentii la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: maxim 5 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte , Marca CE pentru dispozitiv si reagenti | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor   publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .