Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 2

Obiect 1.5. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Utilajului A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  | Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric d-100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 281123631500 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric D-100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilajului A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Nod de masurare D=65/20mm (comp-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret dе piata |  | Apometru d=65/20mm, combinat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236304 |  | Apometru d=65/20mm, combinat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret dе piata |  | Filtru d=65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33202000065 |  | Filtru d=65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de masurare D=65/20mm (comp-1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Dulap pentru hidrant de incendiu (comp-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret dе piata |  | Hidrant interior, Robinet din alama de tip DN50 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1150 |  | Robinet din alama de tip d-N50 mm пожарный |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret dе piata |  | Stingator manual |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2811236301 |  | Stingatoare cu praf OП-10 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret dе piata |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 22415532502 |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap pentru hidrant de incendiu (comp-9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret dе piata |  | Сlapeta cu 2camere, HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN-110 mm (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28112363017 |  | Сlapeta cu 2camere, HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN110 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret dе piata |  | Сlapeta cu 2camere, HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN110 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28112363017 |  | Сlapeta cu 2camere, HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN110 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret dе piata |  | Spalatorie de inox 1200х600х850 cu dus, sifon tip "butelie "si baterie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28112363020 |  | Spalatorie de inox 1200х600х850 cu dus, sifon tip "butelie "si baterie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD08C |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric D-100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,123 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,187 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm (Flansa din otel pentru sudura d=100mm.pentru vana cu sfera ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527440010100 |  | Flansa din otel pentru sudura d=100mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Nod de masurare D=65/20mm (comp-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SE58C |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm (Apometru d=65/20mm, combinat) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 65(Filtru D=65mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de masurare D=65/20mm (comp-1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Dulap pentru hidrant de incendiu (comp-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet din alama de tip DN50) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 1255 |  | Ствол ручной РС-50 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1254 |  | Рычаг для открывания вентиля |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1651 |  | Резьбы для пож кранов Д=50мм |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun de incendiu d-N50 L=20m |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50. |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 7,200 |  |  |
|  | 29131245043011 |  | Cap de imbinare de tip ГР -50mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50. |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,600 |  |  |
|  | 291312450440021 |  | Cap de imbinare de tip ГМ-50mm |  |  | buc |  | 9,135 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap pentru hidrant de incendiu) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap pentru hidrant de incendiu (comp-9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema C1.C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm ( HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN-110 mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalatorie de inox 1200х600х850 cu dus, sifon tip "butelie "si baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,650 |  |  |
|  | 28751142031301 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,120 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,836 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1.C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA04H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" (Teava din otel zincat d-80x4.0mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 59,500 |  |  |
|  | 2722103306080 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-80x4.0mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 35,703 |  |  |
|  | 27212041178080 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-80 |  |  | buc |  | 5,303 |  |  |
|  | 27212041150080 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-80 |  |  | buc |  | 5,656 |  |  |
|  | 27212041201080 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-80 |  |  | buc |  | 1,060 |  |  |
|  | 27212041231080 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-80 |  |  | buc |  | 0,707 |  |  |
|  | 27212041140480 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-80 |  |  | buc |  | 0,707 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA04H |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" (Teava din otel zincat d-80x4.0mm ГОСТ 3262-75)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,850 |  |  |
|  | 2722103306080 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-80x4.0mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 10,711 |  |  |
|  | 27212041178080 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-80 |  |  | buc |  | 1,591 |  |  |
|  | 27212041150080 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-80 |  |  | buc |  | 1,697 |  |  |
|  | 27212041201080 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-80 |  |  | buc |  | 0,318 |  |  |
|  | 27212041231080 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-80 |  |  | buc |  | 0,212 |  |  |
|  | 27212041140480 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-80 |  |  | buc |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SA04G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,500 |  |  |
|  | 2722103306065 |  | Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 51,005 |  |  |
|  | 27212041178065 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-65 |  |  | buc |  | 7,575 |  |  |
|  | 2721204115065 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-65 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2721204120165 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-65 |  |  | buc |  | 1,515 |  |  |
|  | 27212041231065 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-65 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 27212041140465 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-65 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA04G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75) -30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,750 |  |  |
|  | 2722103306065 |  | Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 15,302 |  |  |
|  | 27212041178065 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-65 |  |  | buc |  | 2,272 |  |  |
|  | 2721204115065 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-65 |  |  | buc |  | 2,424 |  |  |
|  | 2721204120165 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-65 |  |  | buc |  | 0,454 |  |  |
|  | 27212041231065 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-65 |  |  | buc |  | 0,303 |  |  |
|  | 27212041140465 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-65 |  |  | buc |  | 0,303 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 2722103306050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 46,132 |  |  |
|  | 27212041178050 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 6,851 |  |  |
|  | 27212041150050 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 7,308 |  |  |
|  | 27212041201050 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 1,370 |  |  |
|  | 27212041231050 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,913 |  |  |
|  | 27212041140450 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50 |  |  | buc |  | 0,913 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 13,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,420 |  |  |
|  | 2722103306050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 13,840 |  |  |
|  | 27212041178050 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 2,055 |  |  |
|  | 27212041150050 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 2,192 |  |  |
|  | 27212041201050 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,411 |  |  |
|  | 27212041231050 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,274 |  |  |
|  | 27212041140450 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50 |  |  | buc |  | 0,274 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel zincat d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,900 |  |  |
|  | 2722103306040 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 35,880 |  |  |
|  | 27212041178040 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 5,329 |  |  |
|  | 27212041150040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 5,684 |  |  |
|  | 27212041201040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 1,066 |  |  |
|  | 27212041231040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 0,710 |  |  |
|  | 27212041140440 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-40 |  |  | buc |  | 0,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel zincat d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,770 |  |  |
|  | 2722103306040 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 10,764 |  |  |
|  | 27212041178040 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 1,599 |  |  |
|  | 27212041150040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 1,705 |  |  |
|  | 27212041201040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 27212041231040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 0,213 |  |  |
|  | 27212041140440 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-40 |  |  | buc |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,050 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 38,117 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 5,661 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 6,038 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 1,132 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,755 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 0,755 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din oTel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 11,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,215 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 11,435 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 1,698 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 1,812 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,340 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,226 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 0,226 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Teava din otel zincat d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2722103306025 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 46,359 |  |  |
|  | 2721204117825 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 6,885 |  |  |
|  | 2721204115025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 7,344 |  |  |
|  | 2721204120125 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 1,377 |  |  |
|  | 27212041231025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 0,918 |  |  |
|  | 27212041140425 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-25 |  |  | buc |  | 0,918 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Teava din otel zincat d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 13,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 2722103306025 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 13,908 |  |  |
|  | 2721204117825 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 2,066 |  |  |
|  | 2721204115025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 2,203 |  |  |
|  | 2721204120125 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 0,413 |  |  |
|  | 27212041231025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 0,275 |  |  |
|  | 27212041140425 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-25 |  |  | buc |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA04B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincat d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 42,750 |  |  |
|  | 2722103306020 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 98,349 |  |  |
|  | 27212041178020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 14,606 |  |  |
|  | 2721204115020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 15,580 |  |  |
|  | 2721204120120 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 2,921 |  |  |
|  | 2721204123120 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 1,947 |  |  |
|  | 27212041140420 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-20 |  |  | buc |  | 1,947 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA04B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincat d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 28,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,825 |  |  |
|  | 2722103306020 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 29,505 |  |  |
|  | 27212041178020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 4,382 |  |  |
|  | 2721204115020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 4,674 |  |  |
|  | 2721204120120 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,876 |  |  |
|  | 2721204123120 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,584 |  |  |
|  | 27212041140420 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-20 |  |  | buc |  | 0,584 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SA04A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Teava din otel zincat d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 68,000 |  |  |
|  | 2722103306015 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 175,992 |  |  |
|  | 27212041178015 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 26,137 |  |  |
|  | 2721204115015 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 27,880 |  |  |
|  | 2721204120115 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 5,227 |  |  |
|  | 2721204123115 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 3,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SA04A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Teava din otel zincat d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 ))-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |
|  | 2722103306015 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 52,798 |  |  |
|  | 27212041178015 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 7,841 |  |  |
|  | 2721204115015 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 8,364 |  |  |
|  | 2721204120115 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 1,568 |  |  |
|  | 2721204123115 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 1,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=110mm) |  |  | m |  | 5,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 252121671705110 |  | Teava PPR PN 10 SDR 17 D=110mm |  |  | m |  | 5,610 |  |  |
|  | 252315671943011 |  | Cot din material plastic d-100 |  |  | buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 252315671945011 |  | Teu din material plastic d-100 |  |  | buc |  | 0,825 |  |  |
|  | 252315671946011 |  | Reductie din material plastic d-110 |  |  | buc |  | 0,275 |  |  |
|  | 252315671940011 |  | Mufa din material plastic d-110 |  |  | buc |  | 0,495 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=110mm) -30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 1,650 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,528 |  |  |
|  | 252121671705110 |  | Teava PPR PN 10 SDR 17 D=110mm |  |  | m |  | 1,683 |  |  |
|  | 252315671943011 |  | Cot din material plastic d-100 |  |  | buc |  | 0,099 |  |  |
|  | 252315671945011 |  | Teu din material plastic d-100 |  |  | buc |  | 0,247 |  |  |
|  | 252315671946011 |  | Reductie din material plastic d-110 |  |  | buc |  | 0,083 |  |  |
|  | 252315671940011 |  | Mufa din material plastic d-110 |  |  | buc |  | 0,148 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm) |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 29,400 |  |  |
|  | 25212167170520 |  | Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm |  |  | m |  | 214,200 |  |  |
|  | 25231567194320 |  | Cot din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 12,600 |  |  |
|  | 25231567194520 |  | Teu din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 31,500 |  |  |
|  | 25231567194620 |  | Reductie din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 10,500 |  |  |
|  | 25231567194020 |  | Mufa din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 18,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,974 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,820 |  |  |
|  | 25212167170520 |  | Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm |  |  | m |  | 64,260 |  |  |
|  | 25231567194320 |  | Cot din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 3,780 |  |  |
|  | 25231567194520 |  | Teu din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 9,450 |  |  |
|  | 25231567194620 |  | Reductie din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 25231567194020 |  | Mufa din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 5,670 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,592 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 8,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 42,700 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 51,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 427,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  |  | m |  | 5,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,385 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-80mm) |  |  | m2 |  | 8,790 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,166 |  |  |
|  | 11110001000318 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-80mm |  |  | m2 |  | 9,054 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-65mm) |  |  | m2 |  | 10,200 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,835 |  |  |
|  | 11110001000365 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-65mm |  |  | m2 |  | 10,506 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,459 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-50mm) |  |  | m2 |  | 7,060 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 3,346 |  |  |
|  | 11110001000350 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-50mm |  |  | m2 |  | 7,272 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-40mm) |  |  | m2 |  | 4,390 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,081 |  |  |
|  | 11110001000340 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm, casurata cu folii de aluminiu d-40mm |  |  | m2 |  | 4,522 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-32mm) |  |  | m2 |  | 3,710 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,759 |  |  |
|  | 11110001000332 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm, casurata cu folii de aluminiu d-32mm |  |  | m2 |  | 3,821 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,167 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-25.20.15mm) |  |  | m2 |  | 19,380 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 9,186 |  |  |
|  | 11110001000325 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-25mm |  |  | m2 |  | 19,961 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,872 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzI05F |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm |  |  | m2 |  | 101,060 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 29,307 |  |  |
|  | 2682132600591 |  | Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99 |  |  | kg |  | 15,058 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 5,053 |  |  |
|  | 2121117308309 |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  | m2 |  | 12,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=110 mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) d-110mm) |  |  | m |  | 5,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,310 |  |  |
|  | 33205173522110 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) d-110mm |  |  | m |  | 5,948 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20) |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 54,600 |  |  |
|  | 3320517352220 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 |  |  | m |  | 140,595 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Nod cu apometru |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d=65mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 291312450320565 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D=65mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm (Flansa din otel pentru sudura d=65mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 28752744001065 |  | Flansa din otel pentru sudura d=65mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2875274201001 |  | Robinet cu ventil de inchidere, cu mufa D=15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru tehnic ОБМ-100 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 33205000000002м |  | Manometru tehnic ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SD07G |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" ( Clapeta de retinere D=65mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274201065 |  | Clapeta de retinere D=65mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu trei directi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 28752742010222 |  | Robinet cu trei directi |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20x15 mm (Reductie 110x65) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110125116 |  | Reductie 110x65 din otel |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20x15 mm (Reductie 80x65mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 28752741101251865 |  | Reductie 80x65mm din otel |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN65) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 2913124503205165 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN65 |  |  | buc |  | 3,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm (Flansa din otel pentru sudura d=65mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 2875274400165 |  | Flansa din otel pentru sudura d=65mm |  |  | buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  | 291312450320511 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm (Flansa din otel pentru sudura d=50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |  |
|  | 2875274400150 |  | Flansa din otel pentru sudura d=50mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 d-40mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet PPR PN10 DN40 |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet PPR PN10 d-32) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet PPR PN10 DN32 |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d=25mm) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,930 |  |  |
|  | 28752742010025 |  | Robinet PPR PN10 d=25mm |  |  | buc |  | 17,340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d=20mm) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | (Robinet PPR PN10 d=20mm) |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d=15mm) |  |  | buc |  | 130,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet PPR PN10 d=15mm |  |  | buc |  | 132,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Insertie flexibila d-100, L-1,0м) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741101010 |  | Insertie flexibila d-100, L-1,0м |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 287411580107 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ID06A F. |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct d-15mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 291313450015 |  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct d-15mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,760 |  |  |
|  | 2722103306050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 28,704 |  |  |
|  | 27212041178050 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 4,263 |  |  |
|  | 27212041150050 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 4,547 |  |  |
|  | 27212041201050 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,853 |  |  |
|  | 27212041231050 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,568 |  |  |
|  | 27212041140450 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50 |  |  | buc |  | 0,568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 8,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,728 |  |  |
|  | 2722103306050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 8,611 |  |  |
|  | 27212041178050 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 1,279 |  |  |
|  | 27212041150050 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50 |  |  | buc |  | 1,364 |  |  |
|  | 27212041201050 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,256 |  |  |
|  | 27212041231050 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-50 |  |  | buc |  | 0,171 |  |  |
|  | 27212041140450 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50 |  |  | buc |  | 0,171 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel zincat d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,000 |  |  |
|  | 2722103306040 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 51,257 |  |  |
|  | 27212041178040 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 7,612 |  |  |
|  | 27212041150040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 8,120 |  |  |
|  | 27212041201040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 1,522 |  |  |
|  | 27212041231040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  | 27212041140440 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-40 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SA04E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel zincat d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,100 |  |  |
|  | 2722103306040 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-40x3.50mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 15,377 |  |  |
|  | 27212041178040 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 2,284 |  |  |
|  | 27212041150040 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-40 |  |  | buc |  | 2,436 |  |  |
|  | 27212041201040 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 0,457 |  |  |
|  | 27212041231040 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-40 |  |  | buc |  | 0,304 |  |  |
|  | 27212041140440 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-40 |  |  | buc |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 57,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,050 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 58,721 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 8,721 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 9,302 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 1,744 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 1,163 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 1,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din oTel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 17,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,115 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 17,616 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 2,616 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 2,791 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,523 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,349 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 0,349 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Teava din otel zincat d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 42,500 |  |  |
|  | 2722103306025 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 87,567 |  |  |
|  | 2721204117825 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 13,005 |  |  |
|  | 2721204115025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 13,872 |  |  |
|  | 2721204120125 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 2,601 |  |  |
|  | 27212041231025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 1,734 |  |  |
|  | 27212041140425 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-25 |  |  | buc |  | 1,734 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Teava din otel zincat d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 25,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,750 |  |  |
|  | 2722103306025 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-25x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 26,270 |  |  |
|  | 2721204117825 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 3,901 |  |  |
|  | 2721204115025 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25 |  |  | buc |  | 4,162 |  |  |
|  | 2721204120125 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 0,780 |  |  |
|  | 27212041231025 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-25 |  |  | buc |  | 0,520 |  |  |
|  | 27212041140425 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-25 |  |  | buc |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SA04B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincat d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 2722103306020 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 33,128 |  |  |
|  | 27212041178020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 4,920 |  |  |
|  | 2721204115020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 5,248 |  |  |
|  | 2721204120120 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,984 |  |  |
|  | 2721204123120 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,656 |  |  |
|  | 27212041140420 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-20 |  |  | buc |  | 0,656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SA04B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincat d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 9,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 2722103306020 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-20x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 9,938 |  |  |
|  | 27212041178020 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 1,476 |  |  |
|  | 2721204115020 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20 |  |  | buc |  | 1,574 |  |  |
|  | 2721204120120 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,295 |  |  |
|  | 2721204123120 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-20 |  |  | buc |  | 0,197 |  |  |
|  | 27212041140420 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-20 |  |  | buc |  | 0,197 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SA04A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Teava din otel zincat d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 2722103306015 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 25,881 |  |  |
|  | 27212041178015 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 3,844 |  |  |
|  | 2721204115015 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 2721204120115 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 0,769 |  |  |
|  | 2721204123115 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 0,512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SA04A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Teava din otel zincat d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 ))-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2722103306015 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-15x2.8mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 7,764 |  |  |
|  | 27212041178015 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 1,153 |  |  |
|  | 2721204115015 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15 |  |  | buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 2721204120115 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 0,231 |  |  |
|  | 2721204123115 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-15 |  |  | buc |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SA17C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=40mm) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 25212167170541 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=40mm |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
|  | 25231567194340 |  | Cot din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 25231567194540 |  | Teu din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 25231567194640 |  | Reductie din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 25231567194040 |  | Mufa din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SA17C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=40mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 252121671705401 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=40mm |  |  | m |  | 3,060 |  |  |
|  | 25231567194340 |  | Cot din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 25231567194540 |  | Teu din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 25231567194640 |  | Reductie din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 25231567194040 |  | Mufa din material plastic d-40 |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=32mm) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 252121671705321 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=32mm |  |  | m |  | 18,360 |  |  |
|  | 25231567194332 |  | Cot din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 1,080 |  |  |
|  | 25231567194532 |  | Teu din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 25231567194632 |  | Reductie din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2523156719432 |  | Mufa din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=32mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |
|  | 252121671705321 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=32mm |  |  | m |  | 5,508 |  |  |
|  | 25231567194332 |  | Cot din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 0,324 |  |  |
|  | 25231567194532 |  | Teu din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 0,810 |  |  |
|  | 25231567194632 |  | Reductie din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 2523156719432 |  | Mufa din material plastic d-32 |  |  | buc |  | 0,486 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=25mm) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,900 |  |  |
|  | 252121671705251 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=25mm |  |  | m |  | 35,700 |  |  |
|  | 25231567194325 |  | Cot din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 25231567194525 |  | Teu din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 5,250 |  |  |
|  | 25231567194625 |  | Reductie din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 1,750 |  |  |
|  | 25231567194025 |  | Mufa din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,329 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=25mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,470 |  |  |
|  | 252121671705251 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=25mm |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 25231567194325 |  | Cot din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 0,630 |  |  |
|  | 25231567194525 |  | Teu din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
|  | 25231567194625 |  | Reductie din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 0,525 |  |  |
|  | 25231567194025 |  | Mufa din material plastic d-25 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=20mm) |  |  | m |  | 205,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,700 |  |  |
|  | 252121671705201 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=20mm |  |  | m |  | 209,100 |  |  |
|  | 25231567194320 |  | Cot din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 12,300 |  |  |
|  | 25231567194520 |  | Teu din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 30,750 |  |  |
|  | 25231567194620 |  | Reductie din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 10,250 |  |  |
|  | 25231567194020 |  | Mufa din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 18,450 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,230 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,927 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 16 SDR 17 D=20mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 61,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,610 |  |  |
|  | 252121671705201 |  | Teava PPR PN 16 SDR 17 D=20mm |  |  | m |  | 62,730 |  |  |
|  | 25231567194320 |  | Cot din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 3,690 |  |  |
|  | 25231567194520 |  | Teu din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 9,225 |  |  |
|  | 25231567194620 |  | Reductie din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 3,075 |  |  |
|  | 25231567194020 |  | Mufa din material plastic d-20 |  |  | buc |  | 5,535 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,230 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,369 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,578 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 27,700 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 26,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 277,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 267,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-50mm) |  |  | m2 |  | 4,390 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,081 |  |  |
|  | 11110001000350 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-50mm |  |  | m2 |  | 4,522 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-40mm) |  |  | m2 |  | 6,280 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,977 |  |  |
|  | 11110001000340 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm, casurata cu folii de aluminiu d-40mm |  |  | m2 |  | 6,468 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-32mm) |  |  | m2 |  | 5,720 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,711 |  |  |
|  | 11110001000332 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm, casurata cu folii de aluminiu d-32mm |  |  | m2 |  | 5,892 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-25.20.15mm) |  |  | m2 |  | 9,840 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,664 |  |  |
|  | 11110001000325 |  | Saltele de vata minerala Isover -40mm,casurata cu folii de aluminiu d-25mm |  |  | m2 |  | 10,135 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,443 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzI05F |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm |  |  | m2 |  | 48,550 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,079 |  |  |
|  | 2682132600591 |  | Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99 |  |  | kg |  | 7,234 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 2,428 |  |  |
|  | 2121117308309 |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  | m2 |  | 5,777 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN40) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 3320517352240 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN40 |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN32) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,560 |  |  |
|  | 3320517352232 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN32 |  |  | m |  | 19,467 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |
|  | 3320517352225 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25 |  |  | m |  | 37,852 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20) |  |  | m |  | 185,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 77,700 |  |  |
|  | 3320517352220 |  | Furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 |  |  | m |  | 200,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 291312450320511 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Flansa din otel pentru sudura d=50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 2875274400150 |  | Flansa din otel pentru sudura d=50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet PPR PN10 d-40) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet PPR PN10 DN40 |  |  | buc |  | 2,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet PPR PN10 d-32) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet PPR PN10 DN32 |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d=25mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 28752742010025 |  | Robinet PPR PN10 d=25mm |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d=20mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | (Robinet PPR PN10 d=20mm) |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d=15mm) |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,520 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet PPR PN10 d=15mm |  |  | buc |  | 65,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ID06A F. |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Clapeta de aierisire automata pentru apeduct d-15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 291313450015 |  | Clapeta de aierisire automata pentru apeduct d-15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc сu scheleta textila d-20mm , L=6.0 m) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,550 |  |  |
|  | 29131242013707 |  | Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc сu scheleta textila d-20mm , L=6.0 m |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 25133073362014 |  | Рукав резиновый L=6m d20mm |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Uscator pentru prosop nichelat 500х500 d-32 mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Uscator pentru prosop nichelat 500х500 d-32 mm |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema Т3,T4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,500 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  | m |  | 51,500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  | m |  | 15,450 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PVC d-50mm) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 252121672056051 |  | Teava de canalizare din PVC d-50mm |  |  | m |  | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PVC d-50mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 252121672056051 |  | Teava de canalizare din PVC d-50mm |  |  | m |  | 0,618 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 27,200 |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava de canalizare din PP d-100mm |  |  | m |  | 87,550 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,275 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 25,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,160 |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava de canalizare din PP d-100mm |  |  | m |  | 26,265 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PVC d-100mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,800 |  |  |
|  | 25212167201605012 |  | Teava de canalizare din PVC d-100mm |  |  | m |  | 118,450 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,725 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PVC d-100mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 34,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,040 |  |  |
|  | 25212167201605012 |  | Teava de canalizare din PVC d-100mm |  |  | m |  | 35,535 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,517 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,517 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 ) |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,475 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 32,451 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 4,819 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 5,141 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,964 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,643 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 0,643 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 )-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 9,450 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,143 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-32x3.2mm ГОСТ 3262-75 |  |  | m |  | 9,735 |  |  |
|  | 27212041178032 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 1,446 |  |  |
|  | 2721204115032 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-32 |  |  | buc |  | 1,542 |  |  |
|  | 2721204120132 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,289 |  |  |
|  | 2721204123132 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-32 |  |  | buc |  | 0,193 |  |  |
|  | 27212041140432 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-32 |  |  | buc |  | 0,193 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 28,350 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,268 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Gura de scurgere d-110mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | 2523156101122g |  | Gura de scurgere d-110mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Gura de scurgere d-50mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2523126721155 |  | Gura de scurgere d-50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatire cu dop filetat PP d-110mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 25231567211222 |  | Piesa de curatire cu dop filetat PP d-110mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Piesa curatire ) |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,240 |  |  |
|  | 2523156721050 |  | Piesa curatire PP d=50mm |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa antincendiare d-110mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 25231567210311m |  | Mufa antincendiare pentru coloanele de canalizare d-110mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Сlapeta de aerisire d-110mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 252315672117 |  | Сlapeta de aerisire d-110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1" (Sifon clapeta cu bila pentru condensat d-32mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 2913124201614 |  | Sifon clapeta cu bila pentru condensat d-32mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Sifon clapeta cu bila pentru condensat d-25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 2913124201615 |  | Sifon clapeta cu bila pentru condensat d-25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm .(Pilnie metalica pentru condensat d-50x100mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2523156101121c |  | Pilnie metalica pentru condensat d-50x100mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC closet cu rezervuar de evacuare laterala ) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 117,600 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior pcu rezervor |  |  | buc |  | 29,128 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 28,840 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 28,840 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 28,840 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 28,840 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 28,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 57,350 |  |  |
|  | 26221024380002 |  | Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata |  |  | buc |  | 31,620 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 31,620 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 18,972 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 63,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Pisoar ceramic cu sifon tip "butelie "si baterie) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,750 |  |  |
|  | 2622102451301 |  | Pisoar ceramic cu sifon tip "butelie "si baterie |  |  | buc |  | 15,453 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Cadita dus cu sifon si baterie .) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cadita dus cu sifon si baterie |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel emaliat cu sifon tip "butelie "si baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 2875114200201 |  | Chiuveta din otel emaliat cu sifon tip "butelie "si baterie |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 8111000 |  | Amesticator pentru chiuveta |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,606 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm .(Pilnie metalica pentru сhiuveta 50x100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2523156101121р |  | Pilnie metalica pentru сhiuveta 50x100 |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Baterie combinata cu dus si robinet pentru cada ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2913124201377 |  | Baterie combinata cu dus si robinet pentru cada |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  | m |  | 37,080 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 10,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  | m |  | 11,124 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) |  |  | m |  | 225,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 72,000 |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava de canalizare din PP d-100mm |  |  | m |  | 231,750 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 3,375 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 67,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava de canalizare din PP d-100mm |  |  | m |  | 69,525 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,012 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PVC d-100mm) |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |
|  | 25212167201605012 |  | Teava de canalizare din PVC d-100mm |  |  | m |  | 56,650 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PVC d-100mm)-30%accesorii fasoane |  |  | m |  | 16,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,280 |  |  |
|  | 25212167201605012 |  | Teava de canalizare din PVC d-100mm |  |  | m |  | 16,995 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,247 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,247 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 31,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 316,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Gura de scurgere d-110mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,880 |  |  |
|  | 2523156101122g |  | Gura de scurgere d-110mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сlapeta de aerisire d-50mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Сlapeta de aerisire d-50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Сlapeta de aerisire d-110mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 252315672117 |  | Сlapeta de aerisire d-110mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatire cu dop filetat PP d-110mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 25231567211222 |  | Piesa de curatire cu dop filetat PP d-110mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Piesa curatire PP d=50mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2523156721050 |  | Piesa curatire PP d=50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Piesa curatire ) |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2523156721051 |  | Piesa curatire |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa antincendiare d-110mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 25231567210311m |  | Mufa antincendiare pentru coloanele de canalizare d-110mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,385 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa antincendiare d-50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 252315672103750m |  | Mufa antincendiare pentru coloanele de canalizare d-50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie "si baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 262210243800021 |  | Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie "si baterie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 66,000 |  |  |
|  | 2913124201375 |  | Baterie pentru echipamente de proces |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | SB28A |  | Sifon din polipropilena, (Sifon pentru echipamente de proces) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 2523126721150015 |  | Sifon pentru echipamente de proces |  |  | buc |  | 40,400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,404 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de podea d-50mm pentru conectarea echipamente de proces) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,600 |  |  |
|  | 28751142029052 |  | Sifon de podea d-50mm pentru conectarea echipamente de proces |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,310 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm .(Pilnie metalica pentru spalator 50x100) |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,300 |  |  |
|  | 2523156101121s |  | Pilnie metalica pentru spalator 50x100 |  |  | buc |  | 65,520 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 3,604 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.5A: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiect 1.5a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava РЕ100 РN10 90 x5,4 SDR17(intrare)) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2521216710001190 |  | Teava РЕ100 РN10 90 x5,4 SDR17(intrare) |  |  | m |  | 11,06 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 11,88 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Тranzitie СТ-РЕ 90х80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 252315671381190 |  | Тranzitie СТ-РЕ d90х80 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm-(Element vibroizolant d80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440010058 |  | Element vibroizolant d80 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d88,5х4,0 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 252121670100088 |  | Teava din otel d88.5х4,0mm |  |  | m |  | 32,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,66 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 33205173522388 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d88.5mm |  |  | m |  | 34,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm(Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d75.5х4,0 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 252121670100075 |  | Teava din otel d75.5х4,0mm |  |  | m |  | 9,14 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d75mm) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 33205173522375 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d75.0mm |  |  | m |  | 9,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d42,3х3,2 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 252121670100042 |  | Teava din otel d42.3х3,2mm |  |  | m |  | 1,52 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d42.3mm) |  |  | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 33205173522342 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d42,3mm |  |  | m |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d33,5х3,2 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,06 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel d33.5х3,2mm |  |  | m |  | 13,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d33.5mm) |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 14,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 2,54 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,70 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 4,10 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SA11B |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR РN10 d32(d25) ) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 252121670054032 |  | Teava PPR РN10 d32(d25) |  |  | m |  | 25,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 25,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d25(d20 )) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,32 |  |  |
|  | 252121670054025 |  | Teava PPR РN10 d25 (d20) |  |  | m |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 (d15) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 13,20 |  |  |
|  | 252121670054020 |  | Teava PPR PN10 d20(d15) |  |  | m |  | 31,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 32,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 5,70 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 57,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata-Fixarea tevilor din otel |  |  | kg |  | 13,90 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 27107000000001 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 13,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Trecere 80х50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101508050 |  | Trecere 80х50 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu d65mm inclus -Ventil de incendiu 1Б1р d50-1buc,Piulita de legare d65 ГР-2buc,Furtun de incendiu d65- L=20,0,Coloana de incendiu PC-70-1buc,Brat pentru desciderea ventilul-1buc.Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant-1buc) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 29131373243065 |  | Ventil de incendiu 1Б1р d65 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874568974111225 |  | Piulita de legare d65mm ГР |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 25221473314002 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d65mm |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 25137366075517 |  | Coloana de incendiu PC-70 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 26111125001831 |  | Brat pentru desciderea ventilul |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2811237325055 |  | Cutie inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,29 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu de otel 80х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670054080 |  | Teu de otel 80х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. T3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d33,5х3,2 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel d33.5х3,2mm |  |  | m |  | 20,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d33.5mm) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 20,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel d21.3.8x2.8mm |  |  | m |  | 2,54 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 4,25 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 42,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 5,50 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SA11B |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR РN16 d32 (d25)) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 252121670054132 |  | Teava PPR РN16 d32 (d25) |  |  | m |  | 24,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 24,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d25 (d20) ) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 10,12 |  |  |
|  | 252121670054125 |  | Teava PPR РN16 d25 (d20) |  |  | m |  | 24,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm |  |  | m |  | 24,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 (d15) ) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 11,88 |  |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20(15) |  |  | m |  | 28,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 7,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 73,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,87 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Amestcator pentru lavoar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 29131242013502 |  | Amestcator pentru dus |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru echipamente de proces ) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 29131242013711 |  | Amestecator pentru echipamente de proces |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-4buc,Robinet de apa alama d15-8buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -4buc, Piulita de racordare d50mm - 8buc) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,80 |  |  |
|  | 28751173242592 |  | Robinet de udare robinet mixer |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 277658877601001 |  | Furtun din fibre de cauciuc d15mm |  |  | m |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874568974111226 |  | Piulita de racordare d15mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3,Т4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 21,84 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 28,80 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 42,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,90 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 5,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect:Sifon ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SD08A |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet de retinere cu arc, cu flanta interfluviala d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 291312420180500 |  | Robinet de retinere cu arc, cu flanta interfluviala d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Capcana de mirosuri d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 252315671223050 |  | Capcana de mirosuri d50 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 11,44 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 26,64 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 39,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 26,68 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 49,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 32,48 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 59,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d50mm) |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d50.0mm |  |  | m |  | 60,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SB11A |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces d50) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 252315672101556 |  | Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces d50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SD08A |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Robinet de retinere cu arc, cu flanta interfluviala d50) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 291312420180500 |  | Robinet de retinere cu arc, cu flanta interfluviala d50 |  |  | buc |  | 7,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon de baie (poz.14)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 252315671223051 |  | Sifon de baie (poz.14) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Capcana de mirosuri d50) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 252315671223050 |  | Capcana de mirosuri d50 |  |  | buc |  | 7,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 11-02-042-05 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80(Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,47 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442050 |  | Trecere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei |  | Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500080 |  | Vane d80 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei |  | Contor de apa combinat SW-K d50 / 15 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556150 |  | Contor de apa combinat SW-K d50 / 15 (sau analogic după parametrii tehnic) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret de piata |  | Stingator ОП-10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 124767764671291 |  | Stingator ОП-10 |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiect 1.5a |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |