Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”___” 20__

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectele caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaz, verificarea metrologică și punerea în funcțiunea a corectoarelor electronic de volum de gaze din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 | PMI 2024 CAT_D_Generare_ M P.18, P.68 |  |  |
| 1.1 | 50411000-9 | Verificare metrologică, a contoarelor de gaz | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 | 1 |  |
| 1.2 |  |  | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 | 2 |  |
| 1.3 |  |  | PГ-K-600 cu pistoane rotative Dn150 | 1 |  |
| 1.4 |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 | 2 |  |
| 1.5 |  |  | RVG G25 cu rotor Dn 40 | 1 |  |
| 1.6 |  |  | DKZ-G65 cu rotor Dn 50 | 1 |  |
| 1.7 |  |  | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 | 2 |  |
| 1.8 |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 | 1 |  |
| 1.9 |  |  | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 | 1 |  |
| 1.10 |  |  | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 | 1 |  |
|  |  | Total | Lotul 1 | 13 buc. | 11 700,0 lei |
| 2 |  | Lotul 2 | PMI 2024 CAT_D_Generare_ M P.67 |  |  |
| 2.1 | 71356100-9 | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | midi ELCOR, micro ELCOR-2 | 11 |  |
|  |  | Total | Lotul 2 | 11 buc. | 11 000,0 lei |
| 3 |  | Lotul 3 | PMI 2024 CAT_D_Generare_ M P. 67 |  |  |
| 3.1 |  | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | midi ELCOR, micro ELCOR-2 | 11 |  |
|  |  | Total | Lotul 3 | 11 buc. | 17 600,0 lei |
|  |  | TOTAL | Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3 |  | 40 300,0 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse serviciilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1,  Centrale Termice Suburbii ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor:  iulie-septembrie  anul 2024.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoare de gaz și corectoare de gaz.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului serviciilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău.

- În caz de necesitate, executantul va efectua repararea şi/sau reglarea mijloacelor de măsurare pentru a fi posibilă verificarea metrologică.

- Executantul va asigura montarea și punerea în funcțiune a corectoarelor de gaz după verificarea metrologică (sincronizarea datelor dintre contoarele de gaze cu corectoarele de volum de gaze)

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor/corector verificat.

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.