| Lucrari de reparatie a et. 5, Blocul 1, Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele electrice interne

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 765,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B) |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,58 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 238,00 |  |  |
|  | 1111000100033-1 |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 757,05 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 525,00 |  |  |
|  | 11110001000244 |  | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  | m |  | 1 622,25 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpED11F |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 3130134817446505 |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm |  |  | m |  | 106,09 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  |  | buc |  | 25,75 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 82,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  | m |  | 2 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1 100,00 |  |  |
|  | 25212167042335544 |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 2 367,75 |  |  |
|  | 2875274117001 |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 346,50 |  |  |
|  | 2811236311007 |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 346,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. (Tub PVC d 50mm) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 2521216704237 |  | Tub PVC d 50mm |  |  | m |  | 107,10 |  |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U d50 |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 37,20 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 122,40 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator unitar) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 111100010520020-1 |  | Intrerupator unitar |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator dublu) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 11110001020020-1 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 |  |  | buc |  | 27,04 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 27,04 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 27,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2875274400501-3 |  | Corp de iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 684545453 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 68454545453 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 46565313541535 |  | Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 465653131535 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 46565315731535 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 4651165231535 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 465116523131535 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |