CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREŢURI

LOTUL 1

1. Denumerea beneficiarului de stat   IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală WC etajul III, blocul mare fete/băieți și etajul III blocul mic profesori/fete/băieți  în IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

WC  Etajul III Blocul mic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare postament wc 1.7x0.45x1.2m ) |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,92 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  | 1,93 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  | 1,21 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 0,27 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 0,27 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  | 0,14 |
| 2 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,26 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  | 0,89 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  | 0,89 |
| 3 |  |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  | 2,34 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  | 2,34 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  | 0,30 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  | 0,30 |
| 4 |  |  | RpCM33A к=0,5зп |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  | 12,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  | 12,00 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  | 0,09 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,45 |
| 5 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,70 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,26 |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 1,30 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,43 |
| 6 |  |  | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din PVC, azbociment |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 16,60 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  | 6,47 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  | 6,47 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,17 |
| 7 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 32,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  | 3,84 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 4,80 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  | 1,60 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,32 |
| 8 |  |  | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  | 0,56 |
| 9 |  |  | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic (Снятие полотенцедержателя или бумагодержателя из чугуна, металла или пластика) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  | 0,32 |
| 10 |  |  | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  | 3,70 |
| 11 |  |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  | 1,90 |
| 12 |  |  | TrB01A1-8 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 80 м) |  |  |  | t |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,380 |  | 9,66 |
| 13 |  |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) |  |  |  | t |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  | 3,85 |
| 14 |  |  | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) |  |  |  | t |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 1,81 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Demontarea Incalzire si ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Демонтаж труб Д20,25,32) |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  | 3,80 |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  | buc |  |  | 0,300 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,159 |  | 1,59 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,029 |  | 0,29 |
| 16 |  |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontarea Incalzire si ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,19 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,25 |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 1,23 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,41 |
| 18 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,19 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  | 12,53 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,140 |  | 58,48 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  | 0,65 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 0,16 |
| 19 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,19 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  | 3,69 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 0,82 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 8,64 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  | 0,01 |
| 20 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,19 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,25 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 1,23 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,41 |
| 21 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,19 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  | 4,50 |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  | kg |  |  | 0,400 |  | 3,28 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,060 |  | 0,49 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,500 |  | 4,09 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,050 |  | 0,41 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pereti despartitori , corob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,52 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,4403 |  | 6,15 |
|  |  |  | 266210270100001 |  |  | Placi ghips-carton hidro |  |  | m2 |  |  | 2,100 |  | 5,29 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 1,145 |  | 2,89 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,200 |  | 5,54 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 1,220 |  | 3,07 |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  |  | 1,515 |  | 3,82 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,542 |  | 1,37 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,175 |  | 0,44 |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,500 |  | 3,78 |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  |  | 29,430 |  | 74,16 |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  | 0,16 |
| 23 |  |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - corob 1. 0.35 x 0.2 x 2.6 m 2 0.35x0.55x1.7 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 3,450 |  | 10,35 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  | 0,69 |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  | 0,15 |
|  |  |  | 2662102700201 |  |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  |  | 0,370 |  | 1,11 |
|  |  |  | 2840136312702 |  |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  |  | 0,950 |  | 2,85 |
|  |  |  | 2840136312703 |  |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  |  | 0,420 |  | 1,26 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 50,000 |  | 150,00 |
|  |  |  | 2874115833874 |  |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  |  | 29,000 |  | 87,00 |
|  |  |  | 2822115708000 |  |  | Element de sustinere |  |  | buc |  |  | 2,800 |  | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori , corob |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,40 |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 2,01 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,67 |
| 25 |  |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 13,40 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  | 2,68 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 7,900 |  | 105,86 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 0,600 |  | 8,04 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  | 0,32 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  | 0,07 |
| 26 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,40 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 2,01 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,67 |
| 27 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  | 16,35 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,140 |  | 95,68 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  | 1,06 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  | 0,21 |
| 28 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  | 2,68 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  | 14,74 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 2,01 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,00 |
| 29 |  |  | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  | 0,45 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2743123549027 |  |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 5,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,05 |
| 30 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  | 6,03 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 1,34 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 14,14 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  | 0,01 |
| 31 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,40 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 2,01 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,67 |
| 32 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,40 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  | 7,37 |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  | kg |  |  | 0,400 |  | 5,36 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,060 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,500 |  | 6,70 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,050 |  | 0,67 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 21,00 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  | 0,63 |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 3,15 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 1,05 |
| 34 |  |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 21,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 21,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  | 4,20 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 7,900 |  | 165,90 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 0,600 |  | 12,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  | 0,50 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  | 0,10 |
| 35 |  |  | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 25,55 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  | 45,73 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  | 26,32 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 2,500 |  | 64,51 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,550 |  | 14,19 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,000 |  | 516,11 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  | 0,23 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | IzF02B k=2 |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 1,31 |
|  |  |  | 2320322600036+ |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 8,20 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 1,64 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  | 0,07 |
| 37 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  | 4,92 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 0,82 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,000 |  | 106,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  | 0,34 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  | 0,25 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  | 0,10 |
| 38 |  |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 3,28 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  | 0,66 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,150 |  | 70,52 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  | 0,23 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  | 0,07 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  | 0,10 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,05 |
| 39 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,92 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  | 0,25 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  | 0,05 |
|  |  |  | 28731220041001 |  |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  |  | kg |  |  | 1,010 |  | 10,02 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,010 |  | 0,10 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,300 |  | 2,98 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,01 |
| 40 |  |  | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 1,240 |  | 10,17 |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  | 8,53 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 3,700 |  | 30,64 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 4,14 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,000 |  | 165,64 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0104 |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,063 |  | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea , opitor, placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, , inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,70 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,730 |  | 1,24 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 0,14 |
|  |  |  | 2030112939150261wc |  |  | Usi PVC culoarea alba + set instalare WC |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 1,70 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 6,80 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 0,85 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,175 |  | 0,30 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,600 |  | 1,02 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,000 |  | 1,70 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,03 |
| 42 |  |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (etaj)Inclusiv broasca cu cheie,cilindru cu buton interior |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,730 |  | 2,19 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 0,24 |
|  |  |  | 2030112939150wc |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 12,00 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 1,50 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,175 |  | 0,52 |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,600 |  | 1,80 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. RAC 3et WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20 ) incal |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 3,00 |
|  |  |  | 252121671122 |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  | m |  |  | 1,030 |  | 10,30 |
| 44 |  |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2875274223211f |  |  | Fiting ППР 20мм |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 20,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,40 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,30 |
| 45 |  |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  | 9,40 |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 2,12 |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,10 |
| 46 |  |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  | 1,85 |
|  |  |  | 262210243800s |  |  | Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 1,03 |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m |  |  | 0,600 |  | 0,61 |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,04 |
| 47 |  |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  | 1,65 |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,00 |
| 48 |  |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  | 0,50 |
|  |  |  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,02 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,010 |  | 0,02 |
| 49 |  |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полиэтиленовая,Ф110) |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  | 0,96 |
|  |  |  | 25212122233 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 |  |  | m |  |  | 1,030 |  | 3,09 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,04 |
| 50 |  |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  | 0,75 |
|  |  |  | 2521216732132 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm |  |  | m |  |  | 1,030 |  | 3,09 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,012 |  | 0,04 |
| 51 |  |  | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  | 0,14 |
|  |  |  | 2875274232123 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.50 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 52 |  |  | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 0,16 |
|  |  |  | 28752732168556 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.110 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 53 |  |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 0,70 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  | 9,80 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total RAC 3et WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Incalzire WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 6,00 |
|  |  |  | 252121671122 |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  | m |  |  | 1,030 |  | 20,60 |
| 55 |  |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Отвод ППР 20мм) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,30 |
|  |  |  | 2875274223211 |  |  | Отвод ППР 20мм |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,03 |
| 56 |  |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Переходник 1/2х20ППР) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,30 |
|  |  |  | 2875232321866 |  |  | (Переходник 1/2х20ППР) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,03 |
| 57 |  |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник 3/4х25ППР ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  | 0,36 |
|  |  |  | 287005274110102 |  |  | Переходник 3/4х25ППР |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,04 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,007 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  | 0,04 |
| 58 |  |  | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"(Опора под трубу ППР, д20мм) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  | 0,20 |
|  |  |  | 2875274321555 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 59 |  |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( demontat anterior) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 0,50 |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  |  | 0,050 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  |  | 3,000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  | 0,20 |
| 60 |  |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  |  | 28752742321321 |  |  | Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 61 |  |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термоголовка ГЕРЦ 192003) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  |  | 2875273213127 |  |  | Термоголовка ГЕРЦ 192003 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 62 |  |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  |  | 287527213121 |  |  | вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 63 |  |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15 с американкой) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  |  | 2875272321766 |  |  | (Кран шаровый Д15 с американкой) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 64 |  |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д20 с американкой) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  |  | 2875272218866 |  |  | (Кран шаровый Д20 с американкой) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 65 |  |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm(Пробивка сквозных отверстий ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  | 0,10 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  | 1,40 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incalzire WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Ventilare WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка BALANCE E100 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,30 |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 1,00 |
| 67 |  |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПВХ 110мм) |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,90 |
|  |  |  | 2521216720160 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  |  | 1,030 |  | 2,99 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 0,04 |
| 68 |  |  | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция воздуховодов несгораемыми прошивными матами из камен.ваты ,б=30мм) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,50 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,910 |  | 2,27 |
|  |  |  | 2682162321655 |  |  | Камен.вата ,б=30мм |  |  | m2 |  |  | 1,018 |  | 2,54 |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  |  | 0,378 |  | 0,95 |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  |  | 0,058 |  | 0,15 |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,041 |  | 0,10 |
| 69 |  |  | IzI05C1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata (Защита термоизоляции воздуховодов, выполненная из фольгоизола) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,50 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,294 |  | 0,73 |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,124 |  | 0,31 |
|  |  |  | 2521306716001 |  |  | Folie poliester tip c 0,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,348 |  | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ventilare WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi 8,19m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RIE WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (Демонтаж места розетки и выключателя ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 1,50 |
| 71 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  | 0,44 |
| 72 |  |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 169,000 |  | 5,07 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,000 |  | 6,12 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  | 0,06 |
| 73 |  |  |  |  | Corp de iluminat 20 W 220 - 240 тип Panlight IP20 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 32132111221n |  |  | Corp de iluminat PL-420/EAZ 20 W G13 220 - 240 V Panlight IP20 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 74 |  |  |  |  | Светильник с лампой накаливания ,настенный 60 Вт НПП 1301х60 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 321321229899 |  |  | Светильник с лампой накаливания ,настенный 60 Вт НПП 1301х60 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 75 |  |  |  |  | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32132122110888 |  |  | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 76 |  |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А) |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  | 1,14 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 1,500 |  | 0,04 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,000 |  | 3,06 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,420 |  | 0,01 |
| 77 |  |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 321321221119977 |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 78 |  |  |  |  | Розетка для открытой установки одноместная с крышкой 16А, РСб20-3-ФСр |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 321321197700 |  |  | Розетка для открытой установки одноместная с крышкой 16А, РСб20-3-ФСр |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 79 |  |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  | 0,66 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,000 |  | 2,04 |
| 80 |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 3213212212112 |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 81 |  |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 12,400 |  | 6,20 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  | 0,00 |
|  |  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 0,25 |
| 82 |  |  |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 32132044119077 |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 20,00 |
| 83 |  |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  | 32132044111977 |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 30,00 |
| 84 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20,25) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  | 4,76 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 2,68 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,200 |  | 0,04 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  | 0,20 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  | 1,34 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,000 |  | 3,60 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  | 0,36 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  | 0,97 |
| 85 |  |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 32132122218666 |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 86 |  |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 32132122212131 |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 87 |  |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 321321221165 |  |  | Коробка ответвительная |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 88 |  |  |  |  | Коробка установочная |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 321321222208887 |  |  | Коробка установочная |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 89 |  |  | RpSE27A1 |  | Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din beton |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  | 0,45 |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total RIE WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. IVC WC 3et |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Ventilare WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  | 19,52 |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,16 |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  |  | 26,000 |  | 27,30 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ventilare WC.et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total IVC WC 3et |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  | Uscator de miini tipROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 2924127356800u |  |  | Uscator de miini tip ROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 92 |  |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 32321323218667 |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

WC Etajul III Blocul mic profesori

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,31 |  |
| 2 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
| 3 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
| 4 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din GC+ placi ceramice k=1.5manopera |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 36,35 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 1,10 |  |
| 5 |  |  | RpCM33G |  |  | Demontarea placajelor din elemente liniare - corob |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,830 |  |  | 2,49 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,03 |  |
| 6 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,18 |  |
| 7 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 1,41 |  |
| 8 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,03 |  |
| 9 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 1,10 |  |
| 10 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 0,95 |  |
| 11 |  |  | RpSC15A |  |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |
| 12 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Demontarea uscatorului de mini montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini 2000w |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 13 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Demontarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini 2000w |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 14 |  |  | RpSC13A |  |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 0,28 |  |
| 15 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
| 16 |  |  | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, si intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,920 |  |  | 1,84 |  |
| 17 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Demontarea uscatorului de mini montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini 2000w |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 18 |  |  | TrB01B2-8 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,460 |  |  | 4,38 |  |
| 19 |  |  | TRI1AA04C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 1,65 |  |
| 20 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,20 |  |
| 22 |  |  | RCsB20A |  |  | Chituirea cu rasini epoxidice a fisurilor cu deschiderea de pina la 0,5 cm, in elementele de beton armat ce se injecteaza |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,017 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2416406110596 |  |  |  | Dinox 10 L |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2414117326594 |  |  |  | Intaritor TETA NI 6573-75 |  |  |  | kg |  |  | 0,0011 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0125 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2414117300040 |  |  |  | Acetona tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
| 23 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 28,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,08 |  |
| 24 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 25 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,20 |  |
| 26 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Corob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CF54B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - corob |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 3,450 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2662102700201 |  |  |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  |  | buc |  |  | 0,370 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2840136312702 |  |  |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,950 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2840136312703 |  |  |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,420 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 50,000 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 2874115833874 |  |  |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,000 |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 2822115708000 |  |  |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  |  | 2,800 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Corob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
| 29 |  |  | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 47,40 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
| 30 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
| 31 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,10 |  |
| 32 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
| 33 |  |  | CK26D |  |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2743123549027 |  |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,06 |  |
| 34 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 6,33 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 35 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
| 36 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,70 |  |
| 38 |  |  | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 110,60 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
| 39 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 25,06 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 14,42 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 35,35 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 7,78 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 282,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,14 |  |
| 41 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 54,54 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | IzF02B k=2 |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2320322600036+ |  |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,03 |  |
| 43 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 45,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
| 44 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 30,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |  |
| 45 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 28731220041001 |  |  |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 46 |  |  | CG47B |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,240 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,700 |  |  | 13,08 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 70,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0104 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,063 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea , opitor, placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, , inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,730 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2030112939150261wc |  |  |  | Usi PVC culoarea alba + set instalare WC |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. RAC 3 et WC profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar ---Kit de instalare pentru vasul WC tip VOLLE MASTER + vasul WC suspendat tip IMPRESE LESNA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 262210244276p |  |  |  | Kit de instalare pentru vasul WC tip VOLLE MASTER + vasul WC suspendat tip IMPRESE LESNA |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,05 |  |
| 49 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar cu blat din semiportelan, portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar cu blat |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 50 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 291312420210b |  |  |  | Baterie lavoar pe blat Mat¦eco Viral |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RAC 3 et WC profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RIEE Etaj 3 wc profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,000 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 0,02 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat 20 W 220 - 240 тип Panlight IP20 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32132111221n |  |  |  | Corp de iluminat PL-420/EAZ 20 W G13 220 - 240 V Panlight IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 321321221119977 |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 1,02 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3213212212112 |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 321321221165 |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RIEE Etaj 3 wc profi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32321323218667 |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Uscator de miini tipROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127356800u |  |  |  | Uscator de miini tip ROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WC Etajul III Blocul mare băieți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 43,61 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,800 |  | 34,89 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,800 |  | 34,89 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,003 |  | 0,13 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,65 |
| 2 |  | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din regips |  |  | m2 |  |  |  | 29,50 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,390 |  | 11,51 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,390 |  | 11,51 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,06 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,29 |
| 3 |  | RpCO56B |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,470 |  | 4,09 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,470 |  | 4,09 |
| 4 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare postament wc 1.7x0.45x1.2m ) |  |  | m3 |  |  |  | 0,90 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 2,100 |  | 1,89 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,320 |  | 1,19 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,050 |  | 0,05 |
|  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,290 |  | 0,26 |
|  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,290 |  | 0,26 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,150 |  | 0,14 |
| 5 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,390 |  | 3,39 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,390 |  | 3,39 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,050 |  | 0,43 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,050 |  | 0,43 |
| 6 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,950 |  | 0,95 |
| 7 |  | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,850 |  | 3,70 |
| 8 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  | m2 |  |  |  | 4,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,210 |  | 1,01 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,210 |  | 1,01 |
| 9 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,390 |  | 3,39 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,390 |  | 3,39 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,050 |  | 0,43 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,050 |  | 0,43 |
| 10 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,220 |  | 0,44 |
| 11 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, si intrerupator |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,920 |  | 1,84 |
| 12 |  | RpSE27A1 |  | Demontarea uscatorului de mini montat pe perete din beton |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,450 |  | 0,45 |
|  |  | 20511429507160 |  |  | Dibluri metalice |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
| 13 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic (Снятие полотенцедержателя или бумагодержателя из чугуна, металла или пластика) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,160 |  | 0,32 |
| 14 |  | RpSE27A1 |  | Demontarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,450 |  | 0,45 |
|  |  | 20511429507160 |  |  | Dibluri metalice |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
| 15 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) |  |  | m2 |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,160 |  | 0,16 |
| 16 |  | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,100 |  | 0,20 |
| 17 |  | RpIC37A |  | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 3/8"3/4") |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,050 |  | 0,15 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,008 |  | 0,03 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,005 |  | 0,02 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,025 |  | 0,08 |
| 18 |  | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2'") |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,150 |  | 0,45 |
| 19 |  | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor k=0.1 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 6,980 |  | 0,70 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,100 |  | 0,01 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,050 |  | 0,01 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,090 |  | 0,01 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,110 |  | 0,01 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,100 |  | 0,01 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,600 |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,26 |
|  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 0,150 |  | 1,30 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,43 |
| 21 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,530 |  | 13,31 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,140 |  | 62,12 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,004 |  | 0,03 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 0,69 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,17 |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 3,91 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 0,87 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 9,18 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,01 |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,26 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,150 |  | 1,30 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,44 |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 4,79 |
|  |  | 24301161038001n |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  | kg |  | 0,400 |  | 3,48 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 |  | 0,52 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 |  | 4,35 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 |  | 0,43 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) |  |  | m2 |  |  |  | 2,52 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,4403 |  | 6,15 |
|  |  | 266210270100001 |  |  | Placi ghips-carton hidro |  | m2 |  | 2,100 |  | 5,29 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,145 |  | 2,89 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,200 |  | 5,54 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,220 |  | 3,07 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 1,515 |  | 3,82 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,542 |  | 1,37 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,175 |  | 0,44 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,500 |  | 3,78 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 29,430 |  | 74,16 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,016 |  | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0076 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0648 |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,53 |
|  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 0,150 |  | 2,67 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,89 |
| 27 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,000 |  | 17,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,200 |  | 3,56 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 7,900 |  | 140,62 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 0,600 |  | 10,68 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,024 |  | 0,43 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0065 |  | 0,12 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,04 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,005 |  | 0,09 |
| 28 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,53 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,150 |  | 2,67 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,89 |
| 29 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,220 |  | 21,72 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,140 |  | 127,09 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,004 |  | 0,07 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,079 |  | 1,41 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,016 |  | 0,28 |
| 30 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,200 |  | 3,56 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,100 |  | 19,58 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,150 |  | 2,67 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,01 |
| 31 |  | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  | m |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,090 |  | 1,35 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,010 |  | 0,15 |
|  |  | 2743123549027 |  |  | Coltari din aluminiu |  | m |  | 1,000 |  | 15,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 |  | 0,15 |
| 32 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 8,01 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 1,78 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 18,78 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,02 |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,53 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,150 |  | 2,67 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,89 |
| 34 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb |  |  | m2 |  |  |  | 17,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 9,79 |
|  |  | 24301161038001n |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  | kg |  | 0,400 |  | 7,12 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 |  | 1,07 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 |  | 8,90 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 |  | 0,89 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  |  |  | 49,84 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 1,50 |
|  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 0,150 |  | 7,48 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 2,49 |
| 36 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 49,84 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,000 |  | 49,84 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,200 |  | 9,97 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 7,900 |  | 393,74 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 0,600 |  | 29,90 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,024 |  | 1,20 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0065 |  | 0,32 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,002 |  | 0,10 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,005 |  | 0,25 |
| 37 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Hidrostop |  |  | m2 |  |  |  | 49,84 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 1,50 |
|  |  | 241658610530h |  |  | Hidrostop |  | kg |  | 1,500 |  | 74,76 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 2,49 |
| 38 |  | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),fainata (60*120) |  |  | m2 |  |  |  | 49,84 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,790 |  | 89,21 |
|  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,020 |  | 51,35 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 2,500 |  | 125,85 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,550 |  | 27,69 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,000 |  | 1 006,77 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,05 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,45 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,40 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  | m2 |  |  |  | 2,55 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,08 |
|  |  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg |  | 0,150 |  | 0,38 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 |  | 0,13 |
| 40 |  | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) |  |  | m2 |  |  |  | 2,55 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,790 |  | 4,56 |
|  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,020 |  | 2,63 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 2,500 |  | 6,44 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,550 |  | 1,42 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,000 |  | 51,51 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,001 |  | 0,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,009 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,008 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | IzF02B k=2 |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,080 |  | 1,39 |
|  |  | 2320322600036+ |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  | kg |  | 0,500 |  | 8,70 |
|  |  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,100 |  | 1,74 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,03 |
|  |  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,004 |  | 0,07 |
| 42 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,600 |  | 5,22 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 0,87 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,000 |  | 113,10 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,042 |  | 0,37 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,010 |  | 0,09 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,030 |  | 0,26 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,012 |  | 0,10 |
| 43 |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,100 |  | 3,48 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,020 |  | 0,70 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2,150 |  | 74,82 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,007 |  | 0,24 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,07 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,003 |  | 0,10 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,05 |
| 44 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  |  | kg |  |  |  | 10,53 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,025 |  | 0,26 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,005 |  | 0,05 |
|  |  | 28731220041001 |  |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  | kg |  | 1,010 |  | 10,64 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,005 |  | 0,05 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,010 |  | 0,11 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,300 |  | 3,16 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,01 |
| 45 |  | CG47B |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor |  |  | m2 |  |  |  | 8,70 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,240 |  | 10,79 |
|  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,030 |  | 9,05 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,700 |  | 32,51 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,500 |  | 4,39 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,000 |  | 175,74 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,002 |  | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 |  | 0,01 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0104 |  | 0,09 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,063 |  | 0,55 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea , opitor, placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, , inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramente din doua parti, grile de ventilare |  |  | m2 |  |  |  | 1,60 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,730 |  | 1,17 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 0,13 |
|  |  | 2030112939150261wc |  |  | Usi PVC culoarea alba + set instalare WC |  | m2 |  | 1,000 |  | 1,60 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 |  | 6,40 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,500 |  | 0,80 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,175 |  | 0,28 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,600 |  | 0,96 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,000 |  | 1,60 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,020 |  | 0,03 |
| 47 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare perete dintre wc din plastic (PVC) 1x1.8 = 1.8 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 1,80 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,730 |  | 1,31 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 0,14 |
|  |  | 203011293915wc 2 |  |  | Perete dintre wc din plastic (PVC) 1x1.8 = 1.8 m2, inclusiv feroneria si accesoriile |  | m2 |  | 1,000 |  | 1,80 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 |  | 7,20 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,500 |  | 0,90 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,175 |  | 0,32 |
|  |  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,600 |  | 1,08 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,000 |  | 1,80 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,020 |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. AC 3 et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,300 |  | 3,00 |
|  |  | 252121671122 |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  | m |  | 1,030 |  | 10,30 |
| 49 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,150 |  | 3,00 |
|  |  | 2875274223211f |  |  | Fiting ППР 20мм |  | buc |  | 1,000 |  | 20,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,020 |  | 0,40 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,006 |  | 0,12 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
| 50 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,700 |  | 9,40 |
|  |  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,010 |  | 2,12 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,000 |  | 2,10 |
| 51 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,850 |  | 1,85 |
|  |  | 262210243800s |  |  | Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  | buc |  | 1,010 |  | 1,03 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,000 |  | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,000 |  | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,600 |  | 0,61 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
| 52 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,650 |  | 1,65 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,000 |  | 2,00 |
| 53 |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,250 |  | 0,50 |
|  |  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  | buc |  | 1,000 |  | 2,02 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0035 |  | 0,01 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,010 |  | 0,02 |
| 54 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия ПП,Ф110) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,380 |  | 0,38 |
|  |  | 2523156732212 |  |  | Ревизия ПП,Ф110 |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,105 |  | 0,10 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,045 |  | 0,04 |
| 55 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*90,Ф50) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,220 |  | 0,44 |
|  |  | 2523156732311 |  |  | Тройник ПП*90,Ф50) |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,010 |  | 0,02 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,012 |  | 0,02 |
| 56 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*90, Ф110) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,380 |  | 0,76 |
|  |  | 25231567254221 |  |  | Тройник ПП*90, Ф110 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,105 |  | 0,21 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,045 |  | 0,09 |
| 57 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*45,Ф50) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,220 |  | 0,22 |
|  |  | 25231567112544 |  |  | (Тройник ПП*45,Ф50) |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,010 |  | 0,01 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
| 58 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*45,Ф110) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,380 |  | 0,38 |
|  |  | 25231567321265 |  |  | Тройник ПП*45,Ф110 |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,105 |  | 0,10 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,045 |  | 0,04 |
| 59 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д50) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,220 |  | 0,22 |
|  |  | 2523156721037 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,010 |  | 0,01 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,012 |  | 0,01 |
| 60 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Заглушка ПП,Ф110) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,380 |  | 0,76 |
|  |  | 2523156321256 |  |  | Заглушка ПП,Ф110 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,105 |  | 0,21 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,045 |  | 0,09 |
| 61 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полиэтиленовая,Ф110) |  |  | m |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,320 |  | 2,24 |
|  |  | 25212122233 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 |  | m |  | 1,030 |  | 7,21 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,015 |  | 0,10 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,015 |  | 0,10 |
| 62 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  |  | m |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,250 |  | 1,75 |
|  |  | 2521216732132 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm |  | m |  | 1,030 |  | 7,21 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,004 |  | 0,03 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,012 |  | 0,08 |
| 63 |  | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,070 |  | 0,14 |
|  |  | 2875274232123 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.50 mm |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 64 |  | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,080 |  | 0,16 |
|  |  | 28752732168556 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.110 mm |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 65 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,100 |  | 0,70 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,400 |  | 9,80 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total AC 3et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Lucrari IVC 4et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,300 |  | 3,00 |
|  |  | 252121671122 |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  | m |  | 1,030 |  | 10,30 |
| 67 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,150 |  | 3,00 |
|  |  | 2875274223211f |  |  | Fiting ППР 20мм |  | buc |  | 1,000 |  | 20,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,020 |  | 0,40 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,006 |  | 0,12 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,015 |  | 0,30 |
| 68 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( demontat anterior) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,500 |  | 0,50 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,006 |  | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,050 |  | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,000 |  | 3,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,200 |  | 0,20 |
| 69 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( set reglare-robineti d15) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,150 |  | 0,15 |
|  |  | 28752742321321 |  |  | Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467 |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,015 |  | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,032 |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari IVC 3et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RIE 4 WC Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,02 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 169,000 |  | 3,38 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  | buc |  | 204,000 |  | 4,08 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 2,040 |  | 0,04 |
| 71 |  |  |  | Corp de iluminat 20 W 220 - 240 тип Panlight IP20 |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 32132111221n |  |  | Corp de iluminat PL-420/EAZ 20 W G13 220 - 240 V Panlight IP20 |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 72 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А) |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,100 |  | 0,38 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,500 |  | 0,01 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,000 |  | 1,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,420 |  | 0,00 |
| 73 |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 321321221119977 |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 74 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,800 |  | 0,33 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,00 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,000 |  | 1,02 |
| 75 |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 3213212212112 |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 76 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,50 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 12,400 |  | 6,20 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,00 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,00 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,00 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,500 |  | 0,25 |
| 77 |  |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 32132044119077 |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  | m |  | 1,000 |  | 20,00 |
| 78 |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  | m |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 32132044111977 |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  | m |  | 1,000 |  | 30,00 |
| 79 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20,25) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,800 |  | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,400 |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,200 |  | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,000 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,700 |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,000 |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,800 |  | 0,36 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,840 |  | 0,97 |
| 80 |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 32132122218666 |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  | m |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 81 |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  |  | m |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 32132122212131 |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  | m |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 82 |  | RpSE27A1 |  | Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din beton |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,450 |  | 0,45 |
|  |  | 20511429507160 |  |  | Dibluri metalice |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,000 |  | 2,04 |
| 83 |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 321321221165 |  |  | Коробка ответвительная |  | buc |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 84 |  |  |  | Коробка установочная |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 321321222208887 |  |  | Коробка установочная |  | buc |  | 1,000 |  | 4,00 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total RIE 4 WC Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Lucrari IVC 3et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 19,520 |  | 19,52 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,150 |  | 0,16 |
|  |  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc |  | 26,000 |  | 27,30 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari IVC 3et WC Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | pret furnizor |  | Uscator de miini tipROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127356800u |  |  | Uscator de miini tip ROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 87 |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 32321323218667 |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  | buc |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

WC Etajul III Blocul mare fete

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,61 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 34,888 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 34,888 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,131 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,654 |  |
| 2 |  |  | RpCM33E |  |  | Demontarea placajelor din regips |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,505 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,505 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,295 |  |
| 3 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 4,089 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |  | 4,089 |  |
| 4 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare postament wc 1.7x0.45x1.2m ) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,135 |  |
| 5 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 3,393 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 3,393 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
| 6 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 0,95 |  |
| 7 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 3,70 |  |
| 8 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,008 |  |
| 9 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 3,393 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 3,393 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
| 10 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,44 |  |
| 11 |  |  | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, si intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,920 |  |  | 1,84 |  |
| 12 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Demontarea uscatorului de mini montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 13 |  |  | RpSC15A |  |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic (Снятие полотенцедержателя или бумагодержателя из чугуна, металла или пластика) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,32 |  |
| 14 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Demontarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 15 |  |  | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |
| 16 |  |  | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,20 |  |
| 17 |  |  | RpIC37A |  |  | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 3/8"3/4") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,075 |  |
| 18 |  |  | RpSD01A |  |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2'") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,45 |  |
| 19 |  |  | RpVC37A |  |  | Demontarea ventilatoarelor k=0.1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 6,980 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 4,884 |  |
| 21 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,925 |  |
| 22 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,665 |  |
| 23 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 0,421 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 1,305 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
| 25 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  |  | 13,311 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 62,118 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,687 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,17 |  |
| 26 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,915 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 9,178 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,009 |  |
| 27 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 1,305 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
| 28 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 4,785 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CD72A |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4403 |  |  | 6,15 |  |
|  |  |  | 266210270100001 |  |  |  | Placi ghips-carton hidro |  |  |  | m2 |  |  | 2,100 |  |  | 5,292 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 2,885 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,200 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,220 |  |  | 3,074 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 3,818 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 1,366 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,441 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,500 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,430 |  |  | 74,164 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,89 |  |
| 31 |  |  | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 140,62 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 0,427 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,089 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,89 |  |
| 33 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 21,716 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 127,092 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 1,406 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,285 |  |
| 34 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 19,58 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,005 |  |
| 35 |  |  | CK26D |  |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2743123549027 |  |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,15 |  |
| 36 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 8,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 18,777 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,018 |  |
| 37 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,89 |  |
| 38 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 9,79 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,068 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 8,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,84 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,495 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 7,476 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 2,492 |  |
| 40 |  |  | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,84 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 49,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 9,968 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 393,736 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 29,904 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 1,196 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,249 |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Hidrostop |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,84 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,495 |  |
|  |  |  | 241658610530h |  |  |  | Hidrostop |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 74,76 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 2,492 |  |
| 42 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),fainata (60*120) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,84 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 89,214 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 51,345 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 125,846 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 27,686 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 1 006,768 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,449 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,383 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,128 |  |
| 44 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 4,564 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 2,627 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 6,439 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 51,51 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | IzF02B k=2 |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 1,392 |  |
|  |  |  | 2320322600036+ |  |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,07 |  |
| 46 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 113,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,104 |  |
| 47 |  |  | CG01A1 k=4 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,696 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 74,82 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,052 |  |
| 48 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,53 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 28731220041001 |  |  |  | Plasa sudata BP-1 3x100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 10,635 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 3,159 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,006 |  |
| 49 |  |  | CG47B |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,240 |  |  | 10,788 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 9,051 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,700 |  |  | 32,512 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 4,394 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 175,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0104 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,063 |  |  | 0,548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///usa 0.8x2.0din profil de usa 104 mm cu manaer si inchietoare cu prag de aluminiu, sandwich 40 mm pe toata inaltimea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,730 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2030112939150261wc |  |  |  | Usi PVC culoarea alba + set instalare WC |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,032 |  |
| 51 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare perete dintre wc din plastic (PVC) cu manaer si inchietoare sandwich pe toata suprafata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,730 |  |  | 4,161 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2030112939152wc |  |  |  | Perete dintre wc din plastic (PVC) 1x1.8 = 1.8 m2, inclusiv feroneria si accesoriile |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,997 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. RAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,10 |  |
| 53 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 262210243800s |  |  |  | Spalator cu o cuva INOX AISI 304 cu o polita |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 54 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,00 |  |
| 55 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 252312672115 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,02 |  |
| 56 |  |  | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия ПП,Ф110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2523156732212 |  |  |  | Ревизия ПП,Ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
| 57 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*90,Ф50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2523156732311 |  |  |  | Тройник ПП*90,Ф50) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,024 |  |
| 58 |  |  | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*90, Ф110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 25231567254221 |  |  |  | Тройник ПП*90, Ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
| 59 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*45,Ф50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 25231567112544 |  |  |  | (Тройник ПП*45,Ф50) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |
| 60 |  |  | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*45,Ф110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 25231567321265 |  |  |  | Тройник ПП*45,Ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |  |
| 61 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2523156721037 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |
| 62 |  |  | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Заглушка ПП,Ф110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2523156321256 |  |  |  | Заглушка ПП,Ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,09 |  |
| 63 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полиэтиленовая,Ф110) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 25212122233 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 7,21 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,105 |  |
| 64 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2521216732132 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 7,21 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,084 |  |
| 65 |  |  | SA38F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2875274232123 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 66 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 28752732168556 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 67 |  |  | RpCU05I |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20 ) incal |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 252121671122 |  |  |  | Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 10,30 |  |
| 69 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274223211f |  |  |  | Fiting ППР 20мм |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,30 |  |
| 70 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( demontate anterior) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,20 |  |
| 71 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( set reglare-robineti d15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 28752742321321 |  |  |  | Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi 8,7m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RIEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,000 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 0,041 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat 20 W 220 - 240 тип Panlight IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32132111221n |  |  |  | Corp de iluminat PL-420/EAZ 20 W G13 220 - 240 V Panlight IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 74 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,004 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 321321221119977 |  |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 1,02 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3213212212112 |  |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 78 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,400 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,25 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 32132044119077 |  |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 80 |  |  |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 32132044111977 |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 81 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20,25) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 0,968 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 32132122218666 |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 32132122212131 |  |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 321321221165 |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | Коробка установочная |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 321321222208887 |  |  |  | Коробка установочная |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 86 |  |  | RpSE27A1 |  |  | Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 20511429507160 |  |  |  | Dibluri metalice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 87 |  |  | RpSC32A |  |  | Montarea cuierului pentru porthirtie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 262210245320h |  |  |  | Cuier pt. porthirtie |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total RIEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BENIFICIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Uscator de miini tipROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127356800u |  |  |  | Uscator de miini tip ROCO MDF-8858 1800 W 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32321323218667 |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |