| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii de pret |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Lotul-1 Consumabile , reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | cuvvete window(ferestre) | Bucata | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuvette cartridge | Bucata | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cholesterol | Bucata | 165300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trigliceride | Bucata | 11520,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ALAT | Bucata | 11520,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASAT | Bucata | 11040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bilirubin | Bucata | 11160,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Creatinin | Bucata | 7200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urea Nitrogen | Bucata | 14400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid uric | Bucata | 13440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iron | Bucata | 6240,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Albumin | Bucata | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Glucoza | Bucata | 3360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proteina totala | Bucata | 18720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ser control normal bazat pe ser uman. | Bucata | 3 840,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ser control patologic bazat pe ser uman. | Bucata | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -2 Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Alcaline phospatase FS IFCC | Bucata | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ALAT FS IFCC | Bucata | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASAT FS IFCC | Bucata | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilirubina auto total FS | Bucata | 5600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilirubina auto derect FS | Bucata | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alfa-amilaza CCFS | Bucata | 5280,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Createnina FS | Bucata | 10400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urea FS | Bucata | 8800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Glucoza GOD FS | Bucata | 11520,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cholesterol FS | Bucata | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trigliceride FS | Bucata | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proteina totala FS | Bucata | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamma GTP FS IFCC | Bucata | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uric acid FS TOOS | Bucata | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDL-C Immuno FS | Bucata | 7200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CF-MB | Bucata | 10560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LDL FS IFCC | Bucata | 5760,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iron FS Ferene | Bucata | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Albumin | Bucata | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CRP FS | Bucata | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASLO | Bucata | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rheumatoid Factor FS | Bucata | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cleaner A | Mililitru | 1 680,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cleaner B | Mililitru | 1 680,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kit cuvvete sector for respons 910 | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric. | Mililitru | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator pentru CK- MB. | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCR Calibrator cu 5 nivele. | Mililitru | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator RF cu 5 nivele. | Mililitru | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ser control normal bazat pe ser uman. | Mililitru | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ser control patologic bazat pe ser uman. | Mililitru | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control p-u probele reumatice Leved 1 | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control p-u probele reumatice Leved 2 | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator ASO cu 5 nivele | Mililitru | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Photometr lamp | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Probe (ac de dozare) | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Water filter | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HbA1c net FS 4x100 | Bucata | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HbA1c net Hemolysing Solution 4x200 | Bucata | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TruCal HbA1c net 2x0,3 ml | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul- 3 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod Na (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator). | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Membrana de asamblare original de la producator | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator | Bucata | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator | Bucata | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de spalare internal filling solution | mililitru | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -4 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Pachet de reactive | Bucata | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod de referense housing (original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hirtie pentru imprimanta | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control cu nivel 1-2-3 | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Port pentru probe | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set tuburi pentru valve | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul- 5 Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | cTroponinI pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | Bucata | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | Bucata | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | Bucata | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mAlb pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | Bucata | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCT pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test pentru depistarea sepsis-lui | Bucata | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control troponin pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele | Mililitru | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control d-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 cu 3 nivele | Mililitru | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -6 Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | Bucata | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | Bucata | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | Bucata | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | Bucata | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein | Bucata | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Mililitru | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Mililitru | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -7 Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic mini Vidas | Troponin High‐Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | Bucata | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-Dimeri Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | Bucata | 720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ferritin pentru analizatorul imunologic mini Vidas test cantitativ | Bucata | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Triiodotironina T3 | Bucata | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiroxina T4 | Bucata | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TSH teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | Bucata | 1 020,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -8 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1 | Mililitru | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. | Mililitru | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teste BGEM | Bucata | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotukl -9 Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | Transponder pentru analizator VSH metru Cube 30 touch | Bucata | 16000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VSH control Cube 4x9 ml. Normal | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. | Bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 10 Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | "Set pentru determinarea timpului de protrombin(TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru ""Coatron X Pro"" MIC numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml." | Mililitru | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml | Mililitru | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml | Mililitru | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". | Mililitru | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set pentru determinarea timpului parţial activat ( TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 3-5 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma. In set sa fie inclus si CaCl2. | Mililitru | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set pentru determinarea fibrinogen | Mililitru | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml. | Mililitru | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuvete pentru "Cuatron X Pro" | bucata | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul- 11 Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Tromborel S | bucata | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actin FS | bucata | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calcium chloride solution 0.025 mol/l | bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thrombin reagent | bucata | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Owren's Veronal Buffer | bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PT Multicalibrator | bucata | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standard Human Plasma | bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control Plasma N | bucata | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control Plasma P | bucata | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ci-Trol 2 PTZ | bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CA Clean II | bucata | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CA Clean I | bucata | 69,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CUVETTE SUC-400A | bucata | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -12 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag | Lampa cu suport | bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub silicon | bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul- 13 D-dimeri | D-dimeri | Mililitru | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -14 Control ser Normal | Control ser Normal | Mililitru | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -15 Control ser Patologic | Control ser Patologic | Mililitru | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -16 Troponin I | Troponin I | bucata | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul- 17 BM-control | BM-control | Mililitru | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -18 Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" | Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" | bucata | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 19Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | bucata | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -20 Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | bucata | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 21 - Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC, galogene 20W original de la producator | bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. | bucata | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m | bucata | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 22 Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 23 - Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 ( sistem inchis) | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Litru | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Litru | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Litru | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal. | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low. | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High. | Mililitru | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator pentru analizartorul MindrayBC3600 | Mililitru | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleanter) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Mililitru | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 | Bucata | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Bucata | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hirtie termica dimensiune 50mm | Bucata | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul-24 Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020 | Litru | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. | Litru | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. | Litru | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. | Mililitru | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) | Mililitru | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -25 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II | Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II | Mililitru | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -26 Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | Cartuș de măsurare pentru 750 de teste | Bucata | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teste de spalare | Bucata | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rola hirtie termosensibila | Bucata | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seringi de heparina cu Litiu | Bucata | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 27 Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS (sistem închis) | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Litru | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS | Litru | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS | Litru | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. | Mililitru | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) | Mililitru | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 28 - Consumabile,reagenti pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | ABX Diluent | Bucata | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX WhiteDiff | Bucata | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX Cleaner | Bucata | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX Minoclair | Bucata | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX Difftrol L (set) | Bucata | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX Difftrol N (set) | Bucata | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABX Difftrol H (set) | Bucata | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 29 Consumabile, reagenti p-u analizatorul electrolite E-1 | Cartridj pentru p-u analizatorul electrolite E-1 pe 300 teste | bucata | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul -30 Materiale si consumabile de laborator (Eprubete cu gel ) | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | Bucata | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul – 31 Materiale si consumabile de laborator (Eprubete vacumtimer K3EDTA ) | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | Bucata | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul – 32 Materiale si consumabile de laborator (Eprubete Vacumtimer cu citrat de sodiu 3,8%) | Eprubete Vacumtimer din PET plastic , eticheta cu capac, cu citrat de sodiu 3,8% volum 3,5ml | Bucata | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul – 33 Materiale si consumabile de laborator (Holder lung 6,5-7x3--3,5mm) | Holder lung 6,5-7x3--3,5mm pentru recoltarea singelui venos in eprubete vacumtimer | Bucata | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 34- Materiale si consumabile de laborator (Ace subtire) | Ace subtire,cu canula transparenta cu lumen largit 21G pentru recoltarea singelui venos in eprubete cu vacumtimer | bucata | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 35 - Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | Bucata | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 36Pipete automate 500mcl | Pipete automate 500mcl | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 37 Pipete automate 200- 1000mcl | Pipete automate 200- 1000mcl | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 38- Materiale si consumabile de laborator (Set de control extern biochimic ) | Set control extern biochimic cu raport lunar-anual | Bucata | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 39 - Materiale si consumabile de laborator (set control extern pentru hemostaza) | Set control extern pentru hemostaza cu raport lunar-anual | Bucata | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul - 40 Hîrtie termosensibila, rola 57x20x12 | Hîrtie termosensibila, rola 57x20x12 | Bucata | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 41 RPR-Carbon | RPR-Carbon | Mililitru | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |