Anexa 5                                          Repartizarea materialelor de consum pentru hemodializă pentru anul 2025,  inclusiv pentru fiecare IMSP

| Nr d/o | Denumirea, unitatea de măsură | În total | IMSP SCR | IMSP Sp. M.Balţi | IMSP Inst. de Med. Urg. | IMSP SR Comrat | IMSP I M și C. | IMSP SR Cahul | IMSP Sp. ”Sf. Tr.” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dializatoare, bucăţi, inclusiv: | 23642 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | 50 | - |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 1.2.Dializator suprafața 0,3-0,6 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 150 | - |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 1.3.Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | 150 | - |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 1.4. Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | 900 | - |  |  |  | 900 |  |  |
|  | 1.5. Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 560 | - |  | 60 |  | - | 500 |  |
|  | 1.6. Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | 9106 | 1656 | 1000 | 150 |  | - | 5000 | 1300 |
|  | 1.7. Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | 12726 | 1656 | 3000 | 150 | 500 | - | 5500 | 1920 |
| 2 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | 14552 | 1752 | - | - | 1000 | 800 | 11000 |  |
| 3 | 3.Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): 3.1. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml. 3.2. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. ¦ | 200 300 |  |  |  |  | 200 300 |  |  |
| 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | 2360 | - | 2000 | 360 |  | - |  |  |
| 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | 18150 | - | 3000 | 150 | 1000 | - | 11000 | 3000 |
| 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | 17650 | - | 3000 | 150 | 500 | - | 11000 | 3000 |
| 7 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | 100 | - |  |  |  | 100 |  | - |
| 8 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | 100 | - |  |  |  | 100 |  | - |
| 9 | 9. Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: 9.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg. 9.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. 9.3. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi 9.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi 9.5. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): 10.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg. 10.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg 10.3. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg 10.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S 10.5. Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R 10.5. Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi 10.6. Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | 756 616 108 234 6400 3700 3700 | 756 216 108 84 3200 200 200 |  |  |  |  |  | - 400 - 150 3200 3500 3500 |
| 11 | 11.Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog + (BBraun): 11.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. 11.2. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi 11.3. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi 11.4. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12. Concentrat de săruri pentru dializă, dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S: 12.1. Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii 12.2. Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | 526 327 | 126 - |  |  |  |  | - - | 400 327 |
| 13 | 13. Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008 (dintr-o singură sursă)*: 13.1. Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius, 4008) 13.2. Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius,4008) | 354 173 | 4 58 |  |  | 50 10 | 50 5 | 250 100 | - - |
| 14 | 14. Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun: 14.1. Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) 14.2. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun | 3140 4370 |  | 3000 4000 | 140 370 |  |  |  |  |
| 15 | 15. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, canistre (dintr-o singură sursă)*: 15.1. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri 15.2. Citrosteril, 5 litri | 38 172 | 4 51 | 10 - | - - | 2 25 | - 10 | 10 60 | 12 26 |
| 16 | 16. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: 16.1. Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre 16.2. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | 158 1 | - - | 150 - | 8 1 | - - | - - | - - | - - |
| 17 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) (dintr-o singură sursă)* | 158 | 8 | 140 | - | - | 10 | - | - |
| 18 | 18. Catetere Dublu-Lumen, seturi pentru dializă, pentru cateterismul vaselor magistrale: 18.1. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; 18.2. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; 18.3. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; 18.4. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; 18.5. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; 18.6. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; 18.7. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; 18.8. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm 18.9. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm 18.10. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L- 190-240 mm | 640 5 5 5 10 10 10 10 10 50 | 100 - - - - - - - - 40 (20 - L-190 mm; 20 – L-240 mm; | 50 - - - - - - - - 10 | 30 - - - - - - - - - |  | - 5 5 5 10 10 10 5 5 - | 60 - - - - - - 5 5 - | 400 - - - - - - - - - |