| Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări (detaliat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 0,1200 |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 2,43 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 0,27 |
|  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 0,90 |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,0012 |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,1116 |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,0144 |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 0,408 |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 0,3612 |
|  |  | 23203226000361 |  | Gudron | kg | 2,5800 | 0,3096 |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 0,36 |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 0,174 |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,018 |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,0396 |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,0276 |
| 2 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., Scinduri brute de rasinoase 0,0125m3/m2 | m2 |  | 14,4000 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,2250 | 3,24 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 1,008 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0125 | 0,18 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 1,728 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,432 |
| 3 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondens) Material marunt=1,0300 | m2 |  | 14,4000 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 2,88 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,72 |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica anticondens | m2 | 1,1500 | 17,0568 |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 177,984 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,144 |
| 4 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50mm, de tip modulare Tigra, Loara, Coral SO, Coama din tabla cutata b=0,50mm- 14ml)) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 7,2000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 6,48 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,80 |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla, modulare Tigra, Loara, Coral SO | m2 | 1,1500 | 8,694 |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 3,78 |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 68,04 |
|  |  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,0312 | 0,235872 |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,3024 |
|  |  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,378 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,36 |
| 5 |  | CK26B |  | Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m |  | 9,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,3200 | 2,88 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,72 |
|  |  | 27431235490263 |  | Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m | 1,0000 | 9,00 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 36,00 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 6 |  | CK26B |  | Sort de jgheab (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m |  | 9,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,3200 | 2,88 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,72 |
|  |  | 27431235490262 |  | Sort de jgheab (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m | 1,0000 | 9,00 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 36,00 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 7 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2, captuseala stresina, copertina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  | 8,8000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 9,68 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,88 |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 10,626 |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 5,544 |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP | buc | 5,0000 | 46,20 |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 46,20 |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 3,003 |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 0,924 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,1936 |
| 8 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110mm Material marunt=1,0300 | m |  | 6,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 1,80 |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d110mm | m | 1,0500 | 6,489 |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 8,652 |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 1,236 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,618 |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 1,236 |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 1,236 |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi | buc | 10,0000 | 61,80 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,12 |
| 9 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80mm Material marunt=1,0200 | m |  | 4,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,40 |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d80mm | m | 1,0500 | 4,284 |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan | buc | 0,5000 | 2,04 |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme | buc | 0,5000 | 2,04 |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,06 |
| 10 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, 0,3kg/m2 | m2 |  | 6,2000 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 0,868 |
|  |  | 2430226101010B |  | Grund cu cuart "Betocontact" | kg | 0,3000 | 1,86 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,31 |
| 11 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,2000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 3,72 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,62 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 80,60 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,2604 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,062 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,186 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,0744 |
| 12 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 18,6000 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,465 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,093 |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate | kg | 1,0100 | 18,786 |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,093 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,186 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,58 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,01116 |
| 13 |  | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 6,2000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 2,48 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,496 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,1364 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 53,32 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,1736 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0496 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,0744 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0372 |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 |  | 6,2000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,186 |
|  |  | 2416586105303pa |  | Amorsa-grund patrundere adinca | kg | 0,1500 | 0,93 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,31 |
| 15 |  | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile, gr. 9mm, (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens, pe clei hidrofob-18mm) | m2 |  | 6,2000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,9090 | 11,8358 |
|  |  | 26701122020521 |  | Placi de granit ceramic 9mm | m2 | 1,0150 | 6,293 |
|  |  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 26,66 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 0,2000 | 1,24 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,124 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0040 | 0,0248 |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 0,28272 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,07192 |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,03286 |
| 16 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  | 9,5000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 0,4000 | 3,80 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,95 |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 10,1745 |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,49125 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 59,85 |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 0,9975 |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,85 |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,475 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,0095 |
| 17 |  | RpCR36A |  | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 204,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0900 | 18,36 |
|  |  | 2430226101023 |  | Grund HS-04 | kg | 0,1610 | 32,844 |
|  |  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,0700 | 14,28 |
|  |  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,0700 | 14,28 |
|  |  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,0700 | 14,28 |
| 18 |  | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple, Vopsea siliconica fatada, consum 0,24l/m2, Se exclude: White spirit | m2 |  | 204,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 | 59,16 |
|  |  | 24301161048451 |  | Vopsea siliconica fatada | kg | 0,2400 | 48,96 |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 | 0,816 |
|  |  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 | 51,00 |
|  |  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 | 51,00 |
|  |  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 | 51,00 |